## Paramètres (hidden)
STATION LOCALE | USINE | RESERVOIR | DEBIT | PUITS | PETILLANTE
1 | 003A | 003B | 0105 | 200A | 0401
2 | 003D | 003C | 0106 | 200B | 0403
0004 | 0007 | 011A | 0107 | 202 | 0404
0005 | 0019 | 011B | 0108 | 203 | 0405
000A | 0020 | 011C | 0109 | 204 | 0406
0010 | 023A | 0019 | 0112 | 205 | 0407
0013 | 023C | 023D | 0113 |  | 0408
0014 | 038A | 0025 | 0114 |  | 0409
0015 | 048N | 0044 | 0117 |  | 0412
0016 | 054E | 69 | 0125 |  | 0413
0017 | 054M |  | 0126 |  | 0414
0021 | 054N |  | 0127 |  | 0415
0022 | 054P |  | 0128 |  | 0416
0024 | 0142 |  | 0129 |  | 0417
0027 |  |  | 0130
0030 |  |  | 0133
0031 |  |  | 0134
0032 |  |  | 0135
0033 |  |  | 0136
0034 |  |  | 0139
0037 |  |  | 0140
0041 |  |  | 0141
0045
0046
0047
0050
0051
0053
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0072
0110
0111
0118
0119
0121
0143
0144
023B
023E
023F
040A
040B
048E
049A
049B
052A
052B
052C
054B
054C
054D
054F
054G
054H
058B
058E
100B
104A
N°GTC | Nom du site
1 | INTERCOM MONTMARTRE
2 | CLIGNANCOURT
202 | LA MADONE
203 | VERLAINE
204 | MENILMONTANT
205 | QUEUILLE
0004 | AMPERE
0005 | ANVERS ROCHECHOUART
0007 | VILLETTE
000A | SCHOELCHER
0010 | SERRURIER
0013 | GARE DE L'EST
0014 | BOULE ROUGE
0015 | GENERAL FOY
0016 | PORTE MAILLOT
0017 | ETOILE
0019 | PASSY
0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE
0021 | SAINT FARGEAU
0022 | DARCY RS
0024 | SORBIER
0025 | CHARONNE
0027 | ANNONCIATION
0030 | REUNION
0031 | VOLTAIRE
0032 | DAVOUT
0033 | Pte de VINCENNES
0034 | BAGNOLET
0037 | PASTEUR
003A | MONTMARTRE
003B | RESERVOIR MONTMARTRE
003C | CUVE MONTMARTRE
003D | CHRISTIANI
0041 | INTERCOM BOULOGNE
0044 | GRENELLE
0045 | RASPAIL
0046 | FROIDEVAUX
0047 | DENFERT
0050 | PORTE DE CHARENTON
0051 | BLANQUI
0053 | PORTE DE VANVES
0055 | HENAFFE
0056 | GAZAN
0057 | IVS
0059 | PAUL APPEL
0060 | MOULIN DE LA POINTE
0061 | KELLERMAN
0062 | BOUTROUX
0063 | PORTE DE VITRY
0064 | MASSENA
0065 | LAMBLARDIE
0066 | IVC CHARLETY
0069 | VILLEJUIF
0072 | INTERCOM JOINVILLE
0105 | P5 : PONT DE TOLBIAC
0106 | P6 : PONT DE BERCY
0107 | P8 : PONT DE SULLY
0108 | P13 : PONT ROYAL
0109 | P14 : PONT DE LA CONCORDE
0110 | VINCENT AURIOL
0112 | P1P2 : PONT NELSON MANDELA
0113 | P17/P18 : PONT GARIGLIANO
0114 | P16 : PONT D'IENA
0117 | P7 : PONT D'AUSTERLITZ
0118 | TERNES
0119 | DIDEROT
011A | LILAS VANNES RESERVOIR
011B | LILAS DEBITS RESERVOIR
011C | LILAS RELEVAGE HAUTEURS
0121 | MONGE
0125 | D2 : PORTE DE MONTREUIL
0126 | D3 : PORTE DE VINCENNES
0127 | D4 : SAINT-MANDE
0128 | D6 : DON-PERIGNON
0129 | D7 : DESHAIES ( Ivry )
0130 | D9D11 : IVRY/SEINE
0133 | D12 : BOUTROUX
0134 | D13 : ORLY
0135 | D14 : JOURDAN
0136 | D15D16D17D18
0139 | P11 : PONT SAINT-MICHEL
0140 | P15 : PONT DE L'ALMA
0141 | P10 : PETIT PONT
0142 | BOULOGNE SURPRESSEUR
0143 | JUSTICE
0144 | VINCENOT
023A | HAXO
023B | HAXO REFOULEMENT
023C | SURMELIN
023D | MENILMONTANT RESERVOIR
023E | INTERCOM SURMELIN
023F | MENILMONTANT QUALITE
038A | AUTEUIL
0401 | REUILLY
0403 | EOLE
0404 | MODUL 19
0405 | BATIGNOLES
0406 | ANDRE CITROEN
0407 | ORSAY
0408 | SEVERINE
0409 | PARC MONTSOURIS
040A | PORTE D'AUTEUIL
040B | SUCHET
0412 | VARLIN
0413 | BELLAN
0414 | VALEYRE
0415 | RANELAGH
0416 | TRUILLOT
0417 | LES HALLES
048E | GOBELIN
048N | AUSTERLITZ
049A | PORTE D'OREE
049B | PORTE D'OREE DEBIT
052A | PORTE DE VERSAILLES
052B | CROIX NIVERT
052C | DESNOUETTES
054B | MONTSOURIS REF. surpresseur
054C | MONTSOURIS ASP. Acqueduc
054D | MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE
054E | MONTSOURIS relevage
054F | MONTSOURIS RI
054F | MONTSOURIS MS
054G | BEAUNIER
054H | MONTSOURIS PARC
054M | MONTSOURIS
054N | SAINT YVES
054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT
058B | HM
058E | ARCEUIL VIDANGE
100B | VILLETTE VANNE SNC
104A | CHAUMONT
200A | LAMARTINE
200B | COPERNIC
INDICE
*
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

## Formulaire enregistrement
Pour exemple
ACTIVITE | PLANS Autocad | PLANS autocad ou CAHIER de maintenance
Date d'enregitrement | 2020-12-01 | Fonction AUJOURDHUI()
Action demandée | Maj folio 2;3;16 coffret satellite | Travail à réalisé
Demandeur | AIF_Eq_EST | AIF_Eq_EST ou AIF_Eq_OUEST ou AIF_INST ou AIF_RES ou AUTRE
Site | SERRURIER
N°GTC | 028A

## Suivi_ACTIVITE
Enregistrement | ACTIVITE | Date d'enregistrement | N°GTC | Site | Action demandée | Demandeur | Etat | Date de réalisation
1 | CAHIER DE MAINTENANCE | 1967-10-19 | 018 | SORBIER | Modif. CCC | AIF_Eq_OUEST |  | 2020-11-08
2 | PLANS AUTOCAD | 2010-10-22 | 040 | LILAS | Maj folio 11,14 coffret electrique | AIF_RES |  | 2020-11-08
3 | PLANS AUTOCAD | 2020-12-01 | 028A | SERRURIER | Maj folio 2;3 ;16 coffret satellite | AIF_Eq_EST |  | *
4 | PLANS AUTOCAD | 2020-12-04 | 0002 | St FARGEAU | Maj folios 1;5;115 Armoire débits | AIF_RES |  | 2020-11-28
5 | PLANS AUTOCAD | * | * | * | * | * |  | *
6 | CAHIER DE MAINTENANCE | * | * | * | * | * |  | *
* | * | * | * | * | * | * |  | *
* | * | * | * | * | * | * |  | *
Exct… | Exct… | Exct… | Exct… | Exct… | Exct… | Exct… |  | Exct…
PARTIE A enregistrement | [6 empty] | PARTIE B ???

## Archivage_PLANS
ACCES SERVEUR
STATIONS LOCALES
Nombre de plans enregistrés : |  | 230 |  |  |  | USINES
|  |  | GESTION PLAN V2.0 |  |  | RESERVOIRS
| Filtres |  | Archivage plans |  |  | DEBITS
| N°GTC | Nom site |  |  |  | CONCENTRATEURS
[6 empty] | POSTE DE TRAITEMENT |  | LOGO entr.
GEOTHERMIE
STATION LOCALE
Type installation | N°GTC | Nom site | Intitulé | Archivage | Date | Remarque | Indice | Intervenant | Equipe
STATION LOCALE | 0001 | INTERCOM MONTMARTRE | COFFRET INFOS RECOPIE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0001 | INTERCOM MONTMARTRE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE |  | INTERCOM MONTMARTRE |  | TIROIR
STATION LOCALE | 0001 | INTERCOM MONTMARTRE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0001 | INTERCOM MONTMARTRE | COFFRET VANNE MON | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0001 | INTERCOM MONTMARTRE | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
|  | CLIGNANCOURT |  | TIROIR
STATION LOCALE | 0002 | CLIGNANCOURT | COFFRET VANNE OB | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0002 | CLIGNANCOURT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0002 | CLIGNANCOURT | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0002 | CLIGNANCOURT | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0004 | AMPERE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0004 | AMPERE | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0004 | AMPERE | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0004 | AMPERE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0005 | ANVERS ROCHECHOUART | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0005 | ANVERS ROCHECHOUART | COFFRET VANNE ANN | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0005 | ANVERS ROCHECHOUART | COFFRET VANNE ANS | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0005 | ANVERS ROCHECHOUART | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0005 | ANVERS ROCHECHOUART | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | B
USINE | 0007 | VILLETTE | U NIFILAIRE HT/BT | CLASSEUR 1 |  |  | E
USINE | 0007 | VILLETTE | DISTRIBUTION TERRES | CLASSEUR 1 |  |  | D
USINE | 0007 | VILLETTE | TDT Usine + ININTERRUPTIBLE 230V-24V | CLASSEUR 1 |  |  | F
USINE | 0007 | VILLETTE | GROUPE PASSY 1-2 | CLASSEUR 1 |  |  | F
USINE | 0007 | VILLETTE | GROUPE MENIL 1-2 | CLASSEUR 1 |  |  | F
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET PRE-TRAITEMENT | CLASSEUR 1 |  |  | D
USINE | 0007 | VILLETTE | ARMOIRE API & MESURE | CLASSEUR 1 |  |  | D
USINE | 0007 | VILLETTE | TABLEAU DES AUXILIAIRES | CLASSEUR 2 |  |  | F
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET VENTILATION LOCAL HT | CLASSEUR 2 |  |  | 0
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET PRISES DE COURANT | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | TGBT 690V | CLASSEUR 2 |  |  | F
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET POMPE PASSY 1 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET BJ-MAS 711 P1 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET POMPE PASSY 2 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET BJ-MAS 711 P2 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET POMPE MENIL 1 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET BJ-MAS 711 M1 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET POMPE MENIL 2 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET BJ-MAS 711 M2 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | ARMOIRE VARIATEUR PASSY 1-2 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | ARMOIRE VARIATEUR MENIL 1-2 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | TABLEAU HT | CLASSEUR 3 |  |  | C
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET PARASURTENSEUR TR1 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET PARASURTENSEUR TR2 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | IMPEDANCE DE LIMITATION TR3 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | IMPEDANCE DE LIMITATION TR4 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | IMPEDANCE DE LIMITATION TR1 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | IMPEDANCE DE LIMITATION TR2 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | CARNET DE CABLES | CLASSEUR 3 |  | Fichier excel | F
STATION LOCALE | 0010 | SERRURIER | COFFRET VANNE DL | TIROIR | 2017-03-20 |  | D | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0010 | SERRURIER | COFFRET VANNE BPL | TIROIR | 2017-03-20 |  | D | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0010 | SERRURIER | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2017-03-20 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0010 | SERRURIER | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2017-03-20 |  | E | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0010 | SERRURIER | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2017-03-20 |  | E | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0013 | GARE DE L'EST | COFFRET VANNE GE | TIROIR | 2017-03-20 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0013 | GARE DE L'EST | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0013 | GARE DE L'EST | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2017-03-20 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0013 | GARE DE L'EST | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2017-03-20 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0013 | GARE DE L'EST | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2017-03-20 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0013 | GARE DE L'EST | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0014 | BOULE ROUGE | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0014 | BOULE ROUGE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0014 | BOULE ROUGE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0015 | GENERAL FOY | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | E
STATION LOCALE | 0015 | GENERAL FOY | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0015 | GENERAL FOY | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0016 | PORTE MAILLOT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0016 | PORTE MAILLOT | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0016 | PORTE MAILLOT | COFFRET VANNE PM | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0016 | PORTE MAILLOT | COFFRET VANNE AM | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0016 | PORTE MAILLOT | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0016 | PORTE MAILLOT | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0016 | PORTE MAILLOT | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0017 | ETOILE | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-08-01 |  | B | Autres | Autres
STATION LOCALE | 0017 | ETOILE | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2016-08-01 | DWG Pb convertis en JPG pour modif. | C | Autres | Autres
STATION LOCALE | 0017 | ETOILE | COFFRET VANNE ET | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0017 | ETOILE | COFFRET VANNE SE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0017 | ETOILE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0017 | ETOILE | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0017 | ETOILE | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR | 2016-08-01 |  | A | Autres | Autres
USINE | 0019 | PASSY | F300 - Schéma Unifilaire général - A0 | CLASSEUR TOME 5 |  |  | A
USINE | 0019 | PASSY | F405 - Schéma Electrique TGBT | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 6
USINE | 0019 | PASSY | F406 - Schéma Electrique Armoire Auxiliaires | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 6
USINE | 0019 | PASSY | F407 - Schéma Electrique Armoire GR1 | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 5
USINE | 0019 | PASSY | F408 - Schéma Electrique Armoire GR2 | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 3
USINE | 0019 | PASSY | F409 - Schéma Electrique Armoire Tertiaire | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 6
USINE | 0019 | PASSY | F410 - Schéma Electrique Tableau Inin. 230V | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 7
USINE | 0019 | PASSY | F411 - Schéma electrique Tableau Inin. 24Vcc | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 7
USINE | 0019 | PASSY | F412 - Schéma Electrique Armoire Local GR1 & GR2 | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 5
USINE | 0019 | PASSY | F413 - Schéma Electrique Armoire Gestion | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 6
USINE | 0019 | PASSY | F414 - Armoires Mesures | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 4
USINE | 0019 | PASSY | F415 - Baie Concentrateur | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 4
USINE | 0019 | PASSY | F417 - Coffret raccordement GE | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 2
USINE | 0019 | PASSY | F418 - Coffret Supervision | CLASSEUR TOME 5 |  |  | A
USINE | 0019 | PASSY | F419 - Coffret Eclairage Ilot Central | CLASSEUR TOME 5 |  |  | A
USINE | 0019 | PASSY | F420 - Schéma Electrique Détection incendie | CLASSEUR TOME 5 |  |  | A
RESERVOIR | 0019 | PASSY | CONCENTRATEUR 10 : PASSY | TIROIR | 2016-04-01 | OK | A |  | AIF_EQ_O
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC001-Schéma poste HT | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | 0
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC005-Schéma armoire TGBT | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | B
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC006-Schéma armoire groupe pompe 1 | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC007-Schéma armoire groupe pompe 2 | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC008-Schéma armoire groupe pompe 3 | CLASSEUR 2/3/4 | 2016-10-01 |  | F |  | AIF_EQ_E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC009-Schéma armoire groupe pompe pompe 4 | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC010-Schéma armoire groupe pompe EPN1 | CLASSEUR 2/3/4 | 2019-03-01 | Modif. par SATELEC | C |  | AIF_EQ_E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC011-Schéma armoire groupe pompe EPN2 | CLASSEUR 2/3/4 | 2019-03-01 | Modif. par SATELEC | D |  | AIF_EQ_E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESP001-Synoptique HTA-BT | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | B
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESP002-Synoptique distribution courant fort | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | D
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC012-Schéma tableau auxiliaire | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | F
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC013-Schéma tableau éclairage | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | F
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC014-Schéma tableau ininterruptible 24v220v | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC015-Schéma tableau ininterruptible 48v | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | B
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC022-Schéma chassis API gestion usines | CLASSEUR 2/3/4 | 2020-07-01 | MAJ folio 218 | I | GRAFFEILLE | AIF_RES
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC023-Schéma armoires vannes réseaux | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | C
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC024-Schéma éclairage et PC | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | D
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC033-Schéma coffret ventilation et local electrique | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | F
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC051-Schéma armoire gestion élec. Et couplage GE | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | B
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC052-Schéma armoire G.E | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | C
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC502-Armoire débits cuves | CLASSEUR 2/3/4 | 2019-05-01 |  | E | GRAFFEILLE | AIF_RES
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ELC001-Carnet de cables de puissance | CLASSEUR 2/3/4 | 2017-10-01 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ELC002-Carnet de cables cde et mesures | CLASSEUR 2/3/4 | 2019-07-01 |  | F | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ELS003-Carnet de câbles U ond. et continu | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | B
STATION LOCALE | 0021 | SAINT FARGEAU | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-10-13 | Modif. FOLIOS 5,6 | D | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0021 | SAINT FARGEAU | COFFRET VANNE ALM | TIROIR | 2020-10-13 | Modif. Complète | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0021 | SAINT FARGEAU | COFFRET VANNE ML | TIROIR | 2020-10-13 | Modif. FOLIOS 1 à 7 | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0021 | SAINT FARGEAU | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2020-10-13 | Modif.FOLIOS 1,3 | D | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0021 | SAINT FARGEAU | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2020-10-13 | Modif. FOLIOS 7,11,14 | F | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0022 | DARCY RS | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2016-04-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0022 | DARCY RS | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0022 | DARCY RS | COFFRET VANNE RS | TIROIR | 2017-02-14 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0022 | DARCY RS | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0022 | DARCY RS | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0024 | SORBIER | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2017-05-11 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0024 | SORBIER | SORBIER SB | TIROIR | 2017-05-11 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0024 | SORBIER | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0024 | SORBIER | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2017-05-11 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0024 | SORBIER | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
RESERVOIR | 0025 | CHARONNE | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2017-02-21 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
RESERVOIR | 0025 | CHARONNE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2017-02-21 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
RESERVOIR | 0025 | CHARONNE | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2017-02-21 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0027 | ANNONCIATION | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0027 | ANNONCIATION | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0027 | ANNONCIATION | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0030 | REUNION | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2018-08-10 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0030 | REUNION | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2018-08-10 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0030 | REUNION | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2018-08-10 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0030 | REUNION | DEBIT VITRUVE | TIROIR | 2018-08-10 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0031 | VOLTAIRE | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-08-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0031 | VOLTAIRE | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2015-08-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0031 | VOLTAIRE | COFFRET DEBITMETRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0031 | VOLTAIRE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0031 | VOLTAIRE | COFFRET VANNE VOL | TIROIR | 2017-02-22 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0031 | VOLTAIRE | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0032 | DAVOUT | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2020-03-05 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0032 | DAVOUT | COFFRET VANNE DA | TIROIR | 2020-03-05 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0032 | DAVOUT | COFFRET VARIATEUR | TIROIR | 2020-03-05 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0032 | DAVOUT | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0032 | DAVOUT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-03-05 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-05-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2018-04-01 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2018-04-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET VANNE IL | TIROIR | 2020-06-30 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | UNIFILAIRE | TIROIR | 2018-04-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | CONCENTRATEUR 4 : PORTE DE VINCENNES | TIROIR | 2015-05-01 | OK | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2018-04-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2018-04-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET CHLORE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET VANNE ISM | TIROIR | 2020-06-30 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET VANNE PV | TIROIR | 2020-06-30 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0034 | BAGNOLET | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2017-02-14 |  | A | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0034 | BAGNOLET | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2017-02-14 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0034 | BAGNOLET | COFFRET VANNE BAG | TIROIR | 2017-02-14 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0037 | PASTEUR | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0037 | PASTEUR | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0037 | PASTEUR | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0037 | PASTEUR | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0037 | PASTEUR | COFFRET VANNE PA | TIROIR |  |  | *
STATION LOCALE | 0037 | PASTEUR | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | COFFRET DETECTION FUITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | COFFRET VANNE BA | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | COFFRET VANNE BOU | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | COFFRET SEDIF | TIROIR |  |  | A
RESERVOIR | 0044 | GRENELLE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | 0
RESERVOIR | 0044 | GRENELLE | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | 0
RESERVOIR | 0044 | GRENELLE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | G
RESERVOIR | 0044 | GRENELLE | COFFRET VANNE GA | TIROIR |  |  | F
RESERVOIR | 0044 | GRENELLE | COFFRET VANNE GRE | TIROIR |  |  | B
RESERVOIR | 0044 | GRENELLE | CONCENTRATEUR 9 : GRENELLE | TIROIR | 2018-11-01 | OK | A |  | AIF_EQ_O
STATION LOCALE | 0045 | RASPAIL | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-01-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0045 | RASPAIL | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | E
STATION LOCALE | 0045 | RASPAIL | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-01-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0046 | FROIDEVAUX | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-01-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0046 | FROIDEVAUX | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-01-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0047 | DENFERT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-02-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0047 | DENFERT | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2016-08-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0047 | DENFERT | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-08-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | G
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET VANNE PL1 | TIROIR | 2016-03-01 |  | E |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET VANNE PL2 | TIROIR |  |  | D
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET PROLONGATION | TIROIR | 2016-03-01 |  | 0 |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET SECTIONNEUR PL1 | TIROIR | 2016-03-01 |  | 0 |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-03-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET DEBITMETRE | TIROIR | 2016-03-01 |  | 0 |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET P3 | TIROIR | 2016-03-01 |  | 0 |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0051 | BLANQUI | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-10-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0051 | BLANQUI | COFFRET DEBIT | TIROIR | 2016-10-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0051 | BLANQUI | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2019-08-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0051 | BLANQUI | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2019-08-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0053 | PORTE DE VANVES | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0053 | PORTE DE VANVES | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0053 | PORTE DE VANVES | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0053 | PORTE DE VANVES | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0053 | PORTE DE VANVES | COFFRET VANNE VA | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0053 | PORTE DE VANVES | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0055 | HENAFFE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0055 | HENAFFE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0055 | HENAFFE | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0055 | HENAFFE | COFFRET VANNE NS | TIROIR | 2017-11-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0055 | HENAFFE | COFFRET VANNE JN | TIROIR | 2017-11-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0055 | HENAFFE | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0056 | GAZAN | CARNET DE CÂBLES | TIROIR | 2018-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0056 | GAZAN | COFFRET DEBITMETRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0056 | GAZAN | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0056 | GAZAN | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2018-01-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0056 | GAZAN | COFFRET VANNE GZ | TIROIR | 2018-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0056 | GAZAN | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0057 | IVS | COFFRET S16-S17 | TIROIR | 2015-01-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0057 | IVS | COFFRET S18-S19 | TIROIR | 2015-01-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0057 | IVS | ARMOIRE COMPTAGE | TIROIR | 2015-01-01 |  | K |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0058 | HM | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0058 | HM | CARNET DE CÂBLES OV3 | TIROIR | 2016-08-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0058 | HM | COFFRET VANNE HM | TIROIR | 2017-11-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0059 | PAUL APPEL | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2015-12-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0059 | PAUL APPEL | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-10-20 | Ajout PC suppléméntaire | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0059 | PAUL APPEL | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-01-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0059 | PAUL APPEL | COFFRET VANNE JS | TIROIR | 2018-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0059 | PAUL APPEL | UNIFILAIRE | TIROIR | 2015-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-07-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-07-06 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2016-07-06 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | COFFRET VANNE DECHARGE 4-5 | TIROIR | 2016-07-06 | Aucun fichiers DWG - récup. En JPG - modif. Folio 6,7,9,11,12 | * |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | COFFRET VANNE DECHARGE 4 PROX | TIROIR | 2016-07-06 | Aucun fichiers DWG - récup. En JPG | * |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | COFFRET VANNE DECHARGE 5 PROX | TIROIR | 2016-07-06 | Aucun fichiers DWG - récup. En JPG | * |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | COFFRET VANNE MP | TIROIR | 2017-11-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | UNIFILAIRE | TIROIR | 2016-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0061 | KELLERMAN | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-05-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0061 | KELLERMAN | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-09-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0061 | KELLERMAN | DEBIT-PRESSION S13 | TIROIR | 2015-11-12 |  | 0 |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0061 | KELLERMAN | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0061 | KELLERMAN | COFFRET VANNE KE | TIROIR | 2017-11-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0061 | KELLERMAN | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0062 | BOUTROUX | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-10-20 | PAS DE FICHIERS SOURCE !!!... | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0062 | BOUTROUX | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-11-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0062 | BOUTROUX | COFFRET VANNE VS | TIROIR | 2017-11-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0062 | BOUTROUX | COFFRET VANNE VH | TIROIR | 2017-11-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0062 | BOUTROUX | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2015-11-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0062 | BOUTROUX | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | *
STATION LOCALE | 0063 | PORTE DE VITRY | COFFRET VANNE MA | TIROIR | 2017-11-02 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0063 | PORTE DE VITRY | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0063 | PORTE DE VITRY | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-06-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0063 | PORTE DE VITRY | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-06-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0063 | PORTE DE VITRY | COFFRET VANNE VN | TIROIR | 2017-11-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0065 | LAMBLARDIE | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-01-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0065 | LAMBLARDIE | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2015-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0065 | LAMBLARDIE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2019-08-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0065 | LAMBLARDIE | COFFRET VANNE L | TIROIR | 2017-11-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0066 | IVC CHARLETY | ARMOIRE COMPTAGE | TIROIR | 2020-11-05 | Modif. Folios 1,2,6,7,14,15,16,17,21,25,27 | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0066 | IVC CHARLETY | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2015-06-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
RESERVOIR | 0069 | VILLEJUIF | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2020-10-20 | MAJ folios 1,2,5,14,17,21 | B |  | AIF_EQ_E
RESERVOIR | 0069 | VILLEJUIF | Carnet de câbles | TIROIR | 2015-07-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
RESERVOIR | 0069 | VILLEJUIF | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-10-20 | Ajout PC (routeur) | B |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0105 | P5 : PONT DE TOLBIAC | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-11-05 | Ajout PC routeur + modif. Folio 9 | I |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0106 | P6 : PONT DE BERCY | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-03-01 | Modicon M340 -> ok | F |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0107 | P8 : PONT DE SULLY | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-11-05 | Ajout PC routeur | H |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0110 | VINCENT AURIOL | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0110 | VINCENT AURIOL | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2015-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0065 | LAMBLARDIE | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0065 | LAMBLARDIE | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0110 | VINCENT AURIOL | COFFRET VANNE AR1 | TIROIR | 2015-06-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0066 | IVC CHARLETY | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | 0
STATION LOCALE | 0066 | IVC CHARLETY | COFFRET DEBITMETRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0110 | VINCENT AURIOL | COFFRET VANNE AR2 | TIROIR | 2015-06-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0066 | IVC CHARLETY | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
DEBIT | 0117 | P7 : PONT D'AUSTERLITZ | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-03-01 | Modicon M340 -> ok | G |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0119 | DIDEROT | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-01-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0119 | DIDEROT | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2016-06-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
RESERVOIR | 0069 | VILLEJUIF | Coffret mesures ultrasons | TIROIR |  |  | 0
STATION LOCALE | 0072 | INTERCOM JOINVILLE | CARNET DE CABLES | TIROIR
STATION LOCALE | 0072 | INTERCOM JOINVILLE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR
STATION LOCALE | 0072 | INTERCOM JOINVILLE | COFFRET VANNE INTERCOM JOINVILLE | TIROIR
STATION LOCALE | 0072 | INTERCOM JOINVILLE | COFFRET SATELLITE | TIROIR
STATION LOCALE | 0119 | DIDEROT | UNIFILAIRE | TIROIR | 2016-06-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0121 | MONGE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-02-01 |  | E |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0121 | MONGE | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2020-02-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0108 | P13 : PONT ROYAL | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2018-10-22 | Modicon M340 -> ok | G |  | AIF_EQ_O
DEBIT | 0109 | P14 : PONT DE LA CONCORDE | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-06-01 | Modicon M340 -> ok | E |  | AIF_EQ_O
STATION LOCALE | 0121 | MONGE | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2020-02-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0125 | D2 : PORTE DE MONTREUIL | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-02-01 | Modicon M340 -> ok | H |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0110 | VINCENT AURIOL | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0110 | VINCENT AURIOL | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
DEBIT | 0126 | D3 : PORTE DE VINCENNES | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2019-05-01 | Modicon M340 -> ok | F |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0127 | D4 : SAINT-MANDE | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2019-09-01 | Modicon M340 -> ok | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0111 | TOLBIAC |  | TIROIR
DEBIT | 0112 | P1P2 : PONT NELSON MANDELA | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR |  | Modicon M340 -> ok | B | Autres | Autres
DEBIT | 0113 | P17/P18 : PONT GARIGLIANO | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-09-01 | Modicon M340 -> ok | D |  | AIF_EQ_O
DEBIT | 0114 | P16 : PONT D'IENA | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-09-01 | Modicon M340 -> ok | E |  | AIF_EQ_O
DEBIT | 0128 | D6 : DON-PERIGNON | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-11-04 | Ajout PC ( routeur) | H |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0118 | TERNES |  | TIROIR
DEBIT | 0130 | D9D11 : IVRY/SEINE | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2015-12-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0119 | DIDEROT | COFFRET VANNE DID | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0119 | DIDEROT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
DEBIT | 0133 | D12 : BOUTROUX | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-10-20 | Ajout prise PC (routeur) | E |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0134 | D13 : ORLY | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-12-01 | Modicon M340 -> ok | F |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0119 | DIDEROT | COFFRET INFOS DEBITS | TIROIR |  |  | A
DEBIT | 0136 | D15D16D17D18 | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-10-12 | Modif. D17-D18 | E | GRAFFEILLE | AIF_EQ_E
DEBIT | 0136 | D15D16D17D18 | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2019-03-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0143 | JUSTICE | COFFRET VANNE IL2 | TIROIR | 2017-05-11 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0143 | JUSTICE | COFFRET VANNE LE1 | TIROIR | 2017-05-11 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0144 | VINCENOT | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2020-07-01 | Modif. Folio 4 | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0144 | VINCENOT | COFFRET VANNE LE2 | TIROIR | 2017-02-22 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0144 | VINCENOT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-07-01 | Modif. Folio 4,6 | D | Haxo | AIF_EQ_E
DEBIT | 0129 | D7 : DESHAIES ( Ivry ) | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR
RESERVOIR | 011A | LILAS VANNES RESERVOIR | CONCENTRATEUR 2 : LILAS | TIROIR | 2015-12-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0130 | D9D11 | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
DEBIT | 0130 | D9D11 | COFFRET INFOS DEBITS | TIROIR |  |  | C
USINE | 023A | HAXO | 0011 - Carnet de Cables Contrôle |  | 2017-10-01 |  | G | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023A | HAXO | T.G.B.T | CLASSEUR 3 | 2016-05-01 |  | E | Haxo | AIF_EQ_E
DEBIT | 0135 | D14 : JOURDAN | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR
USINE | 023A | HAXO | ARMOIRE GROUPE GENP2 | CLASSEUR 4 | 2016-05-01 |  | F | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023A | HAXO | Armoire COMMUNE API GESTION USINE | CLASSEUR 4 | 2017-10-01 |  | F | Haxo | AIF_EQ_E
DEBIT | 0139 | P11 : PONT SAINT-MICHEL | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-05-01 | Modicon M340 -> ok | I |  | AIF_EQ_O
DEBIT | 0140 | P15 : PONT DE L'ALMA | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-09-01 | Modicon M340 -> ok | E |  | AIF_EQ_O
DEBIT | 0141 | P10 : PETIT PONT | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR
USINE | 0142 | BOULOGNE SURPRESSEUR |  | CLASSEUR
STATION LOCALE | 0143 | JUSTICE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0143 | JUSTICE | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
USINE | 023C | SURMELIN | T.G.B.T - T.G.E.N | CLASSEUR 1 | 2020-10-12 | Modif. Folio 28 | H | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023C | SURMELIN | Mesure | CLASSEUR 1 | 2015-01-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023C | SURMELIN | Auxiliaire 2 | CLASSEUR 1 | 2016-04-01 |  | D | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023C | SURMELIN | Carnet de câbles | CLASSEUR 1 | 2016-04-01 |  | E | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023C | SURMELIN | Armoire de gestion | CLASSEUR 1 | 2016-05-01 |  | H | Haxo | AIF_EQ_E
DEBIT | 0147 | P19 | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2016-03-21 |  | 0 |  | AIF_EQ_O
DIVERS | 0199 | WALLACE |  | TIROIR
PUITS | 0202 | LA MADONE |  | TIROIR
PUITS | 0203 | VERLAINE |  | TIROIR
PUITS | 0204 | MENILMONTANT |  | TIROIR
PUITS | 0205 | QUEUILLE |  | TIROIR
PETILLANTE | 0401 | REUILLY
PETILLANTE | 0403 | EOLE
PETILLANTE | 0404 | MODUL 19 | COFFRET ELECTRIQUE | CD |  |  | B
PETILLANTE | 0405 | BATIGNOLES | COFFRET AUTOMATE | CD |  |  | A
PETILLANTE | 0406 | ANDRE CITROEN
PETILLANTE | 0407 | ORSAY | COFFRET AUTOMATE | CD |  |  | A
PETILLANTE | 0408 | SEVERINE
PETILLANTE | 0409 | PARC MONTSOURIS
PETILLANTE | 0412 | VARLIN
PETILLANTE | 0413 | BELLAN
PETILLANTE | 0414 | VALEYRE
PETILLANTE | 0415 | RANELAGH
PETILLANTE | 0416 | TRUILLOT
PETILLANTE | 0417 | LES HALLES
STATION LOCALE | 000A | SCHOELCHER | DEBITMETRE | TIROIR |  |  | C
USINE | 003A | MONTMARTRE | CHLORSCAN | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | 0
USINE | 003A | MONTMARTRE | HT-BT | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | A
USINE | 003A | MONTMARTRE | UNIFILAIRE | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 | 2015-11-01 |  | D | Montmartre | AIF_EQ_O
USINE | 003A | MONTMARTRE | TGBT | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | F
USINE | 003A | MONTMARTRE | AUXILIAIRE BT 400v | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | E
USINE | 003A | MONTMARTRE | ECLAIRAGE | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | D
USINE | 003A | MONTMARTRE | ININTERRUPTIBLE | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 | 2018-08-24 |  | C | Montmartre | AIF_EQ_O
USINE | 003A | MONTMARTRE | GROUPE 1 EP CUVE | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | C
USINE | 003A | MONTMARTRE | GROUPE 1 EP RESERVOIR | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | E
USINE | 003A | MONTMARTRE | GROUPE NP1 | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | D
USINE | 003A | MONTMARTRE | COFFRET COFFRET VANNES | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | A
USINE | 003A | MONTMARTRE | POMPE GNP1 | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | B
USINE | 003A | MONTMARTRE | POMPE GNP2 | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | B
USINE | 003A | MONTMARTRE | COFFRET GENERAL VENTIL. | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | B
USINE | 003A | MONTMARTRE | ECLAIRAGE PC ROCHECHOUART | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 | 2017-06-28 |  | D | Montmartre | AIF_EQ_O
USINE | 003A | MONTMARTRE | ARMOIRE RESEAU | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | B
USINE | 003A | MONTMARTRE | COFFRET DEBITS | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | C
USINE | 003A | MONTMARTRE | MESURE ET AUTOMATE | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 | 2018-08-24 |  | D | Montmartre | AIF_EQ_O
USINE | 003A | MONTMARTRE | ECLAIRAGE PC LOGEMENTS | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | B
USINE | 003A | MONTMARTRE | ININTERRUPTIBLE | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | C
USINE | 003A | MONTMARTRE | COFFRET REGROUPEMENTS | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | B
USINE | 003A | MONTMARTRE | CENTRALE GE 2*800Kva | GROUPE ELECTROGENE -Cl.TOME 1 |  |  | D
USINE | 003A | MONTMARTRE | ARMOIRE AUXILIAIRE GE GR1 | GROUPE ELECTROGENE -Cl.TOME 1 |  |  | E
USINE | 003A | MONTMARTRE | ARMOIRE AUXILIAIRE GE GR2 | GROUPE ELECTROGENE -Cl.TOME 1 |  |  | E
USINE | 003A | MONTMARTRE | ARMOIRE PUISSANCE GE GR1-GR2 | GROUPE ELECTROGENE -Cl.TOME 1 | 2016-12-12 |  | F | Montmartre | AIF_EQ_O
USINE | 003A | MONTMARTRE | SYNOPTIQUE ET BOITIER | GROUPE ELECTROGENE -Cl.TOME 1 |  |  | D
USINE | 003A | MONTMARTRE | COFF. BANC DE CHARGE GE1 | GROUPE ELECTROGENE -Cl.TOME 1 |  |  | *
USINE | 003A | MONTMARTRE | COFF. BANC DE CHARGE GE2 | GROUPE ELECTROGENE -Cl.TOME 1 |  |  | *
USINE | 003A | MONTMARTRE | CONCENTRATEUR 1 : MONTMARTRE | TIROIR | 2015-11-01 | OK : Manque Folio 11 et 12 en dwg Scan en pdf | A |  | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | COFFRET DEBIT DEVERSEMENT | TIROIR |  |  | 0
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | CAPTEURS DE CHLORE | TIROIR | 2016-04-01 |  | C |  | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | ARMOIRE DEBIT SECTO | TIROIR |  |  | 0
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | TGBT - ARMOIRE GROUPES | TIROIR | 2016-10-01 |  | K |  | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | ININTERRUPTIBLE | TIROIR | 2016-04-01 |  | J |  | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | MESURE ET AUTOMATE | TIROIR | 2018-08-24 |  | M | Montmartre | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | ARMOIRE AUXILIAIRES | TIROIR | 2016-04-01 |  | F |  | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | COFFRET ECLAIRAGE | TIROIR |  |  | E
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | Cde LOCALE gr. EP CUVE/ V. Ref. | TIROIR |  |  | F
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | Cde LOCALE COFFRET VANNE AUTO | TIROIR |  |  | F
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | IMPLANTATION LOCALE ELEC. | TIROIR |  |  | E
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | ARMOIRE RESERVOIR MONTMARTRE | TIROIR | 2018-10-08 | New! | F
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | Cde LOCALE EP-ENP/1-2 | CLASSEUR 1/2 |  |  | F
RESERVOIR | 003C | CUVE MONTMARTRE | CARNET DE CÂBLES | TIROIR |  |  | C
RESERVOIR | 003C | CUVE MONTMARTRE | DEMARRAGE GROUPE | TIROIR | 2016-05-01 |  | C |  | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003C | CUVE MONTMARTRE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2018-09-01 |  | E |  | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003C | CUVE MONTMARTRE | COFFRET DISTRIBUTION TERTIAIRE | TIROIR | 2016-10-01 |  | A |  | AIF_EQ_O
USINE | 003D | CHRISTIANI | ARMOIRE TGBT |  |  |  | H
USINE | 003D | CHRISTIANI | ARMOIRE FORCE MOTRICE |  |  |  | K
USINE | 003D | CHRISTIANI | ARMOIRE AUXILIAIRES |  |  |  | H
USINE | 003D | CHRISTIANI | ARMOIRE AUTOMATES |  | 2019-04-23 |  | L | GRAFFEILLE | AIF_INST
USINE | 003D | CHRISTIANI | COFFRET LOCAL SURPRESSEUR |  |  |  | E
USINE | 003D | CHRISTIANI | COFFRET LOCAL COFFRET VANNES |  |  |  | D
USINE | 003D | CHRISTIANI | COFFRET PRISES DE COURANT |  |  |  | D
USINE | 003D | CHRISTIANI | COF. TRANSMISSION St Pierre |  |  |  | F
USINE | 003D | CHRISTIANI | COF. TRANSMISSION Montmartre | CLASSEUR 1/2 | 2016-04-01 |  | F |  | AIF_EQ_O
USINE | 003D | CHRISTIANI | CARNET DE CABLES | CLASSEUR 1/2 |  |  | E
USINE | 003D | CHRISTIANI | COFFRET DE REGROUPEMENT | CLASSEUR 1/2 |  |  | 0
USINE | 003D | CHRISTIANI | SCHEMAS DE LIAISONS | CLASSEUR 1/2 |  |  | B
RESERVOIR | 011A | LILAS VANNES RESERVOIR | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | D
RESERVOIR | 011A | LILAS VANNES RESERVOIR | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | D
RESERVOIR | 011A | LILAS VANNES RESERVOIR | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | E
RESERVOIR | 011A | LILAS COFFRET VANNES RESERVOIR | COFFRET VANNE DSL | TIROIR |  |  | C
RESERVOIR | 011A | LILAS COFFRET VANNES RESERVOIR | COFFRET VANNE ASL | TIROIR |  |  | D
RESERVOIR | 011A | LILAS COFFRET VANNES RESERVOIR | COFFRET VANNE AIL | TIROIR |  |  | F
RESERVOIR | 011A | LILAS VANNES RESERVOIR | CAPTEURS DE CHLORE | TIROIR |  |  | A
RESERVOIR | 023D | MENILMONTANT RESERVOIR | COFFRET TOUR NEUTRA |  | 2016-12-01 |  | G | Haxo | AIF_EQ_E
RESERVOIR | 011B | LILAS DEBITS RESERVOIR | LILAS DEBIT | TIROIR |  |  | A
RESERVOIR | 011B | LILAS DEBITS RESERVOIR | CARNET DE CABLES |  |  |  | C
RESERVOIR | 011B | LILAS DEBITS RESERVOIR | LILAS DEBIT SORTIE |  |  |  | B
RESERVOIR | 011C | LILAS RELEVAGE HAUTEURS
USINE | 023A | HAXO | 0010 - Carnet de Cables Puissance | DIVERS |  |  | F
STATION LOCALE | 023E | INTERCOM SURMELIN | COFFRET VANNE S3 | TIROIR | 2017-09-01 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023A | HAXO | 0012 - Carnet de Cables Mesures reseaux |  |  |  | F
STATION LOCALE | 023E | INTERCOM SURMELIN | COFFRET VANNE S1 |  | 2017-09-01 |  | A | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023A | HAXO | Tableau auxiliaires | CLASSEUR 3
USINE | 023A | HAXO | Tableau éclairage | CLASSEUR 3
USINE | 023A | HAXO | Tableau inintérruptible | CLASSEUR 3
USINE | 023A | HAXO | Local exploitatation | CLASSEUR 3
USINE | 023A | HAXO | Coffret sanitaire | CLASSEUR 3
USINE | 023A | HAXO | Poste HT | CLASSEUR 3
USINE | 023A | HAXO | ARMOIRE GROUPE GEP1 | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | ARMOIRE GROUPE GEP2 | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | ARMOIRE GROUPE GEP3 | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | ARMOIRE GROUPE GEP4 | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | ARMOIRE GROUPE GENP1 | CLASSEUR 4
STATION LOCALE | 023E | INTERCOM SURMELIN | COFFRET DE BRASSAGE |  | 2017-09-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 023E | INTERCOM SURMELIN | CARNET DE CABLES |  | 2017-09-01 |  | A | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023A | HAXO | Armoire automate gestion énergie | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | Armoire COFFRET VANNEs réseau et anti-bélier | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | Coffret locaux cdes et signalisations | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | Coffret raccordement usine COFFRET SATELLITE | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | Armoire contrôle cde groupes | CLASSEUR 6/6
USINE | 023A | HAXO | Bornier Groupe
USINE | 023A | HAXO | Carnet de câbles
USINE | 023A | HAXO | Armoire de puissance
USINE | 023A | HAXO | Armoire auxiliaire groupe
STATION LOCALE | 023B | HAXO REFOULEMENT | COFFRET ELECTRIQUE |  |  |  | B
STATION LOCALE | 023B | HAXO REFOULEMENT | CAPTEUR PRESSION DIFFERENTIEL |  |  |  | 0
STATION LOCALE | 023B | HAXO REFOULEMENT | MENILMONTANT DEBIT |  |  |  | C
STATION LOCALE | 023B | HAXO REFOULEMENT | DEBIT REFOULEMENT |  |  |  | E
STATION LOCALE | 023B | HAXO REFOULEMENT | CARNET DE CABLES |  |  |  | *
STATION LOCALE | 023E | INTERCOM SURMELIN | COFFRET COFFRET SATELLITE |  | 2017-10-01 |  | 0 | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023C | SURMELIN | Distribution BT A.DBT1 | CLASSEUR 1 | 2016-03-01 |  | F | Autres | Autres
USINE | 023C | SURMELIN | Distribution BT A.DBT2 | CLASSEUR 1 |  |  | C
USINE | 023C | SURMELIN | G.E 2_800 Kva | CLASSEUR 1 |  |  | C
STATION LOCALE | 023E | INTERCOM SURMELIN | COFFRET ELECTRIQUE |  | 2017-09-01 |  | D | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023C | SURMELIN | Electro pompe 1 | CLASSEUR 1 |  |  | F
USINE | 023C | SURMELIN | Electro pompe 2 | CLASSEUR 1 |  |  | F
USINE | 023C | SURMELIN | Electro pompe 3 | CLASSEUR 1 |  |  | F
USINE | 023C | SURMELIN | Electro pompe 4 | CLASSEUR 1 |  |  | F
USINE | 023C | SURMELIN | Auxiliaire 1 | CLASSEUR 1 |  |  | *
STATION LOCALE | 048E | GOBELIN | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2020-02-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
USINE | 023C | SURMELIN | Groupes 1_2_3_4 | CLASSEUR 1 |  |  | A
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 052-Sch. unifilaire armoire écl. edicule | CLASSEUR 2/6 | 2020-02-01 | IDEM | A |  | AIF_EQ_E
USINE | 023C | SURMELIN | Automate groupe 1_2 | CLASSEUR 1 |  |  | D
USINE | 023C | SURMELIN | Automate groupe3_4 | CLASSEUR 1 |  |  | D
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 030-Armoire pré-traitement | CLASSEUR 6/6 | 2019-03-26 | IDEM | I |  | AIF_EQ_E
USINE | 023C | SURMELIN | Automate G.E | CLASSEUR 1 |  |  | D
USINE | 023C | SURMELIN | Armoire variateur | CLASSEUR 1 |  |  | C
USINE | 023C | SURMELIN | Coffret ventilation_extraction | CLASSEUR 1 |  |  | C
USINE | 023C | SURMELIN | Implantation armoire | CLASSEUR 2 |  |  | B
USINE | 023C | SURMELIN | Implantation ventilation | CLASSEUR 2 |  |  | B
USINE | 023C | SURMELIN | Implantation banc de charge G.E | CLASSEUR 2 |  |  | B
USINE | 023C | SURMELIN | Schéma unifilaire HT-BT | CLASSEUR 2 | 2016-03-01 |  | E | Autres | Autres
USINE | 023C | SURMELIN | Note de calcul des câbles | CLASSEUR 2 |  |  | C
USINE | 023C | SURMELIN | Note de calcul ventilation | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 023C | SURMELIN | E-S groupe 1_2 | CLASSEUR 2 |  |  | C
USINE | 023C | SURMELIN | E-S groupe 3_4 | CLASSEUR 2 |  |  | C
USINE | 023C | SURMELIN | E-S armoire de gestion | CLASSEUR 2 |  |  | C
USINE | 023C | SURMELIN | E-S automate G.E | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 023C | SURMELIN | Schéma unifilaire distribution terre | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 023C | SURMELIN | Matériel ventilation | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 023C | SURMELIN | Variateurs | CLASSEUR 2 |  |  | 0
RESERVOIR | 023D | MENILMONTANT RESERVOIR | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | C
RESERVOIR | 023D | MENILMONTANT RESERVOIR | COFFRET ELECTRIQUE |  |  |  | D
RESERVOIR | 023D | MENILMONTANT RESERVOIR | COFFRET ULTRA SONS |  |  |  | 0
RESERVOIR | 023D | MENILMONTANT RESERVOIR | ARMOIRE DEBITS |  |  |  | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | CONCENTRATEUR 5 : AUSTERLITZ | TIROIR | 2020-02-01 | OK | C |  | AIF_EQ_E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | VANNE EN SEINE | CLASSEUR | 2016-08-02 | IDEM | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 023E | INTERCOM SURMELIN | COFFRET VANNE S2 |  |  |  | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 100-Impl matériel téléphonie et DI |  | 2018-04-01 | IDEM | A |  | AIF_EQ_E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 02_Schema_TGBT_690V_HT_BT | VOLUME 02 | 2019-04-01 | IDEM | H |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 049A | PORTE D'OREE | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-08-04 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 049A | PORTE D'OREE | COFFRET VANNE VP | TIROIR | 2018-01-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 049A | PORTE D'OREE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  | format DWG obselete | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 023F | MENILMONTANT QUALITE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 023F | MENILMONTANT QUALITE | TGBT CEP |  |  |  | 0
STATION LOCALE | 023F | MENILMONTANT QUALITE | COFFRET ELECTRIQUE |  |  |  | B
STATION LOCALE | 023F | MENILMONTANT QUALITE | COFFRET SATELLITE |  |  |  | B
USINE | 038A | AUTEUIL | Carnet_de_cable | CLASSEUR |  |  | B
USINE | 038A | AUTEUIL | Coffret_compresseur | CLASSEUR |  |  | 1
USINE | 038A | AUTEUIL | Coffret_eclairage_pc | CLASSEUR |  |  | 0
USINE | 038A | AUTEUIL | Coffret_pretraitement_usine | CLASSEUR |  |  | D
USINE | 038A | AUTEUIL | Coffret_repartion_force | CLASSEUR |  |  | D
USINE | 038A | AUTEUIL | filtre_n°1 | CLASSEUR |  |  | D
USINE | 038A | AUTEUIL | filtre_n°2 | CLASSEUR |  |  | D
USINE | 038A | AUTEUIL | Ponpes a vide | CLASSEUR |  |  | C
USINE | 038A | AUTEUIL | tgbt(additif) | CLASSEUR |  |  | B
USINE | 038A | AUTEUIL | CONCENTRATEUR 8 : PORTE D'AUTEUIL |  |  |  | -
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | CARNET DE CABLES |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | COFFRET ELECTRIQUE |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | COFFRET VANNE AP |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | COFFRET VANNE AT |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | COFFRET VANNE LS1 |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | COFFRET VANNE LS2 |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | COFFRET VANNE PH |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | UNIFILAIRE |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | DETECTION FUITE |  |  |  | *
STATION LOCALE | 040B | SUCHET | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 040B | SUCHET | COFFRET ELECTRIQUE |  |  |  | B
STATION LOCALE | 049A | PORTE D'OREE | CARNET DE CÂBLES | TIROIR |  | format DWG obselete | C |  | AIF_EQ_E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 033-Armoire automate réseaux | CLASSEUR 2/6 |  | PLAN EN COURS AVANT INCENDIE | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 040-Coffret locaux électro-pompe | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | A
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 041-Coffret pré-traitement 1-2 | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | C
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 042-Coffret anti-bélier | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 043-Coffret signalisation pompe | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 044-Coffret puissance pompe | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | 0
STATION LOCALE | 054D | MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE | COFFRET VANNE TI | TIROIR | 2017-10-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 056-Sch. unifilaire armoire écl. usine | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | F500-Armoire éclairage S/sol | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 057-Coffret prises de courant | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 081-Equipement et distribution Chambre des vannes | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 097-Implantation câblage interphone telephonique DI | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 027-Armoire API bâche 2 paire | CLASSEUR 3/6 |  | IDEM | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 028-Armoire API bâche 3 demi imp.A | CLASSEUR 3/6 |  | IDEM | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 029-Armoire API bâche 3 paire B | CLASSEUR 3/6 |  | IDEM | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 032-Schéma armoire réseaux | CLASSEUR 4/6 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 025-Armoire élec. 1 machine | CLASSEUR 5/6 |  | IDEM | G
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 026-Armoire API bâche 1 impaire | CLASSEUR 5/6 |  | IDEM | B
STATION LOCALE | 054D | MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE | COFFRET VANNE TIP | TIROIR | 2017-10-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 031-Armoire API pré-traitement 1-2 | CLASSEUR 6/6 |  | IDEM | E
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | TGBT 410v | CLASSEUR 4/6 | 2016-07-20 |  | E |  | AIF_EQ_E
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Chassis commun | CLASSEUR 4/6 | 2016-07-20 |  | D |  | AIF_EQ_E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 074-Chemin de câbles 27,500 | Plan A0 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 075-Chemin de câbles 33,600 |  |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 082-Equipement et distribution niveau 27,500 |  |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 083-Equipement et distribution niveau 33,600 |  |  | IDEM | A
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Carnet de câbles | CLASSEUR 4/6 | 2016-07-20 |  | D |  | AIF_EQ_E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 164-Ventilation locaux extraction local transformateur |  |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 165-Ventilation locaux souflage usine niveau +33,600 |  |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 166-Ventilation locaux souflage usine niveau 33,600 |  |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 06-Schema unifilaire 690V HT-BT | VOLUME 01 |  | NOUVEAUX PLANS APRES INCENDIE | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 07-Schema unifilaire 400V force motrice | VOLUME 01 |  | IDEM | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 08-Schema unifilaire 230v 24vcc inninterruptible | VOLUME 01 |  | IDEM | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 01-Schema cellules HT | VOLUME 02 |  | IDEM | G
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | COFFRET VANNE RIE | TIROIR | 2017-11-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 03_Schema_TGBT_400V_Force_motrice | VOLUME 02 |  | IDEM | I
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 04_Schema_TGBT_230V_24VCC_Ininterruptible | VOLUME 02 |  | IDEM | F
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 05_Schema_TGBT_Tertiaire | VOLUME 02 |  | IDEM | F
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 06_Schema_armoire_automate | VOLUME 02 |  | IDEM | F
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 07_Schema_armoire_ventilation | VOLUME 02 |  | IDEM | D
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 08_Schema_coffret_48VCC | VOLUME 02 |  | IDEM | E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 09_Diagrammes_telephone_interphone_DI | VOLUME 02 |  | IDEM | A
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 10_Schema_onduleur_20kVA | VOLUME 02 |  | IDEM | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 11_Schema_batteries_condensateurs | VOLUME 02 |  | IDEM | B
STATION LOCALE | 049A | PORTE D'OREE | CARNE T DE CABLES | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 049A | PORTE D'OREE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS MS | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-07-20 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS MS | COFFRET VANNE MS | TIROIR | 2017-11-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 049B | PORTE D'OREE DEBIT | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 049B | PORTE D'OREE DEBIT | COFFRET DEBIT | TIROIR |  |  | *
STATION LOCALE | 049B | PORTE D'OREE DEBIT | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | *
STATION LOCALE | 049B | PORTE D'OREE DEBIT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | DEBITMETRE CEV | TIROIR |  |  | 0
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | COFFRET VANNE CEV | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | COFFRET VANNE VRN | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | COFFRET VANNE VRS | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052B | CROIX NIVERT | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | 0
STATION LOCALE | 052B | CROIX NIVERT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | 0
STATION LOCALE | 052B | CROIX NIVERT | COFFRET VANNE CN | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052B | CROIX NIVERT | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | 0
STATION LOCALE | 052C | DESNOUETTES | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | D
STATION LOCALE | 052C | DESNOUETTES | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054B | MONTSOURIS REF. surpresseur | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054B | MONTSOURIS REF. surpresseur | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | D
STATION LOCALE | 054C | MONTSOURIS ASP. Acqueduc | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 054C | MONTSOURIS ASP. Acqueduc | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 054C | MONTSOURIS ASP. Acqueduc | COFFRET DEBIT | TIROIR |  |  | D
STATION LOCALE | 054D | MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054D | MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE | CAPTEUR CHLORE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054D | MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054D | MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-12-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2015-12-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2015-01-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | COFFRET VANNE BN | TIROIR | 2018-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Pompe N°1 | CLASSEUR 4/6 |  |  | D
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Pompe N°2 | CLASSEUR 4/6 |  |  | D
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Pompe N°3 | CLASSEUR 4/6 |  |  | D
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Coffret COFFRET VANNE asp. 1-2-3 | CLASSEUR 4/6 |  |  | B
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Coffret COFFRET VANNE ref. 1-2-3 | CLASSEUR 4/6 |  |  | B
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Détection incendie | CLASSEUR 4/6 |  |  | C
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | COFFRET VANNE BS | TIROIR | 2018-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Impl. matériels | CLASSEUR 4/6 |  |  | B
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | *
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | *
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | SYNOPTIQUE HE INF SUP EST | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | BOITE DE RACCORDEMENT | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | COFFRET VANNE OPV | TIROIR | 2017-02-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | COFFRET VANNE RIO | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | COFFRET VANNE OPL | TIROIR | 2017-02-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | UNIFILAIRE | TIROIR | 2015-01-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS MS | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS MS | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 054H | MONTSOURIS PARC | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2020-02-01 |  | E |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054H | MONTSOURIS PARC | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2015-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054H | MONTSOURIS PARC | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-08-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | D
STATION LOCALE | 054H | MONTSOURIS PARC | COFFRET VANNE SI | TIROIR | 2017-11-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054H | MONTSOURIS PARC | COFFRET VANNE PN | TIROIR | 2020-02-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | COFFRET VANNE OPM | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 054H | MONTSOURIS PARC | COFFRET VANNE PS | TIROIR | 2017-11-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054H | MONTSOURIS PARC | UNIFILAIRE | TIROIR | 2015-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | ARMOIRE DE GESTION | CLASSEUR 1/6 | 2017-02-01 |  | L |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | Diagramme com. API | CLASSEUR 1/6 | 2019-03-01 |  | F |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | UNIFILAIRE MT/BT | CLASSEUR 3/6 | 2017-11-01 |  | J |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | Note de calculs | CLASSEUR 3/6 | 2018-04-20 |  | D |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | CARNET DE CABLES | CLASSEUR 3/6 | 2017-11-01 |  | L |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | TGBT 410v | CLASSEUR 3/6 | 2017-11-01 |  | F |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | CHASSIS ININTERRUPTIBLE | CLASSEUR 3/6 | 2017-02-01 |  | I |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | COFFRET INFOS DEBITMETRE | CLASSEUR 3/6 | 2017-11-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | CONCENTRATEUR 6 : MONTSOURIS | TIROIR | 2016-05-01 | OK | A |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | Répartiteur USINE | CLASSEUR 1/6 |  |  | B
USINE | 054M | MONTSOURIS | Surpresseur 1 | CLASSEUR 1/6 |  |  | D
USINE | 054M | MONTSOURIS | Surpresseur 2 | CLASSEUR 1/6 |  |  | D
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis commun surp. 1-2 | CLASSEUR 1/6 |  |  | F
USINE | 054M | MONTSOURIS | COFFRET VANNEs surp. 1&2 | CLASSEUR 1/6 |  |  | B
USINE | 054M | MONTSOURIS | Anti-harmonique surp. 1 | CLASSEUR 1/6 |  |  | B
USINE | 054M | MONTSOURIS | Anti-harmonique surp. 2 | CLASSEUR 1/6 |  |  | B
USINE | 054M | MONTSOURIS | Détection incendie | CLASSEUR 1/6 |  |  | B
USINE | 054M | MONTSOURIS | CONCENTRATEUR 7 : MONTSOURIS | TIROIR | 2017-10-01 | OK | A |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis groupe Avre 1 | CLASSEUR 2/6 |  |  | D
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis groupe Avre 2 | CLASSEUR 2/6 |  |  | C
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis groupe Avre 3 | CLASSEUR 2/6 |  |  | C
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis groupe Avre 4 | CLASSEUR 2/6 |  |  | C
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis groupe Avre 5 | CLASSEUR 2/6 |  |  | D
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis groupe Avre 6 | CLASSEUR 2/6 |  |  | C
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis commun Avre 1-2 | CLASSEUR 2/6 |  |  | D
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis commun Avre 3-4 | CLASSEUR 2/6 |  |  | C
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis commun Avre 5-6 | CLASSEUR 2/6 |  |  | C
USINE | 054M | MONTSOURIS | CONCENTRATEUR 11 : MONTSOURIS | TIROIR | 2016-05-01 | OK | A |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | CONCENTRATEUR 12 : MONTSOURIS | TIROIR | 2017-11-01 | OK | B |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | Impl. matériels (rdc+ss) | CLASSEUR 3/6 |  |  | B
USINE | 054M | MONTSOURIS | CONCENTRATEUR 13 : MONTSOURIS | TIROIR | 2016-05-01 | OK | A |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | Poste HT | CLASSEUR 3/6 |  |  | F
USINE | 054M | MONTSOURIS C-D | Box transformateur | SURPRESSEUR C & D CLASSEUR 1/3 | 2017-03-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | Coffret 48 Vcc | CLASSEUR 3/6 |  |  | C
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis auxiliaire | CLASSEUR 3/6 |  |  | H
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis éclairage | CLASSEUR 3/6 |  |  | K
USINE | 054N | SAINT YVES | UNIFILAIRE MT/BT |  | 2017-11-01 |  | * |  | AIF_EQ_E
USINE | 054N | SAINT YVES | NOTE DE CALCULS |  | 2018-04-20 |  | * |  | AIF_EQ_E
USINE | 054N | SAINT YVES | GROUPE 3 |  | 2018-04-20 |  | E |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 058B | HM | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-06-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 064A | MASSENA | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-09-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 064A | MASSENA | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-10-20 | Ajout prise PC supplémentaire | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 064A | MASSENA | COFFRET VANNE IVO | TIROIR | 2017-10-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 064A | MASSENA | COFFRET VANNE MA1 | TIROIR |  |  | D |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS C-D | TGBT C-D | SURPRESSEUR C & D CLASSEUR 1/3 |  |  | G
USINE | 054M | MONTSOURIS C-D | Coffret CARDEW C | SURPRESSEUR C & D CLASSEUR 1/3 |  |  | A
STATION LOCALE | 064A | MASSENA | DEBIT-PRESSION MAZEAS | TIROIR | 2015-09-01 |  | 0 |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 064A | MASSENA | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2015-09-01 |  | E |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 064B | MASSENA | COFFRET VANNE IM | TIROIR |  |  | D |  | AIF_EQ_E
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 1-02 - 30 37 CLY E SP 0001 - Schéma Unifilaire BT |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 1-15 - 30 37 CLY E SC 0001 - Schéma Electrique TGBT Process - 37EAT0001 |  | 2019-07-16 |  | A | Kisler | Autres
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 1-16 - 30 37 CLY E SC 0002 - Schéma électrique TGBT Annexes - 37EAT0002 |  | 2019-07-16 |  | A | Kisler | Autres
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 1-17 - 30 37 CLY E SC 0003 - Sch élec TD Ininterruptible 230Vac et 24Vcc - 37EAI0001 |  | 2019-07-16 |  | A | Kisler | Autres
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 1-18 - 30 37 CLY E SC 0004 - Sch élec TD Tertiaire - 37EAF0001 |  | 2019-07-16 |  | A | Kisler | Autres
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 2-01 - 30 37 CLY E SC 0005 - Sch élec TD Pro N°1 Stock, Prépa, Neutralisation, EdS - 37EAJ0001 |  | 2019-07-16 |  | A | Kisler | Autres
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 2-02 - 30 37 CLY E SC 0006 - Schéma électrique TD Process N°2 Injection PAIR - 37EAJ0002 |  | 2019-07-16 |  | A | Kisler | Autres
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 2-03 - 30 37 CLY E SC 0007 - Schéma électrique TD Process N°3 Injection IMPAIR - 37EAJ0003 |  | 2019-07-16 |  | A | Kisler | Autres
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 2-04 - 30 37 CLY E SC 0008 - Schéma électrique coffret Gestion Ventilation - 37EAJ0004 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-01 - 30 37 CLY E SC 0009 - Schéma électrique TD Automate et Mesure - 37EAJ0005 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-02 - 30 37 CLY E SC 0010 - Coffret de commande locale zone Injection Chloration Pair 37ECB0001 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-03 - 30 37 CLY E SC 0011 - Coffret de commande locale zone Injection Chloration Impair 37ECB0002 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-04 - 30 37 CLY E SC 0012 - Coffret de commande locale zone Injection Déchloration Pair 37ECB0003 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-05 - 30 37 CLY E SC 0013 - Coffret de commande locale zoneInjection Déchloration impair 37ECB0004 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-06 - 30 37 CLY E SC 0014 - Coffret de commande locale zone Neutralisation retention 37ECB0005 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-07 - 30 37 CLY E SC 0015 - Coffret de commande locale zone Neutralisation retention 37ECB0006 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-08 - 30 37 CLY E SC 0016 - Coffret de commande locale zone Stockage bisulfite 37ECB0007 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-09 - 30 37 CLY E SC 0017 - Coffret de commande locale zone Tour de neutralisation 37ECB0008 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-10 - 30 37 CLY E SC 0018 - Coffret de commande locale zone Bisulfite dilué 37ECB0009 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-11 - 30 37 CLY E SC 0019 - Coffret de commande locale zone Stockage Eau Chlorée 37ECB0010 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-12 - 30 37 CLY E SC 0020 - Coffret de commande locale zone Dépotage bisulfite 37ECB0011 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-13 - 30 37 CLY E SC 0021 - Coffret de commande locale zone Réchauffeur 37ECB0012 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-14 - 30 37 CLY E SC 0022 - Coffret de commande locale zone Stockage bouteille chlore 37ECB0013 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-15 - 30 37 CLY E SC 0027 - Coffret de commande locale zone Pompe épuisement PO-02-801 37ECB0014 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-16 - 30 37 CLY E SC 0028 - Coffret de commande locale zone Pompe épuisement PO-07-201 37ECB0015 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-17 - 30 37 CLY E SC 0029 - Coffret de commande locale zone Pompe épuisement PO-03-801 37ECB0016 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-19 - 30 37 CLY E SC 0024 - Schéma coffrets IHM |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-20 - 30 37 CLY E SC 0025 - Coffret de raccordement GE IMPAIR |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-21 - 30 37 CLY E SC 0026 - Coffret de raccordement GE PAIR |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-22 - 30 37 CLY E SC 0030 - Coffret traçage reservoir - 37EAJ0006 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-25 - 30 37 CLY E SC 0035 - Coffret Détection GAZ - 37ECBDG |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-27 - Mise jour plan Montsouris |  |  |  | F
STATION LOCALE | 064C | MASSENA | COFFRET DISTRIBUTION | TIROIR |  |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Armoire COFFRET SATELLITE N°58 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Coffret de proximite COFFRET VANNE de decharge N°2 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Coffret de proximite COFFRET VANNE de decharge N°3 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Coffret de proximite COFFRET VANNE de decharge N°6 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Coffret de proximite COFFRET VANNE de decharge VD | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Coffret electrique N°58 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Coffret electrique COFFRET VANNEs de decharge V2-V3-VD-V6 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Schema unifilaire N°58 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Synoptique carnet de cables N°58 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 064C | MASSENA | COFFRET VANNE AZ1 | TIROIR |  |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 064C | MASSENA | COFFRET VANNE MA2 | TIROIR |  |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 100B | VILLETTE VANNE SNC | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2019-07-10 | Re-controlé | D | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 100B | VILLETTE VANNE SNC | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2019-05-17 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 100B | VILLETTE COFFRET VANNE SNC | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 100B | VILLETTE VANNE SNC | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2019-07-10 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 100B | VILLETTE COFFRET VANNE SNC | COFFRET VANNE SNC | TIROIR | 2017-03-06 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 100B | VILLETTE COFFRET VANNE SNC | COFFRET COMMANDE VANNE intercom villette | TIROIR | 2019-05-17 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 100B | VILLETTE COFFRET VANNE SNC | COFFRET VARIATEUR | TIROIR | 2019-05-17 |  | A | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 104A | CHAUMONT | COFFRET VANNE CH | TIROIR | 2017-03-06 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 104A | CHAUMONT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2017-03-06 |  | F | Haxo | AIF_EQ_E
PUITS | 200A | LAMARTINE |  | TIROIR
PUITS | 200B | COPERNIC | COFFRET DISTRIBUTION |  | 2018-09-01 | New! | A |  | AIF_EQ_O
STATION LOCALE | 104A | CHAUMONT | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2017-11-01 |  | E | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 104A | CHAUMONT | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2020-07-02 |  | E | Haxo | AIF_EQ_E
Note on H3: Liens hypertexte pour accès aux schémas sur serveur
Note on D7: Mettre un nom de site exemple SAINT FARGEAU Plus pratique par menu déroulant … ou recherche filtrée IDEM par n°GTC Puis double clic sur la ligne concernée

## Modification_PLANS
GESTION PLAN V2.0.a - MISE A JOUR
| Type installation | Numéro GTC | Nom site | Intitulé | Archivage
| STATION LOCALE | 0021 | SAINT FARGEAU | COFFRET VANNE ALM | TIROIR
| Date | Action demandée | Indice | Intervenant | Equipe
123 | 2020-12-23 | Modif. Complète | C | Haxo | AIF_EQ_E
Logo ent.
Equipe
AIF_EQ_E
AIF_EQ_O
AIF_ALBIEN_FONT
AIF_INST