## MagasinLOM
N° symbole | Designation | Emplacement | stock
79600920 | T1/1-400/230 1KVA | A100 | 3
L0114ACF | T1/1-50 380/220 1,6KVA | A100 | 2
79600905 | T1/1-50/12 0,05KVA | A100 | 1
L0114AAN | T1 50-127-220/110-220 630VA | A100 | 1
L0114AAP | T1 50-220/115 0,5 | A101 | 1
79600427 | T1 50-220/127 0,5 A2 | A101 | 1
pas de symbole | T1 50-220/115 0,2 A1 | A101 | 1
L0114AAS | redresseur AR 115-50-8-70 | A101 | 1
L0114AAM | T1 50-220/127 0,5 A2 | A102 | 2
79600919 | T1/1 400/230 0,5KVA | A102 | 1
79600914 | T1/1 230/230 0,5KVA | A102 | 1
L0114AAH | T1 50 120/24 | A102 | 1
79600910 | T1/1 230/48 0,1KVA | A102 | 1
79401472 | commut. statique J/N 50Hz | A102 | 1
79401473 | commut. Statique J/N | A102 | 1
L0114AAJ | relai MOK PH2 rel2396 | A103 | 5
L0114AAZ | cond. 6000µF 24-48 | A103 | 1
L0114ABA | cond. 6000µF 8-16 | A103 | 1
L0114ABG | cond. 500µF 24-48 | A103 | 1
L0114ABH | cond. 300µF 24-48 | A103 | 1
L0114ABF | cond. 1000µF 25-50 | A103 | 3
pas de symbole | cond. 1000µF 24-30 | A103 | 1
L0114ABB | cond. 3500µF 25-50 | A103 | 1
L0114ABM | cond. 1500µF 24-48 | A103 | 1
L0114ABK | cond. 4000µF 24-48 | A103 | 1
79545588 | cond. 0,5µF 10% 500VCA | A103 | 5
79600484 | redresseur R4-8 50Hz | A104 | 2
79600835 | redresseur R6-3 | A104 | 2
79600869 | convertisseur 24V 145/255 310VA | A200 | 1
79600489 | redreseur R6-8 | A200 | 4
79600504 | redresseur R12-10 | A201 | 2
79600491 | redresseur R12-4 | A201 | 1
79600367 | Transfo. AR 115-50-8-200 | A202 | 2
79600083 | T1 50-380/220/127 0,2 | A202 | 1
79600795 | T1 50-220/127 0,05 | A202 | 1
79600426 | T1 50-220/127 0,5A2 | A202 | 1
L0114AAG | T1 50-380/115 0,2B | A202 | 1
79542193 | partie fixe 016 AR 14C | A203 | 2
79540080 | partie fixe 016 AV 14K | A203 | 2
79600505 | redresseur R12-20 | A204 | 3
79600504 | redresseur R12-10 | A204 | 2
79600674 | redresseur R4-12 | A300 | 2
79600484 | redresseur R4-8 | A300 | 2
79600489 | redresseur R6-8 | A301 | 2
L0114AAK | T1 50-380/127 0,2B | A302 | 1
L0114AAI | T1 50-115/24-15 150 | A302 | 1
79600021 | T1 50-127/8 50C | A302 | 1
79600424 | T1 50-220/127 0,1A1 | A302 | 1
79600027 | T1 50-127/12 200C | A302 | 1
79600036 | T1 50-127/24 50A | A302 | 1
L0114AAA | T1 50-115/8 200C | A303 | 1
L0114AAD | T1 50-115/8 50 | A303 | 1
L0114AAE | T1 50-115/8 100 | A303 | 1
79600449 | T1 50-380/127 0,2B | A303 | 2
L0114AAG | T1 50-380/115 0,2B | A303 | 3
79600506 | redresseur R12-40 | A304 | 3
pas de symbole | support relais S2 | B100 | 32
79540037 | S2 N1 CL 812 TC2 | B101 | 4
79540030 | S2 N1 CL 814N | B102 | 1
79540031 | S2 N1 CL 818N | B102 | 1
79540033 | S2 N1 CL 814TA | B102 | 1
79540034 | S2 N1 CL 818TA | B102 | 1
79543813 | S2 N.CV TH 2-4 | B103 | 3
79544822 | C.TP 811 TA45 | B104 | 4
79540060 | CNC 8 020 TC30 | B105 | 1
79540195 | S2 N PTH 1-2 | B105 | 1
79543931 | CLE HG 8 70 100C | B202 | 3
79544105 | CLS 8 70 100C | B203 | 4
79544014 | CLC-E 8 70 01 | B204 | 1
79544019 | N-CL 8 70 001 | B204 | 1
L0114AAR | self protect. CDV SCV 3.120.0,5 | B302 | 1
L0114ABX | TV THA2 CDV ITE | B302 | 1
L0114AAB | self CV3.120.3 | B302 | 1
79520904 | emetteur N.BETY 115CA 4F | B303 | 1
79545071 | dispo.RR155 RF850/300Hz | B303 | 1
79545070 | dispo.RR155 E 850 FR 850Hz | B303 | 2
79545069 | dispo.RR155 E 300 FR 300Hz | B303 | 4
79520821 | N.BP BRT A2 | B303 | 2
79520602 | TV-TH1 CDV ITE | B304 | 4
79520420 | TV-LV CDV ITE | B304 | 3
79520559 | recepteur N.RVT 600 | B304 | 1
79520023 | BER 8700 TP | B304 | 1
L0114AAX | FA 8.8.A | B304 | 1
79520457 | self choc SC-CV-SJC | B304 | 1
79541561 | CV TH 2-8 | B305 | 1
79520009 | emetteur BE 300 eco CSEE | B305 | 1
79520039 | BR TA 2 | B305 | 2
79520910 | emmetteur N.BET SC2 4F | C100 | 2
79545074 | emetteur N.S1 BET 24CC 4F | C100 | 1
79544346 | BER N.S1 CV SJB 8500 | C101 | 1
79520578 | BER 8700 TAP | C101 | 1
79543927 | BER N.S1 F4-F2 | C101 | 1
79543422 | bloc N.CO CV SJC 24S | C102 | 1
79544005 | recepteur N.CO.RE V2F2 2600 | C102 | 2
79544007 | recepteur N.CO.RE V1F2 2300 | C102 | 1
79544008 | recepteur N.CO.RE V1F1 1700 | C102 | 1
79544009 | emetteur N.CO.EM V1F1 1700 | C102 | 1
79545625 | N.S1 renum 17L | C103 | 1
79545623 | N.S1 renum 20L | C103 | 1
79545631 | N.S1 renum 20RL | C103 | 0
79545632 | N.S1 renum 23RL | C103 | 1
79544152 | N.S1 B2R F9-F10 | C104 | 1
79544154 | N.S1 B2R F11-F12 | C104 | 1
79544155 | N.S1 B2R F15-F16 | C104 | 1
79544160 | N.S1 B2R F21-F22 | C104 | 1
79544161 | N.S1 B2R F23-F24 | C104 | 1
79544173 | N.S1 B2R F47-F48 | C104 | 1
79544122 | N.S1 B2E F5-F6 | C105 | 2
79544124 | N.S1 B2E F9-F10 | C105 | 2
79544130 | N.S1 B2E F21-F22 | C105 | 1
79544131 | N.S1 B2E F23-F24 | C105 | 1
79544143 | N.S1 B2E F47-F48 | C105 | 1
79545380 | circuit bouchon 8500Hz | C201 | 2
79520885 | bloc traitement cent 3 modules | C201 | 1
79544001 | cond.compensation 22µF | C202 | 6
79545777 | kit condensateur TAD | C202 | 3
79543810 | couvercle CVA-TVA-BAD-BPI | C202 | 6
79544003 | couvercle pour bloc | C202 | 8
79544002 | TAD | C203 | 1
79544003 | SVA | C203 | 1
79543583 | BA V1F1 1700 | C204 | 2
79543584 | BA V1F2 2300 | C204 | 1
79543586 | BA V2F2 2600 | C204 | 3
79520907 | boitier de protection BT | C205 | 1
79543627 | N.S1 CLS 24 70 R | C300 | 3
79543631 | N.S1 CLS 70 T | C300 | 1
79544078 | N.S1 BKF CL 20 | C300 | 2
79545799 | N.S1 BKF CL MD 8W | C300 | 1
79542686 | N.S1 BAF 24 | C300 | 1
79544690 | N.S1 CC TH 1 4 0 4 | C300 | 1
79543824 | N.S1 L 24 12 0 8 | C301 | 3
79543424 | N.S1 BTE 24 TA2/25 | C301 | 1
79544402 | N.S1 BTE 24 TC 3/60 | C301 | 1
79543621 | N.S1 BTE 24 TC 5/10 | C301 | 1
79540230 | N.S1 P 24 4 0 4 | C302 | 1
79540231 | N.S1 P 24 12 0 8 | C302 | 7
79540266 | N.S1 BTB 24 30/90 | C302 | 1
79540268 | N.S1 BTB 24 150/360 | C302 | 1
79544062 | N.S1 L 24 4 0 4 | C303 | 7
79543793 | N.S1 L 24 8 0 4 | C303 | 4
79520797 | BJ 50 SAXBY | C304 | 1
79520799 | BJ 39 SAXBY | C304 | 1
79520800 | detecteur D50 CSEE | C304 | 2
79520802 | detecteur D39 CSEE | C304 | 2
79520803 | BJ 39 CSEE | C304 | 2
79520541 | N.S1 BPE NEG OR 8/24 | C305 | 3
79520664 | S2 NEG OR 8/24 | C305 | 1
79543932 | relai rupteur N.CO D16 | C305 | 3
79502303 | cautor | D100 | 1
79502304 | forfex D et G | D100 | 1
79502305 | forfex D | D100 | 2
79800081 | ensemble moteur RC 95 | D101 | 1
79800068 | platine équipée MEC SAXBY 68 | D102 | 2
79800067 | platine équipée MEC 68 et 80 | D102 | 1
79542648 | module a diode PN 24V | D102 | 1
79544990 | BP BRT A2 | D102 | 3
79502513 | kit de surveillance deto CSEE | D103 | 1
79502514 | kit de surveillance deto SICAT | D103 | 1
79501516 | SC50-200 à timbre | D103 | 1
79501231 | gong RATP 24V aigu | D103 | 1
79500186 | SCE 50-200 AP | D103 | 1
79502402 | porte à glissière pour deto 5C | D104 | 1
79502230 | capot pour deto 5C | D104 | 1
79800080 | relai contacteur alsthom | D104 | 3
79545464 | carte ELF pour codeur KVB SN | D104 | 1
pas de symbole | ecran SAAT | D104 | 1
79502306 | forfex G | D200 | 1
79502307 | paulve D et G | D200 | 2
79502308 | paulve D | D200 | 2
79502309 | paulve G | D200 | 1
9805260 | moteur elec MEC ASTER 70 | D201 | 1
9805257 | moteur antidevireur ASTER 68 | D201 | 1
8430930 | 2*1,5mm² paire ZM 750V | D201 | 250m
L0114ABT | commutatrice C24-115A | D202 | 2
79502409 | moteur elec MEC JS CGO 115L | D202 | 1
79440612 | controlleur VCC G | D203 | 1
79440613 | controlleur VCC D | D203 | 1
79440651 | cable connect. VCC DEC G | D203 | 1
79440650 | cable connect. VCC APP | D203 | 1
79501564 | controlleur paulve EG50P | D204 | 1
79501563 | controlleur paulve ED50P | D204 | 1
79502341 | controlleur paulve EG60-74P | D204 | 1
79502340 | controlleur paulve ED60-74P | D204 | 1
79544363 | BIA | D204 | 2
79545195 | balise fixe | E100 | 3
79542197 | balise commutable en Z | E100 | 1
79545198 | balise marqueuse | E100 | 5
79545418 | balise commutable en X | E100 | 3
79545468 | balise serie KVB SN | E100 | 1
79560111 | carte AL 202 24V | E101 | 1
79560045 | carte ACQM 56 | E101 | 1
79560046 | carte S8V8T-9 | E101 | 1
79560049 | carte MEMPAG V3 | E101 | 1
79560059 | carte UCPS 3,9P | E101 | 1
79560074 | carte IS4 V24 | E101 | 1
79545202 | circuit de codage 2 | E102 | 10
79545201 | circuit de codage 1 | E102 | 13
79545203 | circuit de codage 3 | E102 | 19
79545204 | circuit de codage 4 | E102 | 3
79545205 | circuit de codage 5 | E102 | 7
79545206 | circuit de codage 6 | E102 | 13
79545207 | circuit de codage 7 | E102 | 10
79545208 | circuit de codage 8 | E102 | 10
79545209 | circuit de codage 9 | E102 | 18
79545210 | circuit de codage 10 | E102 | 6
79545211 | circuit de codage 11 | E102 | 5
79545212 | circuit de codage 12 | E102 | 4
79545213 | circuit de codage 13 | E102 | 6
79545214 | circuit de codage 14 | E102 | 68
79545180 | bouchon 0 | E102 | 18
79545181 | bouchon 1 | E102 | 4
79545182 | bouchon 2 | E102 | 6
79545183 | bouchon 3 | E102 | 6
79545184 | bouchon 4 | E102 | 9
79545185 | bouchon 5 | E102 | 10
79545186 | bouchon 6 | E102 | 10
79545187 | bouchon 7 | E102 | 7
79545188 | bouchon 8 | E102 | 3
79545189 | bouchon 9 | E102 | 8
79545190 | bouchon 10 | E102 | 3
79545191 | bouchon 11 | E102 | 1
79545192 | bouchon 12 | E102 | 11
79545193 | bouchon 13 | E102 | 6
79545194 | bouchon 14 | E102 | 2
79545395 | carte inter 4F codeur 1 | E103 | 1
79545173 | carte inter 4F codeur 2-3 | E103 | 1
79545461 | carte UCS | E103 | 1
79545462 | carte ABT alim 8/24 | E103 | 1
79545465 | carte ECI | E103 | 1
79560086 | carte UC + puissance | E103 | 1
79545179 | carte COD 3 | E103 | 1
79545148 | coffret codeur 1 | E104 | 1
79545168 | carte alim 24/12 | E104 | 1
79545169 | carte alim 24/24 | E104 | 1
79545170 | carte alim 24/24-12 | E104 | 1
79545178 | carte de codage (COD1-2) | E104 | 1
79545175 | carte inter prio feux fixe | E104 | 1
79545179 | carte de codage (COD2-3) | E104 | 1
79545465 | carte ECI | E104 | 1
78476627 | connecteur mobile 18BR femelle | E200 | 30
71894788 | rondelle ressort 14,5-35-2,8 | E201 | 95
72358631 | dispo. Fixation amorti. KVB | E201 | 6
79545374 | plaque occultation KVB | E202 | 4
79545922 | bouchon de codage BCBM | E203 | 18
78476560 | connecteur mobile KVB | E203 | 5
79545487 | plaque obtu. 5TE | E203 | 6
79545488 | plaque obtu. 6TE | E203 | 8
79545489 | plaque obtu. 8TE | E203 | 5
79545467 | bouchon de codage BCC | E203 | 2
79545527 | partie mobile connecteur V11 | E203 | 1
78476563 | connecteur sortie SBI | E203 | 9
78477164 | partie mobile connecteur KVB | E203 | 3
79545149 | coffret codeur 2 | E204 | 1
79545150 | coffret codeur A3 | E204 | 1
79545176 | carte COM | E204 | 2
79545464 | carte ELF | E204 | 1
79501484 | lampes 19V-40W | F100 | 10
79501426 | lampes 19,4V-25W | F100 | 53
79500097 | lampes 7,7-6W | F101 | 186
79620185 | pile pour crocodile | F102 | 6
79500108 | lampes 6,5V-2*12,5W | F103 | 14
L0114ADV | RM3S TF | F104 | 3
L0114ACE | RM4 UA33Q | F104 | 5
L0114ADU | S1WP 9A | F104 | 3
L0114ADT | S1WP 18A | F104 | 2
pas de symbole | B22 125/130V-40W STALE | F104 | 13
pas de symbole | B22 130V-60W ORBITEC | F104 | 11
pas de symbole | B22 130V-25W ROHS | F104 | 7
pas de symbole | E27 125/130V-40W MAZDA | F104 | 15
pas de symbole | E27 125/130V-40W ORBITEC | F104 | 5
79620009 | pile AS/PS-2,8-130-1l | F200 | 3
79500104 | lampes 7,2V-15W | F201 | 191
79500084 | lampes 4,3V-1,5W | F202 | 15
79500106 | lampes 6,5V-25W | F202 | 8
79500092 | lampes 8V-3W | F202 | 23
pas de symbole | lampes fanal 240V-25W | F203 | 70
pas de symbole | lampes fanal 240V-15W | F203 | 3
79660694 | fanal vedette | F203 | 7
pas de symbole | lentille claire pour fanal vedette | F203 | 9
1910130 | cadenas SES | F204 | 17
pas de symbole | B22 250V-75W ABI | F204 | 10
pas de symbole | E27 230V-42W PHILLIPS | F204 | 3
pas de symbole | E27 230/240V-75W DrFisher | F204 | 15
pas de symbole | B22 230V-40W ORBITEC | F204 | 8
pas de symbole | E27 230V-75W LEUCI | F204 | 1
pas de symbole | E27 230V-40W MAZDA | F204 | 9
pas de symbole | E27 230V-70W | F204 | 23
79520427 | resistance N.S1 RF 4-6 | G100 | 14
79520426 | resistance N.S1 RF 3-6 | G100 | 8
79520428 | resistance N.S1 RF 5-6 | G100 | 9
79520425 | resistance N.S1 RF 2-6 | G100 | 13
79520424 | resistance N.S1 RF 1-6 | G100 | 9
79520429 | resistance N.S1 RF 6-6 | G100 | 7
L0114ADR | resistance 0,15-5W | G100 | 4
79520454 | resistance N.S1 RF 1000-6 | G100 | 2
79520450 | resistance N.S1 RF 300-6 | G100 | 9
79520446 | resistance N.S1 RF 100-6 | G100 | 9
79520443 | resistance N.S1 RF 10-6 | G100 | 1
79520435 | resistance N.S1 RF 12-6 | G100 | 1
79520440 | resistance N.S1 RF 25-6 | G100 | 2
79520441 | resistance N.S1 RF 30-6 | G100 | 11
79520445 | resistance N.S1 RF 50-6 | G100 | 10
79543843 | barette P.comp N.S1 BPC02 | G100 | 6
79543933 | barette P.comp N.S1 BPC04 | G100 | 3
79544045 | barette P.comp N.S1 BPC05 | G100 | 2
79544209 | barette P.comp N.S1 BPC06 | G100 | 3
79543889 | barette P.comp N.S1 BPC03 | G100 | 28
79544210 | barette P.comp N.S1 BPC07 | G100 | 39
79544997 | barette porte condens. BC022 | G100 | 5
79543807 | diode N.S1 DP-si-0,5-1000P | G100 | 4
8177034 | cond. CPS 6µF 500V | G101 | 1
L0114ACQ | cond. 1000µF 100 | G101 | 3
8172350 | cond. 820µF 100 | G101 | 15
8172570 | cond. 3300µF 100 | G101 | 4
8172390 | cond. 1500µF 100 | G101 | 6
pas de symbole | cond. 2700µF 63 | G101 | 4
pas de symbole | cond. 5600µF 50 | G101 | 4
8170970 | cond. 15000µF 40 | G101 | 2
pas de symbole | cond. 10000µF 40 | G101 | 1
pas de symbole | cond. 4700µF 100 | G101 | 2
pas de symbole | cond. 47000µF 40 | G101 | 1
8172550 | cond. 2200µF 40 | G101 | 2
pas de symbole | cond. 1200µF 63 | G101 | 2
pas de symbole | cond. 330µF 160 | G101 | 4
8172370 | cond. 220µF 200 | G101 | 20
8172250 | cond. 100µF 400 | G101 | 1
pas de symbole | cond. 100µF 315 | G101 | 3
8172330 | cond. 680µF 160 | G101 | 2
L0114AAY | cond. 1µF 20% 160 | G101 | 29
pas de symbole | cond. 1µF 10% 160 | G101 | 23
L0114ABI | cond. CIT 280 CSEE 850Hz 0,1µF | G101 | 5
79520474 | cond. 4 bornes 5MF | G101 | 5
78325044 | prise de test | G102 | 690
79601039 | ES-7-10T | G102 | 80
79543426 | barette N.S1 BPP si-0,5-1000 | G102 | 54
pas de symbole | resistance 0,5-4W | G102 | 17
79543844 | codeur N.S1-CB | G102 | 66
79631329 | etiquette rep 1 à 60 ER8-ES8 | G103 | 1
79631124 | etiquette rep 1 à 30 ER8-ES8 | G103 | 47
79631361 | barette isolante socle SR | G103 | 100
79631040 | butée terminale elemt entrelec | G103 | 100
79631109 | bloc de jonction ES16-3 | G104 | 100
79631114 | bloc de jonction ER8-3 | G104 | 363
79631277 | bloc de jonction ES8 | G104 | 214
79631137 | bornier vert/jaune | G104 | 11
79660875 | porte etiquette complet | G105 | 175
79631157 | flasque pour b. de jonct. ES8 | G105 | 100
79544658 | porte etiquette N.S1 | G105 | 50
79631116 | flasque pour b. de jonct. ER8 | G105 | 150
79631111 | flasque pour b. de jonct. ER/ES16 | G105 | 49
79544543 | N.S1 PFC O | G105 | 10
79660900 | barre equi. Pour STM MM POLY | G106 | 7
79601109 | dispo. Immob.couv.abri accu | G106 | 12
79661207 | cremone de substitution | G106 | 15
79600872 | cartouche 36KV-6,3A | G200 | 6
79600873 | cartouche 23KV-16A | G200 | 5
78325184 | coupe circuit unipolaire 10*38 | G201 | 111
78325187 | coupe circuit neutre 22*58 | G201 | 12
78325186 | coupe circuit unipolaire 22*58 | G201 | 18
pas de symbole | sectionneur ST22 N SP | G202 | 9
pas de symbole | sectionneur ST22 + kit assoc. | G202 | 9
pas de symbole | coupe circuit 1P pour rail 22*58 | G202 | 12
pas de symbole | disjoncteur de branchement DB90 | G202 | 1
79545490 | interface I.D.E.M-8/24V | G202 | 3
79631334 | bouchon intercalaire | G202 | 19
79600428 | SSB20 | G203 | 100
78324842 | SFC.B 250-20 | G203 | 150
79630105 | socle type SR-R | G203 | 25
79540258 | socle N.S1 SR-P | G203 | 2
79630811 | socle type SR 41 N | G204 | 72
79630812 | socle type SR 41 R | G204 | 35
pas de symbole | SS 41 N | G204 | 100
78324834 | SSI-FC 250-20 | G204 | 100
79501987 | voyant TCO 30*4 | G205 | 2
79501992 | voyant TCO R+V | G205 | 4
79501993 | voyant TCO J+B | G205 | 4
79501994 | voyant TCO | G205 | 11
L0114AAV | voyant TCO MORS B+R | G205 | 10
79510542 | bouton pouss.lumineux entrelec | G205 | 1
79601110 | dispo.immob.porte abri accu | G206 | 25
79661208 | tringle de cremone | G206 | 13
79603337 | borne de terre armoire metall. | G206 | 10
79501629 | boite à feux universelle | H100 | 10
79502649 | module à diode oeill. 80 | H101 | 5
79543811 | self N.S1-SP-50-21 pour oeill. | H101 | 2
79502492 | lot piece rempl.optique | H102 | 16
79502313 | optique 10° boite 160 | H103 | 9
79800093 | ecran de protection boite feux | H103 | 15
L0114ACA | attenuateur oeill. À diode | H104 | 8
2638005 | ecran blanc diam.95 | H104 | 1
2636235 | ecran vert diam.158 | H104 | 8
79400150 | ensemble pr lampes 40-80 | H104 | 5
79502143 | support de lampe boit.à feux un. | H104 | 16
79501629 | boite à feux universelle | H200 | 7
79501631 | parasol boite à feux universelle | H200 | 8
79502315 | entretoise pour optique | H201 | 6
79800114 | couronne pr boite a feux legere | H201 | 2
79502441 | glace div.boite à feux 10° | H201 | 30
79544112 | N.S1 T1-50-1/20P | H201 | 1
79544077 | N.S1 T1-1/10/20P | H201 | 10
79502244 | oeill.80 avec etrier | H202 | 3
79502114 | repetiteur RE8-24P3 avec v | H203 | 6
2638100 | ecran blanc diam.158 | H204 | 12
2637121 | ecran violet diam.158 | H204 | 81
2633340 | ecran rouge diam.158 | H204 | 13
2635150 | ecarn jaune diam.158 | H204 | 14
79543656 | N.S1 2T1-1/1 | I100 | 4
79502629 | vitre deto 5C | I100 | 8
79502634 | cache anti pouss. Deto 5C | I100 | 8
79501008 | rondelle anti rémanente | I100 | 10
79440452 | bloc de contact P4 circuits | I100 | 7
79544989 | chaise support N.S1 comp15 | I101 | 1
79540389 | connect.auto comp. N.S1 | I101 | 1
79543895 | partie fixe con.N.S1 PFC-AV24 | I101 | 6
79540380 | partie fixe N.S1 PFC 12C | I101 | 94
79540381 | partie fixe obtu.N.S1 PF0 | I101 | 130
79545002 | connect.N.S1 PN CO24-S | I101 | 1
79631171 | palque N.S1 BR-4 | I101 | 4
79661230 | capot repere O/F | I102 | 3
79661226 | capot bouton volet sans butée | I102 | 4
79661228 | capot bouton sans volet | I102 | 1
79661229 | capot repere R/V | I102 | 2
79660072 | bouton poussoir double D22 | I102 | 1
79660151 | vitre de voyant vitre | I102 | 10
79402331 | support plaque ATR | I102 | 1
79661411 | filtre metal 20/27 | I102 | 74
79661412 | joint commutateur | I102 | 12
79661242 | presse etoupe plastique | I102 | 5
79660765 | etiquette fct blocage | I103 | 13
L0114ACO | CATU AM 49/2 | I103 | 2
8844526 | plaque pour T.R.A | I103 | 10
79402505 | plaque cantonnement PR | I103 | 1
79402499 | plaque ident.carré | I103 | 4
79402501 | plaque ident.PLx | I103 | 1
8844525 | plaque ne pas debrancher | I103 | 6
79501678 | cache complet chassis ecran | I103 | 12
79502245 | ecran oeill.80 | I103 | 2
79401179 | plaque A | I103 | 3
79401708 | plaque F pt modele | I103 | 3
79401709 | plaque nF pt modele | I103 | 18
8814330 | plaque danger de mort | I103 | 9
L0114ACN | CATU AM208 211 9044 9 | I103 | 3
L0114ACI | CATU AM20 (GM) 211 9121 9 | I103 | 5
79402689 | plaque N gd modele | I103 | 1
79402690 | plaque R gd modele | I103 | 1
79402517 | plaque DD pt modele | I103 | 1
79402402 | plaque nF gd modele | I103 | 3
79401501 | voyant lent. PRT.I.DD G | I103 | 2
79401768 | plaque G gd modele | I103 | 1
pas de symbole | embase double phoenix | I200 | 10
79601108 | cartouche PCS | I200 | 126
79601038 | cartouche parafoudre VAL-MS400 | I200 | 6
79601037 | embase phoenix | I200 | 11
79601042 | embase PCS | I200 | 71
79600740 | parafoudre PV-U 300-50 | I200 | 36
79601043 | cartouche PCS | I200 | 13
79600084 | intervalle de decharge CLS-1-RBY | I201 | 3
796000085 | intervalle de decharge CLS 2RAY | I201 | 1
L0114ABV | parafoudre soule LS8137 | I201 | 19
79661225 | socle pour commut. | I202 | 8
79661224 | commut. 16A 8-4.4 | I202 | 6
79661342 | commut.etanche 16A 8-4.4 MB | I202 | 7
79661343 | commut.etanche 16A 8-4.4 MH | I202 | 9
79660080 | commut.tetrapolaire 16A 4-22 | I202 | 1
79660077 | bouton poussoir | I202 | 1
79520679 | RK 3-0,7-B2 | I203 | 2
79520680 | RK 8-0,4-B2 | I203 | 2
79520224 | RK 250-40-0,8B2 | I203 | 1
79520699 | RK 1000-0-0,06-B1 | I203 | 1
L0144ABP | RK 150-0,1-B | I203 | 1
79520677 | RK 40-0-0,7-A | I203 | 3
L0144ABO | RK 40-0-0,5-A | I203 | 1
L0114ABN | RK 20-5-0,7-A | I203 | 3
79520335 | RK 10-0-1,5-A | I203 | 8
79520223 | RK 150-0-1-B2 | I203 | 1
L0114ACP | RK 2-0-0,7 | I203 | 3
79520215 | RK 20-0,1-B | I203 | 1
L0114ABY | RK 5-0-1,5-A | I203 | 3
79520205 | RK 10-4-A | I203 | 1
pas de symbole | RK 2-0,4-B | I203 | 1
79500186 | sonnerie SCE 50-200 AP | J100 | 2
79501362 | ecrou borgne de plombage | J100 | 9
79501522 | armature avec ressort SCE 50-200 | J100 | 2
79502472 | capot de protection SCE 50-200 | J100 | 1
9217505 | ecrou hexagonal | J100 | 3
79500191 | sonnerie SAC 50-200C | J100 | 2
79501831 | bouchon obturateur SCE 50-200 | J100 | 46
8234305 | S806 | J101 | 49
9807700 | manivelle meca PN ALSTHOM | J102 | 4
8627197 | thermostat SONDER FA94 | J103 | 0
9806760 | element chauffant 115V-50W | J103 | 4
79502165 | element chauffant 115V-25W | J103 | 7
79502314 | optique 10° PN | J104 | 10
79800094 | boite à feux uni. PN | J104 | 1
9708636 | coque caisson lumineux | J204 | 5
9708635 | coque caisson lumineux | J204 | 3
L0114ABR | relai MTI type B62C | J200 | 4
9807650 | lame fixe et mobile | J200 | 5
79800067 | platine equipée meca 68 et 80 | J201 | 5
79544691 | relai embase OK-SFC-BOB-16V | J201 | 3
79544692 | embase relai chauvin arnoux | J201 | 6
9806050 | balai moteur PN ASTER CSEE | J202 | 25
9806000 | balai moteur mec.ALSTHOM | J202 | 69
9809051 | lot de pieces fix.poids 20K | J203 | 10
79800691 | fix. 1/2 barriere 70-4,850m | J203 | 2
79800642 | fix. 1/2 barriere 58/78 | J203 | 1
9809052 | lot de pieces fix.poids 20K +56K | J203 | 4
9809050 | lot de pieces fix.poids 56K | J203 | 3
9802000 | ferrure complete type A | J203 | 1
71636822 | vis H-M12*120 | J203 | 24
79661178 | etiquette V1 V2 | J204 | 50
79661179 | etiquette sens pair/impair | J204 | 60
79660773 | etiquette marche/arret | J204 | 7
9804994 | commut.debrochable ASTER 68 | J205 | 3
79800080 | relai contacteur ALSTHOM | J205 | 1
9804785 | bloc 4 contacts rupt.brusque | J205 | 1
9804790 | bloc 4 contacts du commut. | J205 | 20
79502308 | paulve D | K100 | 5
79502303 | cautor | K101 | 1
79501258 | paulve D et G | K101 | 1
79502517 | detrompeur detect. | K102 | 60
71674298 | ecrou HM FR M22 | K102 | 150
71674230 | ecrou HFR M12 | K102 | 40
8190024 | pliospire orange PE3 | K102 | 15m
8190007 | pliospire blanche PE3 | K102 | 15m
79501832 | soufflet paulve | K103 | 56
79440654 | visserie cable connec.VCC | K103 | 22sach.de 8
79501262 | bras d'attaque paulve | K103 | 52
79501183 | rondelle support silec | K103 | 300
79501131 | bague d'etancheite conique | K103 | 200
2355186 | joint torique pour detecteur | K103 | 200
79501939 | platine support | K104 | 6
79502307 | paulve D et G | K200 | 8
79502304 | forfex D ET G | K201 | 2
79502630 | partie mobile conn.antivandale | K202 | 4
79502291 | ensemble de serrage elastique | K203 | 6
79501261 | support fix.app.signalisation | K203 | 2
79502242 | support type S52 | K203 | 1
79501261 | support fix.app.signalisation | K204 | 16
79502309 | paulve G | K300 | 8
79502306 | frofex G | K301 | 2
79502309 | paulve G | K301 | 1
79520687 | ferrure support balise silec | K302 | 1
79520686 | balise fixe silec type magné. | K302 | 4
79520817 | support detec. D39/D50 mod 82 | K303 | 9
79471616 | cale obturatrice verrou lebeau | L102 | 5
79470528 | commutateur à pedale tripolaire | L102 | 2
79660164 | plaquette obturatrice EBA 88/46 | L102 | 110
79470656 | verrou electrique 79-24V | L103 | 2
79471572 | verrou lebeau avec annul. 8V | L104 | 2
79500992 | connecteur CMA 24 | L104 | 1
79440612 | controlleur 80 à gauche av cap | L200 | 3
79440617 | bloc de contact decol. 80 à G | L201 | 3
79440618 | bloc de contact decol. 80 à D | L201 | 5
79440619 | bloc de contact de verouill. 80 | L201 | 9
79440634 | guide fil à droite | L201 | 2
79440633 | guide fil à gauche | L201 | 4
79471648 | bloc contact contrôle de verouill. | L201 | 4
79440374 | piston controlleur VCC | L201 | 21
79440655 | cache ecrou noire | L201 | 8
79440613 | controlleur 80 à droite | L202 | 8
79502641 | limiteur de couple magnétique | L203 | 2
79502625 | limiteur de couple | L203 | 2
71894647 | rond.contact BICH58 | L203 | 60
71674318 | ecrou mat.nlle norme | L203 | 150
1678663 | ecrou HFR M10 inox | L203 | 50
79440654 | visserie cable connec.VCC | L203 | 12sach.de 8
79502414 | patin de freinage mec MJ80/81 | L203 | 3
79440653 | colonette cable VCC | L203 | 2sach.de 5
79502132 | connect.11 broches | L204 | 3
79502326 | capot commut.mec CG3 220/380 | L204 | 4
78360681 | connecteur etanche el.chauffant | L204 | 27
78360603 | elem.de fixation passe fil | L204 | 10
78360608 | guide fil inox | L204 | 4
71674669 | ecrou HFR M14 | L204 | 150
78360605 | elem.chauffant 115V-100W VCC | L204 | 1
79501565 | controlleur aig73ID50P | L300 | 2
79502340 | controlleur paulve ED60-74P | L301 | 4
79501563 | controlleur paulve ED50P | L302 | 5
79501018 | articulation elastique paulve | L303 | 83
79501571 | ferrure de pointe standard | L303 | 5
79502110 | ferrure de pointe UIC60 | L303 | 10
79501400 | boitier contact pour cont.aig. | L304 | 12
79502480 | boitier contact | L304 | 17
79501566 | controlleur aig73IG50P | L400 | 4
79502341 | controlleur aig73EG60-74P | L401 | 6
79501564 | controlleur paulve EG50P | L402 | 5
79502621 | cable noir lisere | L403 | 1
79501541 | kit joint capot paulve | L403 | 38
78360604 | attache ressort U50 à G | L404 | 50
78360614 | attache ressort U50 à D | L404 | 50
78474886 | cosse préis.jaune B12 | ATELIER | 600
78474216 | cosse préis.jaune B6 | ATELIER | 100
78475362 | cosse préis.noir B6 | ATELIER | 600
78474363 | cosse préis.jaune/noir B8 | ATELIER | 150
78476798 | cosse préis.noir | ATELIER | 50
78475361 | cosse préis.gris B6 | ATELIER | 200
78475002 | embout préis.bleu | ATELIER | 20
78470454 | embout de cablage vert | ATELIER | 200
78476352 | embout plat préis.gris | ATELIER | 250
78470452 | embout collerette iso.noir | ATELIER | 200
78475370 | embout plat préis.jaune/noir | ATELIER | 60
78477215 | cosse tubulaire 10mm² | ATELIER | 15
78477216 | cosse tubulaire 10mm² | ATELIER | 60
78475621 | cosse tubulaire préis.ES 7,4mm² | ATELIER | 50
78477214 | cosse nue 10mm² | ATELIER | 100
78470357 | cosse nue CNF 6-8 | ATELIER | 30
78477203 | prolongateur nu 35mm² | ATELIER | 20
78471901 | clip préis.blanc | ATELIER | 100
73910279 | alesoir à main | ATELIER | 1
78477357 | prolongateur alu nu 95mm² | ATELIER | 5
79520750

## Acceuil
MAGASIN SE DE DELIVRANCE
CONSULTATION
MOUVEMENT DE MATERIELS
impression inventaire