## MENU1
MENUS DEROULANT
| RESULTAT | BOITE
| C | Thermo | Controleur 1 | Contrôleur | C.1
| R | Coulée | Controleur 2 | Contrôleur | C.2
| NA |  | Controleur 3 | Responsable contrôle | C.3
| * |  | Controleur 4 | Chef de travaux | C.4
CODE FICHE | AV |  | A | NOMa
5 Caractères Maxi |  |  | B | NOMb
|  |  | C | NOMc
|  |  | D | NOMd
|  |  | E | NOMe
|  |  | F | NOMf

## Répertoire Nouveau Cahier
REPERTOIRE DES FICHES DE CONTRÔLES
N°PEK :12-596-2569
….Description travaux...
Centre ou Poste……
CENTRE E
Fiche | Modèle | Identification | Destination d'identification | Réalisation | Remise | Observation
AV-001 | AV-FK-008.1 | Déroulage des câbles locaux 1 | O7
AV-002 | AV-FK-008.1 | Déroulage des câbles locaux 2 | O7
AV-003 | AV-FK-008.2 | Raccordement des câbles locaux 1 | C7
AV-004 | AV-FK-003 | Raccordement des câbles locaux 2 | C7
AV-005 | AV-FK-011 | CI REZ26 | C7
AV-006 | AV-FK-011 | CI REZ28 | C7
AV-007 | AV-FK-011 | CI REZ36 | C7
AV-008 | AV-FK-005 | Armoire Centre E | C7
AV-009 | AV-FK-003 | Controleur Aig 16 | C7
AV-010 | AV-FK-003 | Controleur Aig 17 | C7
AV-011 | AV-FK-005 | Armoire SARA | C7
AV-012 | AV-FK-005 | Armoire U71 | C7
AV-013 | AV-FK-005 | Armoire Centre E | C7
AV-014 | AV-FK-008.1 Ter |  | D7
AV-015
AV-016
AV-017
AV-018
AV-019
AV-020
AV-021
AV-022
AV-023
AV-024
AV-025
AV-026
AV-027
AV-028
AV-029
AV-030
AV-031
AV-032
AV-033
AV-034
AV-035
AV-036
AV-037
AV-038
AV-039
AV-040
AV-041
AV-042
AV-043
AV-044
AV-045
AV-046
AV-047
AV-048
AV-049
AV-050
AV-051
AV-052
AV-053
AV-054
AV-055
AV-056
AV-057
AV-058
AV-059
AV-060
AV-061
AV-062
AV-063
AV-064
AV-065
AV-066
AV-067
AV-068
AV-069
AV-070
AV-071
AV-072
AV-073
AV-074
AV-075
AV-076
AV-077
AV-078
AV-079
AV-080
AV-081
AV-082
AV-083
AV-084
AV-085
AV-086
AV-087
AV-088
AV-089
AV-090
AV-091
AV-092
AV-093
AV-094
AV-095
AV-096
AV-097
AV-098
AV-099
AV-100
AV-101
AV-102
AV-103
AV-104
AV-105
AV-106
AV-107
AV-108
AV-109
AV-110
AV-111
AV-112
AV-113
AV-114
AV-115
AV-116
AV-117
AV-118
AV-119
AV-120
AV-121
AV-122
AV-123
AV-124
AV-125
AV-126
AV-127
AV-128
AV-129
AV-130
AV-131
AV-132
AV-133
AV-134
AV-135
AV-136
AV-137
AV-138
AV-139
AV-140
AV-141
AV-142
AV-143
AV-144
AV-145
AV-146
AV-147
AV-148
AV-149
AV-150
AV-151
AV-152
AV-153
AV-154
AV-155
AV-156
AV-157
AV-158
AV-159
AV-160
AV-161
AV-162
AV-163
AV-164
AV-165
AV-166
AV-167
AV-168
AV-169
AV-170
AV-171
AV-172
AV-173
AV-174
AV-175
AV-176
AV-177
AV-178
AV-179
AV-180
AV-181
AV-182
AV-183
AV-184
AV-185
AV-186
AV-187
AV-188
AV-189
AV-190
AV-191
AV-192
AV-193
AV-194
AV-195
AV-196
AV-197
AV-198
AV-199
AV-200
AV-201
AV-202
AV-203
AV-204
AV-205
AV-206
AV-207
AV-208
AV-209
AV-210
AV-211
AV-212
AV-213
AV-214
AV-215
AV-216
AV-217
AV-218
AV-219
AV-220
AV-221
AV-222
AV-223
AV-224
AV-225
AV-226
AV-227
AV-228
AV-229
AV-230
AV-231
AV-232
AV-233
AV-234
AV-235
AV-236
AV-237
AV-238
AV-239
AV-240
AV-241
AV-242
AV-243
AV-244
AV-245
AV-246
AV-247
AV-248
AV-249
AV-250
AV-251
AV-252
AV-253
AV-254
AV-255
AV-256
AV-257
AV-258
AV-259
AV-260
AV-261
AV-262
AV-263
AV-264
AV-265
AV-266
AV-267
AV-268
AV-269
AV-270
AV-271
AV-272
AV-273
AV-274
AV-275
AV-276
AV-277
AV-278
AV-279
AV-280
AV-281
AV-282
AV-283
AV-284
AV-285
AV-286
AV-287
AV-288
AV-289
AV-290
AV-291
AV-292
AV-293
AV-294
AV-295
AV-296
AV-297
AV-298
AV-299
AV-300
AV-301
Note on D8: possibilité de masquer cette colonne

## Répertoire fiche de contrôle
REPERTOIRE
Fiches de Contrôles
N° | Designation |  | Indice | Du
AV-FK-001 | Mécanisme d'Aiguille |  | B | 2018-04-01 | C7
AV-FK-002 | Contrôleur Conduit |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-003 | Contrôleur VCC |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-004 | Centre à Accumulateurs |  | B | 2018-04-01 | C7
AV-FK-005 | Armoire Extérieur |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-006 | STM |  | B | 2018-04-01 | C7
AV-FK-007 | Baie Informatiques |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-008.1 | Déroulage des Câbles en Extérieur avec jonction |  | A | 2017-02-23 | O7
AV-FK-008.1Bis | Déroulage des Câbles en Extérieur sans jonction |  | A | 2019-07-22 | C7
AV-FK-008.1 Ter | Fiche de regroupement - Déroulage des câbles intérieur ou extérieur sans jonction |  | A | 2019-08-02 | D7
AV-FK-008.2 | Raccordement des Câbles |  | B | 2018-04-01 | C7
AV-FK-008.2 Bis | Fiche Regroupement : Raccordement des Câbles |  | B | 2018-04-01 | O7
AV-FK-008.3 | Boite de Jonction sur Câbles |  | A | 2017-02-23 | F7
AV-FK-009 | Cadre Jeumont |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-010 | Circuit de Voie sans Joint Court |  | B | 2018-04-01 | C7
AV-FK-011 | Circuit de Voie sans Joint à Boucle |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-012 | Circuit de Voie ITE |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-013 | Circuit de Voie UM71 |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-014 | Châssis |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-015 | Conformité de Câblage |  | B | 2018-04-01 | C7
AV-FK-016 | Détecteur Electromécanique |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-017 | Pédale Electronique |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-018 | DCV - DCR |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-019 | Guérite |  | B | 2018-04-01 | C7
AV-FK-020 | KVB Point d'Information |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-021 | KVB Coffret Codeur |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-022 | Aménagement des Locaux de Signalisation |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-023 | Coffret Annulation de Transit |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-024 | Répétiteur Electromécanique |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-025 | Serrure - Transmetteur |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-026 | Sonnerie |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-027 | Commutateur - VCM |  | B | 2018-04-01 | C7
AV-FK-028 | Téléphone & VAT |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-029 | Boutons & Commutateur |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-030 | Verrou de Poste - Verrou sur Levier |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-031 | Boucle à Saut de Phase |  | B | 2018-04-01 | C7
AV-FK-032 | Tableaux lumineux & Caisson |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-033 | Crocodile |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-034 | Détonateurs |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-035 | Panneaux Lumineux |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-036 | Repère et Jalon LGV |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-037 | Passage à Niveau |  | B | 2018-04-01 | C7
AV-FK-038 | Pictogramme - TVP - DAELZD - DATZD |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-039 | Relevé du Matériel de Signalisation |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-040 | Retour Traction 1500 V |  | B | 2018-04-01 | C7
AV-FK-041 | Retour Traction 25 KV |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-042 | Mécanisme Electrique de Sectionneur |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-043 | Signalisation Mécanique : Poste |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-044 | Signalisation Mécanique : Campagne |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-045 | Pancarte - Tableau non-éclairé |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-046 | Balise Fixe, Polarisée, Commutable |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-047 | Réchauffage d'Aiguille |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-048 | Baies Alimentation |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-049 | Détecteur de Boite Chaude |  | B | 2018-04-01 | C7
AV-FK-050 | Eurobalise Point d'Information |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-051 | Balise KCVP - KCVB |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-052 | Artère - Chambre de Tirage |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-053 | Massif de Signal |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-054 | Parachèvement |  | A | 2017-02-23 | C7
AV-FK-055 | Réservé
AV-FK-056 | Réservé
AV-FK-100 | Regroupements |  | A | 2018-04-01
AV-FK-200 | Fiche 200 |  | A | 2018-04-01

## Entête
Inscrire votre lettre agent
Cahier de Contrôles
N°PEK : | 12-596-2569 |  | Version : | A | du | date
IN 7121 V02 Contrôles des Installations
Région Travaux….
….Description travaux...
Centre ou Poste……
Documents de Référence
V30……………………
Cahier de Contrôle établi par
Nom Prénom |  | Nom du poste |  | Date |  | Signature
Responsables des contrôles
Nom Prénom |  | Nom du poste |  | Date |  | Signature
Validation MOE
Nom Prénom |  | Nom du poste |  | Date |  | Signature

## AV-FK-001
|  | Fiche Modèle AV-FK-001 |  |  |  | Code du second contrôleur
|  | Mécanisme d'Aiguille |  |  |  | Mettre un x dans la colonne G en face de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire
PEK N° : |  | 12-596-2569 |  | Fiche N° : | AV-FK-001
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Implantation
A | Emplacement/Plan de pose
B | Respect du gabarit, de la piste
Pose
C | Fixation du mécanisme
D | Dégagement du ballast
E | Dégagement du levier pour manœuvre
Repérage
F | Repérage SVM
G | Repérage du mécanisme
Conformité détaillée de réalisation
H | Intégrité du matériel
I | Type du mécanisme
J | Contrôle des bagues de repérage
K | Cosses, sertissage, œillets
L | Disposition du matériel
M | Nature des conducteurs
N | Repérage tensions ≥ 50 V
O | Continuité de chaque conducteur
P | Serrage des points de raccordement
Q | Correspondance bornage / conducteur raccordé
R | Câbles (voir fiche 8…)
V | Obturation entrées de câbles dans boîte
T | Desserte du mécanisme
Opérations diverses, cadenassement
U | Raccordement et joint du connecteur
V | Cadenassement SVM, mécanisme
Approvisionnement matériel
W | Petit matériel dans SVM
Relevés
X | Relevé du matériel (voir fiche 39) mécanisme
OBSERVATIONS : voir verso
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
Répertoire
Réserves

## AV-FK-002
|  | Fiche Modèle AV-FK-002 |  |  |  | Code du second contrôleur
|  | Contrôleur Conduit |  |  |  | Mettre un x dans la colonne G en face de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire
PEK N° : |  | 12-596-2569 |  | Fiche N° : | AV-FK-002
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Implantation
A | Pour aiguille intérieur - extérieur
B | Pour aiguille Pointe -Cœur
C | Pour taquet intérieur - extérieur
D | SVM/SDCP respect du gabarit, de la piste
Pose
E | Montage ferrure de pointe
F | Fixations (ferrures, contrôleurs, bielles)
G | Dégagement du ballast
Conformité détaillée de réalisation
H | Intégrité du matériel
I | Type des contrôleurs
J | Câbles (Voir fiche 8 …)
K | Continuité des conducteurs et correspondance bornage/conducteur raccordé (embase câblée)
L | Disposition du matériel dans la SVM
M | Desserte à la voie, protection mécanique et mise à longueur des câbles connecteur
Opérations diverses, cadenassements
N | Cadenassement SVM
Approvisionnement matériel
O | Petit matériel dans SVM
OBSERVATIONS : voir verso
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
Répertoire
Réserves

## AV-FK-003
|  | Fiche Modèle AV-FK-003 |  |  |  | Code du second contrôleur
|  | Contrôleur VCC |  |  |  | Mettre un x dans la colonne G en face de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire
PEK N° : |  | 12-596-2569 |  | Fiche N° : | AV-FK-003
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Implantation
A | SVM respect de la piste et du gabarit
Pose
B | Dégagement du ballast
Conformité détaillée de réalisation
C | Intégrité du matériel
D | Type des contrôleurs
E | Câbles (Voir fiche 8 …)
F | Serrage des colonnettes
G | Présence des caches écrous
H | Disposition du matériel dans la SVM
I | Desserte à la voie et protection mécanique
Opérations diverses, cadenassements
J | Cadenassement SVM
Approvisionnement matériel
K | Petit matériel dans SVM
OBSERVATIONS : voir verso
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
Répertoire
Réserves

## AV-FK-004
|  | Fiche Modèle AV-FK-004 |  |  |  | Code du second contrôleur
|  | Centre à Accumulateurs |  |  |  | Mettre un x dans la colonne G en face de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire
PEK N° : |  | 12-596-2569 |  | Fiche N° : | AV-FK-004
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Implantation
A | Emplacement (local, guérite, abris)
B | Respect du gabarit
Pose
C | Caillebotis
Repérage
D | Repérage centre ou abri
E | Autres repérages (émission interdite, plaque, affiche, pancarte, panneau d’avertissement)
Conformité détaillée de réalisation
F | Câbles (Voir fiche 8 …)
G | Intégrité du matériel
H | Disposition du matériel
I | Type du matériel
J | Type des accus
K | Repérage des conducteurs (embout, bagues)
L | Cosses, sertissages, oeillets
M | Nature et section des conducteurs
N | Repérage tension ≥ 50v
O | Continuité des conducteurs
P | Serrage des points de raccordements
Q | Correspondance bornage/conducteur raccordé
R | Graissage des bornes
S | Dépoussiérage
T | Obturation entrée des câbles
U | Mise à la terre
V | Cadenassement
Approvisionnement matériel
W | petit matériel (type et calibrage des fusibles, sectionneurs, piles, ...)
OBSERVATIONS : voir verso
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
Répertoire
Réserves

## AV-FK-005
|  | Fiche Modèle AV-FK-005 |  |  |  | Code du second contrôleur
|  | Armoire Extérieur |  |  |  | Mettre un x dans la colonne G en face de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire
PEK N° : |  | 12-596-2569 |  | Fiche N° : | AV-FK-005
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Implantation
A | Emplacement
B | Respect du gabarit, de la piste
Pose
C | Fixation, scellement
D | Sens d’ouverture des portes
Repérage
E | Repérage armoire
F | Autres repérages (émission interdite, plaque, affiche, pancarte, panneau d’avertissement)
Conformité détaillée de réalisation
G | Intégrité, disposition, fixation et type du matériel
H | Ebavurage vis PFC
I | Insertion d’une cale intermédiaire entre chaque NS1-PFC-AV 24 d’un même relais ou bloc électronique
J | Mise à la terre, constitution et repérage
K | Obturation entrée des câbles
L | Câbles (voir fiche 8 ...)
M | Conformité de câblage (voir fiche 15)
Mesures
N | Mesure prise de terre Valeur en Ω :
Opérations diverses, cadenassements
O | Cadenassement
Approvisionnement matériel
P | Piles (si crocodile)
Q | Petit matériel (diodes, type et calibrage des fusibles, sectionneurs, résistances, barrettes isolantes, condensateurs, parafoudres ...)
OBSERVATIONS : voir verso
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
Répertoire
Réserves

## AV-FK-006
|  | Fiche Modèle AV-FK-006 |  |  |  | Code du second contrôleur
|  | STM |  |  |  | Mettre un x dans la colonne G en face de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire
PEK N° : |  | 12-596-2569 |  | Fiche N° : | AV-FK-006
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Implantation
A | Emplacement
B | Respect gabarit et piste
Pose
C | Fixation STM et tenue du support
Repérage
D | Repérage STM
E | Autres repérages (risque électrique, …)
Conformité détaillée de réalisation
F | Intégrité, disposition, fixation et type du matériel
G | Mise à la terre, constitution et repérage
H | ES, ER protections et leur repérage, plaquettes passe-fils
I | Câbles (voir fiche 8 ...)
J | Conformité de câblage (voir fiche 15)
K | Obturation entrée des câbles
Mesures
L | Mesure prise de terre Valeur en Ω :
Opérations diverses, cadenassements
M | Cadenassement
Approvisionnement matériel
N | Piles (si crocodile)
O | Petit matériel (sectionneurs, parafoudres ...)
OBSERVATIONS : voir verso
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
Validation des contrôles
Répertoire
Réserves

## AV-FK-007
|  | Fiche Modèle AV-FK-007 |  |  |  | Code du second contrôleur
|  | Baie Informatiques |  |  |  | Mettre un x dans la colonne G en face de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire
PEK N° : |  | 12-596-2569 |  | Fiche N° : | AV-FK-007
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Implantation
A | Emplacement
Pose
B | Fixation
C | Sens d’ouverture des portes
Repérage
D | Etiquette de repérage
Conformité détaillée de réalisation
E | Intégrité du matériel
F | Câbles (voir fiche 8 ...)
G | Mise à la terre armoire
H | Mise en continuité des enveloppes métalliques adjacentes
I | Liaisons entre cartes
OBSERVATIONS : voir verso
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
Répertoire
Réserves

## AV-FK-008,1
Fiche Modèle AV-FK-008.1
Déroulage des Câbles en Extérieur avec jonction
PEK N° : | [7 empty] | 12-596-2569 |  | Fiche N° : |  | AV-FK-008,1
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | [6 empty] | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Pose
A | Bornes de repérage des artères enterrées, BJ
Repérage
B | Etiquettes de repérage
Conformité détaillée de réalisation
C | Température de déroulage
D | Sens de déroulage
E | Type, nature, nombre de conducteurs, paires ou quartes, section |  |  |  |  | Valeur :
F | Capuchons thermorétractables aux extrémités
G | Séparation des câbles (classes de tensions, retour traction, canalisations de natures différentes)
H | Rayons de courbure
Opérations diverses, cadenassements
I | Obturation des entrées de câbles
Relevés
| Tronçon | (1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8)
J | Symbole
K | N° de touret
L | Date de fabrication
M | Fabricant
N | Longueur
O | PK jonction
OBSERVATIONS : voir verso
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
Poste
Centre
Appareil
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Poste
Centre
Appareil
Répertoire
Réserves

## AV-FK-008,1BIS
Fiche Modèle AV-FK-008.1
Déroulage des Câbles en Extérieur sans jonction
PEK N° : |  |  |  | 12-596-2569 |  | Fiche N° : |  | AV-FK-008,1BIS
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES |  |  | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Pose
A | Bornes de repérage des artères enterrées, BJ
Repérage
B | Etiquettes de repérage
Conformité détaillée de réalisation
C | Température de déroulage
D | Sens de déroulage
E | Type, nature, nombre de conducteurs, paires ou quartes, section | Valeur :
F | Capuchons thermorétractables aux extrémités
G | Séparation des câbles (classes de tensions, retour traction, canalisations de natures différentes)
H | Rayons de courbure
Opérations diverses, cadenassements
I | Obturation des entrées de câbles
Relevés
J | Symbole
K | N° de touret
L | Date de fabrication
M | Fabricant
N | Longueur
OBSERVATIONS : voir verso
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
Répertoire
Réserves
Poste
Centre
Appareil
Poste
Centre
Appareil

## AV-FK-008,1TER
Fiche Modèle AV-FK-008.1Ter
Fiche de regroupement - Déroulage des câbles intérieur ou extérieur sans jonction
PEK N° : |  |  | 12-596-2569 |  |  |  | Fiche N° : | AV-FK-008,1TER
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | Câble 1 | Câble 2 | Câble 3 | Câble 4 | Câble 5 | Câble 6 | Câble 7 | Câble 8 | Câble 9 | Câble 10
Pose
A | Bornes de repérage des artères enterrées, BJ
Repérage
B | Etiquette de repérage
Conformité détaillé de l'installation
C | Température de déroulage
D | Sens de déroulage
E | Type, nature, nombre de conducteurs, paires ou quartes, section Valeur :
F | Capuchons thermorétractables aux extrémités
G | Séparation des câbles (classes de tensions, retour traction, canalisation de natures différentes)
H | Rayons de courbure
Opérations diverses, cadenassement
I | Obturation entrée des câbles
Relevés
J | N° Symbole
K | N° Touret
L | Date de Fabrication
M | Fabricant
N | Longueur
O | Jonction
Nom
Date
Visa
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE |  | Câble 3: RESULTAT; Câble 5: NOM; Câble 7: DATE; Câble 9: VISA
Validation des contrôles
Répertoire
Réserves

## AV-FK-008,2
|  | Fiche Modèle AV-FK-008.2 |  |  |  | Code du second contrôleur
|  | Raccordement des Câbles |  |  |  | Mettre un x dans la colonne G en face de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire
PEK N° : |  | 12-596-2569 |  | Fiche N° : | AV-FK-008,2
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Repérage
A | Etiquettes de repérage aux extrémités
Conformité détaillée de réalisation
B | Type
C | extrémités du câble, protection des conducteurs (angles vifs, masses métalliques), fixation des têtes
D | Ordre de succession des conducteurs
E | Repérage conducteurs (porte-repères, bague, trou passe fil, tension ≥ à 50v, …)
F | Extrémités des conducteurs (cosse, oeillet…)
G | Repérage de la phase travaux, isolation individuelle des conducteurs en attente de raccordement
H | Connecteurs (étiquetage, disposition des fils, sertissage et positionnement des broches, garnissage des alvéoles, correspondance partie mobile/fixe, codage)
I | Correspondance bornage / conducteur raccordé
J | Raccordements (enfichage, soudure, serrage borne, tenue connecteur) sur matériels non en service
K | Mises à la terre armures, écrans, blindages
L | Protection des borniers contre les contacts directs
M | Rayons de courbure aux deux extrémités
Mesures
N | Isolement des conducteurs / terre Valeur en MΩ:
O | isolement entre conducteurs Valeur en MΩ:
P | Continuité des armures, écrans, blindages
Q | Continuité des conducteurs
OBSERVATIONS : voir verso
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
Répertoire
Réserves

## AV-FK-008,2BIS
Fiche Modèle AV-FK-0082
Fiche de regroupement - Raccordement de câble
PEK N° : |  |  | 12-596-2569 |  |  |  | Fiche N° : | AV-FK-008,2BIS
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | Câble 1 | Câble 2 | Câble 3 | Câble 4 | Câble 5 | Câble 6 | Câble 7 | Câble 8 | Câble 9 | Câble 10
Repérage
A | Etiquette de repérage aux extrémités
Conformité détaillé de l'installation
B | Type
C | extrémités du câble, protection des conducteurs (angles vifs, masses métalliques), fixation des têtes
D | Ordre de succession des conducteurs
E | Repérage des conducteurs (porte repère, bague, trou passe fil, tension ≥ 50V, ...)
F | Extrémités des conducteurs (cosses, œillets, …)
G | Repérage de la phase travaux, isolation individuelle des conducteurs en attente de raccordement
H | Connecteurs (étiquetage, disposition des fils, sertissage et positionnement des broches, garnissage des alvéoles, correspondance partie mobile/fixe, codage)
I | Correspondance bornage/conducteur raccordé
J | Raccordements (enfichage, soudure, serrage borne, tenue connecteur) sur matériels non en service
K | Mises à la terre armures, écrans, blindages
L | Protection des borniers contre les contacts directs
M | Rayons de courbure aux deux extrémités
Mesures
N | Isolement des conducteurs / terre Valeur en MΩ:
O | isolement entre conducteurs Valeur en MΩ:
P | Continuïté des armures, écrans, blindages
Q | Continuïté des conducteurs
Nom
Date
Visa
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE |  | Câble 3: RESULTAT; Câble 5: NOM; Câble 7: DATE; Câble 9: VISA
Validation des contrôles
Répertoire
Réserves

## AV-FK-008,3
|  |  |  | Fiche Modèle AV-FK-008.3 |  |  |  |  | Code du second contrôleur
|  |  |  | Boite de Jonction sur Câbles |  |  |  |  | Mettre un x dans la colonne G en face de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire
PEK N° : |  |  |  |  | 12-596-2569 |  | Fiche N° : | AV-FK-008,3
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES |  |  |  | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Repérage
A | Etiquette de repérage des BJ sur le câble
B | Borne de repérage emplacement jonctions
Conformité détaillée de réalisation
C | Type de câble - nombre de conducteurs, paires ou quartes – section Valeur :
D | Type de boîte (thermorétractable ou coulée) Valeur :
Relevés
| Boite de Jonction n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
E | Fabricant
F | PK jonction
OBSERVATIONS : voir verso
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
BJ5
Poste
Centre
Appareil
Poste
Centre
Appareil
BJ7
BJ6
BJ4
BJ3
BJ2
BJ1
Répertoire
Réserves

## AV-FK-009
|  | Fiche Modèle AV-FK-009 |  |  |  | Code du second contrôleur
|  | Cadre Jeumont |  |  |  | Mettre un x dans la colonne G en face de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire
PEK N° : |  | 12-596-2569 |  | Fiche N° : | AV-FK-009
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Implantation
A | Emplacement/Plan de pose et d’isolement
B | Longueur et positionnement du cadre
C | Distance avec réchauffeur d’Ag au gaz
D | Respect gabarit et piste
Repérage
E | Repérage SVM
F | Extrémité (+) du cadre
G | Repérage du matériel
Pose
H | Fixation SVM
I | Fixation boucle
Conformité détaillée de réalisation
J | Intégrité du matériel
K | Type du matériel
L | Câbles (voir fiche 8 ...…)
M | Contrôle des bagues de repérage
N | Cosses sertissages oeillets
O | Nature et section des conducteurs
P | Continuité de chaque conducteur
Q | Serrage des points de raccordements
R | Repérage tensions ≥ 50v
S | Desserte à la voie
Opérations diverses, cadenassements
T | Cadenassement SVM
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
Répertoire
Réserves

## AV-FK-010
|  | Fiche Modèle AV-FK-010 |  |  |  | Code du second contrôleur
|  | Circuit de Voie sans Joint Court |  |  |  | Mettre un x dans la colonne G en face de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire
PEK N° : |  | 12-596-2569 |  | Fiche N° : | AV-FK-010
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Implantation
A | Emplacement/Plan de pose et d’isolement
B | Respect gabarit et piste
Pose
C | Matériels à la voie
Repérage
D | Boîtes de distribution
Conformité détaillée de réalisation
E | Intégrité du matériel
F | Court circuit ou shunt résonant
G | Type matériel
H | Câbles (voir fiche 8 ...)
I | Raccordements aux rails (types, emplacements)
J | Desserte à la voie et protection mécanique
Relevés
K | Relevé du matériel (voir fiche 39) ShR
OBSERVATIONS : voir verso
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
Répertoire
Réserves

## AV-FK-011
|  | Fiche Modèle AV-FK-011 |  |  |  | Code du second contrôleur
|  | Circuit de Voie sans Joint à Boucle |  |  |  | Mettre un x dans la colonne G en face de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire
PEK N° : |  | 12-596-2569 |  | Fiche N° : | AV-FK-011
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Implantation
A | Emplacement/Plan de pose et d’isolement
B | Respect gabarit et piste
Pose
C | Boîte de distribution
D | Matériels à la voie
E | Fixation des boucles
Repérage
F | Boîtes de distribution
Conformité détaillée de réalisation
G | Type du matériel
H | Court circuit ou shunt résonant
I | Intégrité du matériel
J | Desserte à la voie
K | Câbles (voir fiche 8 ...)
L | Contrôle des bagues de repérage
M | Cosses sertissages oeillets
N | Nature et section des conducteurs
O | Continuité de chaque conducteur
P | Serrage des points de raccordements
Q | Raccordements aux rails (types, emplacements)
Opérations diverses, cadenassements
R | Cadenassement SVM
Relevés
S | Relevé du matériel (voir fiche 39) BIA, ShR,TAd
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
Répertoire
Réserves