## MENU1
LETTRE | NOM | FONCTION | VISA | Prénom NOM | CODE FICHE | AV | XXX
A | ULOLOT | Responsable contrôle | J.U | Julien ULOLOT | 5 Caractères Maxi
B | UAVAL | Chef de travaux | C.U | Christophe UAVAL
C | EHTZ | Chef d'équipe | A.E | Alan EHTZ | CONTRÔLEUR PRINCIPAL | ULOLOT
D | RULCHET | Contrôleur | A.R | Alexandre RULCHET
E | EBMORGNE | Contrôleur | J.E | Jean-Jacques EBMORGNE
F
G
H | UEFREAU | Contrôleur | A.U | Antoine UEFREAU
I | ENEARD | Contrôleur | L.E | Louis ENEARD
J | HFEDIN | Contrôleur | M.H | Mickaël HFEDIN
K | ELMHATE | Contrôleur | W.E | Willy ELMHATE
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Répertoire
Réserve

## AV-FK-001
|  | Fiche Modèle AV-FK-001 |  |  |  | XXX | Code du second contrôleur
|  | Mécanisme d'Aiguille |  |  |  |  | "Mettre un x dans la colonne G en face de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire"
PEK N° : |  | #REF! |  | Fiche N° : | AV-FK-001
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Implantation
A | Emplacement/Plan de pose
B | Respect du gabarit, de la piste
Pose
C | Fixation du mécanisme
D | Dégagement du ballast
E | Dégagement du levier pour manœuvre
Repérage
F | Repérage SVM
G | Repérage du mécanisme
Conformité détaillée de réalisation
H | Intégrité du matériel
I | Type du mécanisme
J | Contrôle des bagues de repérage
K | Cosses, sertissage, œillets
L | Disposition du matériel
M | Nature des conducteurs
N | Repérage tensions ≥ 50 V
O | Continuité de chaque conducteur
P | Serrage des points de raccordement
Q | Correspondance bornage / conducteur raccordé
R | Câbles (voir fiche 8…)
V | Obturation entrées de câbles dans boîte
T | Desserte du mécanisme
Opérations diverses, cadenassement
U | Raccordement et joint du connecteur
V | Cadenassement SVM, mécanisme
Approvisionnement matériel
W | Petit matériel dans SVM
Relevés
X | Relevé du matériel (voir fiche 39) mécanisme
OBSERVATIONS : voir verso
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
Répertoire
Réserve

## AV-FK-008.1
[7 empty] | Fiche Modèle AV-FK-008.1 | [6 empty] | XXX | Code du second contrôleur
[7 empty] | Déroulage des Câbles en Extérieur avec jonction | [7 empty] | "Mettre un x dans la colonne AA en face de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire"
PEK N° : | [7 empty] | …../…../…….. |  | Fiche N° : |  | AV-FK-008.1
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | [6 empty] | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Pose
A | Bornes de repérage des artères enterrées, BJ | [6 empty] | c | ULOLOT |  | J.U |  | #REF!
Repérage
B | Etiquettes de repérage | [6 empty] | C | ULOLOT |  | J.U |  | #REF!
Conformité détaillée de réalisation
C | Température de déroulage | [6 empty] | C | ULOLOT |  | J.U |  | #REF!
D | Sens de déroulage | [6 empty] | C | ULOLOT |  | J.U |  | #REF!
E | Type, nature, nombre de conducteurs, paires ou quartes, section |  |  |  |  | Valeur : |  | ZUG-S-SH 6p x 1mm² | ULOLOT |  | J.U |  | #REF! | < Liste de câble déroulante
F | Capuchons thermorétractables aux extrémités | [6 empty] | C | ULOLOT |  | J.U |  | #REF!
G | Séparation des câbles (classes de tensions, retour traction, canalisations de natures différentes) | [6 empty] | C | ULOLOT |  | J.U |  | #REF!
H | Rayons de courbure | [6 empty] | C | ULOLOT |  | J.U |  | #REF!
Opérations diverses, cadenassements
I | Obturation des entrées de câbles | [6 empty] | C | ULOLOT |  | J.U |  | #REF!
Relevés
| Tronçon | (1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8)
J | Symbole
K | N° de touret
L | Date de fabrication
M | Fabricant
N | Longueur
O | PK jonction
OBSERVATIONS : voir verso
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
Poste
Centre
Appareil
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Poste
Centre
Appareil
Répertoire
Réserve

## AV-FK-008.1TER
|  |  | Fiche Modèle AV-FK-008.1Ter | [8 empty] | XXX | Code du second contrôleur | B
|  | Fiche de regroupement - Déroulage des câbles intérieur ou extérieur sans jonction | [10 empty] | "Mettre un x dans la ligne 33 en BAS de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire"
PEK N° : |  |  | …../…../…….. |  |  |  | Fiche N° : | AV-FK-008.1TER
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES | Câble 1 | Câble 2 | Câble 3 | Câble 4 | Câble 5 | Câble 6 | Câble 7 | Câble 8 | Câble 9 | Câble 10
Pose
A | Bornes de repérage des artères enterrées, BJ
Repérage
B | Etiquette de repérage
Conformité détaillé de l'installation
C | Température de déroulage
D | Sens de déroulage
E | Type, nature, nombre de conducteurs, paires ou quartes, section Valeur :
F | Capuchons thermorétractables aux extrémités
G | Séparation des câbles (classes de tensions, retour traction, canalisation de natures différentes)
H | Rayons de courbure
Opérations diverses, cadenassement
I | Obturation entrée des câbles
Relevés
J | N° Symbole
K | N° Touret
L | Date de Fabrication
M | Fabricant
N | Longueur
O | Jonction
Nom
Date
Visa
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE |  | Câble 3: RESULTAT; Câble 5: NOM; Câble 7: DATE; Câble 9: VISA
Validation des contrôles
Répertoire
Réserve

## AV-FK-008.3
|  |  |  | Fiche Modèle AV-FK-008.3 |  |  |  |  | XXX | Code du second contrôleur
|  |  |  | Boite de Jonction sur Câbles | [5 empty] | "Mettre un x dans la colonne J en face de la ligne pour faire apparaitre le nom du second contrôleur si nécessaire"
PEK N° : |  |  |  |  | …../…../…….. |  | Fiche N° : | AV-FK-008.3
Identification de l'installation :
N° | CONTROLES |  |  |  | RESULTAT | NOM | DATE | VISA
Repérage
A | Etiquette de repérage des BJ sur le câble
B | Borne de repérage emplacement jonctions
Conformité détaillée de réalisation
C | Type de câble - nombre de conducteurs, paires ou quartes – section Valeur :
D | Type de boîte (thermorétractable ou coulée) Valeur :
Relevés
| Boite de Jonction n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
E | Fabricant
F | PK jonction
OBSERVATIONS : voir verso
DOCUMENTS DE REFERENCE : voir pièce n°1
AIDE MEMOIRE : voir pièce n°2
APPROBATION MOE
Validation des contrôles
BJ5
Poste
Centre
Appareil
Poste
Centre
Appareil
BJ7
BJ6
BJ4
BJ3
BJ2
BJ1
Répertoire
Réserve