## Liste des ETN et ATEC
Marque | Structure | ATEC | Date validité | N° ETN | Date validité | évolutions | à donner à l'assurance Juillet 2022
Mecosun | MV€ |  |  | A 19 04823 | 2022-11-27 |  | oui
Mecosun | MVU |  |  | A 20 05227 | 2023-07-15 |  | oui
Mecosun | MVO
Mecosun | Clipsobac |  |  | A 19 04538 | 2022-07-02 |  | oui
Mecosun | Fibrosun |  |  | A 21 06073 | 2024-11-29 |  | oui
Dome Solar | Ital Solar |  |  | A27T210M | 2024-06-20 |  | oui
Dome Solar | Hélios B2 | 21/15-53 v4 | 2023-12-31 | L 20 05419 | 2023-08-25 |  | oui ? (pas de chantier prévu)
Dome Solar | Roof Solar bitume | 21/20-72 v2 | 2026-03-31 | A27T200B | 2023-07-20 |  | oui
Dome Solar | Kogysun + | 21/18-63 v2 | 2026-08-31 | A 22 06598 | 2025-03-10
Dome Solar | Kogysun i+ | 21/18-64 v2 | 2026-08-31 | A 22 06598 | 2025-03-10 |  | oui 1 chantier prévu : 20-0344 caussade
Dome Solar | Solarsit |  |  | 010T180Y | 2021-12-20 | Renouvellement pour Sept 22 | oui 1 chantier prévu : 20-0138 tricot
Soprasolar | Soprafix Evo (à plat) | 21/21-75 v2 | 2024-05-31 | 010T191Q | 2022-12-20 |  | Oui, à faire écrire "tilt" et "non tilt"
Soprasolar | Soprafix Evo Tilt | 21/21-75 v2 | 2024-05-31 | 010T191R | 2023-06-29
EPC Solaire | Inova PV Lite tilt bitume | 21/21-76_v1 | 2024-10-31 | 010T1904 | 2025-02-20 |  | Oui, à faire écrire "tilt" et "non tilt"
EPC Solaire | Inova PV Lite tilt PVC/FPO |  |  | 010T1904 | 2025-02-20
EPC Solaire | Inova PV Lite bitume (à plat) |  |  | 010T1904 | 2025-02-20
EPC Solaire | Inova PV Lite PVC/FPO (à plat) |  |  | 010T1904 | 2025-02-20
Note on G3: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 02/10/23 si l'ETN de base est reconduite
Note on G6: Julien HARDY: Valable jusqu'au 01/03/25 si l'ETN de base est reconduite

## Modules et ETN
MOD00XXX | : modules courants |  | MOD00103 | : modules non utilisés |  | MOD00117 | 2024-06-20 | A27T210M | [5 empty] | 22-TAL-01 | [26 empty] | valable jusqu'au 31/07/22 | Kogysun i+ : ATEC 21/18-64v1 | JA Solar
[6 empty] | Dome solar - Ital Solar | Sans le +1 | Avec le +1 | [7 empty] | ATEC | [18 empty] | valable jusqu'au 31/12/23 | ATEC 21/15-53v4 | Systovi Trina Solar | valable jusqu'au 31/03/26 | ATEC 21/20-72 v2 |  | valable jusqu'au 31/07/22 | Kogysun+ : ATEC 21/18-63v1 | JA Solar |  |  |  | valable jusqu'au 31/05/24 | ATEC 21/21-75 v2 | Longi, voltec, sunpower, peimar, REC, | valable jusqu'au 31/10/24 | ATEC 21/21-76 v1
[17 empty] | MV€ MV€-H |  |  | MVU MVU-H |  |  | MVO |  |  | Clipsobac Clipsobac-H |  |  | Fibrosun |  |  | Dome solar - Ital Solar |  |  | Dome solar - Helios B² |  |  | Dome solar - Roof Solar |  |  | Dome solar - Kogysun |  |  | Solarsit S360M |  |  | Sopra fix evo à plat |  |  | EPC Inova PV Lite
Solune | Date | module dans Road Map | Source | marque | nom module | plage de puissance | puissance utilisée | Bilan Carbone | dimensions | spécificités | Longueur cordons | Tension max | Connecteur | check list validée | Nom de la fiche | Chantier spécifique | validité | ETN | conforme cont. assurance | validité | ETN | conforme cont. assurance | validité | ETN | conforme cont. assurance | validité | ETN | conforme cont. assurance | validité | ETN | conforme cont. assurance | validité | ETN | conforme cont. assurance | validité | ETN | conforme cont. assurance | validité | ETN | conforme cont. assurance | validité | ETN | conforme cont. assurance | validité | ETN | conforme cont. assurance | validité | ETN | conforme cont. assurance | validité | ETN | conforme cont. assurance | validité | ETN | conforme cont. assurance
MOD00076 | [55 empty] | non
MOD00077 | [55 empty] | à demander
MOD00078 |  |  | Voltec | Voltec | Tarka VSMS | 280-310 | 300 |  | 1660 x 998 x 42 x 30 | Français | 1100 | 1000 | MC4 ou compatible |  | 180123_fiche_technique_tarka_60_xxx_5bb_fr |  | non |  |  | non | [5 empty] | non |  |  | non |  |  | 2024-06-20 | A27T210M | NOK au 01/06/2022 | 2023-08-25 | L 20 05419 | NOK au 01/06/2022 | [18 empty] | demandé
MOD00079 | [55 empty] | en cours validation
MOD00080 | [55 empty] | périmé
MOD00081
MOD00082
MOD00083
MOD00084 |  |  | BayWa | JA Solar | JAM60S10 | 320-340 | 335 | NON | 1689 x 996 x 35 | 1/2 CELL | 500mm | 1000/1500 | QC4,10 |  | 03.2019_JA SOLAR_JAM60S10_PR_500mm_EN |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok |  |  |  | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | non |  |  | non |  |  | non
MOD00085
MOD00086
MOD00087
MOD00088
MOD00089
MOD00090 |  |  | BayWa | JA Solar | JAM60S09 | 310-330 | 320 | NON | 1657x996x35x35 |  | 1000mm | 1000/1500 | QC4,10 |  | JA Solar JAM60S09 310 330W PR |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok |  |  |  | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non
MOD00091 |  |  |  | Trina Solar |  |  | 280 | [30 empty] | non
MOD00092 |  |  | Talesun | Talesun |  |  | 320 | [30 empty] | non
MOD00093 |  |  | BayWa | JA Solar | JAM60S09 | 310-330 | 325 | NON | 1657x996x35x35 |  | 1000mm | 1000/1500 | QC4,10 |  | JA Solar JAM60S09 310 330W PR |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok |  |  |  | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non
MOD00094 |  |  | Talesun | Talesun |  |  | 330 | OUI | [29 empty] | non
MOD00095 |  |  | Talesun | Talesun | Hipro TP660M | 315-335 | 325 | NON | 1665x1002x35x35 |  | 900mm | 1000V | MC4 compatible |  | Hipro 320 325W |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok |  |  |  | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | non | [8 empty] | non
MOD00096 |  |  | Talesun | Talesun |  |  | 335 | [30 empty] | non
MOD00098 |  |  | Talesun | Talesun |  |  | 315 | OUI | [29 empty] | non
MOD00099 | 2021-05-21 |  | BayWa | JA Solar | JAM60S10 | 320-340 | 340 | NON | 1689 x 996 x 35 | 1/2 CELL | 1000mm ? |  |  |  | 03.2019_JA SOLAR_JAM60S10_PR_500mm_EN |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok |  |  |  | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non
MOD00100 | 2021-03-09 |  | BayWa | Trina Solar | TSM-DE08M.08(II) | 360-380 | 370 | NON | 1763 x 1040 x 35 x 35 | 1/2 cell, cadre noir | 300mm | 1500V | Staubli MC4 |  | TRINA_TDS_HONEY_BFR_TSM_DE08M.08(II)_360-380_15Y_EN |  | non |  |  | non | [5 empty] | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | non |  |  | 2024-06-20 | A27T210M | NOK au 01/06/2022 | 2023-08-25 | L 20 05419 | NOK au 01/06/2022 | non | [8 empty] | 2022-12-20 | 010T191Q | NOK au 01/06/2022 | 2025-02-20 | 010T1904 | ok
MOD00101 |  |  | Solarwatt | Solarwatt | ECO 120M | 330-340 | 330 | NON | 1684 x 1002 x 35 x 35 | 1/2 CELL | 1000mm | 1000V | Staubli MC4 |  | 092020datasheet-eco-120m-fr (1) | Tomasin SAV | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | non | [5 empty] | non |  |  | non | [8 empty] | non | [11 empty] | non
MOD00102 | 2021-05-21 |  | Talesun | Talesun | Bistar TP6H60M | 320-340 | 330 | < 750 | 1684 x 1002 x 35 x 35 |  |  | 1000V |  |  | BISTAR-TP6H60M | Super U Angresse | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok |  |  |  | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | non | [8 empty] | non | [11 empty] | non
MOD00103 | non utilisé |  | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé |  | non utilisé | non utilisé
MOD00104 |  |  | BayWa | JA Solar | JAM60S10 MR | 320-340 | 345 | NON | 1689 x 996 x 35 | 1/2 CELL | 1000mm ? |  |  |  | JAM60S10 330 350 |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | non | [5 empty] | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | non
MOD00105 |  |  | BayWa | JA Solar | JAM60D10 | 320-340 | 340 | NON | 1711 x 1005 x 30 x 10 | Bi facial | 300mm | 1000V | Staubli MC4 Evo2 |  | JA Solar_TDS_320-340_JAM60D10_MB_ MC4-EVO2_FR MOD00105 | Ombrière 100k Mecojit | non |  |  | non | [5 empty] | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | non
MOD00106 | 2021-03-12 |  | BayWa | Longi | LR4-60HPH | 350-380 | 370 | <550 | 1755 x 1038 x 35 x 30 | 1/2 cell, cadre noir | 300mm |  |  |  | LR4-60HIH 360-380M（35-30框-双认证-专利规避）-V13-1200mm-black frame |  | non |  |  | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok |  |  |  | 2022-07-02 | A 19 04538 | ok | 2024-11-29 | A 21 06073 | NOK au 01/06/2022 | 2024-06-20 | A27T210M | NOK au 01/06/2022 | 2023-08-25 | L 20 05419 | NOK au 01/06/2022 | 2023-07-20 | A27T200B | NOK au 01/06/2022 | [6 empty] | 2022-12-20 | 010T191Q | NOK au 01/06/2022 | non
MOD00107 |  |  | BayWa | JA Solar | JAM60S10 noir | 330-350 | 345 | NON | 1689 x 996 x 35 | 1/2 cell, cadre noir | 1000mm ? | 1000/1500 | QC4,10 |  | JAM60S10 330 350 |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | non | [5 empty] | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | non
MOD00108 | non utilisé |  | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé | non utilisé |  | non utilisé | non utilisé
MOD00109 | 2021-03-12 |  | BayWa | Trina Solar | TSM-DE06M.08(II) | 325-350 | 340 | NON | 1690 x 996 x 35 x 35 | 1/2 cell, cadre noir | 300mm | 1500V | Staubli MC4 |  | TRINA_TDS_HONEY_BFR_TSM_DE06M.08(II)_325-350_15Y_EN |  | non |  |  | non | [5 empty] | non |  |  | non |  |  | 2024-06-20 | A27T210M | NOK au 01/06/2022 | 2023-08-25 | L 20 05419 | NOK au 01/06/2022 | non | [8 empty] | non |  |  | 2025-02-20 | 010T1904 | ok
MOD00110 | 2021-04-06 |  | Talesun | Talesun | Bipro TD6L60M | 355-375 | 365 | < 750 | 1755 x 1038 x 30 x 11,4 | 1/2 cell, bifacial |  |  |  |  | BIPRO_TD6I60M_9BB_210125_EN |  | non |  |  | demandé confirmation à MS le 08/08/2022 | [5 empty] | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | non
MOD00111 | 2021-04-06 |  | Talesun | Talesun | Bistar TP6L60M | 355-375 | 365 | < 750 | 1758 X 1046 X 35 x 35 | 1/2 CELL |  |  |  |  | BISTAR-TP6L60M（EN-20200430)-cellule 166-mi2021 |  | non |  |  | non | [5 empty] | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | 2022-12-20 | 010T191Q | NOK au 01/06/2022 | non
MOD00112 | 2021-04-06 | oui | Talesun | Talesun | Bistar TP6L60M | 355-375 | 370 | NON | 1755 X 1038 X 35 x 10 | 1/2 CELL | 1200mm | 1000V |  |  | BISTAR_TP6L60M & TP6L60M(H)_9BB_210112_EN new frame size |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok |  |  |  | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | demandé à MS |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | 2022-12-20 | 010T191Q | NOK au 01/06/2022 | non
MOD00114 | 2021-06-11 | oui | BayWa | Longi | LR4-60HIH | 360-380 | 370 | NON | 1755x1038x35x30 | 1/2 cell, cadre noir | 1200mm | 1500V | Staubli MC4 Evo2 |  | 8.LR4-60HIH 360-380M（35-30框-双认证-专利规避）-V12 |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok |  |  |  | 2022-07-02 | A 19 04538 | ok | non |  |  | non |  |  | 2023-08-25 | L 20 05419 | NOK au 01/06/2022 | non | [8 empty] | 2022-12-20 | 010T191Q | NOK au 01/06/2022 | 2025-02-20 | 010T1904 | ok
MOD00115 | 2021-06-07 |  | Solarwatt | Solarwatt | ECO 120M | 370-375 | 375 | NON | 1780x1052x40x30 | 1/2 CELL | 1200mm |  |  |  | datasheet-Solarwatt-ECO 120M 370-375_2021.fr (002) |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | non | [5 empty] | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | non
MOD00116 | 2021-06-23 |  | Talesun | Talesun | Bistar TP7F60M | 440-460 | 445 | NON | 1908x1134x35x15/35 | 1/2 CELL | 300/1200mm | 1500V | Compatible MC4 |  | BISTAR_TP7F60M & TP7F60M(H)_10BB_210428_EN (1) |  | non |  |  | non | [5 empty] | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | non
MOD00117 | 2021-06-23 |  | BayWa | Trina Solar | Vertex S TSM-DE09.08 | 390-405 | 400 | NON | 1754x1096x30x18/33 | 1/2 CELL | 280/1100mm | 1500V | TS4 |  | EU_Datasheet_VertexS_DE09.08_2021_A | Bioule | non |  |  | non | [5 empty] | non |  |  | non |  |  | 2024-06-20 | A27T210M | NOK au 01/06/2022 | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | 2025-02-20 | 010T1904 | ok
MOD00118 | 2021-06-23 |  | BayWa | Voltec | 126 VSMD Monofacial | 390-400 | 390 | NON | 1835x1042x35x25 | 1/2 CELL, BJ en haut | 1200mm | 1500V | Staubli MC4 |  | TARKA VSMD 126- 390 wc -400 wc 1500 V |  | non |  |  | non | [5 empty] | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | non
MOD00119 | 2021-09-07 |  | BayWa | Longi | LR4-60HBD | 350-380 | 375 | NON | 1755x1038x30x30/15 | 1/2 CELL | 1200mm | 1500V | Compatible MC4 |  | Longi_TDS_350-380_LR4-60 HBD_New HiMO4_FR (2) |  | non |  |  | non | [5 empty] | non |  |  | non |  |  | non |  |  | 2023-08-25 | L 20 05419 | NOK au 01/06/2022 | non | [8 empty] | 2022-12-20 | 010T191Q | NOK au 01/06/2022 | non
MOD00120 | 2021-11-26 |  | Talesun | Talesun | Bistar TP7F66M | 485-505 | 490 | NON | 2094x1134x35 | 1/2 CELL | 300/1200mm | 1000/1500V | Au choix |  | BISTAR_TP7F66M & TP7F66M(H)_10BB_210428_EN | non utilisé | non |  |  | non | [5 empty] | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | non
MOD00121 | 2021-12-13 | oui | BayWa | Longi | LR5-54HIH | 395-415 | 405 | NON | 1722x1134x30x30 | 1/2 CELL | 400mm | 1500V | MC4 ou MC4 ev2 | ok | 2_3、LR5-54HIH 400-420M（30-30&15框-双认证）-预览版V04 | non utilisé | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok
MOD00122 | 2021-12-13 | oui | Talesun | Talesun | Bistar TP7F54M | 395-415 | 405 | NON | 1722x1134x30x33/10 | 1/2 CELL | 300mm | 1000V | Au choix | en cours | BISTAR_TP7F54M&TP7F54M(H)_20220301_EN_复制 |  | non |  |  | non | [5 empty] | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | non
MOD00123 | 2022-01-11 | oui | Talesun | Talesun | Bistar TP6L60M | 355-375 | 375 | NON | 1755 X 1038 X 35 x 10 | 1/2 CELL | 1200mm | 1000V |  |  | BISTAR_TP6L60M & TP6L60M(H)_9BB_210112_EN new frame size |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok |  |  |  | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | 2022-12-20 | 010T191Q | NOK au 01/06/2022 | non
MOD00124 | 2022-01-21 |  | Talesun | Talesun | Bistar TP6L60M | 355-375 | 370 | NON | 1755 X 1038 X 35 x 35/10 | 1/2 CELL, cadre noir | 1200mm | 1000V | T01 |  | BISTAR_TP6L60M & TP6L60M(H)_9BB_black frame_20210309_EN |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok |  |  |  | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | 2022-12-20 | 010T191Q | NOK au 01/06/2022 | non
MOD00125 | 2022-02-01 | oui | BayWa | Longi | LR4-60HIH | 360-380 | 375 | NON | 1755x1038x35x30 | 1/2 cell, cadre noir | 1200mm | 1500V | Staubli MC4 Evo2 |  | 8.LR4-60HIH 360-380M（35-30框-双认证-专利规避）-V12 |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok |  |  |  | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | non |  |  | non |  |  | 2023-08-25 | L 20 05419 | NOK au 01/06/2022 | non | [8 empty] | 2022-12-20 | 010T191Q | NOK au 01/06/2022 | 2025-02-20 | 010T1904 | ok
MOD00126 | 2022-02-02 |  | BayWa | Trina Solar | Vertex S TSM-DE09.08 | 390-405 | 405 | NON | 1754x1096x30x18/33 | 1/2 CELL | 280/1100mm | 1500V | TS4 |  | EU_Datasheet_VertexS_DE09.08_2021_A | LIP Aurillac | non |  |  | non | [5 empty] | non |  |  | non |  |  | 2024-06-20 | A27T210M | NOK au 01/06/2022 | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | 2025-02-20 | 010T1904 | ok
MOD00127 | 2022-02-28 |  | Talesun | Talesun | Bistar TP6L60M | 355-375 | 370 | <550 | 1755 X 1038 X 35 x 35/10 | 1/2 CELL | 1200mm | 1500V | T01 |  | BISTAR_TP6L60M & TP6L60M(H)_9BB_210112_EN new frame size |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok |  |  |  | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | 2022-12-20 | 010T191Q | NOK au 01/06/2022 | non
MOD00128 | 2022-02-28 |  | Talesun | Talesun | Bistar TP6L60M | 360-380 | 370 | <550 | 1755 X 1038 X 35 x 35/10 | 1/2 CELL, anti reflet | 1200mm | 1500V | T01 |  | Anti-Glare-BISTAR_TP6L60M & TP6L60M_EN2022 |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok |  |  |  | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | 2022-12-20 | 010T191Q | NOK au 01/06/2022 | non
MOD00129 | 2021-12-13 | oui | BayWa | Longi | LR5-54HIH | 395-415 | 405 | <550 | 1722x1134x30x30 | 1/2 CELL | 400mm | 1500V | MC4 ou MC4 ev2 | ok | 2_3、LR5-54HIH 400-420M（30-30&15框-双认证）-预览版V04 | non utilisé | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok |  |  |  | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | demandé |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | non
MOD00130 | 2021-12-13 | oui | Talesun | Talesun | Bistar TP7F54M | 395-415 | 405 | <550 | 1722x1134x30x33/10 | 1/2 CELL | 300mm | 1000V | Au choix | en cours | BISTAR_TP7F54M&TP7F54M(H)_20220301_EN_复制 | non utilisé
MOD00131 | 2022-04-04 |  | Talesun | Talesun | Bistar TP7F54M | 395-415 | 410 | NON | 1722x1134x30x33/10 | 1/2 CELL | 300mm | 1000V | Au choix | en cours | BISTAR_TP7F54M&TP7F54M(H)_20220301_EN_复制 |  | demandé à MS |  |  | non | [5 empty] | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | non
MOD00132 | 2022-04-04 |  | Talesun | Talesun | Bistar TP7F54M | 395-415 | 410 | <550 | 1722x1134x30x33/10 | 1/2 CELL | 300mm | 1000V | Au choix | en cours | BISTAR_TP7F54M&TP7F54M(H)_20220301_EN_复制 |  | demandé à MS |  |  | demandé à MS mais à priori pas ddé avant | [5 empty] | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | non |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | non
MOD00133 | 2022-06-09 |  | Longi | Longi | LR4-60HIH | 360-380 | 370 | NON | 1755x1038x30x30/15 | 1/2 cell, cadre noir | 1200mm | 1500V | Staubli MC4 Evo2 | ok | 20220410 LONGi Data Sheet LR4-60HIH black frame 30mm V15 LowRes EN |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | demandé confirmation à MS le 08/08/2022 |  |  | non |  |  | 2022-07-02 | A 19 04538 | ok | non | [5 empty] | 2023-08-25 | L 20 05419 | NOK au 01/06/2022 | non | [8 empty] | 2022-12-20 | 010T191Q | NOK au 01/06/2022 | non
MOD00134 | 2022-06-21 |  | Longi | Longi | LR5-54HIH | 400-420 | 410 | NON | 1722x1134x30x30/15 | 1/2 cell, cadre noir | 1200mm | 1500V | Staubli MC4 Evo2 |  | 3、LR5-54HIH 400-420M（30-30&15框-双认证）-预览版V04 |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok | demandé ? |  |  | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | demandé |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | non
MOD00135 | 2022-06-21 |  | Longi | Longi | LR5-54HIH | 400-420 | 410 | <550 | 1722x1134x30x30/15 | 1/2 cell, cadre noir | 1200mm | 1500V | Staubli MC4 Evo2 |  | 3、LR5-54HIH 400-420M（30-30&15框-双认证）-预览版V04 |  | 2022-11-27 | A 19 04823 | ok | 2023-07-15 | A 20 05227 | ok | demandé ? |  |  | demandé à MS, prévu à l'ETN de Sept 2022 |  |  | demandé |  |  | non |  |  | non |  |  | non | [8 empty] | non |  |  | non
MOD00136 |  |  |  | Canadian | Hiku CS3L | 360-385 | 380 | <500 | 1765x1048x35x35/25 | 1/2 CELL | 1250mm | 1500V | T4 compatible MC4 | ok | CS-Datasheet-HiKu_CS3L-MS_v5.8W12_F30_FR_360-385W |  | non |  |  | demandé à MS le 08/08/2022 |  |  | non |  |  | non |  |  | non
Note on AS1: Julien HARDY: a venir pour sept 2022 : Trina Solar vertex DE09.08.
Note on S13: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V13: Julien HARDY: 04/05/25 si ETN de base reconduite
Note on S19: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V19: Julien HARDY: 04/05/25 si ETN de base reconduite
Note on S22: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V22: Julien HARDY: 04/05/25 si ETN de base reconduite
Note on S24: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 02/10/23 si l'ETN de base est reconduite
Note on S27: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V27: Julien HARDY: 04/05/25 si ETN de base reconduite
Note on S29: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 02/10/23 si l'ETN de base est reconduite
Note on S30: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on F32: Julien HARDY: utiliser FT du JAM60S10PR 320-340
Note on S32: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V34: Julien HARDY: extensible jusqu'au 21/01/24 si l'ETN de bas est reconduite
Note on AB34: Julien HARDY: Valable jusqu'au 01/03/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on S35: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V39: Julien HARDY: a été validé en 1058 x 1046
Note on S40: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V40: Julien HARDY: extensible jusqu'au 21/01/24 si l'ETN de bas est reconduite
Note on S41: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V41: Julien HARDY: extensible jusqu'au 21/01/24 si l'ETN de bas est reconduite
Note on AB41: Julien HARDY: Valable jusqu'au 01/03/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on AK41: Julien HARDY: LR4 60 HIH M
Note on S42: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 02/10/23 si l'ETN de base est reconduite
Note on H43: Julien HARDY: jusqu'au 06/10 : 440W
Note on M43: Julien HARDY: Mail Olivier du 06/09/2021 et Spx du 21/09/2021
Note on AH46: Julien HARDY: s'arrete à 360
Note on AZ46: Julien HARDY: ETN pour les 35mm d'épaisseur et non 30mm
Note on S48: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V48: Julien HARDY: 04/05/25 si ETN de base reconduite
Note on O49: Julien HARDY: manque BJ etanches Cadre etanche à cder avec connecteurs MC4 ou MC4Evo2
Note on S50: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V50: Julien HARDY: extensible jusqu'au 21/01/24 si l'ETN de base est reconduite
Note on S51: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V51: Julien HARDY: extensible jusqu'au 21/01/24 si l'ETN de bas est reconduite
Note on S52: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V52: Julien HARDY: extensible jusqu'au 21/01/24 si l'ETN de base est reconduite
Note on AK52: Julien HARDY: LR4 60 HIH M
Note on S54: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V54: Julien HARDY: extensible jusqu'au 21/01/24 si l'ETN de bas est reconduite
Note on S55: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V55: Julien HARDY: extensible jusqu'au 21/01/24 si l'ETN de bas est reconduite
Note on S56: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V56: Julien HARDY: 04/05/25 si ETN de base reconduite
Note on O57: Julien HARDY: manque BJ etanches Cadre etanche à cder avec connecteurs MC4 ou MC4Evo2
Note on O58: Julien HARDY: manque BJ etanches Cadre etanche à cder avec connecteurs MC4 ou MC4Evo2
Note on O59: Julien HARDY: manque BJ etanches Cadre etanche à cder avec connecteurs MC4 ou MC4Evo2
Note on S60: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on AB60: Julien HARDY: Valable jusqu'au 01/03/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on AK60: Julien HARDY: LR4 60 HIH M
Note on AZ60: Julien HARDY: ETN pour les 35mm d'épaisseur et non 30mm
Note on S61: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V61: Julien HARDY: 04/05/25 si ETN de base reconduite
Note on S62: Julien HARDY: Extensible jusqu'au 03/05/25 si l'ETN de base est reconduite
Note on V62: Julien HARDY: 04/05/25 si ETN de base reconduite

## Check list modules
| Jinko JKM 420N 54HL4 | Canadian CS3L - 380MS
Boitier de jonction : unique en haut ou deux au milieu : | OK | OK
Module sous ETN : | aucun | aucun
Etanchéité BJ (silicone ou équivalent) : | à demander | OK
Position de la BJ (si pose tête-bêche alors interdit) : | OK | OK
Longueur compatible avec SI : | OK | OK
Largeur compatible avec SI : | OK | OK
Hauteur cadre compatible avec SI (28mm ou plus) : | OK | OK
Retour cadre compatible avec SI (pour fixation) : | OK | OK
Longueur des cordons : | OK | OK
Type de connecteur (MC4 / MC4 compatible avec certificat) : | à demander | compatible
Tension maximum du système (1000V mini) : | à demander | OK
Simulation électrique compatible avec les onduleurs courants ou spécifiques au projet : | OK
Dépôt ETN :
Courrier ou mail pour autorisation Mecosun à déposer un ETN avec les modules Canadian
Courrier ou mail que le laminé du module est bien assemblé au cadre aluminium avec du silicone
Fiche technique
IEC
Notice de pose
Note on C13: Julien HARDY: mais risque d'écretages