## Vanne manuelles, clapets, purge
Vannes manuelles, clapets, purgeurs à réviser lors du TA2022
| Souhaité au TA2022 |  |  | Clapets sécurité echangeurs
Repère équipement |  | Mise à dispo/Contrainte | Zones | EGA | Stratégie | Section | PID |  | Descriptif du constat/annotation | Décision GS et OM | Lieu
HCH0101 |  | Clapet critique | U9000 |  | T | 12" | 001 | MT9000S0120010 |  |  | BL (vapeur)
HEF3301 |  | Clapet critique | U9300 |  | T | 6" | 33 | MT9300S0120030 |  |  | D9302
HEF3302 |  | Clapet critique | U9300 |  | T | 2" | 33 | MT9300S0120030 |  |  | D9302
HEF3303 |  | Clapet critique | U9300 |  | T | 2" | 33 | MT9300S0120030 |  |  | D9302
HCH4303 |  | Clapet critique | U9400 |  | T | 3" | 43 | MT9400S0120030 |  |  | Entrée T9401
HCH6201 |  | Clapet critique | U9600 |  | T | 3" | 62 | MT9600S0120020 |  |  | Proche D9605
HCH6202 |  | Clapet critique | U9600 |  | T | 3" | 62 | MT9600S0120020 |  |  | Proche D9605
10 Vannes d'isolement des purgeurs vapeur bloquées ou difficile à manœuvrer sur pipe (non repérés sur PID) |  | Voir plan de détail pipe vapeur | U9000 |  | T | 3/4 | 004 | MT9000S0120040 | Vannes d'isolement grippées ou volants de purge cassés (voir liste) |  | Pipe vapeur entre Utilité et PP
HCH0407 |  |  | U9000 |  | T | 1"1/2 | 04 | MT9000S0120040 | Révision |  | Clapet azote vers zone TEAL
1ere vanne manu d'arrivée vapeur en BL |  |  | U9000 |  | T | 12" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl |  | BL: Vapeur
1ere vanne d'arrivée propylène amont HCH0107 |  |  | U9000 |  | T | 6" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl |  | BL: Propylène
Vanne vers BDL amont HCH0107 |  |  | U9000 |  | T | 1/2" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl/ES |  | BL: Propylène
HCH0103 (azote général) |  |  | U9000 |  | T | 4" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrtl |  | BL: Azote
HCH0107 (fait en 2016) |  |  | U9000 |  | T | 6" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl |  | BL: Arrivée Propylène
HCH0109 (fait en 2016) |  |  | U9000 |  | T | 3" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl |  | BL: Purge liquide vers Vapo
Vanne manu aval HCH0109 |  |  | U9000 |  | T | 3" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl |  | BL: Bleed liquide
Vanne manu aval HCH0109 vers BDL |  |  | U9000 |  | T | 1/2" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl/ES |  | BL: Bleed liquide
HCH0120 (C2) |  | MAD fastidieuse ou non sécurisé | U9000 |  | S | 3" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl |  | BL: Arrivée Ethylène
HCH0122 (H2) |  |  | U9000 |  | S: sauf si soudé | 1/2" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl |  | BL: A vérifier pour projet PSA (H2)
Vanne de retour C3 liquide vers vapo (vidange Unité) |  | MAD fastidieuse | U9000 |  | S | 3" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl + REE butée de vanne |  | BL
Vanne LO d'isolement collecteur torche 28" |  |  | U9000 |  | T | 28'' | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl étanchéité + manœuvre |  | BL
Vanne retour Off gaz vers torche |  | Ouverture torche sur collecteur | U9000 |  | S | 3" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl + REE butée de vanne
HCH10301 |  | Clapets soudés | U9000 |  | T | 1" | 103 | MT9000S0120103 | Ctrl étanchéité |  | Proche T9302B: N2 vers collecteur Torche
HCH10302 |  | Clapets soudés | U9000 |  | T | 1" | 103 | MT9000S0120103 | Ctrl étanchéité |  | Proche T9705: N2 vers collecteur Torche
HCH1002 |  |  | U9100 |  | T | 1" | 10 | MT9100S0120001 | fuyard en ligne |  | Azote vers section teal
HCH1101 |  |  | U9100 |  | T | 1" | 11 | MT9100S0120010 | Révision |  | double clapets huile vers section teal
HCH1102 |  |  | U9100 |  | T | 1" | 11 | MT9100S0120010 | Révision |  | double clapets huile vers section teal
Vannes Interlock soupape D9202 |  |  | U9200 |  | T | 2" | 23 | MT9200S0120030 | Ctrl |  | PSV2301A et PSV2301B
HCH2011 |  |  | U9200 |  | T | 3" | 20 | MT9200S0120001 | sécurité E9201 côté eau |  | E9201
HCH2302 |  |  | U9200 |  | T | 2" | 23 | MT9200S0120030 | sécurité E9203 côté vapeur |  | E9203
Vannes Interlock soupapes D9302 |  |  | U9300 |  | T | 6" | 33 | MT9300S0120030 | Ctrl
Vannes Interlock soupapes T9301 |  |  | U9300 |  | T | 6" | 32 | MT9300S0120020 | Ctrl
Filtre + purgeur + purge condensat Stand pîpe D9302 |  | Remise en service LT compliqué | U9300 |  | S | 1/2" | 33 | MT9300S0120030 | Semble corrodé |  | rechauffeur stand pipe du D9302
HCH3206 |  |  | U9300 |  | T | 4" | 32 | MT9300S0120020 | sécurité E9303 côté eau chaude |  | E9303
HCH3209 |  |  | U9300 |  | T | 10" | 32 | MT9300S0120020 | sécurité E9301 côté eau |  | E9301
HCH3301 |  |  | U9300 |  | T | 4" | 33 | MT9300S0120030 | Ctrl |  | Retour P9302 => D9302
HCH3303 |  |  | U9300 |  | T | 4" | 33 | MT9300S0120030 | Ctrl |  | Tête D9302: retour P9302 + E9305
HCH3307 |  |  | U9300 |  | T | 3" | 33 | MT9300S0120030 | Sécurité E9302 côté vapeur |  | E9302
HCH3317 |  |  | U9300 |  | T | 3" | 33 | MT9300S0120030 | Sécurité E9305 côté eau |  | E9305
HCH3602 |  |  | U9300 |  | T | 3" | 36 | MT9300S0120060 | Sécurité E9308 côté vapeur |  | E9308
HCH3604 |  |  | U9300 |  | T | 4" | 36 | MT9300S0120060 | Sécurité E9309 côté eau |  | E9309
HCH3702 |  |  | U9300 |  | T | 6" | 37 | MT9300S0120070 | sécurité E9310 côté eau |  | E9310
HCH4009 |  | MAD lourde si E/S | U9400 |  | S | 1"1/2 | 40A | MT9400S0120001 | Ctrl (clapet soudé) |  | T9301 vers flush C9401 (HV4017 non prise)
HCH4203 |  | MAD lourde si E/S | U9400 |  | S | 1"1/2 | 42A | MT9400S0120021 | Ctrl (clapet soudé) |  | T9301 vers flush C9402 (HV4214 non prise)
HCH4301 |  |  | U9400 |  | T | 4" | 43 | MT9400S0120030 | Sécurité E9403 côté eau |  | E9403
HCH4306 |  |  | U9400 |  | T | 4" | 43 | MT9400S0120030 | Sécurité E9404 côté Vapeur |  | E9404
HCH4307 |  |  | U9400 |  | T | 6" | 43 | MT9400S0120030 | Sécurité E9405 côté eau glycolée |  | E9405
HCH5103 |  |  | U9500 |  | T | 2" | 51 | MT9500S0120010 | Sécurité E9504 côté eau glycolée |  | E9504
HCH10128 (1") |  |  | U9600 |  | T | 1" | 62 | MT9600S0120020 | Air instrum: Voir pour supression et modif ligne |  | Alim FV6102 en hauteur sous télex
HBV6007 |  |  | U9600 |  | T | 2" | 60A | MT9600S0120001 | Ctrl |  | Tête loops vers D9601/602
HBV6008 |  |  | U9600 |  | T | 6" | 60A | MT9600S0120001 | Ctrl |  | U9300 vers D9601/602
Vanne manu Fond D9601 => D9602 |  |  | U9600 |  | T | 4" | 60A | MT9600S0120001 | Ctrl |  | Fond D9601
Vanne HBT6006 |  |  | U9600 |  | S | 10" | 60A | MT9600S0120001 | Ctrl |  | Entrée Vap/N2 D9602 depuis C9610
Vanne HBT6009 |  |  | U9600 |  | S | 10" | 60B | MT9600S0120002 | Ctrl |  | Entrée Vap/N2 D9603 depuis C9610
Ctrl jacket réchauf glycol du York |  |  | U9600 |  |  |  |  | MT9600S0120001 | Ctrl a voir avec inspection |  | D-E en aval de la FV6101
HCH6105 |  |  | U9600 |  | T | 8'' | 61A | MT9600S0120010 | Sécurité E9601 |  | E9601
HCH6106 |  |  | U9600 |  | T | 10'' | 61A | MT9600S0120010 | Sécurité E9602 |  | E9602
Vanne Manu V"x" sur York |  | MAD lourde si E/S | U9600 |  | S |  | 61A | MT9600S0120010 | E/S ou REE |  | C9601
Vanne 3 voies Alim T9703A et B |  |  | U9700 |  | T | 6" | 72 | MT9700S0120020 | Ctrl étanchéité + commande |  | Vanne 3-4 voies
Vanne 3 voies sortie T9703A et B |  |  | U9700 |  | T | 6" | 72 | MT9700S0120020 | Ctrl étanchéité + commande |  | Vanne 3-4 voies
Vanne aspi PEX9801.2A |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89C | MT9803S0120093 | E/S ou REE |  | Hot oil
Vanne aspi PEX9801.2B |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89C | MT9803S0120093 | E/S ou REE |  | Hot oil
Vanne aspi PEX9801.2C |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89C | MT9803S0120093 | E/S ou REE |  | Hot oil
Vanne aspi PEX9801.2D |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89C | MT9803S0120093 | E/S ou REE |  | Hot oil
Vanne Refoul PEX9801.2A |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89C | MT9803S0120093 | E/S ou REE |  | Hot oil
Vanne Refoul PEX9801.2B |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89C | MT9803S0120093 | E/S ou REE |  | Hot oil
Vanne Refoul PEX9801.2C |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89C | MT9803S0120093 | E/S ou REE |  | Hot oil
Vanne Refoul PEX9801.2D |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89C | MT9803S0120093 | E/S ou REE |  | Hot oil
Vanne Bypass HCH8911 |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89C | MT9803S0120093 | E/S ou REE |  | Hot oil
Vanne Bypass HCH8912 |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89C | MT9803S0120093 | E/S ou REE |  | Hot oil
Vanne Bypass HCH8913 |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89C | MT9803S0120093 | E/S ou REE |  | Hot oil
Vanne Bypass HCH8914 |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89C | MT9803S0120093 | E/S ou REE |  | Hot oil
Vanne aspi PEX |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89D | MT9803S0120094 | Ctrl |  | GWK
Vanne aspi PEX |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89D | MT9803S0120094 | Ctrl |  | GWK
Vanne refoul PEX |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89D | MT9803S0120094 | Ctrl |  | GWK
Vanne refoul PEX |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89D | MT9803S0120094 | Ctrl |  | GWK
Vanne allé FPK9803/8 |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  |  |  |  | MT9803S0120094
Vanne retourFPK9803/8 |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  |  |  |  | MT9803S0120094
FPK9803/8 |  | MAD lourde si E/S | U9800 |  | S |  | 89D | MT9803S0120094 | Nettoyage/remplacement filtre (attention joint ?) |  | GWK
F9670A |  |  | U9900 |  | S |  | 92 | MT9900S0120020 | Ctrl / remplacement sable ? |  | Peut-etre fait en marche à tour de role
F9670B |  |  | U9900 |  | S |  | 92 | MT9900S0120020 | Ctrl / remplacement sable ? |  | Peut-etre fait en marche à tour de role
D9901 |  |  | U9900 |  |  |  | 94A | MT9900S0120040 | Ctrl Niveau, crépine/grille aspi Pomperie… |  | Voir si possibilité de se greffer au réseau incendie vapo pendant l'arrêt ou se passer de réseau
HV0111 |  |  | U9000 | IN | S | 12" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl + étalonnage |  | BL (vapeur)
PV0108 (vanne de régulat° azote unité) |  |  | U9001 | IN | T | 4" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl |  | BL (azote)
Capagne de Rmplt distributeurs/détendeurs HV/LV U9200 Loops |  |  |  | IN |  |  |  |  | E/S |  | RDC U9200 côté Vapo
HV4017 |  |  |  | IN | T | 1"1/2 | 40A | MT9400S0120001 | Révision | Non prise => ctrl clapet | Flush C9401 depuis T9301 (ou HCH4009 si non prise)
HV4214 |  |  |  | IN | T | 1"1/2 | 40B | MT9400S0120021 | Révision | Non prise => ctrl clapet | Flush C9402 depuis T9301 (ou HCH4203 si non prise)
TV8901 (huile) |  |  |  | IN | S | 3" | 89A | MT9803S0120091 | Ctrl + étalonnage |  | Refroid huile lub réducteur principal
TCV8946 (huile) |  |  |  | IN | S | 1"1/2 | 89D | MT9803S0120094 | Ctrl + étalonnage |  | Refroid huile lub réducteur gear-pump
TV8955 |  | MAD fastidieuse + Remise en route |  | IN | S | 1"1/2 | 89D | MT9803S0120094 | Ctrl + étalonnage |  | Refroid Huile GWK

## Vannes Auto
Souhaité au TA2022
Repère équipement |  | Mise à dispo/Contrainte | Zones | EGA | Stratégie | Section | PID |  | Descriptif du constat/annotation | Décision GS et OM | Lieu
PCV1001 |  |  | U9100 | IN | T | 1" | 10 | MT9100S0120001 | Révision |  | Azote vers zone teal
PCV1002 |  |  | U9100 | IN | T | 1" | 10 | MT9100S0120001 | Révision |  | Azote vers zone teal
HV0111 |  |  | U9000 | IN | S | 12" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl + étalonnage |  | BL (vapeur)
PV0108 (vanne de régulat° azote unité) |  |  | U9001 | IN | T | 4" | 001 | MT9000S0120010 | Ctrl |  | BL (azote)
Capagne de Rmplt distributeurs/détendeurs HV/LV U9200 Loops |  |  |  | IN |  |  |  |  | E/S |  | RDC U9200 côté Vapo
HV4017 |  |  |  | IN | T | 1"1/2 | 40A | MT9400S0120001 | Révision |  | Flush C9401 depuis T9301 (ou HCH4009 si non prise)
HV4214 |  |  |  | IN | T | 1"1/2 | 40B | MT9400S0120021 | Révision |  | Flush C9402 depuis T9301 (ou HCH4203 si non prise)
TV8901 (huile) |  |  |  | IN | S | 3" | 89A | MT9803S0120091 | Ctrl + étalonnage |  | Refroid huile lub réducteur principal
TCV8946 (huile) |  |  |  | IN | S | 1"1/2 | 89D | MT9803S0120094 | Ctrl + étalonnage |  | Refroid huile lub réducteur gear-pump
TV8955 |  | MAD fastidieuse + Remise en route |  | IN | S | 1"1/2 | 89D | MT9803S0120094 | Ctrl + étalonnage |  | Refroid Huile GWK