## norme
| Liste des documents externes gérés . | Rev | #REF!
|  | Date | #REF!
| 803DOC03 | Responsable | Boucher
haut de page | Titre | Accès PDF | Lien vers afnor | Filtre | Filtre2 | Filtre 3 | Filtre 4 | Filtre 5
Norme | AFNOR C 17-205 (2014 08) Installations d'éclairäge public Déterminatiôn des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection remplace UTE C17-205 juillet 2008 + UTE C17-205 F1 juin 2011 Norme remplacée par UTE C17-205 septembre 2017 | Bureau | ANNULE | 17-205 |  |  |  | éclairage public
Norme | CEI IEC 79-20 (1996 10) Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses — Partie 20: Données pour gaz et vapeurs inflammables, en relation avec l’utilisation des matériels électriques | Bureau |  | 79-20 |  |  |  | ATEX
Norme | CEI IEC 61024-1-2 (1998 05) Protection des structures contre la foudre - principes généraux - conception, installation, maintenance et inspection des installations de protection contre la foudre | Bureau |  | 61024-1-2 |  |  |  | foudre
DTU | DTU N°65.7 (1972 12) PRESCRIPTIONS POUR L’EXÉCUTION DES PLANCHERS CHAUFFANTS PAR CONDUCTEURS ET CABLES ÉLECTRIQUES ENROBÉS DANS LE BÉTON | Bureau |  | 65.7 |  |  |  | plancher chauffant
DTU | DTU N°65.7 (1986 01) PRESCRIPTIONS POUR L’EXÉCUTION DES PLANCHERS CHAUFFANTS PAR CABLES ÉLECTRIQUES ENROBÉS DANS LE BÉTON | Bureau |  | 65.7 |  |  |  | plancher chauffant
DTU | DTU N°68.2 (1988 10) execution des installations de ventilation mecanique | Bureau |  | 68.2 |  |  |  | Ventilation mécanique
DTU | DTU N°70.1 (1980 12) INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS À USAGE D’HABITATION | Bureau |  | 70.1 |  |  |  | Habitation
DTU | DTU N°70.2 (1973 04) INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS À USAGE COLLECTIF: BUREAUX ET ASSIMILÉS, BLOCS SANITAIRES ET GARAGES | Bureau |  | 70.2 |  |  |  | Batiment collectif: bureaux, sanitaire, garage
Norme | FD C 15-500 (2018 09) : Installations électriques à basse tension - Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection à l'aide de logiciels de calcul Remplace UTE C15-500 (07/2015) Reste en vigueur jusqu'en juillet 2020 Norme remplacée par FD C15-500 janvier 2020 | Bureau | ANNULE | 15-500 |  |  |  | section des conducteurs
Norme | FD C 15-500 (2020 01) : Installations électriques à basse tension - Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection à l'aide de logiciels de calcul Remplace la FD C15-500 de septembre 2018 qui reste en vigueur jusqu'en juillet 2020 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-500 |  |  |  | section des conducteurs
Norme | FD C 16-600 (2015 06) État des installations électriques des immeubles à usage d’habitation | Bureau | ANNULE | 16-600 |  |  |  | Habitation
Norme | FD C 17-202 (2017 01) Installations d'éclairage extérieur — Installations d'illumination temporaire par guirlandes, motifs lumineux ou luminaires Normes remplacées UTE C17-202 mars 2007 | Bureau | EN VIGUEUR | 17-202 |  |  |  | guirlandes dans le domaine public
Norme | IEC 60079-14 F1 (2017 02) Partie 14: Conception, sélection et construction des installations électriques | Bureau | EN VIGUEUR | 60079-14 |  |  |  | ATEX
Norme | NF C 13-100 (1983 04) Postes de livraison alimentés par un réseau public de distribution HTA ( jusqu'à 33KV ) applicable à compter du 02/06/1983 Norme remplacée par NF C13-100 (avril 2001) | Bureau | ANNULE | 13-100 |  |  |  | haute tension
Norme | NF C 13-100 (2001 04) 2e tirage (2003 01) Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV) applicable à compter du 20/04/2001 Remplace la norme NF C 13-100 de juin 1983. Norme remplacée par NF C13-100 (avril 2015) | Bureau | ANNULE | 13-100 |  |  |  | haute tension
2006 | NF C 13-100 (2006 01) - F1 Application du guide 15-400 ? Quelles sont les conditions de mise en oeuvre des protections de découplage ? | Bureau | ANNULE | 13-100 |  |  |  | haute tension
Norme | NF C 13-100 (2015 04) Postes de livraison alimentés par un réseau public de distribution HTA ( jusqu'à 33KV ) Applicable aux installations postérieures au 18/10/2015 Remplace les normes NF C 13-100 d’avril 2001, NF C 13-101, NF C 13-102 et NF C 13-103, de février 2003 qui restent en vigueur jusqu'en octobre 2015 | Bureau | EN VIGUEUR | 13-100 |  |  |  | haute tension
Norme | NF C 13-101 (1985 12) Postes de livraisons, postes simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau aérien de distribution publique HTA Norme remplacée par NF C13-101 février 2003 | Bureau | ANNULE | 13-101 |  |  |  | haute tension
Norme | NF C 13-101 (2003 02) Postes de livraisons, postes semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique HTA Remplace la norme NF C 13-101, de décembre 1985. applicable à compter du 05/02/2003 Norme remplacée par NF C13-100 (04/2015) | Bureau | ANNULE | 13-101 |  |  |  | haute tension
Norme | NF C 13-102 (1985 12) Postes de livraisons, postes simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau aérien de distribution publique HTA Norme remplacée par NF C13-102 février 2003 | Bureau | ANNULE | 13-102 |  |  |  | haute tension
Norme | NF C 13-102 (2003 02) Postes de livraisons, postes simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau aérien de distribution publique HTA Remplace la norme NF C 13-102, de décembre 1985. applicable à compter du 05/02/2003 Norme remplacée par NF C13-100 (04/2015) | Bureau | ANNULE | 13-102 |  |  |  | haute tension
Norme | NF C 13-103 (1985 11) Postes de livraisons, postes sur poteau, alimentés par un réseau de distribution publique HTA Norme remplacée par NF C13-103 février 2003 | Bureau | ANNULE | 13-103 |  |  |  | haute tension
Norme | NF C 13-103 (2003 02) Postes de livraisons, postes sur poteau, alimentés par un réseau de distribution publique HTA Remplace la norme NF C 13-103, de décembre 1985. applicable à compter du 05/02/2003 Norme remplacée par NF C13-100 (04/2015) | Bureau | ANNULE | 13-103 |  |  |  | haute tension
Norme | NF C 13-200 (1987 04) Installations électriques à Haute Tension – Règles applicable à compter du 20/04/1987 Norme remplacée par NF C13-200 septembre 2009 | Bureau | ANNULE | 13-200 |  |  |  | haute tension
Norme | NF C 13-200 (1989 12) - ADD1 installations électriques à haute tension règles applicable à compter du 05/12/1989 modifications Articles 413.2, 413.3, 522.1.2, 525.2. | Bureau | ANNULE | 13-200 |  |  |  | haute tension
Norme | NF C 13-200 (1987 05) Réctificatif à la norme | Bureau | ANNULE | 13-200 |  |  |  | haute tension
Norme | NF C 13-200 (2009 09) – 2ème tirage (2010 05) + F1 (2011 05) Installations électriques à Haute Tension – Règles applicable à compter du 05/09/2009 Remplace la norme NF C 13-200, d’avril 1987 et son amendement A1, de décembre 1989 Norme remplacée par NF C13-200 juin 2018 | Bureau | ANNULE | 13-200 |  |  |  | haute tension
Norme | NF C 13-200 (2018 06 23) Applicable au 24/11/2018 Installations électriques à Haute Tension – Règles Remplace la NF C 13-200 (09/2009). En l'absence de date d'application fixée par la réglementation, applicable aux ouvrages ou installations dont la date de dépôt de PC, de signature de marché ou encore à défaut, la date d’accusé de réception de commande est postérieure de 6 mois par rapport à la date d’homologation. soit le 1er novembre 2018 | Bureau | EN VIGUEUR | 13-200 |  |  |  | haute tension
Norme | NF C 14-100 (1984 02) Installations de branchement de première catégorie comprises entre le réseau de distribution et l'origine des installations intérieures Remplace la NF C14-100 (10/1969) + NF C14-100/A1 (11/1971) Applicable à compter du 29/02/1984 Norme remplacée par NF C14-100 septembre 1996 | Bureau | ANNULE | 14-100 |  |  |  | 14-100
Norme | NF C 14-100 (1996 09) Installations de branchement à basse tension Remplace la NF C14-100 (02/1984) + NF C14-100/Al (12/1992) + NF C14-100/Al2 (02/1994) Applicable à compter du 05/09/1996 Norme remplacée par NF C14-100 février 2008 | Bureau | ANNULE | 14-100 |  |  |  | 14-100
Norme | NF C 14-100 (1998 01) - A1 Installations de branchement à basse tension Amendement 1 à la norme NF C 14-100 de septembre 1996. Applicable à compter du 20 janvier 1998. | Bureau | ANNULE | 14-100 |  |  |  | 14-100
Norme | NF C 14-100 (2008 02)+ A1 (2011 03) + A2 (2014 08) + A3 (2016 03) + F1 (2011 12) + F2 (2012 04) + F3 (2014 11) + F4 (2016 01) Installations de branchement à Basse Tension Remplace la NF C14-100 (09/1996) applicable à compter du 09/02/2008 Norme remplacée par NF C14-100 (07/2021) | Bureau | ANNULE | 14-100 |  |  |  | 14-100
Norme | NF C 14-100 (2011 03) - A1 Installations de branchement à basse tension Amendement 1 à la norme NF C 14-100 de février 2008. Applicable à compter du 16 mars 2011. | Bureau | ANNULE | 14-100 |  |  |  | 14-100
Norme | NF C 14-100 (2011 12) - F1 Installations de branchement à basse tension Interprétation de norme par l'union technique de l'électricité 1 | Bureau | ANNULE | 14-100 |  |  |  | 14-100
Norme | NF C 14-100 (2012 04) - F2 Installations de branchement à basse tension Interprétation de norme par l'union technique de l'électricité 2 | Bureau | ANNULE | 14-100 |  |  |  | 14-100
Norme | NF C 14-100 (2014 11) - F3 Installations de branchement à basse tension Interprétation de norme par l'union technique de l'électricité 3. | Bureau | ANNULE | 14-100 |  |  |  | 14-100
Norme | NF C 14-100 (2016 01) - F4 Installations de branchement à basse tension Interprétation de norme par l'union technique de l'électricité 4 | Bureau | ANNULE | 14-100 |  |  |  | 14-100
Norme | NF C 14-100 (2016 03 24) - A3 Installations de branchement à basse tension Amendement 3 à la norme NF C 14-100 de février 2008.. | Bureau | ANNULE | 14-100 |  |  |  | 14-100
Norme | NF C 14-100 interprétation de la norme - recueil 1996 1998 02 à 09 | Bureau | ANNULE | 14-100 |  |  |  | 14-100
Norme | NF C 14-100 interprétation de la norme F4 à F6 | Bureau | ANNULE | 14-100 |  |  |  | 14-100
Norme | NF C 14-100 (2021 07) Installations de branchement à Basse Tension remplace la NF C14-100 de février 2008 | pour information | EN VIGUEUR | 14-100 |  |  |  | 14-100
Norme | NF C 15-100 (1971 12) INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE PREMIÈRE CATÉGORIE - Exécution et entretien des installations | Bureau | ANNULE | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (1991 05) Installations électriques à Basse Tension, Norme remplacée par NF C15-100 décembre 2002 | Bureau | ANNULE | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2002 12) Installations électriques à Basse Tension, Remplace NF C15-100 mai 1991, NF C15-100/A1 décembre 1994, NF C15-100/A2 décembre 1995 En application de l’article 5 de l’arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation, norme d’application obligatoire pour les installations électriques des bâtiments d’habitation dont la date de dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux est comprise entre le 06.01.2016 et le 31.08.2016 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2005 06) Installations électriques à Basse Tension, Mise à jour de juin 2005 à la norme NF C15-100 de décembre 2002 En application de l’article 5 de l’arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation, norme d’application obligatoire pour les installations électriques des bâtiments d’habitation dont la date de dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux est comprise entre le 06.01.2016 et le 31.08.2016 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2005 11) - F1 Protection par DDR des éléments chauffants pour planchers rayonnants dans les logements Fiche d'interprétation n° 15-100 F1 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 Norme remplacée par NF C15-100/A1 août 2008 | Bureau | ANNULE | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2006 08) - F2 Comment réaliser, à partir d’un poste de distribution publique situé dans un immeuble, des installations à puissance surveillée en schéma TN Fiche d'interprétation n° 15-100 F2 de la norme NF C15-100 de décembre 2002Remplace NF C15-100 F2 juin 2006 Norme remplacée par NF C15-100/A1 août 2008 | Bureau | ANNULE | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2006 11) - F3 le câblage entre les convertisseurs et les LED en conducteur de section 1,5 mm² n’est pas réalisable, l’utilisation de sections inférieures Fiche d'interprétation n° 15-100 F3 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 Norme remplacée par NF C15-100/A1 août 2008 | Bureau | ANNULE | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2007 03) - F4 Dans le cas de douche collectives, quelles sont les règles définissant le volume 2 de transition entre le volume 1 et le volume 3 Fiche d'interprétation n° 15-100 F4 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 Norme remplacée par NF C15-100/A2 novembre 2008 | Bureau | ANNULE | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2007 05) - F5 Depuis la rédaction en 2002 de la NF C 15-100 la réglementation et les technologies concernant les zones ATEX ayant évoluées, le paragraphe 752.51 est-il toujours d'application ? Fiche d'interprétation n° 15-100 F5 de la norme NF C15-100 de décembre 2002Norme remplacée par NF C15-100/A1 août 2008 | Bureau | ANNULE | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2007 06) - F6 Prises de communication RJ45 remplaçant les prises T Fiche d'interprétation n° 15-100 F6 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 Norme remplacée par NF C15-100/A1 août 2008 | Bureau | ANNULE | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2007 08) - F7 Le terme « encastré », utilisé dans la NF C 15-100 change de signification suivant le mode de pose des canalisations 5 et 33 du tableau 52 Fiche d'interprétation n° 15-100 F7 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 Norme remplacée NF C15-100/A1 août 2008 | Bureau | ANNULE | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2007 08) - F8 Quelle est la référence pour déterminer la hauteur des socles de prise de courant quelque soit l’orientation des alvéoles Fiche d'interprétation n° 15-100 F8 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 Norme remplacée par NF C15-100/A1 août 2008 | Bureau | ANNULE | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2007 10) - F9 Combien de circuits spécialisés peut on placer en aval de l’interrupteur différentiel 30mA de type A au regard de la note 1 du tableau Fiche d'interprétation n° 15-100 F9 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 Norme remplacée par NF C15-100/A1 août 2008 | Bureau | ANNULE | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2008 01) - F10 Fiche d'interprétation n° 15-100 F10 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 Intégré dans A3 (2020 02) Fixant les prescriptions particulières pour l’accessibilité aux personnes handicapées à ces locaux. Intégré dans l'amendement A3 (2010 02) Cette fiche d’interprétation reste applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur de cet amendement, soit jusqu’au 31 juillet 2010. Norme remplacée par NF C15-100/A3 février 2010 | pour information | ANNULE | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2008 08) - A1 Amendement A1 à la norme homologuée NF C 15-100 de décembre 2002 et à sa mise à jour de juin 2005, homologué par décision du Directeur Général d'AFNOR le 16 juillet 2008, pour prendre effet à compter du 16 août 2008. Remplace NF C15-100 F1 novembre 2005, NF C15-100 F2 août 2006, NF C15-100 F3 novembre 2006 Applicable à compter du 16 août 2008 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2008 08) Installations électriques à basse tension - Version de la norme NF C15-100 de décembre 2002, de sa mise à jour de juin 2005, de son amendement A1 d'août 2008 et les fiches d’interprétation publiées jusqu’au 1er décembre 2007 soit les fiches numérotées suivantes : F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8 et F9. Intègre amendement A1 Remplace NF C15-100 F1 novembre 2005, NF C15-100 F2 août 2006, NF C15-100 F3 novembre 2006 Applicable à compter du 16 août 2008 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2008 11) - A2 Amendement A2 à la norme homologuée NF C 15-100 de décembre 2002 et à sa mise à jour de juin 2005, homologué par décision du Directeur Général d'AFNOR le 15 octobre 2008, pour prendre effet à compter du 15 novembre 2008 Remplace NF C15-100 F4 mars 2007 Applicable à compter du 15 novembre 2008 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2008 11) Installations électriques à basse tension - Version de la norme NF C15-100 de décembre 2002, de sa mise à jour de juin 2005, de ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008 de de la fiche d'interprétation F4 de mars 2007. Intègre amendements A1 + A2 Applicable à compter du 15 novembre 2008 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2009 03) - F11 Fiche d'interprétation n° 15-100 F11 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 Intégré dans A3 (2020 02) | pour information | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2010 02) - A3 Amendement A3 à la norme homologuée NF C 15-100 de décembre 2002 et à sa mise à jour de juin 2005, homologué par décision du Directeur Général d'AFNOR le 13 janvier 2010, pour prendre effet à compter du 13 février 2010 Cet amendement intégre la fiche d’interprétation F10 publiée en janvier 2008 fixant les prescriptions particulières pour l’accessibilité aux personnes handicapées à ses locaux. Remplace NF C15-100 F10 janvier 2008 Applicable à compter du 13 février 2010. | Bureau | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2010 02) Installations électriques à basse tension - Version de la norme NF C15-100 de décembre 2002, de sa mise à jour de juin 2005, de ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010 et de la fiche d'interprétation F10 de février 2008. Intègre amendements A1 + A2 + A3 Remplace NF C15-100 F10 janvier 2008 Applicable à compter du 13 février 2010. | Bureau | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2010 07) - F15 Fiche d'interprétation n° 15-100 F15 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 et de son amendement 3 de février 2010 | pour information | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2010 10) - AC1 Rectificatif à la norme NF C15-100 de décembre 2002 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2010 07) - F17 Fiche d'interprétation n° 15-100 F17 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 | pour information | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2011 12) - F21 Fiche d'interprétation n° 15-100 F21 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 | pour information | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2011 12) - F22 Fiche d'interprétation n° 15-100 F22 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 | pour information | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2012 01) - F23 Fiche d'interprétation n° 15-100 F23 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 | pour information | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2012 02) - F24 Fiche d'interprétation n° 15-100 F24 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 | pour information | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2012 10) - F25 Fiche d'interprétation n° 15-100 F25 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 | pour information | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2012 11) - AC2 Rectificatif à la norme NF C15-100 de décembre 2002 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2013 05) - A4 Amendement A4 à la norme homologuée NF C 15-100 de décembre 2002 et à sa mise à jour de juin 2005, homologué par décision du Directeur Général d'AFNOR le 3 avril 2013, pour prendre effet à compter du 3 mai 2013. Remplace NF C15-100 F12 octobre 2009, NF C15-100 F13 février 2010, NF C15-100 F14 avril 2010, NF C15-100 F16 juillet 2010, NF C15-100 F18 mars 2011, NF C15-100 F19 juillet 2011, NF C15-100 F20 décembre 2011 Applicable à compter du 3 mai 2013. | Bureau | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2013 05) Installations électriques à basse tension - Version de la norme NF C15-100 de décembre 2002, de sa mise à jour de juin 2005, de ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013, de ses rectificatifs d'octobre 2010 et de novembre 2012 et des fiches d'interprétation F12, F13, F14, F16,F18,F19 et F20 (Les fiches d’interprétation F11, F15 et F17, qui restent applicables, ne sont pas reprises dans cet amendement car elles concernent le véhicule électrique.) Intègre amendements A1 + A2 + A3 + A4 Applicable à compter du 3 mai 2013. | Bureau | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2013 08) - F26 Fiche d'interprétation n° 15-100 F26 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 | pour information | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2013 12) - F27 Fiche d'interprétation n° 15-100 F27 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 | pour information | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2013 12) - F28 Fiche d'interprétation n° 15-100 F28 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 | pour information | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 (2015 06) - A5 Amendement A5 à la norme homologuée NF C 15-100 de décembre 2002 et à sa mise à jour de juin 2005, homologué par décision du Directeur Général d'AFNOR le 27 mai 2015, pour prendre effet à compter du 27 juin 2015 Cet amendement intègre les fiches d’interprétation suivantes : F24, F25, et F28, ainsi que le rectificatif d’octobre 2010 applicable à compter du 27 juin 2015. | Bureau | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-100 COMPIL 5 (2015 06) tirage 9 (2016 11) : Installations électriques à basse tension - Version compilée de la norme NF C15-100 de décembre 2002, de sa mise à jour de juin 2005, de ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015, de ses rectificatifs d'octobre 2010 et de novembre 2012 et des fiches d'interprétation F11, F15, F17, F21 à F28 Intègre amendements A1 + A2 + A3 + A4 Remplace la NFC 15-100 (05/1991) | Bureau | EN VIGUEUR | 15-100 |  |  |  | 15-100
Norme | NF C 15-150 (1982 12) Installations de lampes à décharge à cathode froide alimentées en haute tension à partir d’une installation électrique à basse tension remplace NF C15-150 septembre 1966 applicable à compter du 30 décembre 1982 Norme remplacée par NF C15-150-1 octobre 1998 + NF EN 50107 octobre 1998 | Bureau | ANNULE | 15-150 |  |  |  | lampe à décharge
Norme | NF C 15-150-1 (1998 10) + F1 (2002 02) + fiche d'interprétation n° 15150-1,001 (2002 02) Enseignes à Basse Tension et alimentation en Basse Tension des enseignes à Haute Tension Remplace la NF C15-150 décembre 1982 applicable à compter du 05/10/1998 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-150-1 |  |  |  | enseigne
Norme | NF C 15-150-1 (2002 02) - F1 Enseignes à Basse Tension et alimentation en Basse Tension des enseignes à Haute Tension Pour les enseignes à basse tension installées à l'extéieur, un dispositif de coupure et de sectionnement au départ du circuit dans le coffret électrique est-il considéré comme une coupure d'urgence ? | Bureau | EN VIGUEUR | 15-150-1 |  |  |  | enseigne
Norme | NF C 15-150-1 (2002 01) - fiche d'interprétation n° 15150-1,001 Enseignes à Basse Tension et alimentation en Basse Tension des enseignes à Haute Tension | Bureau | EN VIGUEUR | 15-150-1 |  |  |  | enseigne
Norme | NF C 15-160 (1975 11) Installations pour la production et l'utilisation de rayons X remplace NF C15-160 novembre 1958 Norme remplacée par NF C15-160 mars 2011 | Bureau | ANNULE | 15-160 |  |  |  | rayon x
Norme | NF C 15-161 (1978 11) Installations pour la production et l'utilisatin des rayons X | Bureau | ANNULE | 15-161 |  |  |  | rayon x
Norme | NF C 15-211 (1987 06) Installations électriques à basse tension – Installations dans les locaux à usage médical Norme remplacée par NF C15-211 août 2006 | Bureau | ANNULE | 15-211 |  |  |  | médical
Norme | NF C 15-211 (1990 12) - ADD1 Installations dans les locaux à usage médical applicable à compter du 20 décembre 1990 Norme remplacée par NF C15-211 août 2006 | Bureau | ANNULE | 15-211 |  |  |  | médical
Norme | NF C 15-211 (2006 08) Installations électriques à basse tension – Installations dans les locaux à usage médical Remplace la NF C15-211 (06/1987), NF C15-211/A1 (12/1990), NF C15-211 F1 (09/1996) applicable à compter du 20/08/2006 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-211 |  |  |  | médical
Norme | NF C 15-211 (2010 06) - F1 Les socles de prise de courant qui ne sont pas destinés à un usage médical sont ils visés par l'article 5.4 de la NF C 15-211 Fiche d'interprètation F1 de la norme NF C15-211 d'août 2006 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-211 |  |  |  | médical
Norme | NF C 15-211 (2017 11) Installations électriques à basse tension – Installations dans les locaux à usage médical Remplace la norme NF C 15-211 d'août 2006 qui reste en vigueur jusqu’au 18/05/2018 applicable à compter du 18/05/2018 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-211 |  |  |  | médical
Norme | NF C 15-801 (1985 09) Produits mobiliers comportant un équipement électrique Norme remplacée par UTE C15-801 mai 2009 | Bureau | ANNULE | 15-801 |  |  |  | mobilier comportant équipement électrique
Norme | NF C 16-600 (2017 07) : État des installations électriques des parties privatives des locaux à usage d'habitation La parution de l’arrêté du 28 septembre 2017 modifiant l'arrêté installation intérieure électricité rend applicable la version de juillet 2017 Remplace le fascicule de documentation FD C 16-600, de juin 2015, qui reste en vigueur jusqu'à modification de l'arrêté du 10 août 2015 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation | Bureau | EN VIGUEUR | 16-600 |  |  |  | parties privatives des locaux habitation
Norme | NF C 17-102 (1995 07) protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à dispositif d'amorçage Norme remplacée par NF C17-102 septembre 2011 | Bureau | ANNULE | 17-102 |  |  |  | foudre
Norme | NF C 17-102 (2011 09) Protection contre la foudre - Systèmes de protection contre la foudre à dispositif d'amorçage remplace NF C17-102 juillet 1995 | Bureau | EN VIGUEUR | 17-102 |  |  |  | foudre
Norme | NF C 17-200 (1987 08) Installations éléctriques exterieures Norme remplacée par NF C17-200 avril 1990 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | NF C 17-200 (1990 04) Installations éléctriques exterieures Remplace la NF C17-200 aout 1987 Norme remplacée par NF C17-200 mai 1997 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | NF C 17-200 (1993 03) - A1 Installations d'éclairage public Norme remplacée par NF C17-200 mai 1997 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | NF C 17-200 (1997 05) Installations éléctriques exterieures Remplace la NF C17-200 avril 1990 et la NF C17-200/A1 mars 1993 Norme remplacée par NF C17-200 mars 2007 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | NF C 17-200 (2007 03) Installations éléctriques exterieures Remplace la NF C17-200 avril 1997, NF C17-200 F1 à F4 Applicable à compter du 20/03/2007 Norme remplacée par NF C17-200 septembre 2016 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | NF C 17-200 (2016 09) Installations éléctriques exterieures Remplace la NF C17-200 mars 2007, NF C17-200 F1 à F12 Applicable à compter du 01/03/2017 | Bureau | EN VIGUEUR | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | NF C 17-200 NOTE N16 Faut il relier les éléments conducteurs aux candélabres? | Bureau |  | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | NF C 17-200 NOTE N28 | Bureau |  | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | NF C 17-200 NOTE N29 la classe 2 | Bureau |  | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | NF C 17-200 NOTE N43 Protection contre les contacts indirects | Bureau |  | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | NF C 17-300 (1988 08) Conditions d'utilisation des diélectriques liquides Première partie : Risques d'incendie Applicable à compter du 05 aout 1988 | Bureau | EN VIGUEUR | 17-300 |  |  |  | diélectrique liquide
Norme | NF C 18-510 (2009) | Bureau | ANNULE | 18-510 |  |  |  | 18-510
Norme | NF C 18-510 (2012 01) + A1 (02/2020) Prescription de securité d'ordre électrique relative aux opérations | Bureau | EN VIGUEUR | 18-510 |  |  |  | 18-510
Norme | NF C 18-510 (2012 01) Prescription de securité d'ordre électrique relative aux opérations Applicable à compter du 21/01/2012 | Bureau | EN VIGUEUR | 18-510 |  |  |  | 18-510
Norme | NF C 18-510 (2012 08) - F1 Quels sont les cas pour lesquels l'opérateur n'a pas besoin d'être habilité pour effectuer une manoeuvre d'exploitation ? | Bureau | EN VIGUEUR | 18-510 |  |  |  | 18-510
Norme | NF C 18-510 (2012 12) COMPARATIF | Bureau | EN VIGUEUR | 18-510 |  |  |  | 18-510
Norme | NF C 18-510 (2013 06) - F2 Lors d'une opération sur une infrastructure de recharge de véhicules électriques quel que soit le mode (1 à 3) sachant la réversibilité des batteries c'est-à-dire la possibilité pour les véhicules de réinjecter du courant dans le réseau, que doit mettre en oeuvre le chargé d'exploitation électrique pour effectuer une opération sur ce type d'installation ? | Bureau | EN VIGUEUR | 18-510 |  |  |  | 18-510
Norme | NF C 18-510 (2013 07) - F3 La norme NF C 18-510 fixe des limites en termes de protection des circuits pour les interventions (par exemple 63 A). Les limites de connexion/déconnexion en charge ne sont pas précisées. Peut-il être interprété que cette limite est confondue avec la limite des protections ? | Bureau | EN VIGUEUR | 18-510 |  |  |  | 18-510
Norme | NF C 18-510 (2014 11) - F4 Au dernier alinéa du paragraphe 9.3.3.1, il est indiqué : « La surveillance permanente des personnes est obligatoire, afin d'interdire le franchissement de la DMA. » Le non-franchissement de la DMA étant l'objectif de la surveillance, qu'en est-il lorsqu'il n'y a pas de risque de franchissement ? La surveillance reste-t-elle obligatoire ? | Bureau | EN VIGUEUR | 18-510 |  |  |  | 18-510
Norme | NF C 18-510 (2014 11) - F5 Au dernier alinéa du paragraphe C.4.10 « Équipement portable de mise à la terre et en court-circuit », il est indiqué : « Un équipement ayant effectivement rempli sa fonction de mise en court-circuit doit être déclassé. Il ne pourra être requalifié et remis en service qu'après avoir été examiné et testé par le fabricant. » La requalification peut-elle être réalisée par une personne autre que le fabricant ? | Bureau | EN VIGUEUR | 18-510 |  |  |  | 18-510
Norme | NF C 18-510 (2014 11) - F6 Les dispositions du paragraphe 8.9.2 relatives à l'ITST s'appliquent-elles aux paragraphes 8.12.1, 8.12.2 et 8.12.4 ? 8.9.2 Procédure applicable en basse tension 8.12.1 Rôle de l'employeur 8.12.2 Rôle du chef d'établissement 8.12.4 Rôle du chargé d'exploitation électrique | Bureau | EN VIGUEUR | 18-510 |  |  |  | 18-510
Norme | NF C 18-510 (2015 10) - F7 A l'Article 11.3.2, les dispositions prises pour les mesurages de grandeurs électriques s'appliquent-elles aux autres mesurages ? | Bureau | EN VIGUEUR | 18-510 |  |  |  | 18-510
Norme | NF C 18-510 (2015 10) - F8 Pour une habilitation spéciale, la lettre « X » est-elle obligatoire ou est-elle employée dans la norme par commodité rédactionnelle pour symboliser un terme ou une expression facilitant l'identification et la reconnaissance de l'habilitation spéciale ? | Bureau | EN VIGUEUR | 18-510 |  |  |  | 18-510
Norme | NF C 18-510 (2015 10) - F9 Selon l'Article 13.1, faut-il être désigné et formé pour pouvoir utiliser un dispositif de coupure d'urgence en basse tension ? | Bureau | EN VIGUEUR | 18-510 |  |  |  | 18-510
Norme | NF C 18-510 (2015 12) - F10 Une habilitation donne t-elle accès au niveau inférieur si elle est dans le même domaine, soit électrique soit non électrique (Article 5.7.4) ? Un opérateur habilité (B1, B2), (H1, H2) ou BR doit-il posséder le symbole 0 du domaine de tension concerné pour réaliser des opérations d'ordre non électrique ? Un opérateur habilité B1, B2 ou H1, H2 doit-il avoir une formation complémentaire pour posséder le symbole 0 ? | Bureau | EN VIGUEUR | 18-510 |  |  |  | 18-510
Norme | NF C 18-510 (2016 01) - F11 Article 12.6.1 : définition des circuits d'un transformateur de puissance Les bornes extérieures de connexion font-elles partie des circuits des transformateurs tels que cités en 12.6.1 ? | Bureau | EN VIGUEUR | 18-510 |  |  |  | 18-510
Norme | NF C 20-010 (1971 12) Degrés de protection procurés par les enveloppes Norme remplacée par NF C20-010 avril 1977 | Bureau | ANNULE | 20-010 |  |  |  | IP enveloppe
Norme | NF C 20-010 (1986 10) Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes remplace NF C20-010 avril 1977 Norme remplacée par NF EN 60529 octobre 1992 | Bureau | ANNULE | 20-010 |  |  |  | IP enveloppe
Norme | NF C 23-514 (1982 05) MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES Règles générales remplace NF C23-514 juin 1977 + NF C23-514/A1 juillet 1979 Norme remplacée par NF EN 50014 avril 1993 | Bureau | ANNULE | 23-514 |  |  |  | ATEX
Norme | NF C 23-514 (1982 05) - ADD2 Norme remplacée par NF EN 50014 avril 1993 | Bureau | ANNULE | 23-514 |  |  |  | ATEX
Norme | NF C 23-514 (1983 07) - ADD3 Norme remplacée par NF EN 50014 avril 1993 | Bureau | ANNULE | 23-514 |  |  |  | ATEX
Norme | NF C 23-514 (1983 07) - ADD4 Norme remplacée par NF EN 50014 avril 1993 | Bureau | ANNULE | 23-514 |  |  |  | ATEX
Norme | NF C 23-514 (1986 07) - ADD5 Norme remplacée par NF EN 50014 avril 1993 | Bureau | ANNULE | 23-514 |  |  |  | ATEX
Norme | NF C 23-515 (1982 05) MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES Immersion dans l’huile « 0 » remplace NF C23-515 juin 1977 Norme remplacée par NF EN 50015 mai 1995 | Bureau | ANNULE | 23-515 |  |  |  | ATEX
Norme | NF C 23-516 (1982 05) MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES Surpression interne « p » remplace NF C23-516 juin 1977 + NF C23-516/A1 juillet 1979 Norme remplacée par NF EN 50016 mai 1998 | Bureau | ANNULE | 23-516 |  |  |  | ATEX
Norme | NF C 23-517 (1982 05) MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES emplissage pulvérulent « q » remplace NF C23-517 juin 1977 + NF C23-517/A1 juillet 1979 Norme remplacée par NF EN 50017 mai 1995 | Bureau | ANNULE | 23-517 |  |  |  | ATEX
Norme | NF C 23-519 (1982 05) MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES Sécurité augmentée « e » remplace NF C23-519 juin 1977 Norme remplacée par NF EN 60079-7 décembre 2003 | Bureau | ANNULE | 23-519 |  |  |  | ATEX
Norme | NF C 23-519 (1984 01) - ADD2 Norme remplacée par NF EN 60079-7 décembre 2003 | Bureau | ANNULE | 23-519 |  |  |  | ATEX
Norme | NF C 23-519 (1986 07) - ADD3 Norme remplacée par NF EN 60079-7 décembre 2003 | Bureau | ANNULE | 23-519 |  |  |  | ATEX
Norme | NF C 23-520 (1977 06) MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES Sécurité intrinsèque « i » Norme remplacée par NF C23-520 mai 1982 | Bureau | ANNULE | 23-520 |  |  |  | ATEX
Norme | NF C 23-539 (1981 10) MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES Systèmes électriques de sécurité intrinsèque « i » Norme remplacée par NF EN 60079-25 mai 2004 | Bureau | ANNULE | 23-539 |  |  |  | ATEX
Norme | NF C 30-204 (1988 10) Conducteurs et câbles isolés - Marquage des câbles | Bureau | ANNULE | 30-204 |  |  |  | cables
Norme | NF C 32-330 (1985 03) conducteurs et câbles isolés - pour installations équipements de chauffage par câbles chauffants avec revêtement métallique, destinés à être incorporés dans les parois des bâtiments. remplace NF C32-330 novembre 1979 + NF C32-330/A1 décembre 1981 + NF C32-330/A2 octobre 1982 Norme remplacée par C32-330 décembre 1996 | Bureau | ANNULE | 32-330 |  |  |  | cables chauffants
Norme | NF C 32-330 (2002 06) conducteurs et câbles isolés - pour installations équipements de chauffage par câbles chauffants avec revêtement métallique, destinés à être incorporés dans les parois des bâtiments. remplacées C32-330 décembre 1996 | Bureau | EN VIGUEUR | 32-330 |  |  |  | cables chauffants
Norme | NF C 32-331 (2002 09) Conducteurs et câbles isolés - pour installations Câbles de liaisons froides pour équipement de chauffage électrique par câbles chauffants destinés à être incorporés dans les parois d'un bâtiment remplace C32-331 juillet 1995 | Bureau | EN VIGUEUR | 32-331 |  |  |  | cables chauffants
Norme | NF C 32-332 (2002 09) Conducteurs et câbles isolés pour installations - Câbles de liaisons froides avec revêtement métallique pour équipement de chauffage électrique par câbles chauffants avec revêtement métallique, destinés à être incorporés dans les parois des bâtiments remplace C32-332 décembre 1996 | Bureau | EN VIGUEUR | 32-332 |  |  |  | cables chauffants
Norme | NF C 32-335 (2003 05) Conducteurs et câbles isolés - pour installations Câbles chauffants sans protection mécanique et de section réduite | Bureau | EN VIGUEUR | 32-335 |  |  |  | cables chauffants
Norme | NF C 32-500 (1995 12) cäbles pour installations d’enseignes et de tubes à décharges lumineuses fonctionnant avec une tension à vide supérieure à 1 000 V mais ne dépassant pas 10 000 V. remplace NF C32-500 octobre 1983 Norme remplacée par NF EN 50143 septembre 1998 | Bureau | ANNULE | 32-500 |  |  |  | cables pour enseigne
Norme | NF C 32-501 (1995 12) conducteurs et câbles isolés pour installations câbles pour installations de lampes à décharge alimentés en haute tension à partir d’une installation électrique à basse tension - série TNS. | Bureau | ANNULE | 32-501 |  |  |  | cable pour lampe à décharge
Norme | NF C 48-150 (1989 08) Blocs autonomes d'alarme sonore d'évacuation d'urgence (BAAS) remplace NF C48-150 septembre 1984 Norme remplacée par NF C48-150 novembre 2014 | Bureau | ANNULE | 48-150 |  |  |  | Blocs autonome d'alarme BAAS
Norme | NF C 61-740 (1995 07) matériel pour installations alimentés directement par un réseau de distribution publique à basse tension - parafoudres pour installations basse tension remplace C61-740/A1 juillet 1991 Norme remplacée par NF EN 61643-11 septembre 2002 | Bureau | ANNULE | 61-740 |  |  |  | parafoufre
Norme | NF C 71-800 (1988 07) Aptitude à la fonction des bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les ERP, ERT soumis à la réglementation Norme remplacée par NF C71-800 juillet 1992 | pour information | ANNULE | 71-800 |  |  |  | éclairage sécu ERP ERT
Norme | NF C 71-800 (1992 07): Aptitude à la fonction des bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les ERP, ERT soumis à la réglementation Remplace la NF C71-800 juillet 1988 Norme remplacée par NF C71-800 décembre 2000 | pour information | ANNULE | 71-800 |  |  |  | éclairage sécu ERP ERT
Norme | NF C 71-800 (2000 12) 2e tirage (2001 02) : Aptitude à la fonction des bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les ERP, ERT soumis à la réglementation Remplace la NF C71-800 juillet 1992 Applicable à compter du 20/12/2000 | Bureau | EN VIGUEUR | 71-800 |  |  |  | éclairage sécu ERP ERT
Norme | NF C 71-830 (2003 08) Maintenance des blocs autonomes d’éclairage de sécurité BAES et BAEH remplace UTE C71-830 juin 2000 | Bureau | EN VIGUEUR | 71-830 |  |  |  | maintenance baes baeh
Norme | NF C 73-600 (1985 10) Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues PREMIÈRE PARTIE : RÈGLES GÉNÉRALES remplace C73-150 avril 1975 | Bureau | EN VIGUEUR | 73-600 |  |  |  | appareils électrodomestiques
Norme | NF C 75-100 (1966 11) Outils portatifs à main, à moteur électrique Norme remplacée par NF C75-100 avril 1982 | Bureau | ANNULE | 75-100 |  |  |  | Outils portatifs à main, à moteur électrique
Norme | NF E 35-400 (1980 11) INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES Règles de sécurité remplace NF E35-400 avril 1971 Norme remplacée par NF EN 378-1 décembre 2000 + NF EN 378-2 juin 2000 + NF EN 378-3 juin 2000 | Bureau | ANNULE | 35-400 |  |  |  | frigorifique
Norme | NF E 35-402 (1985 12) Petites installations frigorifiques Règles de sécurité Norme remplacée par NF EN 378-1 décembre 2000 + NF EN 378-2 juin 2000 + NF EN 378-3 juin 2000 | Bureau | ANNULE | 35-402 |  |  |  | frigorifique
Norme | NF E 37-312 (1998 12) Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - Groupes électrogènes utilisables en tant que source de sécurité pour l'alimentation des installations de sécurité Norme remplacée par NF E37-312 octobre 2000 | Bureau | ANNULE | 37-312 |  |  |  | GE de sécurité
Norme | NF EN 50 028 (1987 12) Matériel électrique pour atmosphères explosibles Encapsulage «m» Norme remplacée par NF EN 60079-18 juillet 2004 | Bureau | ANNULE | 50028 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50 053 (1987 09) PARTIE 1 Règles de sélection, d'installation et d'utilisation des équipements de projection électrostatique pour produits inflammables Partie 1 : Pistolets manuels de projection électrostatique de peinture avec une énergie limite de 0,24 mJ et leur matériel associé | Bureau | EN VIGUEUR | 50053 |  |  |  | Pistolet peinture
Norme | NF EN 54-10 (2002 04) Système de détection et d'alarme incendie remplace NF S61-950 février 2000 | Bureau | EN VIGUEUR | 54-10 |  |  |  | Système de détection incendie
Norme | NF EN 54-11 (2001 12) Système de détection automatique d'incendie | Bureau | EN VIGUEUR | 54-11 |  |  |  | Système de détection incendie
Norme | NF EN 54-12 (2003 05) Système de détection et d'alarme incendie Remplace NF S61-950 février 2000 Norme remplacée par NF EN 54-12 mai 2015 | Bureau | ANNULE | 54-12 |  |  |  | Système de détection incendie
Norme | NF EN 1127-1 (1997 10) Atmosphères explosives Prévention de l'explosion et protection contre l'explosion Partie 1 : Notions fondamentales et méthodologie Norme remplacée par NF EN 1127-1 février 2008 | Bureau | ANNULE | 1127-1 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 1360 (1997 12) Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour distribution mesurée de carburants remplace T47-255 janvier 1993 Norme remplacée par NF EN 1360 novembre 2005 | Bureau | ANNULE | 1360 |  |  |  | tuyau distribution carburant
Norme | NF EN 1361 (1997 12) Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour transfert de carburant aviation Norme remplacée par NF EN 1361 novembre 2004 | Bureau | ANNULE | 1361 |  |  |  | tuyau carburant aviation
Norme | NF EN 1761 (1999 07) Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour la livraison d'hydrocarbures liquides par camions-citernes | Bureau | EN VIGUEUR | 1761 |  |  |  | tuyau carburant camion citerne
Norme | NF EN 1762 (1997 10) Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour le gaz de pétrole liquéfié GPL (en phase liquide ou gazeuse) et le gaz naturel jusqu'à 25 bar (2,5 MPa) | Bureau | ANNULE | 1762 |  |  |  | tuyau GPL
Norme | NF EN 1762 (1999 01) Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour le gaz de pétrole liquéfié GPL (en phase liquide ou gazeuse) et le gaz naturel jusqu'à 25 bar (2,5 MPa) | Bureau | ANNULE | 1762 |  |  |  | tuyau GPL
Norme | NF EN 1765 (1997 09) Flexibles en caoutchouc pour chargement et déchargement des produits pétroliers | Bureau | ANNULE | 1765 |  |  |  | tuyau chargement produits pétroliers
Norme | NF EN 1765 (1998 12) Flexibles en caoutchouc pour chargement et déchargement des produits pétroliers Norme remplacée par NF EN 1765 mars 2005 | Bureau | ANNULE | 1765 |  |  |  | tuyau chargement produits pétroliers
Norme | NF EN 1838 (2013 09) Éclairagisme — Éclairage de secours remplace NF EN 1838 juillet 1999 | Bureau | EN VIGUEUR | 1838 |  |  |  | éclairage de secours
Norme | NF EN 12115 (1999 10) Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en matériaux thermoplastiques pour substances chimiques liquides ou gazeuses Norme remplacée par NF EN 12115 avril 2011 | Bureau | ANNULE | 12115 |  |  |  | tuyau pour substance chimique
Norme | NF EN 12464-2 (2014 03) Lumière et éclairage — Éclairage des lieux de travail — Partie 2 : Lieux de travail extérieurs remplace NF EN 12464-2 octobre 2007 | Bureau | EN VIGUEUR | 12464-2 |  |  |  | éclairage des lieux de travail
Norme | NF EN 13237 (2003 10) Termes et définitions pour les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles Norme remplacée par NF EN 13237 décembre 2012 | Bureau | ANNULE | 13237 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 13463-1 (2002 09) Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles - Partie 1 : Prescriptions et méthode de base Norme remplacée par NF EN 13463-1 avril 2009 | Bureau | ANNULE | 13463-1 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 13463-2 (2005 01) Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles - Partie 2 : Protection par enveloppe à circulation limitée «fr» | Bureau | ANNULE | 13463-2 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 13463-5 (2004 03) Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles - Partie 5 : Protection par sécurité de construction «c» Norme remplacée par NF EN 13463-5 novembre 2011 | Bureau | ANNULE | 13463-5 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 13463-8 (2004 01) Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles - Partie 8 : Protection par immersion dans un liquide ’k’ Norme remplacée par NF EN ISO 80079-37 juin 2016 | Bureau | ANNULE | 13463-8 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50014 (1999 03) matériel électrique pour atmosphères explosibles. règles générales remplace NF EN 50014 avril 1993 Norme remplacée par NF EN 60079-0 juin 2004 | Bureau | ANNULE | 50014 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50015 (1999 03) matériel électrique pour atmosphères explosibles immersion dans l'huile "o" remplace NF EN 50015 mai 1995 Norme remplacée par NF EN 60079-6 octobre 2007 | Bureau | ANNULE | 50015 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50016 (2004 06) Matériel électrique pour atmosphères explosibles Surpression interne ‘p° remplace NF EN 50016 mai 1998 Norme remplacée par NF EN 60079-2 novembre 2004 | Bureau | ANNULE | 50016 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50017 (1999 03) matériel électrique pour atmosphères explosibles remplissage pulvérulent “q" remplace NF EN 50017 mai 1995 Norme remplacée par NF EN 60079-5 juin 2008 | Bureau | ANNULE | 50017 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50018 (1996 04) Matériel électrique pour atmosphères explosibles Enveloppe antidéflagrante ‘d" remplace NF C23-518 mai 1982 + NF C23-518/A2 juillet 1983 + NF C23-518/A3 juillet 1986 Norme remplacée par NF EN 50018 mai 2004 | Bureau | ANNULE | 50018 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50018 (2004 05) Matériel électrique pour atmosphères explosibles Enveloppe antidéflagrante 'd' remplace NF EN 50018 avril 1996 Norme remplacée par NF EN 60079-1 juin 2004 | Bureau | ANNULE | 50018 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50018 (2004 05) - A1 Matériel électrique pour atmosphères explosibles Enveloppe antidéflagrante ‘d" Norme remplacée par NF EN 60079-1 juin 2004 | Bureau | ANNULE | 50018 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50019 (1996 01) Matériel électrique pour atmosphères explosibles Sécurité augmentée «e» Norme remplacée par NF EN 60079-7 décembre 2003 | Bureau | ANNULE | 50019 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50019 (1993 01) - A4 Matériel électrique pour atmosphères explosibles Sécurité augmentée «e» Définitions, règles et épreuves complémentaires pour les éléments et unités de chauffage par résistance Norme remplacée par NF EN 60079-7 décembre 2003 | Bureau | ANNULE | 50019 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50019 (1993 01) -A5 Matériel électrique pour atmosphères explosibles Sécurité augmentée «e» Norme remplacée par NF EN 60079-7 décembre 2003 | Bureau | ANNULE | 50019 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50020 (1993 01) - A3 Matériel électrique pour atmosphères explosibles Sécurité intrinsèque « i » Norme remplacée par NF EN 50020 avril 1995 | Bureau | ANNULE | 50020 |  |  |  | ATEX
Norme REVOIR LIEN PDF | NF EN 50020 (1993 01) - A4 Matériel électrique pour atmosphères explosibles Sécurité intrinsèque « i » Norme remplacée par NF EN 50020 avril 1995 | Bureau | ANNULE | 50020 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50020 (1993 01) - A5 Matériel électrique pour atmosphères explosibles Sécurité intrinsèque « i » Norme remplacée par NF EN 50020 avril 1995 | Bureau | ANNULE | 50020 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50020 (1994 08) Matériel électrique pour atmosphères explosibles Sécurité intrinsèque « i » | Bureau | ANNULE | 50020 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50021 (2000 12) Matériels électriques pour atmosphères explosibles - Mode de protection type "n" Norme remplacée par NF EN 60079-15 juin 2004 | Bureau | ANNULE | 50021 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50050 (2002 06) Appareillage électrique pour atmosphères explosibles Equipement manuel de projection électrostatique remplace NF C23-550 décembre 1986 Norme remplacée par NF EN 50050 janvier 2007 | Bureau | ANNULE | 50050 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50091-2 (1995 12) alimentations sans interruption (ASI) partie 2 : prescriptions pour la compatibilité électromagnétique (CEM) Norme remplacée par NF EN 62040-2 juin 2006 | Bureau | ANNULE | 50091-2 |  |  |  | alimentations sans interruption (ASI)
Norme | NF EN 50107 (1998 10) installations d’enseignes et de tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 1 KV ais ne dépassant pas 10 KV remplace NF C15-150 décembre 1982 Norme remplacée par NF EN 50107-1 avril 2003 | Bureau | ANNULE | 50107 |  |  |  | enseigne
Norme | NF EN 50107-1 (2003 04) Indice de classement : C 15-150-2 Installations d’enseignes et de tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 1 kV mais ne dépassant pas 10 kV Partie 1 : prescriptions générales Remplace la NF EN 50107 octobre 1998 Applicable à compter du 20/04/2003 | Bureau | EN VIGUEUR | 50107-1 |  |  |  | enseigne
Norme | NF EN 50107-1 (2004 07) - A1 | Bureau | EN VIGUEUR | 50107-1 |  |  |  | enseigne
Norme | NF EN 50110-1 (1997 04) Indice de classement : C18-501 Exploitation des installations électriques - Partie 1 : exigences générales Norme remplacée NF EN 50110-1 mars 2005 | Bureau | ANNULE | 50110-1 |  |  |  | exploitation des installations electriques
Norme | NF EN 50110-1 (2005 03) Indice de classement : C18-501 Exploitation des installations électriques - Partie 1 : exigences générales Remplace la NF EN 50110-1 (04/1997) Applicable à compter du 20 mars 2005. reste en vigueur jusqu'en février 2016 Norme remplacée par NF EN 50110-1 juillet 2013 | pour information | ANNULE | 50110-1 |  |  |  | exploitation des installations electriques
Norme | NF EN 50110-1 (2013 07) Indice de classement : C18-501 Exploitation des installations électriques - Partie 1 : exigences générales Remplace la NF EN 50110-1 (03/2005) qui reste en vigueur jusqu'en février 2016 | Bureau | EN VIGUEUR | 50110-1 |  |  |  | exploitation des installations electriques
Norme | NF EN 50110-2 (1997 04) exploitation des installations électriques (annexes nationales) Norme remplacée par NF EN 50110-2 mai 2011 | Bureau | ANNULE | 50110-2 |  |  |  | exploitation des installations électriques
Norme | NF EN 50143 (2009 05) Câbles pour installations d'enseignes et de tubes à décharges lumineuses fonctionnant avec une tension à vide supérieure à 1 000 V mais ne dépassant pas 10 000 V remplace NF EN 50143 septembre 1998 + NF EN 50143/A1 septembre 2003 | Bureau | EN VIGUEUR | 50143 |  |  |  | cable pour enseigne
Norme | NF EN 50160 (2000 05) Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution remplace NF EN 50160 mai 1995 Norme remplacée par NF EN 50160 novembre 2007 | Bureau | ANNULE | 50160 |  |  |  | tension réseau publuc
Norme | NF EN 50281-1-1 (2000 08) Matériels électriques destinés à être utilisés en présence de poussières combustibles - Partie 1-1 : Matériels électriques protégés par enveloppes Construction et essais Norme remplacée par NF EN 61241-1 novembre 2004 + NF EN 61241-0 mars 2007 | Bureau | ANNULE | 50281-1-1 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50281-1-1 (2003 02) - A1 Matériels électriques destinés à être utilisés en présence de poussières combustibles - Partie 1-1 : Matériels électriques protégés par enveloppes Construction et essais Norme remplacée par NF EN 61241-1 novembre 2004 + NF EN 61241-0 mars 2007 | Bureau | ANNULE | 50281-1-1 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50281-1-2 (2000 08) Matériels électriques destinés à être utilisés en présence de poussières combustibles - Partie 1-2 : Matériels électriques protégés par enveloppes - Sélection, installation et entretien Norme remplacée par NF EN 61241-14 décembre 2004 + NF EN 61241-17 aout 2005 | Bureau | ANNULE | 50281-1-2 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50281-1-2 (2003 02) - A1 Matériels électriques destinés à être utilisés en présence de poussières combustibles - Partie 1-2 : Matériels électriques protégés par enveloppes - Sélection, installation et entretien Norme remplacée par NF EN 61241-14 décembre 2004 + NF EN 61241-17 aout 2005 | Bureau | ANNULE | 50281-1-2 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50281-2-1 (2000 08) Matériels électriques destinés à être utilisés en présence de poussières combustibles - Partie 2-1 : Méthodes d'essai - Méthodes de détermination de la température minimale d'inflammation de la poussière | Bureau | EN VIGUEUR | 50281-2-1 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50281-3 (2002 12) Appareils pour utilisation en présence de poussières combustibles - Partie 3 : Classement des emplacements où des poussières combustibles sont ou peuvent être présentes Norme remplacée par NF EN 61241-10 novembre 2004 | Bureau | ANNULE | 50281-3 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 50539-11 (2013 09) Parafoudres basse tension - Parafoudres pour applications spécifiques incluant le courant continu - Partie 11 : Exigences et essais pour parafoudres connectés aux installations photovoltaïques Norme remplacée par NF EN 61643-31 mai 2019 | Bureau | ANNULE | 50539-11 |  |  |  | parafoudre connectés aux installations photovoltaiques
Norme | NF EN 60079-0 (2004 06) Indice de classement C 23-579-0 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 0 : règles générales Remplace la NF EN 50014 mars 1999, NF EN 50014 A1 (11/2004), NF EN 50014 A2 (11/2004) applicable à compter du 20 juin 2004. Reste en vigueur jusqu'en octobre 2008. Norme remplacée par NF EN 60079-0 octobre 2006 | Bureau | ANNULE | 60079-0 |  |  |  | ATEX GAZ
Norme | NF EN 60079-0 (2006 10) Indice de classement C 23-579-0 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 0 : règles générales Remplace la NF EN 60079-0 (06/2004) qui reste en vigueur jusqu'en octobre 2008. Applicable à compter du 20 octobre 2006. Norme remplacée par NF EN 60079-0 avril 2010 | pour information | ANNULE | 60079-0 |  |  |  | ATEX GAZ
Norme | NF EN 60079-0 (2010 04) Indice de classement C 23-579-0 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 0 : règles générales Remplace la NF EN 60079-0 (10/2006), NF EN 61241-0 mars 2007 Reste en vigueur jusqu'en avril 2015 Norme remplacée par NF EN 60079-0 janvier 2013 | pour information | ANNULE | 60079-0 |  |  |  | ATEX GAZ
Norme | NF EN 60079-0 (2013 01) Indice de classement C 23-579-0 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 0 : règles générales Remplace la NF EN 60079-0 (04/2010) qui reste en vigueur jusqu'en avril 2015 Applicable à compter du 26 janvier 2013. Reste en vigueur jusqu'en juillet 2021 Norme remplacée par NF EN IEC 60079-0 juillet 2018 | Bureau | ANNULE | 60079-0 |  |  |  | ATEX GAZ
Norme | NF EN 60079-0 (2014 03) - A11 Partie 0 : Matériel — Exigences générales Norme remplacée par NF EN IEC 60079-0 juillet 2018 | Bureau | ANNULE | 60079-0 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 60079-0 (2018 07) Indice de classement C 23-579-0 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 0 : règles générales Remplace la NF EN 60079-0 (01/2013) + A11 (03/2014) qui restent en vigueur jusqu'en juillet 2021 | pour information | EN VIGUEUR | 60079-0 |  |  |  | ATEX GAZ
Norme | NF EN 60079-1 (2004 06) Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses Partie 1 : Enveloppe antidéflagrante ‘d’ remplace NF EN 50018 mai 2004 + NF EN 50018/A1 mai 2004 Norme remplacée par NF EN 60079-1 février 2008 | Bureau | ANNULE | 60079-1 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 60079-10 (1997 07) Indice de classement C 23-579-10 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 10 : classement des emplacements dangereux Norme remplacée par NF EN 60079-10 août 2003 | Bureau | ANNULE | 60079-10 |  |  |  | ATEX GAZ
Norme | NF EN 60079-10 (2003 08) Indice de classement C 23-579-10 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 10 : classement des emplacements dangereux Remplace la NF EN 60079-10 (07/1997) Reste en vigueur jusqu'en mars 2012 Norme remplacée par NF 60079-10-1 (05/2009) | Bureau | ANNULE | 60079-10 |  |  |  | ATEX GAZ
Norme | NF EN 60079-10-1 (2009 05) Indice de classement C 23-579-10-1 Atmosphères explosives– Partie 10-1 : classement des emplacements – Atmosphères explosives gazeuses Remplace la NF EN 60079-10 (08/2003) Applicable à compter du 15 mai 2009. Reste en vigueur jusqu'en octobre 2018 Norme remplacée par NF EN 60079-10-1 mai 2016 | Bureau | ANNULE | 60079-10-1 |  |  |  | ATEX GAZ
Norme | NF EN 60079-10-2 (2004 11) Indice de classement C 23-579-10-2 Atmosphères explosives– Partie 10-2 : classement des emplacements – Atmosphères explosives poussiéreuses Remplace NF EN 50281-3 décembre 2002 Applicable à compter du 20 novembre 2004. Norme remplacée par NF EN 60079-10-2 octobre 2009 | pour information | ANNULE | 60079-10-2 |  |  |  | ATEX poussière
Norme | NF EN 60079-10-2 (2009 10) Indice de classement C 23-579-10-2 Atmosphères explosives– Partie 10-2 : classement des emplacements – Atmosphères explosives poussiéreuses Remplace la NF EN 60079-10-2 (11/2004), NF EN 61241-10 (11/2004) Applicable à compter du 16 octobre 2009. Reste en vigueur jusqu’en février 2018 Norme remplacée par NF EN 60079-10-2 mai 2015 | Bureau | ANNULE | 60079-10-2 |  |  |  | ATEX poussière
Norme | NF EN 60079-10-2 (2015 05) Indice de classement C 23-579-10-2 Atmosphères explosives– Partie 10-2 : classement des emplacements – Atmosphères explosives poussiéreuses Remplace la NF EN 60079-10-2 (10/2009) qui reste en vigueur jusqu’en février 2018 | Bureau | EN VIGUEUR | 60079-10-2 |  |  |  | ATEX poussière
Norme | NF EN 60079-14 (1999 09) Indice de classement C 23-579-14 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 14 : installations électriques dans les emplacements dangereux Norme remplacée par NF EN 60079-14 décembre 2003 | Bureau | ANNULE | 60079-14 |  |  |  | ATEX GAZ
Norme | NF EN 60079-14 (2002 10) Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses Partie 14 Installations électriques dans les emplacements dangereux (autres que les mines) | Bureau | ANNULE | 60079-14 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 60079-14 (2003 12) Indice de classement C 23-579-14 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 14 : installations électriques dans les emplacements dangereux Remplace la NF EN 60079-14 (09/1999) Applicable à compter du 5 décembre 2003. Norme remplacée par NF EN 60079-14 décembre 2008 | pour information | ANNULE | 60079-14 |  |  |  | ATEX GAZ
Norme | NF EN 60079-14 (2008 12) Indice de classement C 23-579-14 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 14 : installations électriques dans les emplacements dangereux Remplace la NF EN 60079-14 (12/2003) et la NF EN 61241-14 décembre 2004 Applicable à compter du 12 décembre 2008 Reste en vigueur jusqu'en janvier 2017. Norme remplacée par NF EN 60079-14 mai 2014 | Bureau | ANNULE | 60079-14 |  |  |  | ATEX GAZ
Norme | NF EN 60079-14 (2014 05) (2e tirage 2016 02) Indice de classement C 23-579-14 Atmosphères explosives – Partie 14 : conception, sélection et construction des installations électriques Remplace la NF EN 60079-14 (12/2008) qui reste en vigueur jusqu'en janvier 2017. | Bureau | EN VIGUEUR | 60079-14 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 60079-15 (2004 06) Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses - Partie 15 : Mode de protection "n" remplace NF EN 50021 décembre 2000 Norme remplacée par NF EN 60079-15 février 2006 | Bureau | ANNULE | 60079-15 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 60079-15 (2006 02) Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses - Partie 15 : Mode de protection "n" remplace NF EN 60079-15 juin 2004 Norme remplacée par NF EN 60079-15 juillet 2010 | Bureau | ANNULE | 60079-15 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 60079-17 (1999 06) Indice de classement C 23-579-17 Matériel électriques pour atmosphères explosibles – Partie 17 : recommandation pour l’inspection et l’entretien des installations électriques dans les emplacements dangereux Norme remplacée par NF EN 60079-17 août 2003 | Bureau | ANNULE | 60079-17 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 60079-17 (2003 08) Indice de classement C 23-579-17 Matériel électriques pour atmosphères explosibles – Partie 17 : recommandation pour l’inspection et l’entretien des installations électriques dans les emplacements dangereux Remplace la NF EN 60079-17 (06/1999) Applicable à compter du 5 août 2003. Restent en vigueur jusqu'en septembre 2010. Norme remplacée par NF EN 60079-17 avril 2008 | Bureau | ANNULE | 60079-17 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 60079-17 (2008 04) Indice de classement C 23-579-17 Matériel électriques pour atmosphères explosibles – Partie 17 : recommandation pour l’inspection et l’entretien des installations électriques dans les emplacements dangereux Remplace la NF EN 60079-17 (08/2003) et la NF EN 61241-17 août 2005 qui restent en vigueur jusqu'en septembre 2010. Applicable à compter du 19 avril 2008 Reste en vigueur jusqu'en décembre 2016 Norme remplacée par NF EN 60079-17 (05/2014) | Bureau | ANNULE | 60079-17 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 60079-17 (2014 05) Indice de classement C 23-579-17 Matériel électriques pour atmosphères explosibles – Partie 17 : recommandation pour l’inspection et l’entretien des installations électriques dans les emplacements dangereux Remplace la norme NF EN 60079-17 (04/2008) qui reste en vigueur jusqu'en décembre 2016 | Bureau | EN VIGUEUR | 60079-17 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 60079-25 (2004 05) Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses Partie 25 : Systèmes de sécurité intrinsèque remplace NF C23-539 octobre 1981 Norme remplacée par NF EN 60079-25 février 2011 | Bureau | ANNULE | 60079-25 |  |  |  | ATEX
Norme | NF EN 60204-1 (2006 09) Sécurité des machines Equipement électrique des machines Partie 1 : Règles générales remplace NF EN 60204-1 avril 1998 Norme remplacée par NF EN 60204-1 septembre 2018 | Bureau | ANNULE | 60204-1 |  |  |  | sécurité des machines
Norme | NF EN 60309-2 (1999 12) prises de courant pour usages industriels partie 2 : règles d'interchangeabilité dimensionnelle pour les appareils à broches et alvéoles remplace NF EN 60309-2 août 1992 | Bureau | EN VIGUEUR | 60309-2 |  |  |  | prise de courant
Norme | NF EN 60309-2 (2004 08) - A11 prises de courant pour usages industriels partie 2 : règles d'interchangeabilité dimensionnelle pour les appareils à broches et alvéoles Norme remplacée par NF EN 60309-2/A1 septembre 2007 | Bureau | ANNULE | 60309-2 |  |  |  | prise de courant
Norme | NF EN 60309-2 (2007 09) - A1 prises de courant pour usages industriels partie 2 : règles d'interchangeabilité dimensionnelle pour les appareils à broches et alvéoles remplace NF EN 60309-2/A11 août 2004 | Bureau | EN VIGUEUR | 60309-2 |  |  |  | prise de courant
Norme | NF EN 60309-2 (2012 11) - A2 prises de courant pour usages industriels partie 2 : règles d'interchangeabilité dimensionnelle pour les appareils à broches et alvéoles | Bureau | EN VIGUEUR | 60309-2 |  |  |  | prise de courant
Norme | NF EN 60335-2-30 (1993 05) sécurité des appareils électrodomestiques et analogues deuxième partie : règles particulières pour les appareils de chauffage des locaux remplace NF C73-630/A1 janvier 1992 Norme remplacée par NF EN 60335-2-30 mars 2000 | Bureau | ANNULE | 60335-2-30 |  |  |  | appareils de chauffage
Norme | NF EN 60598-2-22 (2000 10) Luminaires Partie 2-22 Règles particulières Luminaires pour éclairage de secours remplace NF EN 60598-2-22 juillet 1992 Norme remplacée NF EN 60598-2-22 décembre 2014 | Bureau | ANNULE | 60598-2-22 |  |  |  | éclairage de secours
Norme | NF EN 60849 (1998 08) systèmes électroacoustiques pour services de secours Remplace NF C97-201 septembre 1989 Norme remplacée par NF EN 50849 mars 2017 | Bureau | ANNULE | 60849 |  |  |  | systèmes électroacoustiques
Norme | NF EN 61050 (1993 01) transformaleurs pour lampes tubulaires à décharge ayant une tension secondaire à vide supérieure à 1 000 V “ (couramment appelés translormalours-néon) - prescriptions générales et de sécurité remplace NF C71-221 septembre 1983 | Bureau | EN VIGUEUR | 61050 |  |  |  | transformateur lampe à décharge
Norme | NF EN 61241-10 (2004 11) Indice de classement C 23-241-10 Matériels électriques pour utilisation en présence de poussières combustibles – Partie 10 : classification des emplacements où des poussières combustibles sont, ou peuvent être, présentes Remplace la NF EN 50281-3 décembre 2002 Applicable à compter du 20 novembre 2004 Norme remplacée par NF EN 60079-10-2 octobre 2009 | Bureau | ANNULE | 61241-10 |  |  |  | poussière combustible
Norme | NF EN 61241-0 (2007 03) Indice de classement C 23-241-0 Matériels électriques pour utilisation en présence de poussières combustibles – Partie 0 : exigences générales Remplace la NF EN 50281-1-1 août 2000, NF EN 50281-1-1/A1 février 2003 qui restent en vigueur jusqu'en octobre 2008 Applicable à compter du 20 mars 2007 Norme remplacée par NF EN 60079-0 avril 2010 | pour information | ANNULE | 61241-0 |  |  |  | poussière combustible
Norme | NF EN 61241-17 (2005 08) Indice de classement C 23-241-17 Matériels électriques pour utilisation en présence de poussières combustibles – Partie 17 : inspection et maintenance des installations électriques situées en emplacement dangereux (autres que les mines) Remplace la NF EN 50281-1-2 août 2000, NF EN 50281-1-2/A1 février 2003 Applicable à compter du 5 août 2005. Restent en vigueur jusqu'en septembre 2010. Norme remplacée par NF EN 60079-17 avril 2008 | pour information | ANNULE | 61241-17 |  |  |  | poussière combustible
Norme | NF EN 61477 (2005 07) Travaux sous tension - Exigences minimales pour l'utilisation des outils, dispositifs et équipements Norme remplacée par NF EN 61477 septembre 2009 | Bureau | ANNULE | 61477 |  |  |  | travaux sous tension
Norme | NF EN 61558-2-15 (2001 10) Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues - Partie 2-15 : Règles particulières pour les transformateurs de séparation de circuits pour locaux à usages médicaux Norme remplacée par NF EN 61558-2-15 juillet 2012 | Bureau | ANNULE | 61558-2-15 |  |  |  | médical
Norme | NF EN 61643-21-A1 (2009 06) Parafoudres basse-tension - Partie 21 : Parafoudres connectés aux réseaux de signaux et de télécommunications - Prescriptions de fonctionnement et méthodes d'essais | Bureau | EN VIGUEUR | 61643-21 |  |  |  | parafoudre
Norme | NF EN 61663-1 (2000 04) Protection contre la foudre Lignes de télécommunication Partie 1 : Installations à fibres optiques | Bureau | ANNULE | 61663-1 |  |  |  | foudre
Norme Completer ligne + lien | NF EN 62305-1 (2006 06) | Bureau
Norme Completer ligne + lien | NF EN 62305-1 (2013 11) | Bureau
Norme Completer ligne + lien | NF EN 62305-2 (2006 11) | Bureau
Norme Completer ligne + lien | NF EN 62305-3 (2006 12) | Bureau
Norme Completer ligne + lien | NF EN 62305-3 (2009 04) - A11 | Bureau
Norme Completer ligne + lien | NF EN 62305-4 (2006 12) | Bureau
Norme | NF EN 62446 (2010 04) Systèmes photovoltaîques connectés au réseau électrique Norme remplacée par NF EN 62446-1 janvier 2017 Applicable à compter du 10 avril 2010. Reste en vigueur jusqu’en février 2019 Norme remplacée par NF EN 62446-1 janvier 2017 | Bureau | ANNULE | 62446 |  |  |  | photovoltaique
Norme | NF EN 62446-1 (2017 01) + A1 (2018 10) Systèmes photovoltaîques connectés au réseau électrique Remplace la NF EN 62446 (04/2010) qui reste en vigueur jusqu’en février 2019 | Bureau | EN VIGUEUR | 62446-1 |  |  |  | photovoltaique
Norme | NF EN 12845 (2009 06) + A2 Systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur remplace NF EN 12845 décembre 2004 Norme remplacée par NF EN 12845 juillet 2015 | Bureau | ANNULE | 12845 |  |  |  | sprinkler
Norme | NF EN ISO 17020 (2005 03) : Évaluation de la conformité Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection Remplace la NF EN 45004 novembre 1995 Applicable à compter du 5 mars 2005. Reste en vigueur jusqu’au 1 er mars 2015 Norme remplacée par NF EN ISO/IEC 17020 octobre 2012 | Bureau | ANNULE | 17020 |  |  |  | 17020
Norme | NF EN ISO 17020 (2012 10) : Évaluation de la conformité Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection Remplace la NF EN ISO 17020 (03/2005) qui reste en vigueur jusqu’au 1 er mars 2015 Applicable à compter du 26/10/2012 | Bureau | EN VIGUEUR | 17020 |  |  |  | 17020
Norme | NF P 25-362 (1989 12) Fermetures pour baies libres Spécifications techniques remplace NF P25-362 août 1982 Norme remplacée par NF P25-362 octobre 1992 | Bureau | ANNULE | 25-362 |  |  |  | fermeture pour baies libres
Norme | NF P 25-362 (1992 10) Fermetures pour baies libres et portails spécifications techniques — Règles de sécurité remplace NF P25-362 décembre 1989 | Bureau | ANNULE | 25-362 |  |  |  | fermeture pour baies libres
Norme | NF S 56-200 (1987 07) Caravanes et auto-caravanes Prévention des risques d'incendie et d'asphyxie remplace NF S56-200 août 1982 Norme remplacée NF EN 1949 janvier 2003 + NF EN 722-1 juin 1996 + NF EN 1645-1 octobre 1998 | Bureau | ANNULE | 56-200 |  |  |  | Caravanes et auto-caravanes
Norme | NF S 56-201 (1982 08) INSTALLATION ÉLECTRIQUE DANS LES CARAVANES ET AUTO-CARAVANES remplace NF S56-200 août 1980 Norme remplacée par NF S56-201 novembre 2015 | Bureau | ANNULE | 56-201 |  |  |  | Caravanes et auto-caravanes
Norme | NF S 61-950 (2004-01) matériel de détection incendie: détecteurs linéaires de chaleur et multiponctuel de fumée et organes intermédiaires Normes remplacées NF S61-950 février 2000 | Bureau | ANNULE | 61-950 |  |  |  | matériel de détection incendie
Norme | NF T 35-002 (1987 03) Installations d'application et de séchage " des peintures et vernis Cabines d'application et cabines mixtes | Bureau | ANNULE | 35-002 |  |  |  | cabine de peinture
Norme | NF T 35-009 (1989 11) Installations d'application et de séchage des peintures et vernis Cabines d'application Conception, caractéristiques de fonctionnement et méthodes de mesurage remplace T35-003 septembre 1983 Norme remplacée par NF EN 12215 février 2005 + NF EN 13355 avril 2005 | Bureau | ANNULE | 35-009 |  |  |  | cabine de peinture
Norme | NF T 35-010 (1985 11) Installations d'application et de séchage des peintures et vernis Enceintes de séchage et/ou cuisson Conception, caractéristiques de fonctionnement et méthodes de mesurage | Bureau | ANNULE | 35-010 |  |  |  | cabine de peinture
Norme | NF X 08-100 (1986 02) Couleurs Tuyauteries rigides Identification des fluides par couleurs conventionnelles remplace NF X08-100 octobre 1977 | Bureau | EN VIGUEUR | 08-100 |  |  |  | identification des fluides
Norme | UTE C 13-205 (1994 07) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CONDUCTEURS ET CHOIX DES DISPOSITIFS DE PROTECTION | Bureau | ANNULE | 13-205 |  |  |  | section des conducteurs
Norme | UTE C 15-103 (1992 09) Installations électriques à Basse Tension – Guide pratique – Choix des matériels électriques en fonction des influences externes Norme remplacée par UTE C15-103 novembre 1997 | Bureau | ANNULE | 15-103 |  |  |  | influence externe
Norme | UTE C 15-103 (1997 11) Installations électriques à Basse Tension – Guide pratique – Choix des matériels électriques en fonction des influences externes Remplace UTE C 15-103 (09/1992) Norme remplacée par UTE C15-103 mars 2004 | Bureau | ANNULE | 15-103 |  |  |  | influence externe
Norme | UTE C 15-103 (2004 03) Installations électriques à Basse Tension – Guide pratique – Choix des matériels électriques en fonction des influences externes Remplace UTE C 15-103 (11/1997) | Bureau | EN VIGUEUR | 15-103 |  |  |  | influence externe
Norme | UTE C 15-104 (1992 01) Méthode simplifiée pour la détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection | Bureau | ANNULE | 15-104 |  |  |  | section des conducteurs
Norme | UTE C 15-105 (1981 09) Installations électriques à Basse Tension – Guide pratique – Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection – Méthodes pratiques Norme remplacée par UTE C15-105 juin 1991 | Bureau | ANNULE | 15-105 |  |  |  | section des conducteurs
Norme | UTE C 15-105 (1991 06) Installations électriques à Basse Tension – Guide pratique – Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection – Méthodes pratiques Remplace UTE C 15-105 (09/1981) Norme remplacée par UTE C15-105 juin 1999 | Bureau | ANNULE | 15-105 |  |  |  | section des conducteurs
Norme | UTE C 15-105 (1999 06) Installations électriques à Basse Tension – Guide pratique – Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection – Méthodes pratiques Remplace UTE C 15-105 (06/1991) Norme remplacée par UTE C15-105 juillet 2003 | Bureau | ANNULE | 15-105 |  |  |  | section des conducteurs
Norme | UTE C 15-105 (2003 07) Installations électriques à Basse Tension – Guide pratique – Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection – Méthodes pratiques Remplace UTE C 15-105 (06/1999) | Bureau | EN VIGUEUR | 15-105 |  |  |  | section des conducteurs
Norme | UTE C 15-106 (1983 03) Installations électriques à Basse Tension et à Haute Tension – Guide pratique – Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle Norme remplacée par UTE C15-106 mai 1993 | Bureau | ANNULE | 15-106 |  |  |  | section des conducteurs de protection
Norme | UTE C 15-106 (1993 05) Installations électriques à Basse Tension et à Haute Tension – Guide pratique – Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle Remplace UTE C 15-106 (03/1983) Norme remplacée par UTE C15-106 décembre 2003 | Bureau | ANNULE | 15-106 |  |  |  | section des conducteurs de protection
Norme | UTE C 15-106 (2003 12) 2e tirage (2009 03) Installations électriques à Basse Tension et à Haute Tension – Guide pratique – Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle Remplace UTE C 15-106 (05/1993) | Bureau | EN VIGUEUR | 15-106 |  |  |  | section des conducteurs de protection
Norme | UTE C 15-107 (1992 05) Détermination des caractéristiques des canalisations préfabriquées et choix des dispositifs de protection remplace UTE C15-107 septembre 1988 | Bureau | ANNULE | 15-107 |  |  |  | canalisation préfabriquée
Norme | UTE C 15-110 (1995 02) Effets du courant sur l’homme et les animaux domestiques Partie 1 : Aspects généraux | Bureau | ANNULE | 15-110 |  |  |  | effet du courant sur l'homme et les animaux
Norme | UTE C 15-111 (2000 03) Effets du courant passant par le corps humain | Bureau | ANNULE | 15-111 |  |  |  | effet du courant sur l'homme
Norme | UTE C 15-112 (2000 03) Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques | Bureau | ANNULE | 15-112 |  |  |  | effet du courant sur l'homme et les animaux
Norme | UTE C 15-131 (1982 02) Conditions particulières d'installation des appareils d'utilisation alimentés par des circuits appartenant à des installations différentes remplae UTE C15-131 décembre 1973 Norme remplacée par UTE C15-755 avril 1995 | Bureau | ANNULE | 15-131 |  |  |  | appareil alimenté par des installations différentes
Norme | UTE C 15-201 (1980 06) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations électriques des grandes cuisines Norme remplacée par UTE C15-201 septembre 1992 | pour information | ANNULE | 15-201 |  |  |  | grandes cuisines
Norme | UTE C 15-201 (1992 09) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations électriques des grandes cuisines Remplace UTE C15-201 juin 1980 Norme remplacée par UTE C15-201 juin 2004 | Bureau | ANNULE | 15-201 |  |  |  | grandes cuisines
Norme | UTE C 15-201 (2004 06) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations électriques des grandes cuisines Remplace UTE C 15-201 (09/1992) | Bureau | EN VIGUEUR | 15-201 |  |  |  | grandes cuisines
Norme | UTE C 15-400 (2005 07) + F1 (2011 12) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Raccordement des générateurs d’énergie électrique dans les installations alimentées par un réseau public de distribution | Bureau | EN VIGUEUR | 15-400 |  |  |  | raccordement générateurs
Norme completer ligne + lien | UTE C 15-400 (2011 12) - F1 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-400 |  |  |  | raccordement générateurs
Norme | UTE C 15-401 (1982 05) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Groupes électrogènes – Règles d’installation Norme remplacée par UTE C15-401 mai 1993 | pour information | ANNULE | 15-401 |  |  |  | groupe electrogène
Norme | UTE C 15-401 (1993 05) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Groupes électrogènes – Règles d’installation Remplace UTE C 15-401 (05/1982) Norme remplacée par UTE C15-401 janvier 2004 | Bureau | ANNULE | 15-401 |  |  |  | groupe electrogène
Norme | UTE C 15-401 (2004 01) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Groupes électrogènes – Règles d’installation Remplace UTE C 15-401 (05/1993) | Bureau | EN VIGUEUR | 15-401 |  |  |  | groupe electrogène
Norme | UTE C 15-402 (1995 09) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Alimentation sans interruption (ASI) de type statique et système de transfert statique (STS) – Règles d’installation Norme remplacée par UTE C15-402 novembre 2004 | Bureau | ANNULE | 15-402 |  |  |  | alimentation sans interruption ASI
Norme | UTE C 15-402 (2004 11) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Alimentation sans interruption (ASI) de type statique et système de transfert statique (STS) – Règles d’installation Remplace UTE C 15-402 (09/1995) | Bureau | EN VIGUEUR | 15-402 |  |  |  | alimentation sans interruption ASI
Norme | UTE C 15-413 (2000 03) Protection contre les contacts indirects - Coupure automatique de l'alimentation | Bureau | ANNULE | 15-413 |  |  |  | contact indirect
Norme | UTE C 15-421 (1986 12) Installations alimentées à des fréquences de 100 à 400 Hz Norme remplacée par UTE C15-421 juin 2004 | Bureau | ANNULE | 15-421 |  |  |  | Installations alimentées à des fréquences de 100 à 400 Hz
Norme | UTE C 15-421 (2004 06) Installations alimentées en courant alternatif dont la fréquence nominale est comprise entre 100 et 400 Hz remplace UTE C15-421 décembre 1986 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-421 |  |  |  | Installations alimentées à des fréquences de 100 à 400 Hz
Norme | UTE C 15-443 (1996 07) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Protection des installations électriques à basse tension contre les surtensions d’origine atmosphérique ou dues à des manœuvres – Choix et installation des parafoudres Norme remplacée par UTE C15-443 août 2004 | Bureau | ANNULE | 15-443 |  |  |  | surtention atmospherique ou due à des manœuvres
Norme | UTE C 15-443 (2001 04) - A1 Protection des installations electriques basse tension contre les Surtensions d'origine atmosphérique - Choix et installation des parafoudres Norme remplacée par UTE C15-443 août 2004 | Bureau | ANNULE | 14-443-A1 |  |  |  | parafoudre
Norme | UTE C 15-443 (2004 08) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Protection des installations électriques à basse tension contre les surtensions d’origine atmosphérique ou dues à des manœuvres – Choix et installation des parafoudres Remplace UTE C 15-443 (07/1996), UTE C15-443/A1 avril 2001 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-443 |  |  |  | surtention atmospherique ou due à des manœuvres
Norme | UTE C 15-476 (1991 12) Sectionnement, Commande, Coupure | Bureau | ANNULE | 15-476 |  |  |  | Sectionnement, Commande, Coupure
Norme | UTE C 15-500 (2015 07) : Installations électriques à basse tension - Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection à l'aide de logiciels de calcul Remplace UTE C15-500 (08/2003) Norme remplacée par FD C15-500 septembre 2018 | pour information | ANNULE | 15-500 |  |  |  | section des conducteurs
Norme | UTE C 15-500 (2003 07) : Installations électriques à basse tension - Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection à l'aide de logiciels de calcul Remplace UTE C15-500 (05/1997) applicable au 01/06/2003 Norme remplacée par UTE C15-500 juillet 2015 | Bureau | ANNULE | 15-500 |  |  |  | section des conducteurs
Norme | UTE C 15-500 (1997 05) : Installations électriques à basse tension - Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection à l'aide de logiciels de calcul Norme remplacée par UTE C15-500 juillet 2003 | pour information | ANNULE | 15-500 |  |  |  | section des conducteurs
Norme | UTE C 15-520 (1992 03) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Canalisations – Modes de pose – Connexions Norme remplacée par UTE C15-520 juillet 1998 | Bureau | ANNULE | 15-520 |  |  |  | canalisation, mode de poses, connexions
Norme | UTE C 15-520 (1998 07) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Canalisations – Modes de pose – Connexions Remplace UTE C 15-520 (03/1992) Norme remplacée par UTE C15-520 juillet 2007 | Bureau | ANNULE | 15-520 |  |  |  | canalisation, mode de poses, connexions
Norme | UTE C 15-520 (2007 07) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Canalisations – Modes de pose – Connexions Remplace UTE C 15-520 (07/1998) | Bureau | EN VIGUEUR | 15-520 |  |  |  | canalisation, mode de poses, connexions
Norme | UTE C 15-523 (1988 06) Choix et mise en œuvre des câbles de catégorie C 1 sans halogène | Bureau | ANNULE | 15-523 |  |  |  | cable C1
Norme | UTE C 15-531 (1986 12) Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique Installation de parafoudres | Bureau | ANNULE | 15-531 |  |  |  | parafoudre
Norme | UTE C 15-559 (1994 07) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations d’éclairage en très Basse Tension (TBT) Norme remplacée par UTE C15-559 septembre 2002 | Bureau | ANNULE | 15-559 |  |  |  | éclairage TBT
Norme | UTE C 15-559 (2002 09) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations d’éclairage en très Basse Tension (TBT) Remplace UTE C 15-559 (07/1994), UTE C15-559/AUF juin 1999 (Fiche d'interprétation) Norme remplacée par UTE C15-559 novembre 2006 | Bureau | ANNULE | 15-559 |  |  |  | éclairage TBT
Norme | UTE C 15-559 (2006 11) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations d’éclairage en très Basse Tension (TBT) Remplace UTE C 15-559 (09/2002) | Bureau | EN VIGUEUR | 15-559 |  |  |  | éclairage TBT
Norme | UTE C 15-600-2 (2002 11) REMPLACEMENT OÙ AJOUT DE SOCLES DE PRISE DE COURANT DONT LE COURANT ASSIGNÉ NE DÉPASSE PAS 16 AMPÈRES | Bureau | ANNULE | 15-600-2 |  |  |  | prise de courant
Norme | UTE C 15-600-3 (2002 11) liaison équipotentielle | Bureau | ANNULE | 15-600-3 |  |  |  | liaison équipotentielle
Norme | UTE C 15-600-4 (2003 07) Liste des matériels anciens dont la présence est à proscrire dans une installation électrique existante | Bureau | ANNULE | 15-600-4 |  |  |  | matériel ancien à proscrire
Norme | UTE C 15-600-5 (2004 08) Travaux sur un tableau de répartition dans une installation électrique existante | Bureau | ANNULE | 15-600-5 |  |  |  | travaux sur tableau électrique
Norme | UTE C 15-712 (2008 02) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution Norme remplacée par UTE C15-712-1 juillet 2010 | Bureau | ANNULE | 15-712 |  |  |  | photovoltaique
Norme | UTE C 15-712-1 (2010 07) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution Remplace UTE C 15-712 (02/2008), UTE C15-712 F1 juin 2009 (Fiche d'interprétation) Norme remplacée par UTE C15-712-1 juillet 2013 | Bureau | ANNULE | 15-712-1 |  |  |  | photovoltaique
Norme | UTE C 15-712-1 (2013 07) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution Remplace UTE C 15-712-1 (07/2010) | Bureau | EN VIGUEUR | 15-712-1 |  |  |  | photovoltaique
Norme | UTE C 15-712-2 (2013 07) Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations photovoltaïques autonome non raccordées auu reseau public de distribution acec stockage par batteries Les dispositions du présent guide sont applicables aux ouvrages dont la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de travaux ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d’accusé de réception de commande est postérieure au 1 er janvier 2014. | Bureau | EN VIGUEUR | 15-712-2 |  |  |  | photovoltaique
Norme | UTE C 15-720 (1975 02) Équipements de chauffage électrique incorporés à la construction des bâtiments | Bureau | ANNULE | 15-720 |  |  |  | chauffage électrique
Norme | UTE C 15-722 - UTE C 17-222 (2012 07) Guide pratique installations d'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables par socles de prises de courant | Bureau | EN VIGUEUR | 17-222 |  |  |  | IRVE
Norme | UTE C 15-755 (1995 04) Installations électriques d'origines différentes dans un même local et dont les exploitations sont placées sous des responsabilités différentes remplace UTE C15-131 février 1982 Norme remplacée par UTE C15-755 février 2005 | Bureau | ANNULE | 15-755 |  |  |  | installations d'origine différentes dans un même local
Norme | UTE C 15-755 (2005 02) Installations électriques d'origines différentes dans un même local et dont les exploitations sont placées sous des responsabilités différentes remplace UTE C15-755 avril 1995 + UTE C15-755 F juillet 1998 + UTE C15-755 F1 mai 2000 | Bureau | EN VIGUEUR | 15-755 |  |  |  | installations d'origine différentes dans un même local
Norme | UTE C 15-900 (1999 05) Mise en oeuvre et cohabitation des réseaux de puissance et des réseaux de communication dans les installations des locaux d'habitation, du tertiaire et analogues Norme remplacée par UTE C15-900 octobre 2000 | Bureau | ANNULE | 15-900 |  |  |  | mise en œuvre et cohabitation des réseaux
Norme | UTE C 15-900 (2000 10) Mise en oeuvre et cohabitation des réseaux de puissance et des réseaux de communication dans les installations des locaux d'habitation, du tertiaire et analogues remplace UTE C15-900 mai 1999 Norme remplacée par UTE C15-900 mars 2006 | Bureau | ANNULE | 15-900 |  |  |  | mise en œuvre et cohabitation des réseaux
Norme | UTE C 16-600 (2002 01) Mise en sécurité des installations Locaux d'habitation existants électriques | Bureau | ANNULE | 16-600 |  |  |  | mise en sécurité habitation
Norme | UTE C 17-100-2 (2005 01) Protection contre la foudre Partie 2 : Evaluation des risques | Bureau | ANNULE | 17-100-2 |  |  |  | foudre
Norme | UTE C 17-108 (2006 04) Analyse simplifiée du risque foudre Norme remplacée par FD C17-108 janvier 2017 | Bureau | ANNULE | 17-108 |  |  |  | foudre
Norme | UTE C 17-200 (2008 06) - F1 la figure 13 indique un marquage précis des conducteurs de torsades mis en œuvre ; or le marquage normatif des torsades répondant à la NF C 33-209 est différent. Comment peut-on concilier ces deux marquages ? Norme remplacée par NF C17-200 septembre 2016 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | UTE C 17-200 (2008 06) - F2 Peut-on réaliser des installations HT-EP en régime TTN ? Norme remplacée par NF C17-200 septembre 2016 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | UTE C 17-200 (2009 06) - F3 Comment doit-on raccorder une extension depuis un réseau mixte ? Norme remplacée par NF C17-200 septembre 2016 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | UTE C 17-200 (2009 06) - F4 Dans le respect de la norme NF C 17-200, peut-on utiliser des disjoncteurs de type C pour assurer la protection contre les surintensités des circuits terminaux ? Par exemple, disjoncteur en pied de mât, pour le luminaire, la PC illumination ou le mobilier urbain. Norme remplacée par NF C17-200 septembre 2016 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | UTE C 17-200 (2009 06) - F5 Peut-on installer un variateur de tension en amont de circuits comprenant des luminaires équipés de ballasts électroniques ? Norme remplacée par NF C17-200 septembre 2016 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | UTE C 17-200 (2010 07) - F6 Le tableau 61 À de la norme NF C 15-100 s’applique-t-il sur des mesures d'isolement des circuits étendus d'éclairage extérieur ? Norme remplacée par NF C17-200 septembre 2016 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | UTE C 17-200 (2010 07) - F7 Quelles sont les règles à respecter entre les circuits de terre des installations d'éclairage extérieur et ceux du réseau de distribution publique ? Norme remplacée par NF C17-200 septembre 2016 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | UTE C 17-200 (2010 07) - F8 Quelles sont les règles à respecter entre les circuits de terre des installations d'éclairage extérieur et ceux des circuits de traitement de l'information ? Norme remplacée par NF C17-200 septembre 2016 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | UTE C 17-200 (2011 06) - F9 Le calcul du courant de court-circuit maximal peut-il être fait avec un transformateur de distribution publique de puissance inférieure à 1000 kVA ? Norme remplacée par NF C17-200 septembre 2016 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | UTE C 17-200 (2011 06) - F10 La distance de 0,35 m définie à l'article 14.5.1 entre les câbles et les luminaires et leurs accessoires s'applique-t-elle aux remontées aéro-souterraines ? Norme remplacée par NF C17-200 septembre 2016 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | UTE C 17-200 (2012 05) - F11 Pour la création d'une IRVE dans l'espace extérieur, comment s'applique les dispositions normatives de la NF C 17-200 ? Norme remplacée par NF C17-200 septembre 2016 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | UTE C 17-200 (2013 02) - F12 Pour la création d'une Infrastructure de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) en mode 4 sur l'espace extérieur, comment s'appliquent les dispositions normatives de la NF C 17-200 ? Norme remplacée par NF C17-200 septembre 2016 | Bureau | ANNULE | 17-200 |  |  |  | 17-200
Norme | UTE C 17-202 (1996 07) Installations d’illumination par guirlandes et motifs lumineux dans le domaine public remplace UTE C17-202 mars 2007 | Bureau | ANNULE | 17-202 |  |  |  | guirlandes dans le domaine public
Norme | UTE C 17-205 (1992 09) Détermination des caractéristiques des installations d'éclairage public Norme remplacée par UTE C17-205 novembre 1999 | Bureau | ANNULE | 17-205 |  |  |  | éclairage public
Norme | UTE C 17-205 (1999 11) Installations d'éclairäge public Déterminatiôn des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection remplace UTE C17-205 septembre 1992 Norme remplacée par UTE C17-205 juillet 2008 | Bureau | ANNULE | 17-205 |  |  |  | éclairage public
Norme | UTE C 17-210 (1998 02) Dispositif de protection de terre pour l’éclairage public remplace UTE C17-210 septembre 1995 Norme remplacée par UTE C17-210 février 2000 | Bureau | ANNULE | 17-210 |  |  |  | éclairage public
Norme | UTE C 17-210 (2000 02) Dispositif de protection de terre pour l’éclairage public remplace UTE C17-210 février 1998 Norme remplacée par UTE C17-210 août 2003 | Bureau | ANNULE | 17-210 |  |  |  | éclairage public
Norme | UTE C 17-210 (2003 08) Dispositif de protection de terre pour l’éclairage public remplace UTE C17-210 février 2000 | Bureau | EN VIGUEUR | 17-210 |  |  |  | éclairage public
Norme | UTE C 23-597 (2004 11) ELECTROSTATIQUE - CODE DE BONNE PRATIQUE POUR EVITER LES RISQUES DUS A L'ELECTRICITE STATIQUE remplace UTE C79-138 mai 1999 | Bureau | EN VIGUEUR | 23-597 |  |  |  | électrostatique
Norme | UTE C 32-500 (1995 07) Câbles pour installations d'enseignes et de tubes à décharges lumineuses fonctionnant avec une tension à vide supérieure à 1 000 V mais ne dépassant pas 10 000 V | Bureau | ANNULE | 32-500 |  |  |  | cable enseigne
Norme | UTE C 61-740-51 (2009 08) Parafoudres basse tension Partie -51: Parafoudres connectés aux installations de générateurs photovoltaïques Exigences et essais | Bureau | ANNULE | 61-740-51 |  |  |  | parafoudre connectés aux installations photovoltaiques
Norme | UTE C 71-102 (1998 07) Systèmes d'éclairage à très basse tension livrés en prêt à monter en vue de leur utilisation par des usagers non-professionnels | Bureau | ANNULE | 71-102 |  |  |  | éclairage tbt prêt à monter
Norme | UTE C 71-803 (2005 08) Bloc Autonome d'éclairage pour locaux à Sommeil BAES + BAEH | Bureau | EN VIGUEUR | 71-803 |  |  |  | éclairage de sécu BAES + BAEH
Norme | UTE C 71-804 (2006 08) Éclairage de sécurité par blocs autonomes dans les établissements recevant du public comportant des locaux à sommeil ne disposant pas d'éclairage de remplacement | Bureau | EN VIGUEUR | 71-804 |  |  |  | éclairage de sécu locaux à sommeil
Norme | UTE C 73-673 (1995 05) SÉCURITÉ DES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES - PROTOCOLE D'ESSAI POUR LES CASSETTES CHAUFFANTES POUR MONTAGE AU PLAFOND Norme remplacée par NF EN 60335-2-30 mars 2000 | Bureau | ANNULE | 73-673 |  |  |  | cassette chauffante pour montage plafond
Norme | UTE C 73-999 (1997 09) Règles particulières pour les films souples chauffants intégrés au bâti et pour les modules rayonnants. | Bureau | EN VIGUEUR | 73-999 |  |  |  | film souple chauffant
Norme | UTE C 73-999 (2000 09) - A1 Règles particulières pour les films souples chauffants intégrés au bâti et pour les modules rayonnants. | Bureau | EN VIGUEUR | 73-999 |  |  |  | film souple chauffant
Norme | UTE C 73-999 (2001 03) - A2 Règles particulières pour les films souples chauffants intégrés au bâti et pour les modules rayonnants. | Bureau | EN VIGUEUR | 73-999 |  |  |  | film souple chauffant
Norme | UTE C 79-138 (1999 05) Guide et recommandations pour éviter les risques dus à l'électricité statique Norme remplacée par UTE C23-597 novembre 2004 | Bureau | ANNULE | 79-138 |  |  |  | électrostatique
Norme | UTE C 90-490 (1995 10) Recommandions pour le câblage des immeubles intelligents | Bureau | ANNULE | 90-490 |  |  |  | cablage des immeubles intelligents
Norme | XP C 15-712-3 (2016 02) : Installations photovoltaïques avec dispositif de stockage et raccordées à un réseau public de distribution Norme expérimentale Norme remplacée par XP C15-712-3 mai 2019 | pour information | ANNULE | 15-712-3 |  |  |  | photovoltaique
Norme | XP C 15-712-3 (2019 05) : Installations photovoltaïques avec dispositif de stockage et raccordées à un réseau public de distribution Norme expérimentale Remplace XP C 15-712-3 (02/2016) | Bureau | EN VIGUEUR | 15-712-3 |  |  |  | photovoltaique
Norme | XP C 16-600 (2007 08) ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION Norme remplacée par XP C16-600 février 2011 | Bureau | ANNULE | 16-600 |  |  |  | immeuble à usage d'habitation
Norme | XP C 16-600 (2011 02) ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION remplace XP C16-600 août 2007 Norme remplacée par FD C16-600 juin 2015 | Bureau | ANNULE | 16-600 |  |  |  | immeuble à usage d'habitation
Norme | XP P 25-364 (1995 11) Lieux de travail - Fermetures à effacement vertical a fonctionnement mixte Norme remplacée par NF EN 13241-1 mai 2004 | Bureau | ANNULE | 25-364 |  |  |  | Fermetures à effacement vertical a fonctionnement mixte
Fin de document
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/autour-de-la-loi/entreprises/normes-afnor-d-application-obligatoire