## BASE_DONNÉES
3 | 2019-07-01 | Salle INK | Circulation piéton | Une plaque d'isolation s'est décroché du plafond et s'appui sur une tête de sprinkler, pouvant déclencher le sprinkler et alarme incendie. | 2
3 | 2019-10-04 | Encres | Utilsation chariot ADF | Tjrs un manque de revêtement et qui a tendance à s'agrandir et même fissurer | 3
3 | 2019-10-29 | M27 | Circulation piéton | Déterioration du sol et risque de glissade d'un personne | 2
3 | 2019-10-03 | local groupe froid | aucune | la pompe orange est fuyarde, le presse étoupe semble HS. Il y a de l'eau au sol. Si l'eau rentre en contact avec l'électricité et que la terre est défectueuse, il y a un risque d'électrocution | 4
3 | 2020-01-24 | MAL | Utilisation MAL | Fuite importante au niveau de la porte de la MAL, qui a rempli la dalle dessous avec débordement dans la piéce + compartiment moteur électrique. 15L pompé avec JM | 3
3 | 2020-06-27 | M71A | porte coupe feu | la porte coupe reste ouvert souvent et lorsqu'elle est grande ouverte, elle racle au niveau du sol, ce qui fait qu'on peut la bloquer en position ouverte | 3
3 | 2020-06-30 | M27 | circulation | sol poste 1 surelevé (sonne creu) et poste 6 | 2
3 | 2020-05-26 | Plate forme | Circulation chariot | Container flint sur le blanc trop lourd pour la capacité de levage du chariot, risque de basculement lors du lever de charge. Au passage de la bosse, l'arrière du chariot s'est levé. La capacité de levage du chariot est de 1380 kg avec un centre de gravité à 500 mm. Le container sur la prise de levage est de 1000 mm avec un poids de produit à 1150 kg net et une tarre container à 240 kg, soit un dépassement de 10kg. | 4
3 | 2020-07-07 | M99.9 | soutirage de solvant pour le jerrican | j'ai testé le remplissage avec le pistolet du jerrican de solvant et j'en ai mis, en faisant attention, partout | 3
3 | 2020-07-03 | M27 | Soutirage PC inflammable avec pompe GRV | Manque une pince sur une pompe mobile de GRV | 2
3 | 2020-07-03 | M27 | Soutirage PC inflammable avec pompe GRV | Les pinces de masses sur les rétentions ne sont pas bien fixées. Risque que l'écoulement de la charge statique ne se fasse pas correctement. Si soutirage ou transvasement risque feu. | 3
3 | 2020-07-10 | Allée chariot | Utilisation chariot élévateur | Déplacement en chariot sans charge avec fourches à ras le sol. Intérim Jérome Mongis | 3
3 | 2020-07-10 | M27 | Roulage modèle 390630 avec de l'or | présence de micro étincelle à plus de 50cm du bac ATEX 1 et Atex 0 entre l'embarreur après le poste d'impression et l'impression or sur les 4 et 5. Or placé en poste 3. | 3
3 | 2020-07-20 | Local retour encres | Contrôle des pinces de terre | Pince n°5 cassée au niveau de la cosse | 4
3 | 2020-07-15 | quai | déchargement camion, | la clé du chauffeur n'était pas dans la bôite de consignation | 3
3 | 2020-07-15 | quai | déchargement camion, | L'alarme de blocage roue fonctionne à chaque sortie du camion | 3
3 | 2020-07-01 | Emballage | Stockage palettes fournitures | Palette avec fourniture (poches emballages) une des lattes arrachée avec pointe sortie, Risque de blessure au pieds | 3
3 | 2020-07-15 | Toiture | intervention en toiture | Bardage manquant sur la toiture au dessus de la machine 99.9 | 4
3 | 2020-07-21 | Sortie usine | sortie usine | les haies sont encore hautes, plus difficile de bien voir les voitures qui arrivent | 3
3 | 2020-07-21 | Sortie usine | Circulation VL | La hauteur des buissons avec les plantes vivaces sur le bord de la route limite la vue lors de la sortie de l'usine. Risque de collision | 3
3 | 2020-07-22 | F1 | nettoyage cylindre | Monsieur Lavoix n'avait pas ses lunettes pour le nettoyage des cylindres | 2
3 | 2020-07-24 | M99.9 | Propreté des zones de stokage PC inflammable | Zone sale sur et dans la rétention | 2
3 | 2020-07-28 | allée pietons entre la m99,9 et mag inter | circulation à pied | bobines qui dépassent sur l' allée pietonne | 2
3 | 2020-07-27 | site | évacuation | le système de comptage est défaillant compte tenu de la restructuration et des nouveaux arrivants | 4
3 | 2020-08-10 | M50 | changement des tuyauteries de froid pour sous traitant | utilisation d'une disqueuse au dessus des épaules sans port des lunettes de sécurité | 3
3 | 2020-08-18 | vestiaires | Prévention COVID | Tous les masques dans le vestiaire on été pris (100 masques) alors que les pochons individuels ont été distribués la veille. Les sous traitants ne peuvent pas accéder directement à un masque avant de pénétrer dans l'aire de production. | 2
3 | 2020-08-18 | m83 | Prévention COVID | intervention de la maintenance à la machine 83, le conducteur n'a pas porté de masque lors de la discussion avec les agents de maintenance, énervement | 2
3 | 2020-08-20 | M99.9 | Roulage avec poste impression | le carter droit antiprojection du poste flexo a frotté contre la bague d’accouplement du moteur et porte manchon. Le conducteur après le lancement de la commande a entendu un bruit et a arrêté immédiatement la machine. Le carter présentait une usure sur le devant et un bleuissement côté anilox. Lors du calage, il n’y a pas eu de vérification lors de l’approche du cliché en développement 400 par les conducteurs (pas d’alerte auparavant sur les petits développement). | 4
3 | 2020-08-25 | Usine | Recherche défaut électrique | Recherche défaut électrique par Avéone, à la suite de deux défauts de lumière sur les extérieurs (éclairage parking). Dans la recherche, Avéone s'est apperçu d'un branchement non conforme sur la partie hélio. Une phase branchée sur la lumière et l'autre sur l'hélio. La consignation mise en place était inéficace. Sachant les branchements aléatoires sur le site, le technicien est allé à taton sur les vérifications. | 3
3 | 2020-08-19 | Parking entrée vestiaire | Circulation piéton | Risque de chute lors de l'émbauche à 5H, pas de lumière | 2
3 | 2020-09-14 | Local INK | Lavage des mains | Pompe de relevage tourne tout le temps. Obligation de manœuvrer le disjonteur avec les mains encore humide pour éteindre la pompe | 2
3 | 2020-09-03 | M71A | production | une consigne a été donnée au personnel pour travailler sur la machine 71A. Or la machine a été modifiée et il n'y a pas eu de validation par un organisme habilité | 3
3 | 2020-09-16 | Espace vert |  | Arbre mort peut devenir un risque et s'abattre sur une personne qui entrerait ou sortirati des vestiaires ou autres | 4
3 | 2020-09-22 | chariot suez | Roulage | A la suite du contrôle semestriel de l'APAVE sur le chariot Suez, Daniel alerte sur le fait d'une forte odeur sur les freins et perte efficacité de freinage | 3
3 | 2020-09-25 | portail entrée camion | entrée camion | une personne a laissé entrer un camion en dehors des horaires de réception ET sans l'accueillir. Total : le camioneur, ne voyant personne s'est introduit dans les locaux et a été intercepté | 4
3 | 2020-09-30 | expédition | monter sur son chariot | en voulant monter sur son fenwick il a pas vu la flaque d'eau suite au netoyage au karcher, il a glissé est c est taper les cotes sur le bord du fenwick , depuis cet incident eric a mal quand il se penche et quand il inspire | 3
3 | 2020-09-30 | M99.9 | intervention caméra | pas de balisage pour nacelle dans la zone | 3
3 | 2020-09-30 | M99.9 | découpe fond de bobine | pas de gants mis pour découpe | 3
3 | 2020-09-30 | M27 | aucune | l'opérateur portait sa chaine autour du cou | 4
3 | 2020-09-30 | quai | aucune | oubli du port de masque | 3
3 | 2020-10-01 | 54 | dérouleur | chute de bobine cause glissement de la bobine de l éperon , la bobine c est renverser sur flanc | 3
3 | 2020-10-08 | M99.9 | POSTE LOOK | A LA PRISE DE FACTION ? LA MACHINE EST EN FONCTIONNEMENT AVEC LE POSTE LOOK OUVERT, IL N EST PAS CONSIGNER , PAR UNE OPERATION DE MAINTENANCE | 3
3 | 2020-10-14 | MAL | nettoyage des buses | il faudrait utiliser des outils anti-étincellants pour le montage/démontage des buses | 4
3 | 2020-10-21 | Passage piéton | circulation | le portillon en face de la 50 ne se referme plus | 3
3 | 2020-10-21 | M99.9 | changement outil micro | l'opérateur est trop près de la charge lorsqu'il utilise le palan | 3
3 | 2020-10-29 | quai | déchargement camion | Le chauffeur positionne deux palettes de chaque côté des chandelles arrière de la navette. Risque rupture du bois et affaissement brutale de la remorque. | 2
3 | 2020-11-16 | levage | levage | A sarrebourg, un palan est tombé car ses chaines étaient trop usées | 3
3 | 2020-11-17 | M82 | Sortir les bobines des enrouleurs | Le pousse bobine n'est pas en service sur le sticpack | 2
3 | 2020-11-18 | M99.9 | / | J'ai failli me couper ce matin sur l'établi car les conducteurs de la nuit ont posé la racle sans mettre la protection alors que les lames étaient toujours présentes | 3
3 | 2020-11-19 | M27 | Utilisation presseur héliostat | trouvé un presseur avec un manque de fibre de verre en bordure (identifié par un sctock blanc avec description) dans le stock de la machine 27 | 4
3 | 2020-11-19 | rack emballage | sortie d'une palette de consommable | George sortait une palette de consommable lorsque son pied s'est coincé entre le chariot et l'IPN de protection de la filmeuse semi-automatique | 2
3 | 2020-11-20 | SPRINKLER | Redémarrage pompe diésel suite maintenance | La batterie (24V) a explosé lors du redémarrage de la pompe diésel pour essai avec minimax | 3
3 | 2020-11-25 | Local chaudière | accès | une des 2 portes du local chaudière sans cadenas | 4
3 | 2020-11-26 | F1 25/27 | Circulation piéton | FUITE SOUS LE LAVABO | 2
3 | 2020-12-01 | usine + encre | encre | le téléphone atex du sérvice encre est endommagé (les boutons sur le coté) | 4
3 | 2020-12-01 | voie de circulation | exterieur | rentre à sens inverse dans l'usine (sens interdit) par le portail de sortie usine avec sa voiture | 3
3 | 2020-12-02 | quai | rotation navettes | la clé utilisée pour sécuriser l'attellage de la navette n'est pas sécurisé dans la boite SICLI. | 3
3 | 2020-12-04 | Emballage | stockage | Le stockage de palette doit être 11 palettes par pile. Or, toutes les piles sont constituées de plus de 11 palettes | 3
3 | 2020-12-01 | M54 | Soutirage solvant | Présence d'air dans le tuyau ACE. Le solvant sort par jet discontinu avec un coup de bélier très important au départ | 3
3 | 2020-12-09 | M82 | pousse bobine | le pousse bobine a pas assez de puissance en air comprimé(bars) les bobineurs sont obligés de le pousser à la main pour finir de le manoeuvrer | 3
3 | 2020-12-10 | ATELIER | PORTE COUPE FEU | LA PORTE COUPE FEU ENTRE LE MAGASIN ET LA M72 S'EST FERMEE TOUTE SEULE ( PAS ENTIEREMENT) | 4
3 | 2020-12-17 | M80 | aucune | fuite d'huile sous la machine 80 | 2
3 | 2021-01-04 | M27 | calage groupe impression | Calage en cours lors de mon passage. 8 racles sur le chariot avec lame très affutées non protégées. | 3
3 | 2021-01-04 | M99.9 | Intervention sur groupe flexo | Suite à une surchauffe moteur du porte cliché, la maintenance a été obligé de démonter le carter de protection pour voir d'où venait le problème. La courroie de la presse flexo est accessible | 3
3 | 2020-12-28 | M99.9 | Intervention - retrait d'une bague d'un arbres | le sous-traitant tapait avec son marteau afin de déloger une bague. Il faisait cela sans gant | 2
3 | 2021-01-06 | Quai 1 | Postionnement de la câle de roue | La poignée de la câle est cassée. Le fil n'est pas arraché, possible usure de la soudure. Risque que la cale ne soit pas mise sous la roue et positionnée à l'envers par le chauffeur pour se faciliter la tâche. Cela peut conduire à un shintage de sécurité et permettre au chauffeur de partir sans que le cariste ne soit prévenu, risque chute de quai. | 3
3 | 2021-01-07 | M83 | manipulation bobine pour palettisation | Glissade avec une bobine lourde en la palettisant vers le non-conforme | 2
3 | 2021-01-11 | Allée circulation piétonne convoyeur | Intervention sur climatiseur | ST Dalkia est intervenu sur le climatiseur. Le pied de l'escabeau dépassé dans l'allée du convoyeur. L'opérateur emballage a vu le système en défaut et a voulu le forcer sans analyser la situation. Resp. Finition alerte dû fait qu'une intervention est en cours. Manque de coordination entre ST et emballage | 3
3 | 2021-01-18 | m83 | sol | sol très glissant autour de la machine,je suis pres-ce-que tomber 2 fois | 2
3 | 2021-01-19 | f54 | démontage des clichés | heurt de la main sur le bord de la tablede néttoyage en démontant les clichés( jusqu’à temps que les clichés se décolle d'un coup ) | 2
3 | 2021-01-25 | M54 | aucune | déversement de la cuve environ 500kg cause joint user | 3
3 | 2021-01-27 | strapex | embalage | après un probléme de cerclage des que l'ont referme la porte et rotation de la cléde sécurité la cercleuse repart apré coupure machine | 3
3 | 2021-02-04 | 99.9 | soutirage solvant | fuite d'acètate au niveau du robinet de soutirage | 3
3 | 2021-02-04 | 99.9 | pistolets solvant | tresse hs | 3
3 | 2021-02-04 | USine | en cas de départ de feu | il n'y a pas de plan faisant un lien avec les zones inscrites sur la console incendie et cela pourrait retarder l'intervention des ESI s'ils ne savaient pas où cela se déclenchait | 4
3 | 2021-02-05 | M101 | Consignation du palan | Le palan était tjrs actif avec machine consignée. | 4
3 | 2021-02-09 | Escalier OHSE/Prod/CI | Circulation piéton | Glissade en bas de l'escalier des bureaux. Rattrapé grace à la rambarde. | 2
3 | 2021-02-09 | M54 | Monter à l'escabeau P5 à 8 | Escabot coté poste 5 à 8. 1er marche HS vois si possibilité de le réparer. Vis cassée | 2
3 | 2021-02-22 | dérouleur 27 | montage bobine sur machine | le palonnier n'est pas opérationnel pour le montage des bobines avec des mandrins de diamétre 76mm | 3
3 | 2021-02-23 | m83 | montage bobine au dérouleur | le bobineur a eu du mal à pousser la bobine | 3
3 | 2021-03-10 | M27 | versement encre dans bac de pompe | Monsieur Matrat n'avait pas mis sa pince de masse | 4
3 | 2021-03-10 | SPRINKLER | aucune | les opérateurs de maintenance ont découvert par hasard que la cuve principale de sprinklage était au 3/4 vide. En cas de feu, pas sûr que le sprinklage aurait été efficace | 3
3 | 2021-03-17 | m42 | mettre machine en tension | m42 en maintenance,machine pas consigné,L'opèrateur de la 83 est venu allumer la machine pour selectionner bf , heureusement il ne s'est rien passé | 3
3 | 2021-03-19 | Bobinage | aucune | discussion entre 3 opérateurs dont 2 ne portaient pas de masques (VEVAUD et RICHARD) | 3
3 | 2021-03-18 | proche MAL | découpe d'une armature de la canalisation d'air | découpe à la meuleuse créant des étincelle à proximité d'une canalisation d'acétate d'éthyle | 4
3 | 2021-03-31 | M27 | divers | pas de port de masque de monsieur sucharyna | 4
3 | 2021-03-31 | allée de circulation chariot | divers | pas de port du masque sur le chariot | 3
3 | 2021-03-31 | M70 | tout | port d'une chaîne de cou | 4
3 | 2021-03-31 | M99.9 | lecture d'un sens de bobine | l'opérateur regardait sous une boine des information alors qu'elle était sur-élevée par un chariot manœuvré par un autre opérateur | 2
3 | 2021-03-28 | escalier | ciruclation | le visiteur de l'OHSE ne tenait pas la rampe | 3
3 | 2021-04-02 | M82 | descente de marche | en descendant d'une marche pour se rendre à l'enrouleur, Grégory a loupé la marche et a rattrapé son équilibre sur sa jambe gauche qui s'est tordue. | 2
3 | 2019-07-01 | Salle INK | Circulation piéton | Une plaque d'isolation s'est décroché du plafond et s'appui sur une tête de sprinkler, pouvant déclencher le sprinkler et alarme incendie. | 2
3 | 2019-10-04 | Encres | Utilsation chariot ADF | Tjrs un manque de revêtement et qui a tendance à s'agrandir et même fissurer | 3
3 | 2019-10-03 | local groupe froid | aucune | la pompe orange est fuyarde, le presse étoupe semble HS. Il y a de l'eau au sol. Si l'eau rentre en contact avec l'électricité et que la terre est défectueuse, il y a un risque d'électrocution | 4