## results
[7 empty] | Microbiologie | [6 empty] | Indicateurs | [5 empty] | Ions
N° échantillon | Votre référence: | Info complémentaire | Nature de l'échantillon | Prélevé le | Type d'échantillonage | Date de début des analyses | Escherichia coli | Entérocoques intestinaux | Germes revivifiables 36°C | Germes revivifiables 22°C | Aspect | Couleur visuelle | Odeur | pH | Température (dosage pH) | Conductibilité électrique à 20°C | Turbidité | Dureté carbonatée | Dureté totale (calculée ISO14911) | Chlorure dissous | Nitrate dissous | Sulfate | Sodium dissous | Potassium dissous | Calcium dissous | Magnésium dissous
20-063358 | AON 507 105768 | Réseau AOP | eau de distribution | 06/08/2020 à 07:15 | échantillonage hors accréditation - ponctuel | 2020-06-08 | <1
20-063358 | AON 507 105768 | Réseau AOP | eau de distribution | 06/08/2020 à 07:15 | échantillonage hors accréditation - ponctuel | 2020-06-08 | <1 | <1 | <20 | <1 | propre | incolore | inodore | 7.6 | 19.2°C | 469µS/cm | <0.50FNU | 19d°f | 26d°f | 7.8mg/l | 28mg/l | 45 mg/l | 3.4mg/l | <1.0mg/l | 95mg/l | 3.5mg/l
20-063359 | AON 507 105768 | Réseau AOP | eau de distribution | 06/08/2020 à 07:22 | échantillonage hors accréditation - ponctuel | 2020-06-08 | <1 | <1 | <25 | <1 | propre | incolore | inodore | 7.7 | 19.5°C | 455µS/cm | <0.55FNU | 19d°f | 27d°f | 78.0mg/l | 28.5mg/l | 44 mg/l | 3.4mg/l | <1.0mg/l | 99mg/l | 3.6mg/l
Extraire résultat de fichiers textes