## Ce que j'ai
Code activité | Métier | Spécialité | Code Equipement | Description Equipement | Code Organe | Description Organe | N° Organe Max 3c | Commentaire | Type de point | Numéro de point | Description
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CPD | Capteur Pression Différentiel | 001-Air Neuf 002-Préchauf 003-Soufflage 004-Extraction 005-Ambiante 006-… |  | TA | 01 | Défaut
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | SST | Sous-Station | N° de la Sous-Station | Voir pour les consignes calculées (Loi d'eau) | TA | 01 | Synthèse Défaut Bloquant

## Ce que je veux
Code activité | Métier | Spécialité | Code Equipement | Description Equipement | Code Organe | Description Organe | N° Organe Max 3c | Commentaire | Type de point | Numéro de point | Description
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CPD | Capteur Pression Différentiel | 001-Air Neuf |  | TA | 01 | Défaut
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CPD | Capteur Pression Différentiel | 002-Préchauf |  | TA | 01 | Défaut
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CPD | Capteur Pression Différentiel | 003-Soufflage |  | TA | 01 | Défaut
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CPD | Capteur Pression Différentiel | 004-Extraction |  | TA | 01 | Défaut
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CPD | Capteur Pression Différentiel | 005-Ambiante |  | TA | 01 | Défaut
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CPD | Capteur Pression Différentiel | 006-… |  | TA | 01 | Défaut
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | SST | Sous-Station | N° de la Sous-Station | Voir pour les consignes calculées (Loi d'eau) | TA | 01 | Synthèse Défaut Bloquant