## Liste pipettes
2021-08-13
Type | MARQUE | Numéro de série | Type de pipette | Localisation | Péremption en année | Date de vérification | Date d'échéance | Fiche de vie | Constat de vérification | Statut
P10 | BIOHIT | 4083931 | Pipetman variable 2-20 µL - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-01-13 | 2023-01-13 |  | P10 4083931 | Stockage
|  |  | Pipetman variable 2-20 µL - type A |  | 1
|  |  | Pipetman variable 2-20 µL - type A |  | 1
P20 | GILSON | K11252N | Pipetman variable 2-20 µL - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-01-13 | 2023-01-13 | PiPETTE P20 K11252N ANA-FV-TOX-110-2 | P20 K11252N | Stockage
| GILSON | R50278A | Pipetman variable 2-20 µL - type A | TQD | 1 | 2020-04-17 | 2021-04-17 | PIPETTE P20 R50278A ANA-FV-TOX-113-2 | P20 R20278A | Opérationnel
| GILSON | T70208N | Pipetman variable 2-20 µL - type A | METROLOGIE | - | 2021-04-16 |  | PIPETTE P20 T70208N ANA-FV-TOX-112-2 | P20 T70208N | Opérationnel
| THERMO | JH20230 | Finnpipette - var. 2-20 μl - type A | MDL VION | 1 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | PIPETTE P20 JH20230 ANA-FV-TOX-122-1 | P20 JH20230 | Opérationnel
| GILSON | N31020A | Pipetman variable 2-20 µL - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2020-09-22 | 2022-09-22 |  | P20 N31020A | Stockage
|  | N55247N |  |  | 1
| GILSON | LA73564 | Pipetman variable 2-20 µL - type A | PERKIN 400 | 1 | 2020-09-22 | 2021-09-22 |  | P20 LA73564 | Opérationnel
|  | QL71870 |  |  | 1
| GILSON | W54218M | Pipetman variable 2-20 µL - type A | MDL TQS | 1 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | PIPETTE P20 W54218M ANA-FV-TOX-094-2 | P20 W54218M | Opérationnel
| GILSON | PE71331 | Pipetman variable 2-20 µL - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-01-24 | 2023-01-24 |  | P20 PE71331 | Stockage
| GILSON | S50700C | Pipetman variable 2-20 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  |  | P20 S50700C | Attente vérification
| GILSON | BC58279 | Pipetman variable 2-20 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  |  | P20 BC58279 | Attente vérification
| GILSON | Z52080M | Pipetman variable 2-20 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P20 Z52080M ANA-FV-TOX-1044-2 |  | Attente vérification
P50 | GILSON | LH33930 | Pipetman - var 5-50 μl - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2020-09-22 | 2022-09-22 | PIPETTE P50 LH33930 ANA-FV-TOX-1052-2 | P50 LH33930 | Stockage
| THERMO | LH33925 | Finnpipette - var. 5-50 μl - type A | MDL VION | 1 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | PIPETTE P50 LH33925 ANA-FV-TOX-123-1 | P50 LH33925 | Opérationnel
| THERMO | JH64662 | Finnpipette - var. 5-50 μl - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-03-26 | 2023-03-26 |  | P50 JH64662 | Opérationnel
| BIOHIT | AN14906 | Pro Line - var 5-50 μl - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-03-26 | 2023-03-26 |  | P50 AN 14906 | Stockage
| THERMO | KH11544 | Finnpipette - var. 5-50 μl - type A | XEVO | 1 | 2020-04-16 | 2021-04-16 | PIPETTE P50 KH11544 ANA-FV-TOX-077-2 | P50 KH11544 | Stockage
| THERMO | KH11547 | Finnpipette variable 5-50 µL | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P50 KH11547 ANA-FV-TOX-1023-2 | P50 KH11547 | Attente vérification
P100 | GILSON | R57657C | Pipetman -var 20-100 µL - type A | MDL Dispatch | 1 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | PIPETTE P100 R57657C ANA-FV-TOX-052-2 | P100 R57657C | Opérationnel
| GILSON | T67141C | Pipetman -var 20-100 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P100 T67141C ANA-FV-TOX-072-2 | P100 T67141C | HS
| GILSON | B8610270 | Pipetman fixe 100 µL |  | 1 |  |  | PIPETTE P100 B8610270 ANA-FV-TOX-119-2 | P100 B8610270
| GILSON | X60890G | Pipetman -var 20-100 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  |  | P100 X60890G | Attente réparation
| GILSON | Z55961H | Pipetman -var 20-100 µL - type A | GC /MS | 1 | 2021-03-26 | 2022-03-26 |  | P100 Z55961H | Opérationnel
|  | Z65322C |  | GC /MS | 1
|  | PN73440 |  | STOCK RECHANGE | 2
|  | X58786H |  | GC /MS | 1
| GILSON | X58784H | Pipetman -var 20-100 µL - type A | GC /MS | 1
P200 | GILSON | S66297N | Pipetman -var 50-200 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P200 S66297N ANA-FV-TOX-069_2 | P200 S66297N | Attente vérification
| GILSON | T74544M | Pipetman -var 50-200 µL - type A | CARY 60 n°1 | 1 | 2020-09-29 | 2021-09-29 | PIPETTE P200 T74544M ANA-FV-TOX-091-2 | P200 T74544M | Opérationnel
| GILSON | S66292N | Pipetman -var 50-200 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P200 S66292N ANA-FV-TOX-096-2 | P200 S66292N | Attente vérification
| GILSON | MH71519 | Pipetman -var 20-200 µL - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-01-13 | 2023-01-13 | PIPETTE P200L MH71519 ANA-FV-TOX-101-2 | P200 MH71519 | Stockage
| GILSON | QE72242 | Pipetman -var 20-200 µL - type A | CI | 1 | 2021-01-13 | 2022-01-13 | PIPETTE P200 QE72242 ANA-FV-TOX-120-2 | P200 QE72242 | Opérationnel
| GILSON | MH71522 | Pipetman -var 20-200 µL - type A | MDL TQS | 1 | 2021-09-03 | 2022-09-03 | PIPETTE P200L MH71522 ANA-FV-TOX-086-2 | P200 MH71522 | Opérationnel
| GILSON | LC71472 | Pipetman -var 20-200 µL - type A | UPLC 2 | 1 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | PIPETTE P200 LC71412 ANA-FV-TOX-078-2 | P200 LC71472 | Opérationnel
| GILSON | MH71520 | Pipetman -var 20-200 µL - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2020-08-25 | 2022-08-25 |  | P200 MH71520 | Stockage
| GILSON | W64483L | Pipetman -var 20-200 µL - type A | TQD | 1 | 2020-08-25 | 2021-08-25 |  | P200 W64483L | Opérationnel
| GILSON | BC53685 | Pipetman -var 50-200 µL - type A | MDL Dispatch | 1 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | PIPETTE P200 BC53685 ANA-FV-TOX-049-2 |  | Stockage
| GILSON | BC53686 | Pipetman -var 50-200 µL - type A | MDL VION | 1 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | PIPETTE P200 BC53686 ANA-FV-TOX-084-2 | P200 BC53686 | Opérationnel
| GILSON | MH71521 | Pipetman -var 20-200 µL - type A |  | 1 |  |  |  | P200 MH71521 | Opérationnel
| GILSON | QE72236 | Pipetman -var 20-200 µL - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-01-13 | 2023-01-13 |  | P200 QE72236 | Stockage
| GILSON | X55341K | Pipetman -var 50-200 µL - type A | GC 1 | 1 | 2020-09-22 | 2021-09-22 | PIPETTE P200 X55341K ANA-FV-TOX-1042 V2 | P200 X55341K | Opérationnel
| GILSON | QE72242 | Pipetman -var 20-200 µL - type A | CI | 1 | 2021-01-13 | 2022-01-13 | PIPETTE P200 QE72242 ANA-FV-TOX-120-2 | P200 QE72242 | Opérationnel
| GILSON | S51083D | Pipetman -var 50-200 µL - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-03-26 | 2023-03-26 | PIPETTE P200 S51083D ANA-FV-TOX-073-2 | P200 S51083D | Stockage
|  | K33744L |  |  | 1
| GILSON | LC71475 | Pipetman -var 20-200 µL - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-01-13 | 2023-01-13 | PIPETTE P200L LC71475 ANA-FV-TOX-0481_1 | P200 LC71475 | Stockage
| GILSON | T74543M | Pipetman -var 50-200 µL - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-01-13 | 2023-01-13 | PIPETTE P200 T74543M ANA-FV-TOX-051-2 | P200 T74543M | Stockage
| GILSON | W64789M | Pipetman -var 50-200 µL - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-01-13 | 2023-01-13 | PIPETTE P200 W64789M ANA-FV-TOX-083-2 | P200 W64789M | Stockage
|  | PE71315 |  |  | 1
| GILSON | X57060C | Pipetman -var 20-200 µL - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-01-27 | 2023-01-27 | PIPETTE P200 X57060C ANA-FV-TOX-1062-2 | P200 X57060C | Stockage
| GILSON | PE71317 | Pipetman -var 20-200 µL - type A | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-03-26 | 2023-03-26 | PIPETTE P200 PE71317 ANA-FV-TOX-1074-2 | P200 PE71317 | Stockage
|  | QA72615 |  |  | 1
| GILSON | W65788 | Pipetman -var 50-200 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  |  | P200 W64788M | Attente vérification
| GILSON | KH24227 | Pipetman -var 20-200 µL - type A | CI | 1 | 2021-01-13 | 2022-01-13 | PIPETTE P200 KH24227 ANA-FV-TOX-1034-2 | P200 KH24227 | Opérationnel
| GILSON | LE71204 | Pipetman -var 20-200 µL - type A | ICP 1 | 1 | 2021-01-13 | 2022-01-13 | PIPETTE P200 LE71204 ANA-FV-TOX-1048-2 | P200 LE71204 | Opérationnel
| GILSON | PN71653 | Pipetman -var 20-200 µL - type A |  | 1 | 2019-01-24 | 2020-01-24 | PIPETTE P200 PN71653 ANA-FV-TOX-1078-2
| GILSON | X68175H | Pipetman -var 50-200 µL - type A |  | 1 | 2019-05-22 | 2020-05-22 | PIPETTE P200 X68175H ANA-FV-TOX-0951-2 | P200 X68175H | Opérationnel
| GILSON | KH09318 | Pipetman -var 50-200 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P200 KH09318 ANA-FV-TOX-1018-2 |  | HS
| GILSON | X55209D | Pipetman -var 50-200 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P200 X55209D ANA-FV-TOX-1024-2 | P200 X55209D | Attente vérification
| GILSON | QH72891 | Pipetman -var 20-200 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  |  |  | Attente vérification
| GILSON | X53014G | Pipetman -var 20-200 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P200 X53014G ANA-FV-TOX-1029-2 |  | Attente réparation
| GILSON | T67228C | Pipetman -var 50-200 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  |  | P200 T67228C | Attente vérification
|  | R65676K |  |  | 1
| GILSON | S51002D | Pipetman -var 50-200 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  |  | P200 S51002D | Attente vérification
| GILSON | S66292N | Pipetman -var 50-200 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P200 S66292N ANA-FV-TOX-096-2 | P200 S66292N | Attente vérification
| GILSON | T74741M | Pipetman -var 50-200 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  |  | P200 T74541M | Attente vérification
| GILSON | T67228C | Pipetman -var 50-200 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P200 T67228C ANA-FV-TOX-1046-2 | P200 T67228C | Attente vérification
| GILSON | X55209D | Pipetman -var 50-200 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  |  | P200 X55209D | Attente vérification
| GILSON | Z62424B | Pipetman -var 50-200 µL - type A | MDL VION | 1 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | PIPETTE P200 Z62424B ANA-FV-TOX-050-2 | P200 Z62424B | Opérationnel
| GILSON | W64788M | Pipetman -var 20-200 µL - type A | METROLOGIE | - |  |  |  |  | Attente réparation
P1000 | GILSON | LC71890 | Pipetman variable 100-1000 µL | UPLC 1 | 1 | 2020-09-22 | 2021-09-22 | PIPETTE P1000L LC71890 ANA-FV-TOX-074-2 | P1000 LC71890 | Opérationnel
| GILSON | KH48265 | Pipetman variable 200-1000 µL | XEVO | 1 | 2020-04-16 | 2021-04-16 | PIPETTE P2 1000 µL KH48265 ANA-FV-TOX-079-2 | P1000 KH48265 | Opérationnel
| GILSON | X55212A | Pipetman variable 200-1000 µL | TQD | 1 | 2020-04-16 | 2021-04-16 | PIPETTE P1000 X55212A ANA-FV-TOX-085-2 | P1000 X55212A | Opérationnel
| GILSON | X64200H | Pipetman variable 200-1000 µL | CARY 60 n°1 | 1 | 2020-09-29 | 2021-09-29 | PIPETTE P1000 X64200H ANA-FV-TOX-092-2 | P1000 X64200H | Opérationnel
| GILSON | X64199H | Pipetman variable 200-1000 µL | METROLOGIE | - | 2021-01-13 |  | PIPETTE P1000 X64199H ANA-FV-TOX-097-2 | P1000 X64199H | Opérationnel
| GILSON | BG55160 | Pipetman variable 200-1000 µL | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P1000 BG55160 ANA-FV-TOX-103-2 | P1000 BG55160 | HS
| GILSON | LC71328 | Pipetman variable 100-1000 µL | MDL Dispatch | 1 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | PIPETTE P1000 LC71328 ANA-FV-TOX-098-2 | P1000 LC71328 | Attente vérification
| GILSON | BG55159 | Pipetman variable 200-1000 µL | STOCK RECHANGE | 2 | 2020-08-25 | 2022-08-25 |  | P1000 BG55159 | Stockage
| GILSON | S55115N | Pipetman variable 200-1000 µL | MDL TQS | 1 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | PIPETTE P1000 S55115N ANA-FV-TOX-044-2 | P1000 S55115N | Opérationnel
| GILSON | LC71888 | Pipetman variable 100-1000 µL | MDL VION | 1 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | PIPETTE P1000 LC71888 ANA-FV-TOX-046-2 | P1000 LC71888 | Opérationnel
| GILSON | P61434N | Pipetman variable 200-1000 µL | STOCK RECHANGE | 2 | 2020-09-22 | 2022-09-22 | PIPETTE P1000L P61434N ANA-FV-TOX-1030-2 | P1000 P61434N | Stockage
| GILSON | T50994B | Pipetman variable 200-1000 µL | GC /MS | 1 | 2020-09-22 | 2021-09-22 | PIPETTE P1000 T50994B ANA-FV-TOX-1041 | P1000 T50994B | Opérationnel
| GILSON | LC71329 | Pipetman variable 100-1000 µL | AU 480 | 1 | 2021-03-26 | 2022-03-26 | PIPETTE P1000L LC71329 ANA-FV-TOX-088-2 | P1000 LC71329 | Opérationnel
| GILSON | S55113N | Pipetman variable 200-1000 µL | MDL VION | 1 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | PIPETTE P1000 S55113N ANA-FV-TOX-045-2 | P1000 S55113N | Opérationnel
| GILSON | X60890G | Pipetman variable 200-1000 µL | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P1000L X60890G ANA-FV-TOX-1028-2 |  | Attente réparation
| GILSON | LC71891 | Pipetman variable 100-1000 µL | ICP 1 | 1 | 2021-01-13 | 2022-01-13 | PIPETTE P1000L LC71891 ANA-FV-TOX-070-2 | P1000 LC71891 | Opérationnel
| GILSON | X50942H | Pipetman variable 200-1000 µL | PERKIN 800 | 1 | 2021-01-13 | 2022-01-13 |  | P1000 X50942H | Opérationnel
| GILSON | S65581N | Pipetman variable 100-1000 µL | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-01-13 | 2023-01-13 | PIPETTE P1000L S65581N ANA-FV-TOX-047-2 | P1000 S65581N | Stockage
| GILSON | Z58789B | Pipetman variable 200-1000 µL | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-01-13 | 2023-01-13 |  | P1000 Z59789B | Stockage
| GILSON | N06559S | Pipetman variable 200-1000 µL | METROLOGIE | - |  |  |  |  | Attente vérification
| GILSON | LG70039 | Pipetman variable 200-1000 µL | STOCK RECHANGE | 2 |  |  | PIPETTE P1000 LG70039 ANA-FV-TOX-1055-2 |  | Attente vérification
| GILSON | W61375E | Pipetman variable 200-1000 µL | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-01-27 | 2023-01-27 | PIPETTE P1000 W61375E ANA-FV-TOX-1064 V2 | P1000 W61375E | Opérationnel
| GILSON | LE71434 | Pipetman variable 100-1000 µL | METROLOGIE | - | 2020-07-15 |  | PIPETTE P1000L LE71434 ANA-FV-TOX-1036-2 |  | Attente vérification
| GILSON | Y67201D | Pipetman variable 200-1000 µL | CI | 1 | 2021-03-26 | 2022-03-26 | PIPETTE P1000 Y67201D ANA-FV-TOX-1076 V2 | P1000 Y67201D | Opérationnel
| GILSON | X64606B | Pipetman variable 200-1000 µL | CI | 1 | 2021-03-26 | 2022-03-26 | PIPETTE P1000L X64606B ANA-FV-TOX-1039-2 | P1000 X64606 | Opérationnel
| GILSON | BD57654 | Pipetman variable 200-1000 µL | METROLOGIE | - | 2019-01-24 |  | PIPETTE P1000 BD5764 ANA-FV-TOX-1054 V2 | P1000 BD57654 | Attente réparation
|  | Z61513M |  |  | 1
| GILSON | LG70040 | Pipetman variable 100-1000 µL | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P1000 LG70040 ANA-FV-TOX-1017-2 | P1000 LG70040 | Attente vérification
| GILSON | CA60744 | Pipetman variable 200-1000 µL | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-01-27 | 2023-01-27 | PIPETTE P1000 CA60744 ANA-FV-TOX-1060 V2 | P1000 CA60744 | Stockage
| GILSON | K11555L | Pipetman variable 200-1000 µL | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P1000L K11555L ANA-FV-TOX-1056-2 |  | Attente réparation
| GILSON | KH48260 | Pipetman variable 200-1000 µL | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P1000 KH48260 ANA-FV-TOX-1065-2 |  | HS
| GILSON | PN73440 | Pipetman variable 200-1000 µL | METROLOGIE | - | 2019-01-24 |  | PIPETTE P1000 PN73440 ANA-FV-TOX-1077-2 | P1000 PN73440 | Attente vérification
| GILSON | S54891D | Pipetman variable 200-1000 µL | METROLOGIE | - |  |  |  | P1000 S54891D | Attente vérification
| GILSON | LC71326 | Pipetman variable 100-1000 µL | METROLOGIE | - |  |  |  | P1000 LC71326 | Attente vérification
| GILSON | S65590N | Pipetman variable 100-1000 µL | METROLOGIE | - |  |  |  | P1000 S65590N | Attente vérification
| GILSON | Z56574N | Pipetman variable 200-1000 µL | METROLOGIE | - |  |  |  | P1000 Z56574N | Attente vérification
| GILSON | LG70040 | Pipetman variable 100-1000 µL | METROLOGIE | - |  |  |  | P1000 LG70040 | Attente vérification
P5000 | GILSON | W65401D | Pipetman variable 1000-5000 µL | TQD | 1 | 2020-04-16 | 2021-04-16 | PIPETTE P2 5000 µL W65401D ANA-FV-TOX-080-2 | P5000 W65401D | Opérationnel
| GILSON | Y58273G | Pipetman variable 1000-5000 µL | UPLC 2 | 1 | 2020-09-22 | 2021-09-22 | PIPETTE P5000 Y58273G ANA-FV-TOX-093-2 | P5000 Y58273G | Opérationnel
| GILSON | X50101A | Pipetman variable 1000-5000 µL | MDL TQS | 1 | 2020-09-22 | 2021-09-22 | PIPETTE P5000 X55101A ANA-FV-TOX-099-2 | P5000 X55101A | Opérationnel
| GILSON | X69126H | Pipetman variable 1000-5000 µL | UPLC 1 | 1 | 2021-01-13 | 2022-01-13 | PIPETTE P5000 X69126H ANA-FV-TOX-071_2 | P5000 X69126H | Opérationnel
| GILSON | Y58271G modif6 | Pipetman variable 1000-5000 µL | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-03-26 | 2023-03-26 | PIPETTE P5000 Y582716 ANA-FV-TOX-1040 V2 | P5000 Y582716 | Stockage
| GILSON | QA70037 | Pipetman variable 500-5000 µL | METROLOGIE | - | 2021-03-26 |  | PIPETTE P5000 QA70037 ANA-FV-TOX-1081-2 | P5000 QA70037 | Attente réparation
| GILSON | PN71281 | Pipetman variable 1000-5000 µL | METROLOGIE | - | 2021-01-13 |  | PIPETTE P5000 PN71281 ANA-FV-TOX-1080 V2 | P5000 LB71594 | Attente réparation
| GILSON | X54191M | Pipetman variable 1000-5000 µL | PERKIN 800 | 1 |  |  | PIPETTE P5000 X54191M ANA-FV-TOX-102 V2 | P5000 X54191M
| GILSON | X69125H | Pipetman variable 1000-5000 µL | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-01-13 | 2023-01-13 | PIPETTE P5000 X69125H ANA-FV-TOX-042-2 | P5000 X69125H | Stockage
|  | QM70323 |  |  | 1
|  | 08M42409 |  |  | 1
| GILSON | LB71594 | Pipetman variable 1000-5000 µL | ICP 1 | 1 | 2021-04-27 | 2022-04-27 | PIPETTE P5000 LB71594 ANA-FV-TOX-124 V2 | P5000 LB71594 | Opérationnel
|  | Z60577L |  |  | 1
| GILSON | QA70014 | Pipetman variable 1000-5000 µL | METROLOGIE | - | 2019-01-24 |  | PIPETTE P5000 QA70014 ANA-FV-TOX-1079-2 |  | HS
|  | QA70037 |  |  | 1
| GILSON | Y56868K | Pipetman variable 1000-5000 µL | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P5000 Y56868K ANA-FV-TOX-1032-2 |  | Attente vérification
| GILSON | GL22952 | Pipetman variable 1000-5000 µL | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P5000 GL22952 ANA-FV-TOX-1032-2 |  | HS
| GILSON | CB53585 | Pipetman variable 1000-5000 µL | METROLOGIE | - |  |  | PIPETTE P5000 CB53585 ANA-FV-TOX-1057-2 |  | HS
| GILSON | X67931H | Pipetman variable 1000-5000 µL | METROLOGIE | - |  |  |  | P5000 X67931H | Attente vérification
| GILSON | HM30573 | Pipetman variable 1000-5000 µL | METROLOGIE | - |  |  |  | P5000 HM60573 | Attente vérification
| GILSON | JC26143 | Pipetman variable 1000-5000 µL | METROLOGIE | - |  |  |  | P5000 JC26143 | Attente vérification
| GILSON | QM70323 | Pipetman variable 500-5000 µL | METROLOGIE | - |  |  |  | P5000 QM70323 | Attente vérification
| GILSON | T62700G | Pipetman variable 1000-5000 µL | MDL VION | 1 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | PIPETTE P5000 T62700G ANA-FV-TOX-043_2 | P5000 T62700G | Opérationnel
| GILSON | K14444A | Pipetman variable 1000-5000 µL | METROLOGIE | - |  |  |  |  | Attente vérification
| GILSON | Y56183K | Pipetman variable 1000-5000 µL | METROLOGIE | - |  |  |  |  | Attente vérification
| GILSON | X55101A | Pipetman variable 1000-5000 µL | MDL TQS | 1 | 2020-09-22 | 2021-09-22 | PIPETTE P5000 X55101A ANA-FV-TOX-099-2 |  | Opérationnel
| GILSON | T53871A | Pipetman variable 1000-5000 µL | METROLOGIE | - |  |  |  | P5000 T53871A | Attente vérification
AUTOREP | RAININ | 08N29443 | Multipipette auto à distribution variable | MDL VION | 1 | 2020-09-29 | 2021-09-29 | PIPETTE MULTIPETTE 08N29443 ANA-FV-TOX-041-2 |  | Opérationnel
| RAININ | 05N90279 | Multipipette auto à distribution variable | TQD | 1 | 2021-03-26 | 2022-03-26 | PIPETTE MULTIPETTE 05N90279 ANA-FV-TOX-081-2 | Auto 05N90279 | Opérationnel
| RAININ | 08M4209 | Multipipette auto à distribution variable | METROLOGIE | - |  |  | MULTIPIPETTE 08M4209 ANA-FV-TOX-1051-2 | Auto 08M4209 | Opérationnel
| RAININ | 05N90283 | Multipipette auto à distribution variable | STOCK RECHANGE | 2 | 2021-03-26 | 2023-03-26 | PIPETTE MULTIPETTE 05N90283 ANA-FV-TOX-1063-2 | Auto 05N90283 | Stockage
|  | 05N29443 |  |  | 1
|  | 10N63122 |  |  | 1
| RAININ | 05N90282 | Multipipette auto à distribution variable | MDL TQS | 1 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | Fiche de vie pipette\Fiche de vie à jour\Autorep\PIPETTE MULTIPETTE 05N90282 ANA-FV-TOX-040-2.docx | Auto 05N90282 | Opérationnel
|  | 05N90322 |  |  | 1
|  | 08M42409 |  |  | 1
|  | 05N90326 | Multipipette auto à distribution variable | AU 480 | 1 | 2020-06-21 | 2021-06-21 | PIPETTE MULTIPETTE 05N90326 ANA-FV-TOX-089-2 | Auto 05N90326 | Opérationnel
Formulas:
Date d'échéance = IFERROR(IF(tb_liste[[#This Row],[Date de vérification ]]="","",DATE(YEAR(tb_liste[[#This Row],[Date de vérification ]])+[Péremption en année],MONTH(tb_liste[[#This Row],[Date de vérification ]]),DAY(tb_liste[[#This Row],[Date de vérification ]]))),"")
Filtre 2
Imprime 2

## Feuil2
Marque | Localisation | Type pipette | Statut
GILSON | MDL TQS | Finnpipette F2 | Opérationnel
THERMO | MDL VION | Pipetman variable 2-20 µL - type A | Stockage
RAININ | MDL Dispatch | Finnpipette - var. 2-20 μl - type A | Attente réparation
BIOHIT | XEVO | Finnpipette variable 5-50 µL | Attente vérification
| TQD | Finnpipette - var. 5-50 μl - type A | HS
| QUATRO | Pro Line - var 5-50 μl - type A
| AU 480 | Pipetman - var 5-50 μl - type A
| GC 1 | Pipetman fixe 100 µL
| GC 2 | Pipetman -var 20-100 µL - type A
| GC /MS | Pipetman -var 20-200 µL - type A
| TOXPRO | Pipetman -var 50-200 µL - type A
| UPLC 1 | Pipetman variable 200-1000 µL
| UPLC 2 | Pipetman variable 100-1000 µL
| METAUX PRE ANA | Pipetman variable 1000-5000 µL
| PERKIN 400 | Pipetman variable 500-5000 µL
| PERKIN 800 | Multipipette auto à distribution variable
ICP 1
ICP 2
CI
CARY 60 n°1
CARY 60 n°2
STOCK RECHANGE
STOCK NEUF
METROLOGIE

## liste filtrée
2021-08-13
Type | Numéro de série | Localisation
P20 | R50278A | TQD
P20 | JH20230 | MDL VION
P20 | W54218M | MDL TQS
P50 | LH33925 | MDL VION
P50 | KH11544 | XEVO
P100 | R57657C | MDL Dispatch
P200 | LC71472 | UPLC 2
P200 | W64483L | TQD
P200 | BC53685 | MDL Dispatch
P200 | BC53686 | MDL VION
P200 | PN71653
P200 | X68175H
P200 | Z62424B | MDL VION
P1000 | KH48265 | XEVO
P1000 | X55212A | TQD
P1000 | LC71328 | MDL Dispatch
P1000 | S55115N | MDL TQS
P1000 | LC71888 | MDL VION
P1000 | S55113N | MDL VION
P5000 | W65401D | TQD
P5000 | T62700G | MDL VION
AUTOREP | 05N90282 | MDL TQS
AUTOREP | 05N90326 | AU 480
Filtre 2
Imprime 2