## Choix de l'ouvrage
Questionnaire |  | Ouvrage possible
1. Quelle est la zone du périmètre de captage ? | Périmètre de captage
2. Valeur de perméabilité du sol | Valeur
3. Carrefour à fort trafic, avec risques d'accidents ?
4. Risques de mouvements de terrain ?
5.
6. Présence d'une nappe à une distance | Distance
7. Pollution compatible avec l'infiltration
8.
9.
10.
11.
12.

## Dimensionnement
Coefficients de Montana |  |  |  |  | Dimensionnement d'un dispositif de rétention/infiltration | [5 empty] | Résultats |  |  | Légende :
Cellule à remplir
Station météo | Aix en Provence |  |  |  |  | Aix en Provence |  |  |  |  | Coefficient de sécurité | 0 |  | Cellule résultat
Période de retour | 50 ans | [9 empty] | Hauteur à stocker |  | mm
Valeurs | Domaine de durée de pluie (min) |  | Coefficients |  |  | Caractéristiques du bassin versant / site |  |  |  |  | Durée pluie |  | min
[11 empty] | Volume à stocker | 0 | m³
[6 empty] | Surface | 0 | ha
| de | à | a | b |  | Coefficient d'apport | 0
| 6 | 30 |  |  |  | Surface active | 0 | ha | 0 | m²
| 6 | 60
| 6 | 120 | 470 | 0.441 |  | Infiltration
| 6 | 5760
| 15 | 360 |  |  |  | Perméabilité du sol (K) | 0 | m/s
| 30 | 120 |  |  |  | Surface infiltrante | 0 | m²
| 30 | 1440 |  |  |  | Débit d'infiltration | 0 | m³/s | 0 | l/s
| 60 | 1440
| 120 | 1440 | 2684 | 0.839 |  | Rejet au réseau
[6 empty] | Débit de rejet autorisé | 0 | l/s/ha
[7 empty] | 0 | m³/s | 0 | l/s
Coefficient d'apport
Débit de vidange spécifique de l'ouvrage
Espace vert | 0.2
Trottoir | 0.7 |  |  |  |  | Débit de vidange | #DIV/0! | mm/min
Piste cyclable | 0.7
Plateforme bétonné | 0.9
Voirie | 0.9
Plateforme enherbé | 0.6 |  |  |  |  | Noue
[6 empty] | Longueur | 0 | m
[6 empty] | Largeur surface | 0 | m
[6 empty] | Largeur fond | 0 | m
[6 empty] | Profondeur | 0 | m
[6 empty] | Surface infiltrante | 0 | m²
[6 empty] | Volume total | 0 | m³
Bassin
[6 empty] | Surface haut de talus | 0 | m
[6 empty] | Surface fond | 0 | m
[6 empty] | Profondeur moyenne | 0 | m
[6 empty] | Surface infiltrante | 0 | m²
[6 empty] | Volume total | 0 | m³

## Coefficients de Montana bak
0
[39 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[39 empty] | Périmètre de captage | Valeur |  |  | Distance
[39 empty] | Périmètre de Protection Immédiat | entre 10⁻³ et 10⁻⁷ |  |  | ˃ 3 mètres
Coefficients de Montana de la loi I(mm/mn) = a x t(mn) -b | [38 empty] | Perimètre de Protection Rapproché | au dessus de 10⁻³ et en dessous de 10⁻⁷ |  |  | ˂ 3 mètres
Station météo | Aix en Provence | [17 empty] | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Aix en Provence recueillies entre 1988 et 2018 |  |  |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Aix en Provence recueillies entre 1979 et 2018 | [14 empty] | Périmètre de Protection Eloigné
Durées (mn) | 6 | 30 | 6 | 60 | 6 | 120 | 6 | 5760 | 15 | 360 | 30 | 120 | 30 | 1440 | 60 | 1440 | 120 | 1440 | [20 empty] | Hors Zone
Période de retour | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b
1 mois
2 mois
3 mois | [18 empty] | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ
6 mois | [18 empty] | I en mm/min |  |  |  |  | I en mm/min
1 an | [18 empty] | Dt en min |  |  |  |  | Dt en min
2 ans | [18 empty] | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h
3 ans | [18 empty] | Période de retour | Pluie de 2 heures à 24 heures |  |  |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 2 heures
5 ans |  |  |  |  | 332 | 0.528 | [10 empty] | 1146 | 0.787 |  | a |  | b |  |  | a | b
10 ans |  |  |  |  | 381 | 0.508 | [10 empty] | 1512 | 0.802 | 5 ans | 1146 |  | 0.787 |  | 5 ans | 332 | 0.528
20 ans |  |  |  |  | 425 | 0.482 | [10 empty] | 1946 | 0.817 | 10 ans | 1512 |  | 0.802 |  | 10 ans | 381 | 0.508
30 ans |  |  |  |  | 448 | 0.466 | [10 empty] | 2245 | 0.827 | 20 ans | 1946 |  | 0.817 |  | 20 ans | 425 | 0.482
50 ans |  |  |  |  | 470 | 0.441 | [10 empty] | 2684 | 0.839 | 30 ans | 2245 |  | 0.827 |  | 30 ans | 448 | 0.466
100 ans |  |  |  |  | 497 | 0.407 | [10 empty] | 3386 | 0.856 | 50 ans | 2684 |  | 0.839 |  | 50 ans | 470 | 0.441
hebdomadaire | [18 empty] | 100 ans | 3386 |  | 0.856 |  | 100 ans | 497 | 0.407
bi-mensuelle
mensuelle
bimestrielle
trimestrielle
semestrielle
annuelle
bisannuelle
Station météo | Istres | [17 empty] | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Istres recueillies entre 1982 et 2018 |  |  |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Istres recueillies entre 1982 et 2018 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Istres recueillies entre 1982 et 2018 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Istres recueillies entre 1982 et 2018 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Istres recueillies entre 1982 et 2018 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Istres recueillies entre 1982 et 2018
Durées (mn) | 6 | 30 | 6 | 60 | 6 | 120 | 6 | 5760 | 15 | 360 | 30 | 120 | 30 | 1440 | 60 | 1440 | 120 | 1440
Période de retour | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b
1 mois
2 mois
3 mois | [18 empty] | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ
6 mois | [18 empty] | I en mm/min |  |  |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min
1 an | [18 empty] | Dt en min |  |  |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min
2 ans | [18 empty] | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h
3 ans | [18 empty] | Période de retour | Pluie de 2 heures à 24 heures |  |  |  | Période de retour | Pluie de 2 heures à 24 heures |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 30 min |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 30 min |  | Période de retour | Pluie de 30 min à 2 heures |  | Période de retour | Pluie de 30 min à 2 heures
5 ans | 4.295 | 0.418 | [8 empty] | 10.579 | 0.683 |  |  |  |  | 15.546 | 0.766 |  | a |  | b |  |  | a | b |  | a | b |  | a | b |  | a | b |  | a | b
10 ans | 4.918 | 0.407 | [8 empty] | 11.797 | 0.665 |  |  |  |  | 19.389 | 0.77 | 5 ans | 15.546 |  | 0.766 |  | hebdomadaire | IMPOSSIBLE | IMPOSSIBLE | 5 ans | 4.295 | 0.418 | hebdomadaire | 0.611 | 0.623 | 5 ans | 10.579 | 0.683 | hebdomadaire | 1.236 | 0.826
20 ans | 5.429 | 0.394 | [8 empty] | 12.703 | 0.645 |  |  |  |  | 23.314 | 0.771 | 10 ans | 19.389 |  | 0.77 |  | bi-mensuelle | IMPOSSIBLE | IMPOSSIBLE | 10 ans | 4.918 | 0.407 | bi-mensuelle | 1.069 | 0.653 | 10 ans | 11.797 | 0.665 | bi-mensuelle | 1.021 | 0.636
30 ans | 5.694 | 0.386 | [8 empty] | 13.11 | 0.633 |  |  |  |  | 25.705 | 0.771 | 20 ans | 23.314 |  | 0.771 |  | mensuelle | 3.78 | 0.806 | 20 ans | 5.429 | 0.394 | mensuelle | 1.596 | 0.646 | 20 ans | 12.703 | 0.645 | mensuelle | 1.438 | 0.618
50 ans | 6.079 | 0.381 | [8 empty] | 13.465 | 0.616 |  |  |  |  | 28.722 | 0.77 | 30 ans | 25.705 |  | 0.771 |  | bimestrielle | 3.628 | 0.724 | 30 ans | 5.694 | 0.386 | bimestrielle | 2.547 | 0.673 | 30 ans | 13.11 | 0.633 | bimestrielle | 2.193 | 0.626
100 ans | 6.504 | 0.37 | [8 empty] | 13.681 | 0.591 |  |  |  |  | 33.087 | 0.768 | 50 ans | 28.722 |  | 0.77 |  | trimestrielle | 4.188 | 0.71 | 50 ans | 6.079 | 0.381 | trimestrielle | 2.589 | 0.604 | 50 ans | 13.465 | 0.616 | trimestrielle | 2.787 | 0.633
hebdomadaire | 0.611 | 0.623 | [8 empty] | 1.236 | 0.826 |  |  |  |  | IMPOSSIBLE | IMPOSSIBLE | 100 ans | 33.087 |  | 0.768 |  | semestrielle | 7.345 | 0.754 | 100 ans | 6.504 | 0.37 | semestrielle | 2.825 | 0.501 | 100 ans | 13.681 | 0.591 | semestrielle | 5.077 | 0.678
bi-mensuelle | 1.069 | 0.653 | [8 empty] | 1.021 | 0.636 |  |  |  |  | IMPOSSIBLE | IMPOSSIBLE | [5 empty] | annuelle | 10.178 | 0.76 |  |  |  | annuelle | 2.885 | 0.418 |  |  |  | annuelle | 6.951 | 0.678
mensuelle | 0.596 | 0.646 | [8 empty] | 1.438 | 0.618 |  |  |  |  | 3.78 | 0.806 | [5 empty] | bisannuelle | 13.624 | 0.771 |  |  |  | bisannuelle | 3.318 | 0.379 |  |  |  | bisannuelle | 10.538 | 0.714
bimestrielle | 2.547 | 0.673 | [8 empty] | 2.193 | 0.626 |  |  |  |  | 3.628 | 0.754
trimestrielle | 2.589 | 0.604 | [8 empty] | 2.787 | 0.633 |  |  |  |  | 4.188 | 0.71
semestrielle | 2.825 | 0.501 | [8 empty] | 5.077 | 0.678 |  |  |  |  | 7.345 | 0.754
annuelle | 2.885 | 0.418 | [8 empty] | 6.951 | 0.678 |  |  |  |  | 10.178 | 0.76
bisannuelle | 3.318 | 0.379 | [8 empty] | 10.538 | 0.714 |  |  |  |  | 13.624 | 0.771
Station météo | Valence - Chabeui | [17 empty] | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Valence - Chabeui recueillies entre 1997 et 2013 |  |  |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Valence - Chabeui recueillies entre 1998 et 2016 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Valence - Chabeui recueillies entre 1997 et 2013 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Valence - Chabeui recueillies entre 1998 et 2016
Durées (mn) | 6 | 30 | 6 | 60 | 6 | 120 | 6 | 5760 | 15 | 360 | 30 | 120 | 30 | 1440 | 60 | 1440 | 120 | 1440
Période de retour | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b
1 mois
2 mois
3 mois | [18 empty] | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ
6 mois | [18 empty] | I en mm/min |  |  |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min
1 an | [18 empty] | Dt en min |  |  |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min
2 ans | [18 empty] | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h
3 ans | [18 empty] | Période de retour | Pluie de 6 min à 1 heure |  |  |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 1 heure |  | Période de retour | Pluie de 1 heure à 24 heures |  | Période de retour | Pluie de 1 heure à 24 heures
5 ans |  |  | 3.424 | 0.42 | [10 empty] | 10.503 | 0.69 |  |  |  | a |  | b |  |  | a | b |  | a | b |  | a | b
10 ans |  |  | 3.745 | 0.398 | [10 empty] | 13.426 | 0.702 |  |  | hebdomadaire | 0.591 |  | 0.553 |  | 5 ans | 3.424 | 0.42 | hebdomadaire | IMPOSSIBLE | IMPOSSIBLE | 5 ans | 10.503 | 0.69
20 ans |  |  | 3.951 | 0.374 | [10 empty] | 16.571 | 0.712 |  |  | bi-mensuelle | 0.903 |  | 0.544 |  | 10 ans | 3.745 | 0.398 | bi-mensuelle | 3.41 | 0.836 | 10 ans | 13.426 | 0.702
30 ans |  |  | 4.046 | 0.36 | [10 empty] | 18.44 | 0.717 |  |  | mensuelle | 1.369 |  | 0.568 |  | 20 ans | 3.951 | 0.374 | mensuelle | 2.967 | 0.719 | 20 ans | 16.571 | 0.712
50 ans |  |  | 4.137 | 0.343 | [10 empty] | 20.919 | 0.722 |  |  | bimestrielle | 2.025 |  | 0.592 |  | 30 ans | 4.046 | 0.36 | bimestrielle | 3.148 | 0.672 | 30 ans | 18.44 | 0.717
100 ans |  |  | 4.187 | 0.318 | [10 empty] | 24.514 | 0.728 |  |  | trimestrielle | 2.204 |  | 0.566 |  | 50 ans | 4.137 | 0.343 | trimestrielle | 3.568 | 0.667 | 50 ans | 20.919 | 0.722
hebdomadaire |  |  | 0.591 | 0.553 | [10 empty] | IMPOSSIBLE | IMPOSSIBLE |  |  | semestrielle | 2.572 |  | 0.524 |  | 100 ans | 4.187 | 0.318 | semestrielle | 3.824 | 0.627 | 100 ans | 24.514 | 0.728
bi-mensuelle |  |  | 0.903 | 0.544 | [10 empty] | 3.41 | 0.836 |  |  | annuelle | 2.982 |  | 0.49 |  |  |  |  | annuelle | 5.695 | 0.659
mensuelle |  |  | 1.369 | 0.568 | [10 empty] | 2.967 | 0.719 |  |  | bisannuelle | 3.105 |  | 0.445 |  |  |  |  | bisannuelle | 7.179 | 0.664
bimestrielle |  |  | 2.025 | 0.592 | [10 empty] | 3.148 | 0.672
trimestrielle |  |  | 2.204 | 0.566 | [10 empty] | 3.568 | 0.667
semestrielle |  |  | 2.572 | 0.524 | [10 empty] | 3.824 | 0.627
annuelle |  |  | 2.982 | 0.49 | [10 empty] | 5.695 | 0.659
bisannuelle |  |  | 3.105 | 0.445 | [10 empty] | 7.179 | 0.664
Station météo | Grenoble - LVD | [17 empty] | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Grenoble recueillies entre 2001 et 2014 |  |  |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Grenoble recueillies entre 2002 et 2014
Durées (mn) | 6 | 30 | 6 | 60 | 6 | 120 | 6 | 5760 | 15 | 360 | 30 | 120 | 30 | 1440 | 60 | 1440 | 120 | 1440
Période de retour | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b
1 mois
2 mois
3 mois | [18 empty] | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ
6 mois | [18 empty] | I en mm/min |  |  |  |  | I en mm/min
1 an | [18 empty] | Dt en min |  |  |  |  | Dt en min
2 ans | [18 empty] | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h
3 ans | [18 empty] | Période de retour | Pluie de 1 heure à 24 heures |  |  |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 1 heure
5 ans |  |  | 4.746 | 0.594 | [10 empty] | 6.664 | 0.69 |  |  |  | a |  | b |  |  | a | b
10 ans |  |  | 5.506 | 0.59 | [10 empty] | 7.685 | 0.692 |  |  | 5 ans | 6.664 |  | 0.69 |  | 5 ans | 4.746 | 0.594
20 ans |  |  | 6.209 | 0.587 | [10 empty] | 8.515 | 0.691 |  |  | 10 ans | 7.685 |  | 0.692 |  | 10 ans | 5.506 | 0.59
30 ans |  |  | 6.607 | 0.585 | [10 empty] | 8.968 | 0.689 |  |  | 20 ans | 8.515 |  | 0.691 |  | 20 ans | 6.209 | 0.587
50 ans |  |  | 7.056 | 0.581 | [10 empty] | 9.415 | 0.686 |  |  | 30 ans | 8.968 |  | 0.689 |  | 30 ans | 6.607 | 0.585
100 ans |  |  | 7.566 | 0.573 | [10 empty] | 9.944 | 0.68 |  |  | 50 ans | 9.415 |  | 0.686 |  | 50 ans | 7.056 | 0.581
hebdomadaire | [18 empty] | 100 ans | 9.944 |  | 0.68 |  | 100 ans | 7.566 | 0.573
bi-mensuelle
mensuelle
bimestrielle
trimestrielle
semestrielle
annuelle
bisannuelle
Station météo | Grenoble - St Geoirs | [17 empty] | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Grenoble recueillies entre 1994 et 2016 |  |  |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Grenoble recueillies entre 1993 et 2013 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Grenoble recueillies entre 1994 et 2016 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Grenoble recueillies entre 1993 et 2013 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Grenoble recueillies entre 1994 et 2016 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Grenoble recueillies entre 1993 et 2013
Durées (mn) | 6 | 30 | 6 | 60 | 6 | 120 | 6 | 5760 | 15 | 360 | 30 | 120 | 30 | 1440 | 60 | 1440 | 120 | 1440
Période de retour | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b
1 mois
2 mois
3 mois | [18 empty] | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ
6 mois | [18 empty] | I en mm/min |  |  |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min
1 an | [18 empty] | Dt en min |  |  |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min
2 ans | [18 empty] | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h
3 ans | [18 empty] | Période de retour | Pluie de 2 heures à 24 heures |  |  |  | Période de retour | Pluie de 2 heures à 24 heures |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 30 min |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 30 min |  | Période de retour | Pluie de 30 min à 2 heures |  | Période de retour | Pluie de 30 min à 2 heures
5 ans | 3.273 | 0.499 | [8 empty] | 3.596 | 0.534 |  |  |  |  | 6.278 | 0.636 |  | a |  | b |  |  | a | b |  | a | b |  | a | b |  | a | b |  | a | b
10 ans | 3.62 | 0.478 | [8 empty] | 4.294 | 0.533 |  |  |  |  | 8.026 | 0.65 | 5 ans | 6.278 |  | 0.636 |  | hebdomadaire | 3.534 | 0.952 | 5 ans | 3.273 | 0.499 | hebdomadaire | 0.403 | 0.443 | 5 ans | 3.596 | 0.534 | hebdomadaire | 0.925 | 0.681
20 ans | 3.758 | 0.445 | [8 empty] | 4.903 | 0.529 |  |  |  |  | 9.875 | 0.661 | 10 ans | 8.026 |  | 0.65 |  | bi-mensuelle | 2.714 | 0.794 | 10 ans | 3.62 | 0.478 | bi-mensuelle | 0.626 | 0.481 | 10 ans | 4.294 | 0.533 | bi-mensuelle | 0.79 | 0.54
30 ans | 3.816 | 0.426 | [8 empty] | 5.274 | 0.527 |  |  |  |  | 114.045 | 0.666 | 20 ans | 9.875 |  | 0.661 |  | mensuelle | 2.556 | 0.711 | 20 ans | 3.758 | 0.445 | mensuelle | 0.791 | 0.445 | 20 ans | 4.903 | 0.529 | mensuelle | 1.006 | 0.522
50 ans | 3.88 | 0.404 | [8 empty] | 5.686 | 0.522 |  |  |  |  | 12.582 | 0.672 | 30 ans | 11.045 |  | 0.666 |  | bimestrielle | 2.667 | 0.663 | 30 ans | 3.816 | 0.426 | bimestrielle | 1.186 | 0.483 | 30 ans | 5.274 | 0.527 | bimestrielle | 1.449 | 0.554
100 ans | 3.884 | 0.371 | [8 empty] | 6.234 | 0.515 |  |  |  |  | 14.849 | 0.68 | 50 ans | 12.582 |  | 0.672 |  | trimestrielle | 3.176 | 0.666 | 50 ans | 3.88 | 0.404 | trimestrielle | 1.319 | 0.467 | 50 ans | 5.686 | 0.522 | trimestrielle | 1.722 | 0.551
hebdomadaire | 0.403 | 0.443 | [8 empty] | 0.925 | 0.681 |  |  |  |  | 3.534 | 0.952 | 100 ans | 14.849 |  | 0.68 |  | semestrielle | 3.434 | 0.639 | 100 ans | 3.884 | 0.371 | semestrielle | 1.876 | 0.499 | 100 ans | 6.234 | 0.515 | semestrielle | 2.44 | 0.581
bi-mensuelle | 0.626 | 0.481 | [8 empty] | 0.79 | 0.54 |  |  |  |  | 2.714 | 0.794 | [5 empty] | annuelle | 3.803 | 0.625 |  |  |  | annuelle | 2.268 | 0.481 |  |  |  | annuelle | 3.778 | 0.636
mensuelle | 0.791 | 0.445 | [8 empty] | 1.006 | 0.522 |  |  |  |  | 2.556 | 0.711 | [5 empty] | bisannuelle | 7.063 | 0.692 |  |  |  | bisannuelle | 2.848 | 0.505 |  |  |  | bisannuelle | 2.687 | 0.486
bimestrielle | 1.186 | 0.483 | [8 empty] | 1.449 | 0.554 |  |  |  |  | 2.667 | 0.663
trimestrielle | 1.319 | 0.467 | [8 empty] | 1.722 | 0.551 |  |  |  |  | 3.176 | 0.666
semestrielle | 1.876 | 0.499 | [8 empty] | 2.44 | 0.581 |  |  |  |  | 3.434 | 0.639
annuelle | 2.268 | 0.481 | [8 empty] | 3.778 | 0.636 |  |  |  |  | 3.803 | 0.625
bisannuelle | 2.848 | 0.505 | [8 empty] | 2.687 | 0.486 |  |  |  |  | 7.063 | 0.692
Station météo | St Etienne - Bouthéon | [17 empty] | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de St Etienne-Boutheon recueillies entre 1986 et 2018 |  |  |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de St Etienne-Boutheon recueillies entre 1987 et 2016 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de St Etienne-Boutheon recueillies entre 1986 et 2018 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de St Etienne-Boutheon recueillies entre 1987 et 2016
Durées (mn) | 6 | 30 | 6 | 60 | 6 | 120 | 6 | 5760 | 15 | 360 | 30 | 120 | 30 | 1440 | 60 | 1440 | 120 | 1440
Période de retour | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b
1 mois
2 mois
3 mois | [18 empty] | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ
6 mois | [18 empty] | I en mm/min |  |  |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min
1 an | [18 empty] | Dt en min |  |  |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min
2 ans | [18 empty] | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h
3 ans | [18 empty] | Période de retour | Pluie de 6 min à 30 min |  |  |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 30 min |  | Période de retour | Pluie de 15 min à 6 heures |  | Période de retour | Pluie de 15 min à 6 heures
5 ans | 4.508 | 0.456 | [6 empty] | 10.878 | 0.74 | [9 empty] | a |  | b |  |  | a | b |  | a | b |  | a | b
10 ans | 5.044 | 0.437 | [6 empty] | 12.864 | 0.743 | [8 empty] | hebdomadaire | 0.485 |  | 0.541 |  | 5 ans | 4.508 | 0.456 | hebdomadaire | 1.004 | 0.764 | 5 ans | 10.878 | 0.74
20 ans | 5.366 | 0.411 | [6 empty] | 14.864 | 0.741 | [8 empty] | bi-mensuelle | 0.822 |  | 0.573 |  | 10 ans | 5.044 | 0.437 | bi-mensuelle | 1.049 | 0.647 | 10 ans | 12.864 | 0.743
30 ans | 5.519 | 0.395 | [6 empty] | 15.944 | 0.74 | [8 empty] | mensuelle | 1.357 |  | 0.618 |  | 20 ans | 5.366 | 0.411 | mensuelle | 1.389 | 0.619 | 20 ans | 14.864 | 0.741
50 ans | 5.682 | 0.375 | [6 empty] | 17.239 | 0.737 | [8 empty] | bimestrielle | 1.88 |  | 0.601 |  | 30 ans | 5.519 | 0.395 | bimestrielle | 2.032 | 0.624 | 30 ans | 15.944 | 0.74
100 ans | 5.777 | 0.345 | [6 empty] | 18.817 | 0.731 | [8 empty] | trimestrielle | 2.348 |  | 0.603 |  | 50 ans | 5.682 | 0.375 | trimestrielle | 2.556 | 0.635 | 50 ans | 17.239 | 0.737
hebdomadaire | 0.485 | 0.541 | [6 empty] | 1.004 | 0.764 | [8 empty] | semestrielle | 3.112 |  | 0.592 |  | 100 ans | 5.777 | 0.345 | semestrielle | 4.079 | 0.68 | 100 ans | 18.817 | 0.731
bi-mensuelle | 0.822 | 0.573 | [6 empty] | 1.049 | 0.647 | [8 empty] | annuelle | 3.621 |  | 0.556 |  |  |  |  | annuelle | 5.86 | 0.706
mensuelle | 1.357 | 0.618 | [6 empty] | 1.389 | 0.619 | [8 empty] | bisannuelle | 3.777 |  | 0.478 |  |  |  |  | bisannuelle | 8.722 | 0.748
bimestrielle | 1.88 | 0.601 | [6 empty] | 2.032 | 0.624
trimestrielle | 2.348 | 0.603 | [6 empty] | 2.556 | 0.635
semestrielle | 3.112 | 0.592 | [6 empty] | 4.079 | 0.68
annuelle | 3.621 | 0.556 | [6 empty] | 5.86 | 0.706
bisannuelle | 3.777 | 0.478 | [6 empty] | 8.722 | 0.748
Station météo | Le Puy - Loudes | [17 empty] | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Le Puy-Loudes recueillies entre 1987 et 2016
Durées (mn) | 6 | 30 | 6 | 60 | 6 | 120 | 6 | 5760 | 15 | 360 | 30 | 120 | 30 | 1440 | 60 | 1440 | 120 | 1440
Période de retour | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b
1 mois
2 mois
3 mois | [18 empty] | I = a.(Δt)⁻ᵇ
6 mois | [18 empty] | I en mm/min
1 an | [18 empty] | Dt en min
2 ans | [18 empty] | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h
3 ans | [18 empty] | Période de retour | Pluie de 6 min à 96 heures
5 ans | [6 empty] | 418 | 0.689 | [11 empty] | a |  | b
10 ans | [6 empty] | 495 | 0.689 | [10 empty] | 5 ans | 418 |  | 0.689
20 ans | [6 empty] | 569 | 0.687 | [10 empty] | 10 ans | 495 |  | 0.689
30 ans | [6 empty] | 608 | 0.684 | [10 empty] | 20 ans | 569 |  | 0.687
50 ans | [6 empty] | 659 | 0.681 | [10 empty] | 30 ans | 608 |  | 0.684
100 ans | [6 empty] | 726 | 0.676 | [10 empty] | 50 ans | 659 |  | 0.681
hebdomadaire | [18 empty] | 100 ans | 726 |  | 0.676
bi-mensuelle
mensuelle
bimestrielle
trimestrielle
semestrielle
annuelle
bisannuelle
Station météo | Clermont-Ferrand | [17 empty] | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Clermont-Ferrand recueillies entre 1960 et 2014 |  |  |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Clermont-Ferrand recueillies entre 1960 et 2014
Durées (mn) | 6 | 30 | 6 | 60 | 6 | 120 | 6 | 5760 | 15 | 360 | 30 | 120 | 30 | 1440 | 60 | 1440 | 120 | 1440
Période de retour | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b
1 mois
2 mois
3 mois | [18 empty] | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ
6 mois | [18 empty] | I en mm/min |  |  |  |  | I en mm/min
1 an | [18 empty] | Dt en min |  |  |  |  | Dt en min
2 ans | [18 empty] | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h
3 ans | [18 empty] | Période de retour | Pluie de 1 heure à 24 heures |  |  |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 1 heure
5 ans |  |  | 4.064 | 0.523 | [10 empty] | 9.978 | 0.757 |  |  |  | a |  | b |  |  | a | b
10 ans |  |  | 4.649 | 0.512 | [10 empty] | 12.174 | 0.766 |  |  | 5 ans | 9.978 |  | 0.757 |  | 5 ans | 4.064 | 0.523
20 ans |  |  | 5.195 | 0.5 | [10 empty] | 14.512 | 0.774 |  |  | 10 ans | 12.174 |  | 0.766 |  | 10 ans | 4.649 | 0.512
30 ans |  |  | 5.449 | 0.49 | [10 empty] | 15.944 | 0.778 |  |  | 20 ans | 14.512 |  | 0.774 |  | 20 ans | 5.195 | 0.5
50 ans |  |  | 5.8 | 0.479 | [10 empty] | 17.829 | 0.783 |  |  | 30 ans | 15.944 |  | 0.778 |  | 30 ans | 5.449 | 0.49
100 ans |  |  | 6.263 | 0.465 | [10 empty] | 20.459 | 0.79 |  |  | 50 ans | 17.829 |  | 0.783 |  | 50 ans | 5.8 | 0.479
hebdomadaire | [18 empty] | 100 ans | 20.459 |  | 0.79 |  | 100 ans | 6.263 | 0.465
bi-mensuelle
mensuelle
bimestrielle
trimestrielle
semestrielle
annuelle
bisannuelle
Station météo | Lyon - St Exupery | [17 empty] | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Lyon - ST Exupery recueillies entre 1982 et 2013 |  |  |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Lyon - ST Exupery recueillies entre 1982 et 2016 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Lyon - ST Exupery recueillies entre 1982 et 2013 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Lyon - ST Exupery recueillies entre 1982 et 2016 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Lyon - ST Exupery recueillies entre 1982 et 2013 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Lyon - ST Exupery recueillies entre 1982 et 2016
Durées (mn) | 6 | 30 | 6 | 60 | 6 | 120 | 6 | 5760 | 15 | 360 | 30 | 120 | 30 | 1440 | 60 | 1440 | 120 | 1440
Période de retour | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b
1 mois
2 mois
3 mois | [18 empty] | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ
6 mois | [18 empty] | I en mm/min |  |  |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min
1 an | [18 empty] | Dt en min |  |  |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min
2 ans | [18 empty] | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h
3 ans | [18 empty] | Période de retour | Pluie de 2 heures à 24 heures |  |  |  | Période de retour | Pluie de 2 heures à 24 heures |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 30 min |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 30 min |  | Période de retour | Pluie de 30 min à 2 heures |  | Période de retour | Pluie de 30 min à 2 heures
5 ans | 221 | 0.457 | [8 empty] | 439 | 0.664 |  |  |  |  | 8.085 | 0.685 |  | a |  | b |  |  | a | b |  | a | b |  | a | b |  | a | b |  | a | b
10 ans | 245 | 0.436 | [8 empty] | 527 | 0.664 |  |  |  |  | 10.221 | 0.697 | hebdomadaire | 3.173 |  | 0.938 |  | 5 ans | 8.085 | 0.685 | hebdomadaire | 26 | 0.462 | 5 ans | 221 | 0.457 | hebdomadaire | 51 | 0.671 | 5 ans | 439 | 0.664
20 ans | 265 | 0.414 | [8 empty] | 613 | 0.661 |  |  |  |  | 12.64 | 0.709 | bi-mensuelle | 2.745 |  | 0.801 |  | 10 ans | 10.221 | 0.697 | bi-mensuelle | 47 | 0.537 | 10 ans | 245 | 0.436 | bi-mensuelle | 55 | 0.58 | 10 ans | 527 | 0.663
30 ans | 271 | 0.398 | [8 empty] | 658 | 0.657 |  |  |  |  | 14.211 | 0.716 | mensuelle | 2.723 |  | 0.721 |  | 20 ans | 12.64 | 0.709 | mensuelle | 66 | 0.545 | 20 ans | 265 | 0.414 | mensuelle | 62 | 0.521 | 20 ans | 613 | 0.661
50 ans | 279 | 0.378 | [8 empty] | 717 | 0.653 |  |  |  |  | 16.492 | 0.725 | bimestrielle | 3.29 |  | 0.697 |  | 30 ans | 14.211 | 0.716 | bimestrielle | 79 | 0.493 | 30 ans | 271 | 0.398 | bimestrielle | 92 | 0.547 | 30 ans | 658 | 0.657
100 ans | 283 | 0.348 | [8 empty] | 799 | 0.646 |  |  |  |  | 19.969 | 0.737 | trimestrielle | 3.516 |  | 0.679 |  | 50 ans | 16.492 | 0.725 | trimestrielle | 90 | 0.478 | 50 ans | 279 | 0.378 | trimestrielle | 122 | 0.573 | 50 ans | 717 | 0.653
hebdomadaire | 26 | 0.462 | [8 empty] | 51 | 0.671 |  |  |  |  | 3.173 | 0.938 | semestrielle | 3.453 |  | 0.636 |  | 100 ans | 19.969 | 0.737 | semestrielle | 117 | 0.479 | 100 ans | 283 | 0.348 | semestrielle | 181 | 0.61 | 100 ans | 799 | 0.646
bi-mensuelle | 47 | 0.537 | [8 empty] | 55 | 0.58 |  |  |  |  | 2.745 | 0.801 | annuelle | 3.56 |  | 0.609 |  |  |  |  | annuelle | 172 | 0.532 |  |  |  | annuelle | 263 | 0.658
mensuelle | 66 | 0.545 | [8 empty] | 62 | 0.521 |  |  |  |  | 2.723 | 0.721 | bisannuelle | 4.848 |  | 0.631 |  |  |  |  | bisannuelle | 264 | 0.607 |  |  |  | bisannuelle | 297 | 0.64
bimestrielle | 79 | 0.493 | [8 empty] | 92 | 0.547 |  |  |  |  | 3.29 | 0.697
trimestrielle | 90 | 0.478 | [8 empty] | 122 | 0.573 |  |  |  |  | 3.516 | 0.679
semestrielle | 117 | 0.479 | [8 empty] | 181 | 0.61 |  |  |  |  | 3.453 | 0.636
annuelle | 172 | 0.532 | [8 empty] | 263 | 0.658 |  |  |  |  | 3.56 | 0.609
bisannuelle | 264 | 0.607 | [8 empty] | 297 | 0.64 |  |  |  |  | 4.848 | 0.631
Station météo | Grang Lyon | [17 empty] | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre du Grand Lyon recueillies entre 1987 et 2019
Durées (min) | 6 | 30 | 6 | 60 | 6 | 120 | 6 | 5760 | 15 | 360 | 30 | 120 | 30 | 1440 | 60 | 1440 | 120 | 1440
Période de retour | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b
1 mois | 0.637 | 0.464 | [10 empty] | 1.485 | 0.674
2 mois | 1.2 | 0.513 | [10 empty] | 2.194 | 0.662
3 mois | 1.613 | 0.534 | [10 empty] | 2.652 | 0.657 |  |  |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ
6 mois | 2.461 | 0.563 | [10 empty] | 3.573 | 0.657 |  |  |  |  | I en mm/min
1 an | 3.216 | 0.565 | [10 empty] | 4.733 | 0.667 |  |  |  |  | Dt en min
2 ans | 3.96 | 0.56 | [10 empty] | 6.224 | 0.682 |  |  |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h
3 ans | 4.504 | 0.556 | [10 empty] | 7.427 | 0.692 |  |  |  |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 30 min |  | Pluie de 30 min à 1 jour
5 ans | 5.002 | 0.555 | [10 empty] | 8.426 | 0.697 | [5 empty] | a | b | a | b
10 ans | 5.767 | 0.553 | [10 empty] | 10 | 0.704 |  |  |  |  | 1 mois | 0.637 | 0.464 | 1.4854 | 0.67437
20 ans | 7.049 | 0.544 | [10 empty] | 13.772 | 0.728 |  |  |  |  | 2 mois | 1.2 | 0.513 | 2.1943 | 0.66225
30 ans | 7.694 | 0.548 | [10 empty] | 14.606 | 0.725 |  |  |  |  | 3 mois | 1.613 | 0.534 | 2.6517 | 0.65725
50 ans | 8.473 | 0.552 | [10 empty] | 15.598 | 0.721 |  |  |  |  | 6 mois | 2.461 | 0.563 | 3.5735 | 0.65678
100 ans | 9.48 | 0.556 | [10 empty] | 16.857 | 0.716 |  |  |  |  | 1 an | 3.216 | 0.565 | 4.7328 | 0.66721
hebdomadaire | [18 empty] | 2 ans | 3.96 | 0.56 | 6.2242 | 0.68191
bi-mensuelle | [18 empty] | 3 ans | 4.504 | 0.556 | 7.4269 | 0.69185
mensuelle | [18 empty] | 5 ans | 5.002 | 0.555 | 8.426 | 0.69721
bimestrielle | [18 empty] | 10 ans | 5.767 | 0.553 | 9.9999 | 0.70447
trimestrielle | [18 empty] | 20 ans | 7.049 | 0.544 | 13.7715 | 0.7283
semestrielle | [18 empty] | 30 ans | 7.694 | 0.548 | 14.6063 | 0.72461
annuelle | [18 empty] | 50 ans | 8.473 | 0.552 | 15.5979 | 0.72056
bisannuelle | [18 empty] | 100 ans | 9.48 | 0.556 | 16.8571 | 0.7159
Station météo | Mâcon | [17 empty] | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Mâcon recueillies entre 1972 et 2014 |  |  |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre de Mâcon recueillies entre 1972 et 2014
Durées (mn) | 6 | 30 | 6 | 60 | 6 | 120 | 6 | 5760 | 15 | 360 | 30 | 120 | 30 | 1440 | 60 | 1440 | 120 | 1440
Période de retour | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b
1 mois
2 mois
3 mois | [18 empty] | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ
6 mois | [18 empty] | I en mm/min |  |  |  |  | I en mm/min
1 an | [18 empty] | Dt en min |  |  |  |  | Dt en min
2 ans | [18 empty] | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h
3 ans | [18 empty] | Période de retour | Pluie de 1 heure à 24 heures |  |  |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 1 heure
5 ans |  |  | 5.127 | 0.603 | [10 empty] | 6.841 | 0.686 |  |  |  | a |  | b |  |  | a | b
10 ans |  |  | 5.747 | 0.588 | [10 empty] | 9.002 | 0.706 |  |  | 5 ans | 6.841 |  | 0.686 |  | 5 ans | 5.127 | 0.603
20 ans |  |  | 6.187 | 0.568 | [10 empty] | 11.727 | 0.728 |  |  | 10 ans | 9.002 |  | 0.706 |  | 10 ans | 5.747 | 0.588
30 ans |  |  | 6.47 | 0.559 | [10 empty] | 13.557 | 0.74 |  |  | 20 ans | 11.727 |  | 0.728 |  | 20 ans | 6.187 | 0.568
50 ans |  |  | 6.669 | 0.541 | [10 empty] | 16.313 | 0.756 |  |  | 30 ans | 13.557 |  | 0.74 |  | 30 ans | 6.47 | 0.559
100 ans |  |  | 6.911 | 0.518 | [10 empty] | 20.869 | 0.779 |  |  | 50 ans | 16.313 |  | 0.756 |  | 50 ans | 6.669 | 0.541
hebdomadaire | [18 empty] | 100 ans | 20.869 |  | 0.779 |  | 100 ans | 6.911 | 0.518
bi-mensuelle
mensuelle
bimestrielle
trimestrielle
semestrielle
annuelle
bisannuelle
Station météo | Albertville | [17 empty] | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Albertville recueillies entre 1998 et 2018 |  |  |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Albertville recueillies entre 1998 et 2018 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Albertville recueillies entre 1998 et 2018 |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Albertville recueillies entre 1998 et 2018
Durées (mn) | 6 | 30 | 6 | 60 | 6 | 120 | 6 | 5760 | 15 | 360 | 30 | 120 | 30 | 1440 | 60 | 1440 | 120 | 1440
Période de retour | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b
1 mois
2 mois
3 mois | [18 empty] | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ
6 mois | [18 empty] | I en mm/min |  |  |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min |  |  | I en mm/min
1 an | [18 empty] | Dt en min |  |  |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min |  |  | Dt en min
2 ans | [18 empty] | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h
3 ans | [18 empty] | Période de retour | Pluie de 1 à 24 heures |  |  |  | Période de retour | Pluie de 1 à 24 heures |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 1 heure |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 1 heure
5 ans |  |  | 4.09 | 0.528 | [10 empty] | 6.348 | 0.673 |  |  |  | a |  | b |  |  | a | b |  | a | b |  | a | b
10 ans |  |  | 4.626 | 0.507 | [10 empty] | 8.524 | 0.699 |  |  | 5 ans | 6.348 |  | 0.673 |  | hebdomadaire | 1.372 | 0.724 | 5 ans | 4.09 | 0.528 | hebdomadaire | 0.352 | 0.417
20 ans |  |  | 5.037 | 0.483 | [10 empty] | 11.14 | 0.724 |  |  | 10 ans | 8.524 |  | 0.699 |  | bi-mensuelle | 1.251 | 0.623 | 10 ans | 4.626 | 0.507 | bi-mensuelle | 0.608 | 0.476
30 ans |  |  | 5.298 | 0.47 | [10 empty] | 13.019 | 0.739 |  |  | 20 ans | 11.14 |  | 0.724 |  | mensuelle | 1.192 | 0.559 | 20 ans | 5.037 | 0.483 | mensuelle | 1.025 | 0.549
50 ans |  |  | 5.519 | 0.449 | [10 empty] | 15.728 | 0.757 |  |  | 30 ans | 13.019 |  | 0.739 |  | bimestrielle | 1.432 | 0.553 | 30 ans | 5.298 | 0.47 | bimestrielle | 1.543 | 0.589
100 ans |  |  | 5.727 | 0.418 | [10 empty] | 20.376 | 0.783 |  |  | 50 ans | 15.728 |  | 0.757 |  | trimestrielle | 1.664 | 0.559 | 50 ans | 5.519 | 0.449 | trimestrielle | 2.103 | 0.624
hebdomadaire |  |  | 0.352 | 0.417 | [10 empty] | 1.372 | 0.724 |  |  | 100 ans | 20.376 |  | 0.783 |  | semestrielle | 2.024 | 0.564 | 100 ans | 5.727 | 0.418 | semestrielle | 2.861 | 0.649
bi-mensuelle |  |  | 0.608 | 0.476 | [10 empty] | 1.251 | 0.623 | [7 empty] | annuelle | 2.819 | 0.595 |  |  |  | annuelle | 3.868 | 0.665
mensuelle |  |  | 1.025 | 0.549 | [10 empty] | 1.192 | 0.559 | [7 empty] | bisannuelle | 4.872 | 0.658 |  |  |  | bisannuelle | 3.607 | 0.561
bimestrielle |  |  | 1.543 | 0.589 | [10 empty] | 1.432 | 0.553
trimestrielle |  |  | 2.103 | 0.624 | [10 empty] | 1.664 | 0.559
semestrielle |  |  | 2.861 | 0.649 | [10 empty] | 2.024 | 0.564
annuelle |  |  | 3.868 | 0.665 | [10 empty] | 2.819 | 0.595
bisannuelle |  |  | 3.607 | 0.561 | [10 empty] | 4.872 | 0.658
Station météo | Chambéry - Aix | [17 empty] | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Albertville recueillies entre 1979 et 2014 |  |  |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Albertville recueillies entre 1979 et 2014
Durées (mn) | 6 | 30 | 6 | 60 | 6 | 120 | 6 | 5760 | 15 | 360 | 30 | 120 | 30 | 1440 | 60 | 1440 | 120 | 1440
Période de retour | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b
1 mois
2 mois
3 mois | [18 empty] | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ
6 mois | [18 empty] | I en mm/min |  |  |  |  | I en mm/min
1 an | [18 empty] | Dt en min |  |  |  |  | Dt en min
2 ans | [18 empty] | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h
3 ans | [18 empty] | Période de retour | Pluie de 1 heure à 24 heures |  |  |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 1 heure
5 ans |  |  | 3.857 | 0.543 | [10 empty] | 5.681 | 0.644 |  |  |  | a |  | b |  |  | a | b
10 ans |  |  | 4.302 | 0.522 | [10 empty] | 6.781 | 0.654 |  |  | 5 ans | 5.681 |  | 0.644 |  | 5 ans | 3.857 | 0.543
20 ans |  |  | 4.674 | 0.498 | [10 empty] | 7.843 | 0.66 |  |  | 10 ans | 6.781 |  | 0.654 |  | 10 ans | 4.302 | 0.522
30 ans |  |  | 4.814 | 0.481 | [10 empty] | 8.464 | 0.663 |  |  | 20 ans | 7.843 |  | 0.66 |  | 20 ans | 4.674 | 0.498
50 ans |  |  | 4.927 | 0.457 | [10 empty] | 9.231 | 0.666 |  |  | 30 ans | 8.464 |  | 0.663 |  | 30 ans | 4.814 | 0.481
100 ans |  |  | 5.112 | 0.428 | [10 empty] | 10.291 | 0.67 |  |  | 50 ans | 9.231 |  | 0.666 |  | 50 ans | 4.927 | 0.457
hebdomadaire | [18 empty] | 100 ans | 10.291 |  | 0.67 |  | 100 ans | 5.112 | 0.428
bi-mensuelle
mensuelle
bimestrielle
trimestrielle
semestrielle
annuelle
bisannuelle
Station météo | Orange | [17 empty] | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Orange recueillies entre 1994 et 2018 |  |  |  |  | Coefficient a et b de Montana estimés à partir des données pluvimètre d'Orange recueillies entre 1994 et 2018
Durées (mn) | 6 | 30 | 6 | 60 | 6 | 120 | 6 | 5760 | 15 | 360 | 30 | 120 | 30 | 1440 | 60 | 1440 | 120 | 1440
Période de retour | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b
1 mois
2 mois
3 mois | [18 empty] | I = a.(Δt)⁻ᵇ |  |  |  |  | I = a.(Δt)⁻ᵇ
6 mois | [18 empty] | I en mm/min |  |  |  |  | I en mm/min
1 an | [18 empty] | Dt en min |  |  |  |  | Dt en min
2 ans | [18 empty] | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h |  |  |  |  | Multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h
3 ans | [18 empty] | Période de retour | Pluie de 2 heures à 24 heures |  |  |  | Période de retour | Pluie de 6 min à 2 heures
5 ans |  |  |  |  | 316 | 0.473 | [10 empty] | 1152 | 0.756 |  | a |  | b |  |  | a | b
10 ans |  |  |  |  | 342 | 0.446 | [10 empty] | 1477 | 0.764 | 5 ans | 1152 |  | 0.756 |  | 5 ans | 316 | 0.473
20 ans |  |  |  |  | 359 | 0.418 | [10 empty] | 1844 | 0.77 | 10 ans | 1477 |  | 0.764 |  | 10 ans | 342 | 0.446
30 ans |  |  |  |  | 366 | 0.401 | [10 empty] | 2079 | 0.773 | 20 ans | 1844 |  | 0.77 |  | 20 ans | 359 | 0.418
50 ans |  |  |  |  | 371 | 0.38 | [10 empty] | 2402 | 0.777 | 30 ans | 2079 |  | 0.773 |  | 30 ans | 366 | 0.401
100 ans |  |  |  |  | 371 | 0.348 | [10 empty] | 2892 | 0.781 | 50 ans | 2402 |  | 0.777 |  | 50 ans | 371 | 0.38
hebdomadaire | [18 empty] | 100 ans | 2892 |  | 0.781 |  | 100 ans | 371 | 0.348
bi-mensuelle
mensuelle
bimestrielle
trimestrielle
semestrielle
annuelle
bisannuelle
Note on C23: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E23: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G23: L'intensité de pluie en mm/min
Note on C48: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E48: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G48: L'intensité de pluie en mm/min
Note on C73: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E73: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G73: L'intensité de pluie en mm/min
Note on C98: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E98: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G98: L'intensité de pluie en mm/min
Note on C123: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E123: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G123: L'intensité de pluie en mm/min
Note on C148: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E148: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G148: L'intensité de pluie en mm/min
Note on C173: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E173: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G173: L'intensité de pluie en mm/min
Note on C198: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E198: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G198: L'intensité de pluie en mm/min
Note on C223: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E223: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G223: L'intensité de pluie en mm/min
Note on C248: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E248: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G248: L'intensité de pluie en mm/min
Note on C273: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E273: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G273: L'intensité de pluie en mm/min
Note on C298: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E298: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G298: L'intensité de pluie en mm/min
Note on C323: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E323: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G323: L'intensité de pluie en mm/min
Note on C348: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E348: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G348: L'intensité de pluie en mm/min

## Listes
Ville | Nom plage | Periodes
Aix en Provence | pl_1 | 1 mois
Istres | pl_2 | 2 mois
Valence - Chabeui | pl_3 | 3 mois
Grenoble - LVD | pl_4 | 6 mois
Grenoble - St Geoirs | pl_5 | 1 an
St Etienne - Bouthéon | pl_6 | 2 ans
Le Puy - Loudes | pl_7 | 3 ans
Clermont-Ferrand | pl_8 | 5 ans
Lyon - ST Exupery | pl_9 | 10 ans
Grand Lyon | pl_10 | 20 ans
Mâcon | pl_11 | 30 ans
Albertville | pl_12 | 50 ans
Chambéry - Aix | pl_13 | 100 ans
Orange | pl_14 | hebdomadaire
bi-mensuelle
mensuelle
bimestrielle
trimestrielle
semestrielle
annuelle
bisannuelle

## Feuil2
Station météo |  | Aix en Provence
Durées (mn) |  | 6 | 30 | 6 | 60 | 6 | 120 | 6 | 5760 | 15 | 360 | 30 | 120 | 30 | 1440 | 60 | 1440 | 120 | 1440
Période de retour | Ville | d1min | d1max | d2min | d2max | d3min | d3max | d4min | d4max | d5min | d5max | d6min | d6max | d7min | d7max | d8min | d8max | d9min | d9max
1 mois | Aix en Provence
2 mois | Aix en Provence
3 mois | Aix en Provence
6 mois | Aix en Provence
1 an | Aix en Provence
2 ans | Aix en Provence
3 ans | Aix en Provence
5 ans | Aix en Provence |  |  |  |  | 332 | 0.528 | [10 empty] | 1146 | 0.787
10 ans | Aix en Provence |  |  |  |  | 381 | 0.508 | [10 empty] | 1512 | 0.802
20 ans | Aix en Provence |  |  |  |  | 425 | 0.482 | [10 empty] | 1946 | 0.817
30 ans | Aix en Provence |  |  |  |  | 448 | 0.466 | [10 empty] | 2245 | 0.827
50 ans | Aix en Provence |  |  |  |  | 470 | 0.441 | [10 empty] | 2684 | 0.839
100 ans | Aix en Provence |  |  |  |  | 497 | 0.407 | [10 empty] | 3386 | 0.856
hebdomadaire | Aix en Provence
bi-mensuelle | Aix en Provence
mensuelle | Aix en Provence
bimestrielle | Aix en Provence
trimestrielle | Aix en Provence
semestrielle | Aix en Provence
annuelle | Aix en Provence
bisannuelle | Aix en Provence
1 mois | Istres
2 mois | Istres
3 mois | Istres
6 mois | Istres
1 an | Istres
2 ans | Istres
3 ans | Istres
5 ans | Istres | 4.295 | 0.418 | [8 empty] | 10.579 | 0.683 |  |  |  |  | 15.546 | 0.766
10 ans | Istres | 4.918 | 0.407 | [8 empty] | 11.797 | 0.665 |  |  |  |  | 19.389 | 0.77
20 ans | Istres | 5.429 | 0.394 | [8 empty] | 12.703 | 0.645 |  |  |  |  | 23.314 | 0.771
30 ans | Istres | 5.694 | 0.386 | [8 empty] | 13.11 | 0.633 |  |  |  |  | 25.705 | 0.771
50 ans | Istres | 6.079 | 0.381 | [8 empty] | 13.465 | 0.616 |  |  |  |  | 28.722 | 0.77
100 ans | Istres | 6.504 | 0.37 | [8 empty] | 13.681 | 0.591 |  |  |  |  | 33.087 | 0.768
hebdomadaire | Istres | 0.611 | 0.623 | [8 empty] | 1.236 | 0.826 |  |  |  |  | IMPOSSIBLE | IMPOSSIBLE
bi-mensuelle | Istres | 1.069 | 0.653 | [8 empty] | 1.021 | 0.636 |  |  |  |  | IMPOSSIBLE | IMPOSSIBLE
mensuelle | Istres | 0.596 | 0.646 | [8 empty] | 1.438 | 0.618 |  |  |  |  | 3.78 | 0.806
bimestrielle | Istres | 2.547 | 0.673 | [8 empty] | 2.193 | 0.626 |  |  |  |  | 3.628 | 0.754
trimestrielle | Istres | 2.589 | 0.604 | [8 empty] | 2.787 | 0.633 |  |  |  |  | 4.188 | 0.71
semestrielle | Istres | 2.825 | 0.501 | [8 empty] | 5.077 | 0.678 |  |  |  |  | 7.345 | 0.754
annuelle | Istres | 2.885 | 0.418 | [8 empty] | 6.951 | 0.678 |  |  |  |  | 10.178 | 0.76
Valence - Chabeui
|  |  |  | 3.424 | 0.42 | [10 empty] | 10.503 | 0.69
|  |  |  | 3.745 | 0.398 | [10 empty] | 13.426 | 0.702
|  |  |  | 3.951 | 0.374 | [10 empty] | 16.571 | 0.712
|  |  |  | 4.046 | 0.36 | [10 empty] | 18.44 | 0.717
|  |  |  | 4.137 | 0.343 | [10 empty] | 20.919 | 0.722
|  |  |  | 4.187 | 0.318 | [10 empty] | 24.514 | 0.728
|  |  |  | 0.591 | 0.553 | [10 empty] | IMPOSSIBLE | IMPOSSIBLE
|  |  |  | 0.903 | 0.544 | [10 empty] | 3.41 | 0.836
|  |  |  | 1.369 | 0.568 | [10 empty] | 2.967 | 0.719
|  |  |  | 2.025 | 0.592 | [10 empty] | 3.148 | 0.672
|  |  |  | 2.204 | 0.566 | [10 empty] | 3.568 | 0.667
|  |  |  | 2.572 | 0.524 | [10 empty] | 3.824 | 0.627
|  |  |  | 2.982 | 0.49 | [10 empty] | 5.695 | 0.659
|  |  |  | 3.105 | 0.445 | [10 empty] | 7.179 | 0.664
Note on C4: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E4: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G4: L'intensité de pluie en mm/min

## Coefficients de Montana
Station météo | Période de retour | d1min | d1max | d2min | d2max | d3min | d3max | d4min | d4max | d5min | d5max | d6min | d6max | d7min | d7max | d8min | d8max | d9min | d9max
Aix en Provence | 1 mois
Aix en Provence | 2 mois
Aix en Provence | 3 mois
Aix en Provence | 6 mois
Aix en Provence | 1 an
Aix en Provence | 2 ans
Aix en Provence | 3 ans
Aix en Provence | 5 ans |  |  |  |  | 332 | 0.528 | [10 empty] | 1146 | 0.787
Aix en Provence | 10 ans |  |  |  |  | 381 | 0.508 | [10 empty] | 1512 | 0.802
Aix en Provence | 20 ans |  |  |  |  | 425 | 0.482 | [10 empty] | 1946 | 0.817
Aix en Provence | 30 ans |  |  |  |  | 448 | 0.466 | [10 empty] | 2245 | 0.827
Aix en Provence | 50 ans |  |  |  |  | 470 | 0.441 | [10 empty] | 2684 | 0.839
Aix en Provence | 100 ans |  |  |  |  | 497 | 0.407 | [10 empty] | 3386 | 0.856
Aix en Provence | hebdomadaire
Aix en Provence | bi-mensuelle
Aix en Provence | mensuelle
Aix en Provence | bimestrielle
Aix en Provence | trimestrielle
Aix en Provence | semestrielle
Aix en Provence | annuelle
Aix en Provence | bisannuelle
Istres | 1 mois
Istres | 2 mois
Istres | 3 mois
Istres | 6 mois
Istres | 1 an
Istres | 2 ans
Istres | 3 ans
Istres | 5 ans | 4.295 | 0.418 | [8 empty] | 10.579 | 0.683 |  |  |  |  | 15.546 | 0.766
Istres | 10 ans | 4.918 | 0.407 | [8 empty] | 11.797 | 0.665 |  |  |  |  | 19.389 | 0.77
Istres | 20 ans | 5.429 | 0.394 | [8 empty] | 12.703 | 0.645 |  |  |  |  | 23.314 | 0.771
Istres | 30 ans | 5.694 | 0.386 | [8 empty] | 13.11 | 0.633 |  |  |  |  | 25.705 | 0.771
Istres | 50 ans | 6.079 | 0.381 | [8 empty] | 13.465 | 0.616 |  |  |  |  | 28.722 | 0.77
Istres | 100 ans | 6.504 | 0.37 | [8 empty] | 13.681 | 0.591 |  |  |  |  | 33.087 | 0.768
Istres | hebdomadaire | 0.611 | 0.623 | [8 empty] | 1.236 | 0.826 |  |  |  |  | IMPOSSIBLE | IMPOSSIBLE
Istres | bi-mensuelle | 1.069 | 0.653 | [8 empty] | 1.021 | 0.636 |  |  |  |  | IMPOSSIBLE | IMPOSSIBLE
Istres | mensuelle | 0.596 | 0.646 | [8 empty] | 1.438 | 0.618 |  |  |  |  | 3.78 | 0.806
Istres | bimestrielle | 2.547 | 0.673 | [8 empty] | 2.193 | 0.626 |  |  |  |  | 3.628 | 0.754
Istres | trimestrielle | 2.589 | 0.604 | [8 empty] | 2.787 | 0.633 |  |  |  |  | 4.188 | 0.71
Istres | semestrielle | 2.825 | 0.501 | [8 empty] | 5.077 | 0.678 |  |  |  |  | 7.345 | 0.754
Istres | annuelle | 2.885 | 0.418 | [8 empty] | 6.951 | 0.678 |  |  |  |  | 10.178 | 0.76
Istres | bisannuelle | 3.318 | 0.379 | [8 empty] | 10.538 | 0.714 |  |  |  |  | 13.624 | 0.771
Valence - Chabeui | 1 mois
Valence - Chabeui | 2 mois
Valence - Chabeui | 3 mois
Valence - Chabeui | 6 mois
Valence - Chabeui | 1 an
Valence - Chabeui | 2 ans
Valence - Chabeui | 3 ans
Valence - Chabeui | 5 ans |  |  | 3.424 | 0.42 | [10 empty] | 10.503 | 0.69
Valence - Chabeui | 10 ans |  |  | 3.745 | 0.398 | [10 empty] | 13.426 | 0.702
Valence - Chabeui | 20 ans |  |  | 3.951 | 0.374 | [10 empty] | 16.571 | 0.712
Valence - Chabeui | 30 ans |  |  | 4.046 | 0.36 | [10 empty] | 18.44 | 0.717
Valence - Chabeui | 50 ans |  |  | 4.137 | 0.343 | [10 empty] | 20.919 | 0.722
Valence - Chabeui | 100 ans |  |  | 4.187 | 0.318 | [10 empty] | 24.514 | 0.728
Valence - Chabeui | hebdomadaire |  |  | 0.591 | 0.553 | [10 empty] | IMPOSSIBLE | IMPOSSIBLE
Valence - Chabeui | bi-mensuelle |  |  | 0.903 | 0.544 | [10 empty] | 3.41 | 0.836
Valence - Chabeui | mensuelle |  |  | 1.369 | 0.568 | [10 empty] | 2.967 | 0.719
Valence - Chabeui | bimestrielle |  |  | 2.025 | 0.592 | [10 empty] | 3.148 | 0.672
Valence - Chabeui | trimestrielle |  |  | 2.204 | 0.566 | [10 empty] | 3.568 | 0.667
Valence - Chabeui | semestrielle |  |  | 2.572 | 0.524 | [10 empty] | 3.824 | 0.627
Valence - Chabeui | annuelle |  |  | 2.982 | 0.49 | [10 empty] | 5.695 | 0.659
Valence - Chabeui | bisannuelle |  |  | 3.105 | 0.445 | [10 empty] | 7.179 | 0.664
Grenoble - LVD | 1 mois
Grenoble - LVD | 2 mois
Grenoble - LVD | 3 mois
Grenoble - LVD | 6 mois
Grenoble - LVD | 1 an
Grenoble - LVD | 2 ans
Grenoble - LVD | 3 ans
Grenoble - LVD | 5 ans |  |  | 4.746 | 0.594 | [10 empty] | 6.664 | 0.69
Grenoble - LVD | 10 ans |  |  | 5.506 | 0.59 | [10 empty] | 7.685 | 0.692
Grenoble - LVD | 20 ans |  |  | 6.209 | 0.587 | [10 empty] | 8.515 | 0.691
Grenoble - LVD | 30 ans |  |  | 6.607 | 0.585 | [10 empty] | 8.968 | 0.689
Grenoble - LVD | 50 ans |  |  | 7.056 | 0.581 | [10 empty] | 9.415 | 0.686
Grenoble - LVD | 100 ans |  |  | 7.566 | 0.573 | [10 empty] | 9.944 | 0.68
Grenoble - LVD | hebdomadaire
Grenoble - LVD | bi-mensuelle
Grenoble - LVD | mensuelle
Grenoble - LVD | bimestrielle
Grenoble - LVD | trimestrielle
Grenoble - LVD | semestrielle
Grenoble - LVD | annuelle
Grenoble - LVD | bisannuelle
Grenoble - St Geoirs | 1 mois
Grenoble - St Geoirs | 2 mois
Grenoble - St Geoirs | 3 mois
Grenoble - St Geoirs | 6 mois
Grenoble - St Geoirs | 1 an
Grenoble - St Geoirs | 2 ans
Grenoble - St Geoirs | 3 ans
Grenoble - St Geoirs | 5 ans | 3.273 | 0.499 | [8 empty] | 3.596 | 0.534 |  |  |  |  | 6.278 | 0.636
Grenoble - St Geoirs | 10 ans | 3.62 | 0.478 | [8 empty] | 4.294 | 0.533 |  |  |  |  | 8.026 | 0.65
Grenoble - St Geoirs | 20 ans | 3.758 | 0.445 | [8 empty] | 4.903 | 0.529 |  |  |  |  | 9.875 | 0.661
Grenoble - St Geoirs | 30 ans | 3.816 | 0.426 | [8 empty] | 5.274 | 0.527 |  |  |  |  | 114.045 | 0.666
Grenoble - St Geoirs | 50 ans | 3.88 | 0.404 | [8 empty] | 5.686 | 0.522 |  |  |  |  | 12.582 | 0.672
Grenoble - St Geoirs | 100 ans | 3.884 | 0.371 | [8 empty] | 6.234 | 0.515 |  |  |  |  | 14.849 | 0.68
Grenoble - St Geoirs | hebdomadaire | 0.403 | 0.443 | [8 empty] | 0.925 | 0.681 |  |  |  |  | 3.534 | 0.952
Grenoble - St Geoirs | bi-mensuelle | 0.626 | 0.481 | [8 empty] | 0.79 | 0.54 |  |  |  |  | 2.714 | 0.794
Grenoble - St Geoirs | mensuelle | 0.791 | 0.445 | [8 empty] | 1.006 | 0.522 |  |  |  |  | 2.556 | 0.711
Grenoble - St Geoirs | bimestrielle | 1.186 | 0.483 | [8 empty] | 1.449 | 0.554 |  |  |  |  | 2.667 | 0.663
Grenoble - St Geoirs | trimestrielle | 1.319 | 0.467 | [8 empty] | 1.722 | 0.551 |  |  |  |  | 3.176 | 0.666
Grenoble - St Geoirs | semestrielle | 1.876 | 0.499 | [8 empty] | 2.44 | 0.581 |  |  |  |  | 3.434 | 0.639
Grenoble - St Geoirs | annuelle | 2.268 | 0.481 | [8 empty] | 3.778 | 0.636 |  |  |  |  | 3.803 | 0.625
Grenoble - St Geoirs | bisannuelle | 2.848 | 0.505 | [8 empty] | 2.687 | 0.486 |  |  |  |  | 7.063 | 0.692
St Etienne - Bouthéon | 1 mois
St Etienne - Bouthéon | 2 mois
St Etienne - Bouthéon | 3 mois
St Etienne - Bouthéon | 6 mois
St Etienne - Bouthéon | 1 an
St Etienne - Bouthéon | 2 ans
St Etienne - Bouthéon | 3 ans
St Etienne - Bouthéon | 5 ans | 4.508 | 0.456 | [6 empty] | 10.878 | 0.74
St Etienne - Bouthéon | 10 ans | 5.044 | 0.437 | [6 empty] | 12.864 | 0.743
St Etienne - Bouthéon | 20 ans | 5.366 | 0.411 | [6 empty] | 14.864 | 0.741
St Etienne - Bouthéon | 30 ans | 5.519 | 0.395 | [6 empty] | 15.944 | 0.74
St Etienne - Bouthéon | 50 ans | 5.682 | 0.375 | [6 empty] | 17.239 | 0.737
St Etienne - Bouthéon | 100 ans | 5.777 | 0.345 | [6 empty] | 18.817 | 0.731
St Etienne - Bouthéon | hebdomadaire | 0.485 | 0.541 | [6 empty] | 1.004 | 0.764
St Etienne - Bouthéon | bi-mensuelle | 0.822 | 0.573 | [6 empty] | 1.049 | 0.647
St Etienne - Bouthéon | mensuelle | 1.357 | 0.618 | [6 empty] | 1.389 | 0.619
St Etienne - Bouthéon | bimestrielle | 1.88 | 0.601 | [6 empty] | 2.032 | 0.624
St Etienne - Bouthéon | trimestrielle | 2.348 | 0.603 | [6 empty] | 2.556 | 0.635
St Etienne - Bouthéon | semestrielle | 3.112 | 0.592 | [6 empty] | 4.079 | 0.68
St Etienne - Bouthéon | annuelle | 3.621 | 0.556 | [6 empty] | 5.86 | 0.706
St Etienne - Bouthéon | bisannuelle | 3.777 | 0.478 | [6 empty] | 8.722 | 0.748
Le Puy - Loudes | 1 mois
Le Puy - Loudes | 2 mois
Le Puy - Loudes | 3 mois
Le Puy - Loudes | 6 mois
Le Puy - Loudes | 1 an
Le Puy - Loudes | 2 ans
Le Puy - Loudes | 3 ans
Le Puy - Loudes | 5 ans | [6 empty] | 418 | 0.689
Le Puy - Loudes | 10 ans | [6 empty] | 495 | 0.689
Le Puy - Loudes | 20 ans | [6 empty] | 569 | 0.687
Le Puy - Loudes | 30 ans | [6 empty] | 608 | 0.684
Le Puy - Loudes | 50 ans | [6 empty] | 659 | 0.681
Le Puy - Loudes | 100 ans | [6 empty] | 726 | 0.676
Le Puy - Loudes | hebdomadaire
Le Puy - Loudes | bi-mensuelle
Le Puy - Loudes | mensuelle
Le Puy - Loudes | bimestrielle
Le Puy - Loudes | trimestrielle
Le Puy - Loudes | semestrielle
Le Puy - Loudes | annuelle
Le Puy - Loudes | bisannuelle
Clermont-Ferrand | 1 mois
Clermont-Ferrand | 2 mois
Clermont-Ferrand | 3 mois
Clermont-Ferrand | 6 mois
Clermont-Ferrand | 1 an
Clermont-Ferrand | 2 ans
Clermont-Ferrand | 3 ans
Clermont-Ferrand | 5 ans |  |  | 4.064 | 0.523 | [10 empty] | 9.978 | 0.757
Clermont-Ferrand | 10 ans |  |  | 4.649 | 0.512 | [10 empty] | 12.174 | 0.766
Clermont-Ferrand | 20 ans |  |  | 5.195 | 0.5 | [10 empty] | 14.512 | 0.774
Clermont-Ferrand | 30 ans |  |  | 5.449 | 0.49 | [10 empty] | 15.944 | 0.778
Clermont-Ferrand | 50 ans |  |  | 5.8 | 0.479 | [10 empty] | 17.829 | 0.783
Clermont-Ferrand | 100 ans |  |  | 6.263 | 0.465 | [10 empty] | 20.459 | 0.79
Clermont-Ferrand | hebdomadaire
Clermont-Ferrand | bi-mensuelle
Clermont-Ferrand | mensuelle
Clermont-Ferrand | bimestrielle
Clermont-Ferrand | trimestrielle
Clermont-Ferrand | semestrielle
Clermont-Ferrand | annuelle
Clermont-Ferrand | bisannuelle
Lyon - St Exupery | 1 mois
Lyon - St Exupery | 2 mois
Lyon - St Exupery | 3 mois
Lyon - St Exupery | 6 mois
Lyon - St Exupery | 1 an
Lyon - St Exupery | 2 ans
Lyon - St Exupery | 3 ans
Lyon - St Exupery | 5 ans | 221 | 0.457 | [8 empty] | 439 | 0.664 |  |  |  |  | 8.085 | 0.685
Lyon - St Exupery | 10 ans | 245 | 0.436 | [8 empty] | 527 | 0.664 |  |  |  |  | 10.221 | 0.697
Lyon - St Exupery | 20 ans | 265 | 0.414 | [8 empty] | 613 | 0.661 |  |  |  |  | 12.64 | 0.709
Lyon - St Exupery | 30 ans | 271 | 0.398 | [8 empty] | 658 | 0.657 |  |  |  |  | 14.211 | 0.716
Lyon - St Exupery | 50 ans | 279 | 0.378 | [8 empty] | 717 | 0.653 |  |  |  |  | 16.492 | 0.725
Lyon - St Exupery | 100 ans | 283 | 0.348 | [8 empty] | 799 | 0.646 |  |  |  |  | 19.969 | 0.737
Lyon - St Exupery | hebdomadaire | 26 | 0.462 | [8 empty] | 51 | 0.671 |  |  |  |  | 3.173 | 0.938
Lyon - St Exupery | bi-mensuelle | 47 | 0.537 | [8 empty] | 55 | 0.58 |  |  |  |  | 2.745 | 0.801
Lyon - St Exupery | mensuelle | 66 | 0.545 | [8 empty] | 62 | 0.521 |  |  |  |  | 2.723 | 0.721
Lyon - St Exupery | bimestrielle | 79 | 0.493 | [8 empty] | 92 | 0.547 |  |  |  |  | 3.29 | 0.697
Lyon - St Exupery | trimestrielle | 90 | 0.478 | [8 empty] | 122 | 0.573 |  |  |  |  | 3.516 | 0.679
Lyon - St Exupery | semestrielle | 117 | 0.479 | [8 empty] | 181 | 0.61 |  |  |  |  | 3.453 | 0.636
Lyon - St Exupery | annuelle | 172 | 0.532 | [8 empty] | 263 | 0.658 |  |  |  |  | 3.56 | 0.609
Lyon - St Exupery | bisannuelle | 264 | 0.607 | [8 empty] | 297 | 0.64 |  |  |  |  | 4.848 | 0.631
Grang Lyon | 1 mois | 0.637 | 0.464 | [10 empty] | 1.485 | 0.674
Grang Lyon | 2 mois | 1.2 | 0.513 | [10 empty] | 2.194 | 0.662
Grang Lyon | 3 mois | 1.613 | 0.534 | [10 empty] | 2.652 | 0.657
Grang Lyon | 6 mois | 2.461 | 0.563 | [10 empty] | 3.573 | 0.657
Grang Lyon | 1 an | 3.216 | 0.565 | [10 empty] | 4.733 | 0.667
Grang Lyon | 2 ans | 3.96 | 0.56 | [10 empty] | 6.224 | 0.682
Grang Lyon | 3 ans | 4.504 | 0.556 | [10 empty] | 7.427 | 0.692
Grang Lyon | 5 ans | 5.002 | 0.555 | [10 empty] | 8.426 | 0.697
Grang Lyon | 10 ans | 5.767 | 0.553 | [10 empty] | 10 | 0.704
Grang Lyon | 20 ans | 7.049 | 0.544 | [10 empty] | 13.772 | 0.728
Grang Lyon | 30 ans | 7.694 | 0.548 | [10 empty] | 14.606 | 0.725
Grang Lyon | 50 ans | 8.473 | 0.552 | [10 empty] | 15.598 | 0.721
Grang Lyon | 100 ans | 9.48 | 0.556 | [10 empty] | 16.857 | 0.716
Grang Lyon | hebdomadaire
Grang Lyon | bi-mensuelle
Grang Lyon | mensuelle
Grang Lyon | bimestrielle
Grang Lyon | trimestrielle
Grang Lyon | semestrielle
Grang Lyon | annuelle
Grang Lyon | bisannuelle
Mâcon | 1 mois
Mâcon | 2 mois
Mâcon | 3 mois
Mâcon | 6 mois
Mâcon | 1 an
Mâcon | 2 ans
Mâcon | 3 ans
Mâcon | 5 ans |  |  | 5.127 | 0.603 | [10 empty] | 6.841 | 0.686
Mâcon | 10 ans |  |  | 5.747 | 0.588 | [10 empty] | 9.002 | 0.706
Mâcon | 20 ans |  |  | 6.187 | 0.568 | [10 empty] | 11.727 | 0.728
Mâcon | 30 ans |  |  | 6.47 | 0.559 | [10 empty] | 13.557 | 0.74
Mâcon | 50 ans |  |  | 6.669 | 0.541 | [10 empty] | 16.313 | 0.756
Mâcon | 100 ans |  |  | 6.911 | 0.518 | [10 empty] | 20.869 | 0.779
Mâcon | hebdomadaire
Mâcon | bi-mensuelle
Mâcon | mensuelle
Mâcon | bimestrielle
Mâcon | trimestrielle
Mâcon | semestrielle
Mâcon | annuelle
Mâcon | bisannuelle
Albertville | 1 mois
Albertville | 2 mois
Albertville | 3 mois
Albertville | 6 mois
Albertville | 1 an
Albertville | 2 ans
Albertville | 3 ans
Albertville | 5 ans |  |  | 4.09 | 0.528 | [10 empty] | 6.348 | 0.673
Albertville | 10 ans |  |  | 4.626 | 0.507 | [10 empty] | 8.524 | 0.699
Albertville | 20 ans |  |  | 5.037 | 0.483 | [10 empty] | 11.14 | 0.724
Albertville | 30 ans |  |  | 5.298 | 0.47 | [10 empty] | 13.019 | 0.739
Albertville | 50 ans |  |  | 5.519 | 0.449 | [10 empty] | 15.728 | 0.757
Albertville | 100 ans |  |  | 5.727 | 0.418 | [10 empty] | 20.376 | 0.783
Albertville | hebdomadaire |  |  | 0.352 | 0.417 | [10 empty] | 1.372 | 0.724
Albertville | bi-mensuelle |  |  | 0.608 | 0.476 | [10 empty] | 1.251 | 0.623
Albertville | mensuelle |  |  | 1.025 | 0.549 | [10 empty] | 1.192 | 0.559
Albertville | bimestrielle |  |  | 1.543 | 0.589 | [10 empty] | 1.432 | 0.553
Albertville | trimestrielle |  |  | 2.103 | 0.624 | [10 empty] | 1.664 | 0.559
Albertville | semestrielle |  |  | 2.861 | 0.649 | [10 empty] | 2.024 | 0.564
Albertville | annuelle |  |  | 3.868 | 0.665 | [10 empty] | 2.819 | 0.595
Albertville | bisannuelle |  |  | 3.607 | 0.561 | [10 empty] | 4.872 | 0.658
Chambéry - Aix | 1 mois
Chambéry - Aix | 2 mois
Chambéry - Aix | 3 mois
Chambéry - Aix | 6 mois
Chambéry - Aix | 1 an
Chambéry - Aix | 2 ans
Chambéry - Aix | 3 ans
Chambéry - Aix | 5 ans |  |  | 3.857 | 0.543 | [10 empty] | 5.681 | 0.644
Chambéry - Aix | 10 ans |  |  | 4.302 | 0.522 | [10 empty] | 6.781 | 0.654
Chambéry - Aix | 20 ans |  |  | 4.674 | 0.498 | [10 empty] | 7.843 | 0.66
Chambéry - Aix | 30 ans |  |  | 4.814 | 0.481 | [10 empty] | 8.464 | 0.663
Chambéry - Aix | 50 ans |  |  | 4.927 | 0.457 | [10 empty] | 9.231 | 0.666
Chambéry - Aix | 100 ans |  |  | 5.112 | 0.428 | [10 empty] | 10.291 | 0.67
Chambéry - Aix | hebdomadaire
Chambéry - Aix | bi-mensuelle
Chambéry - Aix | mensuelle
Chambéry - Aix | bimestrielle
Chambéry - Aix | trimestrielle
Chambéry - Aix | semestrielle
Chambéry - Aix | annuelle
Chambéry - Aix | bisannuelle
Orange | 1 mois
Orange | 2 mois
Orange | 3 mois
Orange | 6 mois
Orange | 1 an
Orange | 2 ans
Orange | 3 ans
Orange | 5 ans |  |  |  |  | 316 | 0.473 | [10 empty] | 1152 | 0.756
Orange | 10 ans |  |  |  |  | 342 | 0.446 | [10 empty] | 1477 | 0.764
Orange | 20 ans |  |  |  |  | 359 | 0.418 | [10 empty] | 1844 | 0.77
Orange | 30 ans |  |  |  |  | 366 | 0.401 | [10 empty] | 2079 | 0.773
Orange | 50 ans |  |  |  |  | 371 | 0.38 | [10 empty] | 2402 | 0.777
Orange | 100 ans |  |  |  |  | 371 | 0.348 | [10 empty] | 2892 | 0.781
Orange | hebdomadaire
Orange | bi-mensuelle
Orange | mensuelle
Orange | bimestrielle
Orange | trimestrielle
Orange | semestrielle
Orange | annuelle
Orange | bisannuelle
Note on C1: L'intensité de pluie en mm/min
Note on E1: L'intensité de pluie en mm/min
Note on G1: L'intensité de pluie en mm/min