## README LISTE ID
Codification | DESIGNATION | TYPE | Lot_elec | Fourniture | Pose | Codification | KA | AE | AIT | FDI | FIT | FTT | FVE | LBU | LCA | LFL | LIM | LMA | LPI | LPR | LRA | LSHH | LSH | LSL | LSLL | LTE | LUS | WSH | FI | FT | KVL | LIT | PIT | PSH | PT | TI | UG | VDT | VSE | FRO | PLU | PISL | UA | UA2
KA | ALARME | EQUIPEMENT | D |  |  | Ajout1 |  |  | Signal analogique mesure d'H2S | Signal analogique mesure de débit | Signal analogique mesure de débit | Signal analogique mesure de débit | Signal analogique mesure de débit | Signal analogique mesure de débit | Détection de signal capacitf |  |  |  | Signal analogique de mesure de hauteur piezo | Signal analogique de mesure de pression | Signal analogique de mesure de hauteur radar |  |  |  |  | LTE: Signal analogique de mesure de température; LUS: Signal analogique de mesure de hauteur US; FT: Signal analogique de mesure de débit; LIT: Signal analogique mesure de hauteur; PIT: Signal analogique mesure de pression; PT: Signal analogique mesure de pression; TI: Signal analogique mesure de température; PLU: Impulsion comptage pluviométrie
AE | ANALYSE simple élément sans transmetteur | MESURES | I |  |  | Ajout2 |  |  | Signal analogique mesure CH4 | Impulsion comptage de débit | Impulsion comptage de débit | Impulsion comptage de débit | Impulsion comptage de débit | Impulsion comptage de débit | Information de défaut |  |  |  | Information de défaut mesure analogique | Information de défaut mesure analogique | Information de défaut mesure analogique |  |  |  |  | LTE: Information de défaut mesure analogique; LUS: Information de défaut mesure analogique; FT: Information de défaut mesure analogique; LIT: Information de défaut mesure analogique; PIT: Information de défaut mesure analogique; PT: Information de défaut mesure analogique; TI: Information de défaut mesure analogique
AIT | ANALYSE avec affichage local et transmetteur | MESURES | I |  |  | Ajout3 |  |  | Signal analogique mesure RedOx | Information de défaut mesure analogique | Information de défaut mesure analogique | Information de défaut mesure analogique | Information de défaut mesure analogique | Information de défaut mesure analogique
FDI | MESURE DE DEBIT DIAPHRAGME | MESURES | I |  |  | Ajout4 |  |  | Signal analogique mesure Oxygen
FIT | MESURE DE DEBIT ELECTROMAGNETIQUE | MESURES | I |  |  | Ajout5 |  |  | Signal analogique mesure MES
FTT | MESURE DE DEBIT TOUT TYPE | MESURES | I |  |  | Ajout6 |  |  | Signal analogique mesure pH
FVE | MESURE DE DEBIT VENTURI | MESURES | I |  |  | Ajout7 |  |  | Information de défaut transmetteur mesure d'H2S
LBU | CONTROLEUR DE NIVEAU bulle à bulle | MESURES | I |  |  | Ajout8 |  |  | Information de défaut transmetteur mesure CH4
LCA | MESURE DE NIVEAU CAPACITIVE | MESURES | I |  |  | Ajout9 |  |  | Information de défaut transmetteur mesure RedOx
LFL | CONTACTEUR DE NIVEAU A FLOTTEUR | MESURES | D |  |  | Ajout10 |  |  | Information de défaut transmetteur mesure Oxygen
LIM | ECHELLE LIMNIMETRIQUE | MESURES | I |  |  | Ajout11 |  |  | Information de défaut transmetteur mesure MES
LMA | MESURE DE PRESSION manometre simple | MESURES | D |  |  | Ajout12 |  |  | Information de défaut transmetteur mesure pH
LPI | MESURE DE NIVEAU PIEZOMETRIQUE | MESURES | I
LPR | MESURE DE PRESSION pressostat | MESURES | I
LRA | MESURE DE NIVEAU radar onde radio | MESURES | I
LSHH | DETECTION DE NIVEAU TRES HAUT | MESURES | D
LSH | DETECTION DE NIVEAU HAUT | MESURES | D
LSL | DETECTION DE NIVEAU BAS | MESURES | D
LSLL | DETECTION DE NIVEAU TRES BAS | MESURES | D
LTE | MESURE DE TEMPERATURE simple connexion | MESURES | I
LUS | MESURE A ULTRA SON | MESURES | I
WSH | LIMITEUR DE COUPLE | MESURES | D
FI | Indicateur de débit | MESURES | I
FT | Transmetteur de débit | MESURES | I
KVL | Avertisseur sonore et lumineux | MESURES | D
LIT | Mesure de niveau US | MESURES | I
PIT | Mesure de pression | MESURES | I
PSH | Pressostat | MESURES | I
PT | Transmetteur de pression | MESURES | I
TI | Indicateur de température | MESURES | I
UG | Détection de fuite de chlore | MESURES | D
VDT | Limiteur de pression | MESURES | D
VSE | Chloromètre | MESURES | I
FRO | ROTAMETRE | MESURES | I
PLU | PLUVIOMETRE | MESURES | I
PISL | Manomètre et séparateur | MESURES | I
UA | ARRET D'URGENCE | ACCESSOIRES | D
MAJ Liste Détection et Instrumentation
MAJ Tableau Détection et Instrumentation

## TEST LISTE ELECTRICITE
INDICE | Base / Option | ETAT / VALIDATION | Filtre N°1 | Filtre N°2 | Rang | File | Manutention | Filtre N°3 (Type) | Filtre N°5 | Filtre N°6 | DESIGNATION
UNITE FONCTIONNELLE 1 : Arrivée eau brute - Ouvrage de reception
A | Base | PRO | ODR | LSHH | 01 |  |  | INS | I |  | Débitmètre arrivée refoulement PRG RIVEDOUX
A | Base | PRO | ODR | FIT | 02 |  |  | INS | I |  | Débitmètre arrivée refoulement PRG MONTAMER
A | Base | PRO | ODR | FIT | 03 |  |  | INS | I |  | Débitmètre arrivée station essence
A | Base | PRO | ODR | AIT | 01 |  |  | INS | I |  | Détecteur H2S
A | Base | PRO | ODR | AIT | 02 |  |  | INS | I |  | Préleveur
UNITE FONCTIONNELLE 2 : Dégrillage
A | Base | CDE | DGR | LIT | 01 |  |  | INS | I |  | Sonde de mesure PIEZO dégrilleur
A | Base | CDE | DGR | LSHH | 01 |  |  | INS | I |  | Détection passage au trop plein dégrilleur
A | Base | CDE | DGR | SV | 01 |  |  | EQU | M |  | Dégrileur fin en caisson
A | Base | PRO | DGR | UA | 01 |  |  | EQU | D |  | Arrêt d'urgence (zone dégrillage)
A | Base | CDE | DGR | UA | 01 |  |  | EQU | M |  | Vis laveuse compacteuse
A | Base | BPE | DGR | ZSH | 01 |  |  | INS | I |  | Capteur ouverture
A | Base | BPE | DGR | VEE | 01 |  |  | ROB | M |  | Electrovanne EI vis laveuse compacteuse
A | Base | BPE | DGR | VEE | 02 |  |  | ROB | M |  | Electrovanne EI vis laveuse compacteuse
UNITE FONCTIONNELLE 3 : Déssablage/dégraissage, écrétage et répartition
A | Base | PRO | DSA | FIT | 01 |  |  | INS | I |  | Débitmètre arrivée recirculation des boues
A | Base | PRO | DSA | LIT | 01 |  |  | INS | I |  | Sonde hauteur/débit US écrêtage vers bassin d'orage
A | Base | PRO | DSA | LIT | 02 |  |  | INS | I |  | Sonde hauteur/débit US répartition vers file 1& 2
A | Base | CDE | DSA | CV | 01 |  |  | EQU | M |  | Soufflante airlift
A | Base | PRO | DSA | UA | 01 |  |  | EQU | D |  | Arrêt d'urgence
A | Base | CDE | DSA | ASS | 01 |  |  | EQU | M |  | Turbine d'aération submersible
A | Base | CDE | DSA | GGR | 01 |  |  | EQU | M |  | Racleur de graisses
A | Base | BPE | DSA | VEE | 01 |  |  | ROB | M |  | Electrovanne rampe EI desablage/dégraissage
A | Base | BPE | DSA | VEE | 02 |  |  | ROB | M |  | Electrovanne rampe EI desablage/dégraissage
TEST
Bouton 3
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
Bouton 3
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
Bouton 3
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
Bouton 3
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
Bouton 3
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST

## LISTE ELECTRICITE
INDICE | Base / Option | ETAT / VALIDATION | Filtre N°1 | Filtre N°2 | Rang | File | Manutention | Filtre N°3 (Type) | Filtre N°5 | Filtre N°6 | DESIGNATION
UNITE FONCTIONNELLE 1
A | Base | PRO | ODR | FIT | 01 |  |  | INS | I |  | Débitmètre arrivée refoulement
A | Base | PRO | ODR | FIT | 01 |  |  | INS | I |  | Signal analogique mesure de débit
A | Base | PRO | ODR | FIT | 01 |  |  | INS | I |  | Impulsion comptage de débit
A | Base | PRO | ODR | FIT | 01 |  |  | INS | I |  | Information de défaut mesure analogique
A | Base | PRO | ODR | FIT | 02 |  |  | INS | I |  | Débitmètre arrivée refoulement
A | Base | PRO | ODR | FIT | 02 |  |  | INS | I |  | Signal analogique mesure de débit
A | Base | PRO | ODR | FIT | 02 |  |  | INS | I |  | Impulsion comptage de débit
A | Base | PRO | ODR | FIT | 02 |  |  | INS | I |  | Information de défaut mesure analogique
A | Base | PRO | ODR | FIT | 03 |  |  | INS | I |  | Débitmètre arrivée station essence
A | Base | PRO | ODR | FIT | 03 |  |  | INS | I |  | Signal analogique mesure de débit
A | Base | PRO | ODR | FIT | 03 |  |  | INS | I |  | Impulsion comptage de débit
A | Base | PRO | ODR | FIT | 03 |  |  | INS | I |  | Information de défaut mesure analogique
A | Base | PRO | ODR | AIT | 01 |  |  | INS | I |  | Détecteur H2S
A | Base | PRO | ODR | AIT | 01 |  |  | INS | I |  | Signal analogique mesure d'H2S
A | Base | PRO | ODR | AIT | 01 |  |  | INS | I |  | Signal analogique mesure CH4
A | Base | PRO | ODR | AIT | 01 |  |  | INS | I |  | Signal analogique mesure RedOx
A | Base | PRO | ODR | AIT | 01 |  |  | INS | I |  | Signal analogique mesure Oxygen
A | Base | PRO | ODR | AIT | 01 |  |  | INS | I |  | Signal analogique mesure MES
A | Base | PRO | ODR | AIT | 01 |  |  | INS | I |  | Signal analogique mesure pH
A | Base | PRO | ODR | AIT | 01 |  |  | INS | I |  | Information de défaut transmetteur mesure d'H2S
A | Base | PRO | ODR | AIT | 01 |  |  | INS | I |  | Information de défaut transmetteur mesure CH4
A | Base | PRO | ODR | AIT | 01 |  |  | INS | I |  | Information de défaut transmetteur mesure RedOx
A | Base | PRO | ODR | AIT | 01 |  |  | INS | I |  | Information de défaut transmetteur mesure Oxygen
A | Base | PRO | ODR | AIT | 01 |  |  | INS | I |  | Information de défaut transmetteur mesure MES
A | Base | PRO | ODR | AIT | 01 |  |  | INS | I |  | Information de défaut transmetteur mesure pH