## En tete
AMAU
DEVIS
| N° devis | Date | Code client
| 2009-5766 | 2009-10-27 | Université de Tours
| Référence | monsieur X | Site:Local courrier et UFR Ressource Humaine
UNIVERSITE DE TOURS
BATIMENT TANNEUR
Local courrier et UFR Ressource Humaine
Vos Interlocuteurs:

## Base
Aide
|  | Liste famille è | MENUISERIE
| Famille |  | LIBELLE | ?? | ?? | ?? | Prix HT
| PROG. PRESTATION INTELLECT |  | PROG. PRESTATION INTELLECT
| PROG. PRESTATION INTELLECT |  | Conduite de Projet sur Tours de soutient 19 x49.84 |  |  | 49.84 | 946.96
| PROG. PRESTATION INTELLECT |  | Conduite de Projet sur Crous de soutient 24 x49.84 |  |  | 49.84 | 1196.16
| PROG. PRESTATION INTELLECT |  | Main d'œuvre |  |  | 49.84 | 49.84
| PROG. PRESTATION INTELLECT |  | Main d'œuvre raccordement ventouse, serrure Abloy |  |  |  | 199.36
| PROG. PRESTATION INTELLECT |  | Programmation SM400 1 lecteur |  |  |  | 133.56
| PROG. PRESTATION INTELLECT |  | Programmation SM400 2 lecteurs |  |  |  | 178.08
| PROG. PRESTATION INTELLECT |  | Programmation SM400 3 lecteurs |  |  |  | 222.6
| PROG. PRESTATION INTELLECT |  | Programmation SM400 4 lecteurs |  |  |  | 267.11
| PROG. PRESTATION INTELLECT |  | Modification de plan de supervision (1 vue) |  |  |  | 200.34
| PROG. PRESTATION INTELLECT |  | Programmation sur la DI pour issue de secours |  |  |  | 178.08
| PROG. PRESTATION INTELLECT |  | Programmation Module de Télémétrie Radio modem industriel Ethernet 805 U E |  |  | 49.84 | 199.36
| PROG. PRESTATION INTELLECT |  | Installation de la Licence SPMPS SMI SERVER V2.0 (site Master Poste Secondaire) |  | GUNNEBO | 4 | 199.36
| PROG. PRESTATION INTELLECT |  | Installation de la licence Arborescence de plan (sans l'intégration des plans) |  |  | 4 | 199.36
| PROG. PRESTATION INTELLECT |  | Installation de la licence Personnalisation graphique Intégrée |  | GUNNEBO | 4 | 199.36
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | MATERIEL DE GESTION D'ACCES
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Unité de Gestion SM101 avec Clavier | 446.4 | GUNNEBO | 4 | 779.68
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Unité de gestion MIB 8'entrées et 4 sorties (pour gérer des alarmes intrusions ou techniques) | 148.32 | GUNNEBO | 4 | 392.176
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Unité de contrôle SM 400 |  | GUNNEBO |  | 1491.05
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Unité de contrôle SM 100 IP |  | GUNNEBO |  | 967.89
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Unité de contrôle SM101 |  | GUNNEBO |  | 519.2
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Unité de contrôle SM102 |  | GUNNEBO |  | 559.52
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Lecteur de badge intérieur |  | GUNNEBO |  | 71.25
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Lecteur de badge extérieur |  | GUNNEBO |  | 131.12
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Lecteur supplémentaire pour SM 100 IP |  | GUNNEBO |  | 290.98
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Boîtier Bris de Glace vert (BBG) Double contact |  |  |  | 45.9
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Boîtier Bris de Glace vert (BBG) |  | CONFODIS |  | 36.86
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Capot de protection pour bris de Glace vet (BBG) | 2.6 | CONFODIS | 0.1 | 7.35
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Clef supplémentaire de Réarmement pour bris de Glace vet (BBG) | 2.1 | CONFODIS |  | 1.911
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Bouton poussoir encastré cloison sèche Legrand mosaic |  |  |  | 25.53
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Bouton Poussoir Inox Anti vandale contact NO NF avec écriture gravé porte | 23.7 | CONFODIS | 1 | 71.407
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Boitier applique inox pour BP sur plaque | 24.7 | CONFODIS | 1 | 72.317
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Contact de porte bois en saillie pour reprise de position |  | CONFODIS |  | 25.03
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Contact de porte métallique en saillie pour reprise de la position |  | CONFODIS |  | 31.73
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Buzzer (Temps d'ouverture trop long) |  | GUNNEBO |  | 22.21
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Chargeur batterie 24V 2.5A (12AH) |  | SLAT |  | 220.54
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Chargeur batterie 24V 4A (24AH) |  | SLAT |  | 397.39
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Chargeur batterie 24V 8A (48AH) |  | SLAT |  | 756.22
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Borne escamotable extérieure |  |  |  | 11599.76
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Barrière extérieure 1sens de contrôle |  | CONFODIS |  | 2127.55
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Module de Télémétrie Radio modem industriel Ethernet 805 U E | 831.42 | DIMELCO | 4 | 901.9099
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Antenne Dipole avec 5 m de câble | 92.07 | DIMELCO | 1 | 127.6392
| MATERIEL DE GESTION D'ACCES |  | Câble RS 232 liaison module antenne | 45 | DIMELCO | 0.5 | 48.45
| MENUISERIE |  | MENUISERIE
| MENUISERIE |  | Gâche électrique dans le dormant de la porte pour une serrure existante 24v= |  | CONFODIS |  | 92.63
| MENUISERIE |  | Ventouse saillie à rupture 300kg (400mm) y compris fixations |  | CONFODIS |  | 254.59
| MENUISERIE |  | Bandeau de 2 ventouses saillie à rupture "Haute sécurité" (2500mm) y compris fixations |  |  |  | 639.55
| MENUISERIE |  | Serrure électrique SENSYS |  |  |  | 3199.66
| MENUISERIE |  | Passe cable |  | CONFODIS |  | 36.86
| MENUISERIE |  | Bandeau Ventouse 2x 600Kg |  | CONFODIS |  | 453.99
| MENUISERIE |  | Ral peinture |  | CONFODIS |  | 96.76
| MENUISERIE |  | Verrouillage SW1200 DaN conforme norme NFS 619.37 | 779.9 | CONFODIS | 35 | 2454.109
| MENUISERIE |  | Barre anti-panique |  | CONFODIS |  | 453.53
| MENUISERIE |  | Gache Panic pour barre Anti-Pannique petit modèle 24 Volts 160x45x27 mm | 105.1 | CONFODIS | 4 | 295.001
| MENUISERIE |  | Entretoise pour Gache Panic pour barre Anti-Pannique petit modèle 24 Volts | 2.9 | CONFODIS | 0.5 | 27.559
| MENUISERIE |  | Gache Panic pour barre Anti-Pannique petit modèle 24 Volts avec contact | 142.7 | CONFODIS | 4 | 329.217
| MENUISERIE |  | Gache Panic pour barre Anti-Pannique petit modèle 24 Volts 160x45x38 mm | 105.6 | CONFODIS | 4 | 295.456
| MENUISERIE |  | Serie Annivox
| MENUISERIE |  | Serrure Annivox droite ou gauche tirant/poussant motorisée 3 points 12 volts | 1339.79 | ABLOY | 8 | 1530.8426
| MENUISERIE |  | Accessoire Gache Annivox droite ou gauche avec traine ou sans traine | 234.53 | ABLOY | 2 | 297.8578
| MENUISERIE |  | Alimentation 220Vac /12Vdc 5A | 185.66 | ABLOY | 1 | 206.7227
| MENUISERIE |  | Serie Twin' 4M |  |  |  | 0
| MENUISERIE |  | Verrou motorisé inox 12 Vdc main droit/main gauche gache incluse | 1059 | ABLOY | 8 | 1293.575
| MENUISERIE |  | Passe cable serie Annivox et Twin'4M | 44 | ABLOY | 1 | 87.02
| MENUISERIE |  | Serie V3000 |  | ABLOY |  | 0
| MENUISERIE |  | Verrou bandeau motorisé avec bouton d'urgence + fonction cylindre avec gache | 2108.74 | ABLOY | 8 | 2180.6053
| MENUISERIE |  | Verrou bandeau motorisé avec bouton seul | 2017.76 | ABLOY | 8 | 2103.7272
| MENUISERIE |  | Accessoire gâche bandeau | 218.06 | ABLOY | 1 | 234.1007
| MENUISERIE |  | Accessoire gâche plate réversible | 105.52 | ABLOY | 1 | 139.0044
| MENUISERIE |  | Accessoire poignée extérieure pour cylindre eurpéen | 161.62 | ABLOY | 1 | 186.4089
| MENUISERIE |  | Accessoire poignée extérieure borne | 161.62 | ABLOY | 1 | 186.4089
| MENUISERIE |  | Alimentation 220Vac /12Vdc 5A | 185.66 | ABLOY | 1 | 206.7227
| MENUISERIE |  | Câble composite au métre | 7.17 | ABLOY | 0.1 | 11.0427
| MENUISERIE |  | Série VEAP verrou motorisé inox
| MENUISERIE |  | VerrouVEAP électrique motorisé, modèle de base | 1162.53 | ABLOY | 6 | 1281.3779
| MENUISERIE |  | VerrouVEAP électrique motorisé cylindre profil eupéen droit ou gauche (non fourni) | 1628.65 | ABLOY | 6 | 1675.2493
| MENUISERIE |  | Serrure à Motaiser à bequille contrôlée DAS (incendie) |  | ABLOY |  | 0
| MENUISERIE |  | Serrure DAS Bitension 24/48V axe de 50, 35 mm avec circuit électronique déporté câble et gâche inclus | 686.46 | ABLOY | 6 | 879.0987
| MENUISERIE |  | Serrure DAS Bitension 24/48V axe de 30, 40, 45, 55, 60, 65, 80, 100 mm avec circuit électronique déporté câble et gâche inclus( sur commande) | 788.98 | ABLOY | 6 | 965.7281
| MENUISERIE |  | Serrure à Motaiser à bequille contrôlée |  | ABLOY |  | 0
| MENUISERIE |  | Serrure axe de 35 et 50 mm contrôlée en entrée (sortie libre) | 561.75 | ABLOY | 6 | 773.7188
| MENUISERIE |  | Serrure axe de 35 et 50 mm contrôlée en entrée et sortie câble et gache inclus | 561.75 | ABLOY | 6 | 773.7188
| MENUISERIE |  | Serrure axe de 30, 40, 45, 55, 60, 65, 80, 100 mm contrôlé en entrée (sortie libre) câble et gache inclus ( sur commande) | 734.33 | ABLOY | 6 | 919.5489
| MENUISERIE |  | Serrure axe de 30, 40, 45, 55, 60, 65, 80, 100 mm contrôlé en entrée et sortie) câble et gache inclus( sur commande) | 734.33 | ABLOY | 6 | 919.5489
| MENUISERIE |  | Accessoire Garniture sur rosace avec carré, percées pour cylindre pour serrure contrôlée en entrée et sortie libre, axe de 50 mm et + | 89.88 | ABLOY | 1 | 125.7886
| MENUISERIE |  | Accessoire Garniture sur rosace avec carré, split,percée pour 1/2 cylindre pour serrure sortie libre axe de 50 mm et + | 101.12 | ABLOY | 1 | 135.2864
| MENUISERIE |  | Accessoire Garniture sur rosace avec carré split, percées pour cylindre pour serrure contrôlée en entrée et sortie libre, axe de 50 mm et + | 101.12 | ABLOY | 1 | 135.2864
| MENUISERIE |  | Accessoire Garniture sur plaque avec carré, percées pour cylindre pour serrure contrôlée en entrée et sortie libre, axe de 45 mm et - | 117.97 | ABLOY | 1 | 149.5247
| MENUISERIE |  | Accessoire Garniture sur rosace avec carré, split,percée pour 1/2 cylindre pour serrure sortie libre axe de 45 mm et - | 129.2 | ABLOY | 1 | 159.014
| MENUISERIE |  | Serrure Pene double action
| MENUISERIE |  | Serrure étroite pêne double action axe 25 24 Volts émission | 325.24 | ABLOY | 4 | 474.1878
| MENUISERIE |  | Serrure étroite pêne double action axe 25 24 Volts rupture | 325.24 | ABLOY | 4 | 474.1878
| MENUISERIE |  | Serrure étroite pêne double action axe 30, 35 …. 24 Volts rupture | 325.24 | ABLOY | 4 | 474.1878
| MENUISERIE |  | Anti-Panique Electro Mécanique
| MENUISERIE |  | Push contrôle blocage Doggin DAS latérale 1 point recoupable de 838 à 635 mm | 2413.5 | ABLOY | 6 | 2338.4475
| MENUISERIE |  | Push contrôle blocage Doggin DAS latérale 1 point recoupable de 1141 à 820 mm | 2413.5 | ABLOY | 6 | 2338.4475
| MENUISERIE |  | Contacteur à clef 1 contact No et Nf maintenus | 47.3 | CONFODIS | 2 | 139.6485
| MENUISERIE |  | Adaptation, percement en menuiserie bois intérieure |  |  |  | 43.2
| MENUISERIE |  | Adaptation, percement en menuiserie bois extérieure |  |  |  | 73.96
| MENUISERIE |  | Adaptation, percement en menuiserie métallique intérieure |  |  |  | 67.86
| MENUISERIE |  | Adaptation, percement en menuiserie métallique extérieure |  |  |  | 98.61
| MENUISERIE |  | Adaptation support barrière |  |  |  | 135.23
| MENUISERIE |  | Potelet tubulaire INOX pour support lecteur |  |  |  | 324.66
| CHEMINEMENTS |  | CHEMINEMENTS
| CHEMINEMENTS |  | Tube IRO tulipé 20, y compris fixation |  |  |  | 10.76
| CHEMINEMENTS |  | Tube IRO tulipé 25, y compris fixation |  |  |  | 11.66
| CHEMINEMENTS |  | Tube IRO tulipé 32, y compris fixation |  |  |  | 12.31
| CHEMINEMENTS |  | Tube IRO tulipé 40, y compris fixation |  |  |  | 15.45
| CHEMINEMENTS |  | Tube IRO tulipé 50, y compris fixation |  |  |  | 19.31
| CHEMINEMENTS |  | Tube IRO tulipé 63, y compris fixation |  |  |  | 23.94
| CHEMINEMENTS |  | Moulure blanche 32x12.5 avec couvercle |  |  |  | 19.77
| CHEMINEMENTS |  | Moulure blanche 30x12.5 avec couvercle |  |  |  | 19.49
| CHEMINEMENTS |  | Moulure blanche 40x12.5 avec couvercle |  |  |  | 20.1
| CHEMINEMENTS |  | Moulure blanche 50x18 avec couvercle |  |  |  | 21.37
| CHEMINEMENTS |  | Goulotte blanche 50x80 1 cloison |  |  |  | 36.03
| CHEMINEMENTS |  | Goulotte blanche 50x105 1 cloison |  |  |  | 37.16
| CHEMINEMENTS |  | Goulotte blanche 50x130 2 cloisons |  |  |  | 43.57
| CHEMINEMENTS |  | Chemin de câble 50x52 |  |  |  | 20.04
| CHEMINEMENTS |  | Chemin de câble 75x52 |  |  |  | 19.68
| CHEMINEMENTS |  | Chemin de câble 99x52 |  |  |  | 22.56
| CHEMINEMENTS |  | Chemin de câble 123x52 |  |  |  | 22.84
| CHEMINEMENTS |  | Chemin de câble 147x52 |  |  |  | 24.86
| CHEMINEMENTS |  | Chemin de câble 195x52 |  |  |  | 17.41
| GENIE CIVIL |  | GENIE CIVIL
| GENIE CIVIL |  | Tranchée en voirie légère, y compris grillage avertisseur |  |  |  | 39.19
| GENIE CIVIL |  | Tranchée en terre végétale, y compris grillage avertisseur |  |  |  | 27.13
| GENIE CIVIL |  | Foureau TPC diam 80 mm |  |  |  | 5.53
| GENIE CIVIL |  | Realisation d'une boucle par sciage de chaussée |  |  |  | 532.65
| GENIE CIVIL |  | Création d'un dés en béton pour y fixer (les barrières, potelet…) |  |  |  | 310
| CABLES |  | CABLES |  |  |  | 0
| CABLES |  | Câble U-1000 R2V 3G1,5 |  |  |  | 3.54
| CABLES |  | Câble U-1000 R2V 3G2.5 |  |  |  | 3.86
| CABLES |  | Câble U-1000 R2V 5G1,5 |  |  |  | 3.92
| CABLES |  | Câble U-1000 R2V 5G2.5 |  |  |  | 4.46
| CABLES |  | Câble SYT1 2P 9/10 |  |  |  | 3.2
| CABLES |  | Câble SYT1 3P 9/10 |  |  |  | 3.28
| CABLES |  | Câble SYT1 4P 9/10 |  |  |  | 3.34
| CABLES |  | Câble SYT1 2P 9/10 Anti-Inductif |  |  |  | 3.64
| CABLES |  | Câble SYT1 3P 9/10 Anti-Inductif |  |  |  | 3.89
| CABLES |  | Câble SYT1 4P 9/10 Anti-Inductif |  |  |  | 4.13
| CABLES |  | Câble informatique 1P catégorie 6 |  |  |  | 2.8
| CABLES |  | Cordon de brassage en baie informatique (long = 1m) |  |  |  | 7.98
| CABLES |  | Câble 1p 9/10 CR1 pour asservissement à la DI |  |  |  | 4.07
| DIVERS |  | DIVERS
| DIVERS |  | Armoire Etanche IP 66 800X60 | 300 |  | 1 | 439.84
| DIVERS |  | Alimentation mono 16A dans le TD d'étage pour prise de courant y compris modification du schéma munuscrite,et consignation |  |  |  | 168.96
| DIVERS |  | Alimentation mono 16A dans le TD d'étage pour raccordement direct y compris modification du schéma munuscrite,et consignation |  |  |  | 81.05
| DIVERS |  | Percement et rebouchage pour reconstitution du degrés coupe-feu |  |  |  | 111.06
| DIVERS |  | Dépose et évacuation d'ensemble de gestion d'accès 1 lecteur interieur |  |  |  | 59.31
| DIVERS |  | Dépose et évacuation d'ensemble de gestion d'accès 1 lecteur exterieur type barrière |  |  |  | 123.51
| DIVERS |  | Dépose et repose de dalles 600*600 de faux-plafond |  |  |  | 2.97
| DIVERS |  | Raccordement future barrière posée par l'universite |  |  |  | 296.79
| INTRUSION |  | INTRUSION
| INTRUSION |  | Sirène Intérieure autonome 120 dB | 110 | SEPTAM | 1 | 121.34
| INTRUSION |  | Détecteur double technologie portée12m | 88 | SEPTAM | 1 | 107.04
| INTRUSION |  | Batterie 12V 1.2 Ah | 18 | SEPTAM | 1 | 61.54
| INTRUSION |  | Clavier de commande | 112 | SEPTAM | 2 | 172.48
| INTRUSION |  | Relais 12V/24V | 18 |  | 1 | 61.54
| INTRUSION |  | Récepteur Radio |  |  |  | 91.43
| INTRUSION |  | Emetteur Radio |  |  |  | 26.42
| INTRUSION |  | Coéfficient sur tarif catalogue fournisseur K = 0.85 |  |  |  | 0.85
| INTRUSION |  | Coéficient multiplicateur sur prix de revient réel K=1.30 |  |  |  | 1.3
Afficher tout
Initialise
Devis
Note on A1: 1) Sélectionner liste "Famiile" (chapitres) 2) Double clic dans la colonne "LIBELLE" 3) un message demande la quantité l'article est écrit dans le devis (pas de formules) La colonne "B" (fammille) est masquée Le bouton "Initialise" si ajout articles Claude

## Devis
Université de Tours
Date: | 2009-10-27 | monsieur X
Devis: | 2009-5766 | Site:Local courrier et UFR Ressource Humaine
Chapitre | Désignation | Quantité | Prix Unitaire | Prix total
1 | GESTION
| Unité de contrôle SM 400 | 1 | 1491.05 | 1491.05
| Chargeur batterie 24V 2.5A (12AH) | 1 | 220.54 | 220.54
| Alimentation mono 16A dans le TD d'étage pour prise de courant y compris modification du schéma munuscrite,et consignation | 1 | 168.96 | 168.96
| Conduite de Projet sur Tours de soutient 19 x49.84 | 1 | 946.96 | 946.96
| Programmation SM400 3 lecteurs | 1 | 222.6 | 222.6
2 | ACCES 1
| Unité de contrôle SM101 | 1 | 519.2 | 519.2
| Lecteur de badge intérieur | 1 | 71.25 | 71.25
| Boîtier Bris de Glace vert (BBG) | 1 | 36.86 | 36.86
| Capot de protection pour bris de Glace vet (BBG) | 1 | 7.35 | 7.35
| Bouton poussoir encastré cloison sèche Legrand mosaic | 1 | 25.53 | 25.53
| Contact de porte bois en saillie pour reprise de position | 1 | 25.03 | 25.03
| Buzzer (Temps d'ouverture trop long) | 1 | 22.21 | 22.21
| Buzzer (Temps d'ouverture trop long) | 1 | 22.21
| Chargeur batterie 24V 2.5A (12AH) | 1 | 220.54 | 220.54
| Ventouse saillie à rupture 300kg (400mm) y compris fixations | 1 | 254.59 | 254.59
| Passe cable | 1 | 36.86 | 36.86
| Adaptation, percement en menuiserie métallique intérieure | 1 | 67.86 | 67.86
3 | ACCES 2
| Unité de contrôle SM101 | 1 | 519.2 | 519.2
| Lecteur de badge intérieur | 1 | 71.25 | 71.25
| Boîtier Bris de Glace vert (BBG) | 1 | 36.86 | 36.86
| Capot de protection pour bris de Glace vet (BBG) | 1 | 7.35 | 7.35
| Bouton poussoir encastré cloison sèche Legrand mosaic | 1 | 25.53 | 25.53
| Contact de porte bois en saillie pour reprise de position | 1 | 25.03 | 25.03
| Buzzer (Temps d'ouverture trop long) | 1 | 22.21 | 22.21
| Buzzer (Temps d'ouverture trop long) | 1 | 22.21
| Chargeur batterie 24V 2.5A (12AH) | 1 | 220.54 | 220.54
| Ventouse saillie à rupture 300kg (400mm) y compris fixations | 1 | 254.59 | 254.59
| Passe cable | 1 | 36.86 | 36.86
| Adaptation, percement en menuiserie métallique intérieure | 1 | 67.86 | 67.86
Nota: |  | Total HT |  | 5624.67
|  | TVA |  | 1102.4353
|  | Total TTC |  | 6727.1053
Efface Devis
Choix articles

## Listes
Famille | LIBELLE | Nom des Clients | ç Listes dynamiques
CABLES | PROGRAMMATION ET PRESTATION INTELLECTUELLES | Université de Tours
CHEMINEMENTS | Conduite de Projet sur Tours de soutient 19 x49.84 | Université d'Orléans
DIVERS | Conduite de Projet sur Crous de soutient 24 x49.84
GENIE CIVIL | Main d'œuvre
INTRUSION | Main d'œuvre raccordement ventouse, serrure Abloy
MATERIEL DE GESTION D'ACCES | Programmation SM400 1 lecteur
MENUISERIE | Programmation SM400 2 lecteurs
PROG. PRESTATION INTELLECT | Programmation SM400 3 lecteurs
Programmation SM400 4 lecteurs
Modification de plan de supervision (1 vue)
Programmation sur la DI pour issue de secours
Programmation Module de Télémétrie Radio modem industriel Ethernet 805 U E
Installation de la Licence SPMPS SMI SERVER V2.0 (site Master Poste Secondaire)
Installation de la licence Arborescence de plan (sans l'intégration des plans)
Installation de la licence Personnalisation graphique Intégrée
MATERIEL DE GESTION D'ACCES
Unité de Gestion SM101 avec Clavier
Unité de gestion MIB 8'entrées et 4 sorties (pour gérer des alarmes intrusions ou techniques)
Unité de contrôle SM 400
Unité de contrôle SM 100 IP
Unité de contrôle SM101
Unité de contrôle SM102
Lecteur de badge intérieur
Lecteur de badge extérieur
Lecteur supplémentaire pour SM 100 IP
Boîtier Bris de Glace vert (BBG) Double contact
Boîtier Bris de Glace vert (BBG)
Capot de protection pour bris de Glace vet (BBG)
Clef supplémentaire de Réarmement pour bris de Glace vet (BBG)
Bouton poussoir encastré cloison sèche Legrand mosaic
Bouton Poussoir Inox Anti vandale contact NO NF avec écriture gravé porte
Boitier applique inox pour BP sur plaque
Contact de porte bois en saillie pour reprise de position
Contact de porte métallique en saillie pour reprise de la position
Buzzer (Temps d'ouverture trop long)
Chargeur batterie 24V 2.5A (12AH)
Chargeur batterie 24V 4A (24AH)
Chargeur batterie 24V 8A (48AH)
Borne escamotable extérieure
Barrière extérieure 1sens de contrôle
Module de Télémétrie Radio modem industriel Ethernet 805 U E
Antenne Dipole avec 5 m de câble
Câble RS 232 liaison module antenne
MENUISERIE
Gâche électrique dans le dormant de la porte pour une serrure existante 24v=
Ventouse saillie à rupture 300kg (400mm) y compris fixations
Bandeau de 2 ventouses saillie à rupture "Haute sécurité" (2500mm) y compris fixations
Serrure électrique SENSYS
Passe cable
Bandeau Ventouse 2x 600Kg
Ral peinture
Verrouillage SW1200 DaN conforme norme NFS 619.37
Barre anti-panique
Gache Panic pour barre Anti-Pannique petit modèle 24 Volts 160x45x27 mm
Entretoise pour Gache Panic pour barre Anti-Pannique petit modèle 24 Volts
Gache Panic pour barre Anti-Pannique petit modèle 24 Volts avec contact
Gache Panic pour barre Anti-Pannique petit modèle 24 Volts 160x45x38 mm
Serie Annivox
Serrure Annivox droite ou gauche tirant/poussant motorisée 3 points 12 volts
Accessoire Gache Annivox droite ou gauche avec traine ou sans traine
Alimentation 220Vac /12Vdc 5A
Serie Twin' 4M
Verrou motorisé inox 12 Vdc main droit/main gauche gache incluse
Passe cable serie Annivox et Twin'4M
Serie V3000
Verrou bandeau motorisé avec bouton d'urgence + fonction cylindre avec gache
Verrou bandeau motorisé avec bouton seul
Accessoire gâche bandeau
Accessoire gâche plate réversible
Accessoire poignée extérieure pour cylindre eurpéen
Accessoire poignée extérieure borne
Câble composite au métre
Série VEAP verrou motorisé inox
VerrouVEAP électrique motorisé, modèle de base
VerrouVEAP électrique motorisé cylindre profil eupéen droit ou gauche (non fourni)
Serrure à Motaiser à bequille contrôlée DAS (incendie)
Serrure DAS Bitension 24/48V axe de 50, 35 mm avec circuit électronique déporté câble et gâche inclus
Serrure DAS Bitension 24/48V axe de 30, 40, 45, 55, 60, 65, 80, 100 mm avec circuit électronique déporté câble et gâche inclus( sur commande)
Serrure à Motaiser à bequille contrôlée
Serrure axe de 35 et 50 mm contrôlée en entrée (sortie libre)
Serrure axe de 35 et 50 mm contrôlée en entrée et sortie câble et gache inclus
Serrure axe de 30, 40, 45, 55, 60, 65, 80, 100 mm contrôlé en entrée (sortie libre) câble et gache inclus ( sur commande)
Serrure axe de 30, 40, 45, 55, 60, 65, 80, 100 mm contrôlé en entrée et sortie) câble et gache inclus( sur commande)
Accessoire Garniture sur rosace avec carré, percées pour cylindre pour serrure contrôlée en entrée et sortie libre, axe de 50 mm et +
Accessoire Garniture sur rosace avec carré, split,percée pour 1/2 cylindre pour serrure sortie libre axe de 50 mm et +
Accessoire Garniture sur rosace avec carré split, percées pour cylindre pour serrure contrôlée en entrée et sortie libre, axe de 50 mm et +
Accessoire Garniture sur plaque avec carré, percées pour cylindre pour serrure contrôlée en entrée et sortie libre, axe de 45 mm et -
Accessoire Garniture sur rosace avec carré, split,percée pour 1/2 cylindre pour serrure sortie libre axe de 45 mm et -
Serrure Pene double action
Serrure étroite pêne double action axe 25 24 Volts émission
Serrure étroite pêne double action axe 25 24 Volts rupture
Serrure étroite pêne double action axe 30, 35 …. 24 Volts rupture
Anti-Panique Electro Mécanique
Push contrôle blocage Doggin DAS latérale 1 point recoupable de 838 à 635 mm
Push contrôle blocage Doggin DAS latérale 1 point recoupable de 1141 à 820 mm
Contacteur à clef 1 contact No et Nf maintenus
Adaptation, percement en menuiserie bois intérieure
Adaptation, percement en menuiserie bois extérieure
Adaptation, percement en menuiserie métallique intérieure
Adaptation, percement en menuiserie métallique extérieure
Adaptation support barrière
Potelet tubulaire INOX pour support lecteur
CHEMINEMENTS
Tube IRO tulipé 20, y compris fixation
Tube IRO tulipé 25, y compris fixation
Tube IRO tulipé 32, y compris fixation
Tube IRO tulipé 40, y compris fixation
Tube IRO tulipé 50, y compris fixation
Tube IRO tulipé 63, y compris fixation
Moulure blanche 32x12.5 avec couvercle
Moulure blanche 30x12.5 avec couvercle
Moulure blanche 40x12.5 avec couvercle
Moulure blanche 50x18 avec couvercle
Goulotte blanche 50x80 1 cloison
Goulotte blanche 50x105 1 cloison
Goulotte blanche 50x130 2 cloisons
Chemin de câble 50x52
Chemin de câble 75x52
Chemin de câble 99x52
Chemin de câble 123x52
Chemin de câble 147x52
Chemin de câble 195x52
GENIE CIVIL
Tranchée en voirie légère, y compris grillage avertisseur
Tranchée en terre végétale, y compris grillage avertisseur
Foureau TPC diam 80 mm
Realisation d'une boucle par sciage de chaussée
Création d'un dés en béton pour y fixer (les barrières, potelet…)
CABLES
Câble U-1000 R2V 3G1,5
Câble U-1000 R2V 3G2.5
Câble U-1000 R2V 5G1,5
Câble U-1000 R2V 5G2.5
Câble SYT1 2P 9/10
Câble SYT1 3P 9/10
Câble SYT1 4P 9/10
Câble SYT1 2P 9/10 Anti-Inductif
Câble SYT1 3P 9/10 Anti-Inductif
Câble SYT1 4P 9/10 Anti-Inductif
Câble informatique 1P catégorie 6
Cordon de brassage en baie informatique (long = 1m)
Câble 1p 9/10 CR1 pour asservissement à la DI
DIVERS
Armoire Etanche IP 66 800X60
Alimentation mono 16A dans le TD d'étage pour prise de courant y compris modification du schéma munuscrite,et consignation
Alimentation mono 16A dans le TD d'étage pour raccordement direct y compris modification du schéma munuscrite,et consignation
Percement et rebouchage pour reconstitution du degrés coupe-feu
Dépose et évacuation d'ensemble de gestion d'accès 1 lecteur interieur
Dépose et évacuation d'ensemble de gestion d'accès 1 lecteur exterieur type barrière
Dépose et repose de dalles 600*600 de faux-plafond
Raccordement future barrière posée par l'universite
INTRUSION
Sirène Intérieure autonome 120 dB
Détecteur double technologie portée12m
Batterie 12V 1.2 Ah
Clavier de commande
Relais 12V/24V
Récepteur Radio
Emetteur Radio
Coéfficient sur tarif catalogue fournisseur K = 0.85
Coéficient multiplicateur sur prix de revient réel K=1.30
La liste "LIBELLE" ne sert à rien
(trop longue et mauvaise visibilité)

## Devis (2)
Université de Tours
Date: |  | 2009-10-27 | monsieur X
Devis: |  | 2009-5766 | Site:Local courrier et UFR Ressource Humaine
Chapitre | Date | Désignation | Quantité | Prix Unitaire | Prix total
Nota: |  |  | Total HT |  | 0
|  |  | TVA |  | 0
|  |  | Total TTC |  | 0
Efface Devis
Choix articles
RECAP DEVIS