## Tableau des tâches
Chapitre | N° tâche | Titre de la tâche | Description de la tâche | § de l'ISO 13485 : 2016 | Lien avec les autres chapitres | Exigences spécifiques supplémentaires | § de la TG(MD)R Sch3 (Australie) | § de la RDC ANVISA 16/2013 (Brésil) | § de la MO169: 6 (Japon) | § de la 21 CFR 820 (Canada & USA)
CHAPITRE 1 : MANAGEMENT | Chapitre 1 Tâche 1 | Planification, mise en œuvre, modifications du SMQ et manuel qualité | Confirmer que la planification du système de management de la qualité est effectuée pour garantir que tous les processus requis sont identifiés, documentés, mis en œuvre, surveillés et maintenus afin de se conformer aux exigences applicables et d'atteindre les objectifs de qualité. Vérifier que les modifications du système de management de la qualité sont gérées de manière à maintenir la conformité du système de management de la qualité et des dispositifs produits. Vérifier qu'un manuel de qualité a été documenté. | 4.1.1 | Chapitre 2 (Autorisation de mise sur le marché), chapitre 3 (Mesure, analyse & amélioration), chapitre 5 (Conception & développement), chapitre 6 (Maîtrise de la production et des services), chapitre 7 (Achat) | Aucune | TG(MD)R Sch3 P1 1.4(4) | RDC ANVISA 16/2013: 2.1, 5.6 | MHLW MO169: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 7, 14 | 21 CFR 820.20
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.2
5.4.2
| Chapitre 1 Tâche 2 | Représentant de la direction | Confirmez que la direction générale a documenté la nomination d'un représentant de la direction. Vérifier que les responsabilités du représentant de la direction incluent l'assurance que les exigences du système de management de la qualité sont effectivement établies et maintenues, le compte rendu à la direction générale de la performance du système de management de la qualité et la promotion de la sensibilisation aux exigences réglementaires dans l'ensemble de l'organisation des dispositifs médicaux. | 5.5.2 | Aucun | Aucune | TG(MD)R Sch3 P1 1.4(5)(b)(ii) | RDC ANVISA 16/2013: 2.2.5 | MHLW MO169: 16 | 21 CFR 820.20(b)
| Chapitre 1 Tâche 3 | Politique et objectifs qualités | Vérifier qu'une politique et des objectifs de qualité ont été fixés aux fonctions et niveaux pertinents de l'organisation des dispositifs médicaux. S'assurer que les objectifs qualité sont mesurables et cohérents avec la politique qualité. Confirmer que les mesures appropriées sont prises pour atteindre les objectifs de qualité. | 5.3 | Aucun | Aucune | TG(MD)R Sch3 P1 1.4(5)(a) | RDC ANVISA 16/2013: 2.2.1 | MHLW MO169: 12, 13 | 21CFR 820.20(a)
5.4.1
| Chapitre 1 Tâche 4 | Structure organisationnelle, responsabilité, autorité, ressources | Examiner la structure organisationnelle de l'organisme de dispositifs médicaux et les documents connexes pour vérifier qu'ils comprennent des dispositions relatives aux responsabilités, aux autorités (par exemple, le représentant de la direction), au personnel, aux ressources pour l'infrastructure, aux compétences et à la formation afin de s'assurer que le personnel possède les compétences nécessaires pour concevoir et fabriquer des dispositifs conformément aux dispositions prévues et aux exigences réglementaires applicables. | 5.1 | Aucun | Aucune | TG(MD)R Sch3 P1 1.4(5)(b) | RDC ANVISA 16/2013: 2.2.2, 2.2.3. 2.2.4, 2.3 | MHLW MO169: 10, 15, 16, 21, 22, 23 | 21 CFR 820.20(b), 820.25
5.5.1
5.5.2
6.1
6.2
| Chapitre 1 Tâche 5 | Ampleur de la sous-traitance | Déterminer le degré de sous-traitance des processus susceptibles d'affecter la conformité du produit aux exigences spécifiées et vérifier la documentation adéquate des contrôles dans le système de management de la qualité. Vérifier que la liste des fournisseurs critiques est à jour et exacte. | 4.1.5 | Chapitre 7 (Achat) : assurer d'une maîtrise appropriée des fournisseurs, basé sur le risque des produits fournies. | Australie (TGA) : exigences sur les représentants (Sponsors) pour la distribution sur le marché australien. (Voir lien de la tâche) Canada (HC) : vérification du rôle et responsabilité des correspondants réglementaires. | TG (MD)R Sch3 P1 1.4(5) (b)(iii), (d)(ii) | RDC ANVISA 16/2013: 2.5 | MHLW MO169: 5-5, 6 | 21 CFR 820.50
4.2.1
| Chapitre 1 Tâche 6 | Compétence et formation du personnel | Confirmer que l'organisation des dispositifs médicaux a déterminé les compétences nécessaires pour le personnel effectuant des travaux ayant une incidence sur la qualité du produit, qu'elle a fourni une formation appropriée et qu'elle a sensibilisé le personnel à la pertinence et à l'importance de ses activités sur la qualité du produit et la réalisation des objectifs qualités. S'assurer que les enregistrements de la formation et des compétences sont conservés. | 4.2.1 | Chapitre 6 (Maîtrise de la production et des services) | Brésil (ANVISA) : considération des consultants comme fournisseurs de service. Confirmer que tout consultant possède les qualifications nécessaires pour effectuer ses tâches. | N/A | RDC ANVISA 16/2013: 2.2.3, 2.2.4, 2.3 | MO169: 6, 22, 23 | 21 CFR 820.20(b)(2), 820.25
6.2
| Chapitre 1 Tâche 7 | Planification et examen de la gestion des risques | Vérifier que la direction s'est engagée et a la responsabilité de la planification globale de la gestion des risques, y compris l'examen continu de l'efficacité des activités de gestion des risques, en veillant à ce que des politiques, des procédures et des pratiques soient établies et documentées pour analyser, évaluer et contrôler les risques liés aux produits tout au long de leur réalisation. | 4.1.2 (b) | Chapitre 5 (Conception & développement) | Aucune | TG(MD)R Sch1 P1 2 | RDC ANVISA 16/2013: 2.4 | MO169: 5-2.1.2, 26 | 21 CFR 820.30(g)
7.1
| Chapitre 1 Tâche 8 | Maîtrise des documents et des enregistrements | Vérifier que des procédures ont été définies, documentées et mises en œuvre pour la maîtrise des documents et des enregistrements d'origine interne et externe requis par le système de management de la qualité. Confirmer que l'organisme chargé des dispositifs médicaux conserve les enregistrements et au moins une copie obsolète des documents contrôlés pendant une période au moins équivalente à la durée de vie du dispositif, mais pas moins de deux ans à compter de la date de mise en circulation du produit. | 4.1.4 | Aucun | Australie (TGA) : conservation des enregistrements d'au moins 5 ans + enregistrements des représentants. Brésil (ANVISA) : enregistrements des modifications, liste des documents approuvés + back-ups pour les enregistrements électroniques Japon (MHLW) : durée de conservation des enregistrements (Voir lien pour plus de détails) Etats-Unis (FDA) : back-ups pour les enregistrements & documents électroniques | TG(MD)R Sch3 P1 1.4(4) | RDC ANVISA 16/2013: 3.1 | MO169: 5-4, 6, 8, 9 | 21 CFR 820.40, 820.180
4.2.1
4.2.4
4.2.5
| Chapitre 1 Tâche 9 | Revues de direction | Vérifier que les procédures de revue de direction ont été documentées, que les revues de direction sont effectuées à intervalles planifiés et qu'elles comprennent un examen de l'adéquation et de l'efficacité de la politique de qualité, des objectifs qualités et du système de management de la qualité pour garantir que le système de management de la qualité répond à toutes les exigences réglementaires applicables. | 5.6 | Chapitre 3 (Mesure, analyse & amélioration) | Aucune | TG(MD)R Sch3 P1 1.4(5)(b)(iii)(f) | RDC ANVISA 16/2013: 2.2.6 | MO169: 18, 19, 20 | 21 CFR820.20(c)
| Chapitre 1 Tâche 10 | Distribution de dispositifs avec une autorisation de mise sur le marché appropriée | Confirmez que l'organisation de dispositifs médicaux a défini et mis en œuvre des contrôles pour garantir que seuls les dispositifs ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché appropriée sont distribués ou autrement proposés à la distribution commerciale sur les marchés applicables. | 4.1.1 | Chapitre 2 (Autorisation de mise sur le marché) | Aucune | N/A | N/A | N/A | N/A
4.2.1
5.2
7.2.1
7.2.3
| Chapitre 1 Tâche 11 | L'engagement de la direction en faveur de la qualité | À l'issue de l'audit, il convient de décider si la direction générale a fait preuve de l'engagement nécessaire pour assurer la mise en place et le maintien d'un système de management de la qualité adapté et efficace et si l'efficacité du système a été communiquée au personnel. | 4.1.1 | Aucun | Aucune | N/A | RDC ANVISA 16/2013: 2.1, 2.2.1 | MO169: 5-1, 5-4, 10, 17 | 21 CFR 820.20(a), 820.5
4.1.4
5.1
5.5.3