## CH Pertes de charge
Objet : |  |  |  |  | CHAUD |  |  | 1.163 |  |  | Groupe: | PRIMAIRE |  |  |  |  | Zone: | [28 empty] | Kvs | Ch. de sol | Coude serré à 90°
Condition: |  |  | Temp. Aller: |  |  | 35 | Paramètre | 0.52778 |  |  | Pertes de charges linéaires admises en Pa/m | [5 empty] | 65 | [27 empty] | Vanne 2 voies M | 0 | Radiateurs | Coude normal à 90°
|  |  | Temp. Retour: |  |  | 30 | Tmoy | 305.66 | K | [6 empty] | Rugosité [m] | 0.0002 | [27 empty] | Vanne 3 voies M | 0.25 | Plafonds actifs | Coude large à 90°
[5 empty] | Masse volumique: | 995.3616 |  |  |  | kg/m3 |  | Glycol | 0% | [31 empty] | Compteur | 0.4 | Aerochauffeur | Elargissement
[5 empty] | Viscosité cinématique: | 7.772e-07 |  |  |  | m2/s | [34 empty] | Aucun | 0.63 | Aerorefroidisseur | Restriction
Sorti du plan | [9 empty] | Calcul | [26 empty] | Détail coeff Zeta | [8 empty] | 1 | Monobloc | Dérivation simple avec T équerre
No du tronçon | Type d'éléments | P | M | DN | Diam. | v | Reynolds | Ecoulement | Lambda | l | R | IR | Kvs | S | zêta* | Z | Z + IR + S | Total | Equilibrage |  | DN300 | DN250 | DN225 | DN200 | DN150 | DN125 | DN100 | DN80 | DN65 | DN50 | DN40 | DN32 | 1" | 3/4" | 1/2" | [10 empty] | 1.6 |  | Jonction simple avec T équerre
- |  | W | kg/h |  | Int.mm | m/s | - |  |  | m | Pa/m | Pa | m3/h | Pa | 1 | Pa | Pa | Pa | Pa | Diamètre | 309.7 | 260.4 | 231.9 | 206.5 | 156.1 | 131.7 | 107.1 | 82.5 | 70.3 | 54.5 | 43.1 | 37.2 | 27.2 | 21.6 | 16 |  | Tronçon 1 |  |  |  | Tronçon 11 |  |  |  |  | 2.5 |  | Dérivation double avec T équerre
1 | Tuyauterie | 124000 | 21324.1617 | DN125 | 131.7 | 0.43684 | 74025.7174 | turb lisse | 0.024176 | 7.8 | 17.434 | 135.9851 | - | 0 | 0 | 0 | 135.9851 | 135.9851 |  | 0.00027293 | 0.00061199 | 0.0010525 | 0.0018148 | 0.006828 | 0.015412 | 0.041965 | 0.1517 | 0.33789 | 1.2342 | 4.1721 | 9.0592 | 48.4283 | 170.088 | 895.7143 |  | DN32 | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total |  | 4 |  | Jonction double avec T équerre
| Vanne 3 voies M |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Coude serré à 90° |  |  | 0 | Coude serré à 90° |  |  | 0 |  | 6.3 |  | Vanne à sphère à passage réduit
| Vanne 3 voies M |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0 | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0 |  | 10 |  | Vanne à sphère à passage total
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Coude large à 90° |  |  | 0 | Coude large à 90° |  |  | 0 |  | 16 |  | Vanne papillon
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | PAS TOUCHER
2 | Tuyauterie | 88700 | 15242.0048 | DN100 | 107.1 | 0.47216 | 65065.243 | turb lisse | 0.025367 | 26.4 | 26.2796 | 693.7803 | - | 0 | 0 | 0 | 693.7803 | 693.7803 | [17 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | TOTAL |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Tronçon 2 |  |  |  | Tronçon 12
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total
3 | Tuyauterie | 60650 | 10421.957 | DN80 | 82.5 | 0.54409 | 57755.2893 | turb lisse | 0.026935 | 31.8 | 48.1 | 1529.5806 | - | 0 | 0 | 0 | 1529.5806 | 1529.5806 | [17 empty] | #N/A | Coude serré à 90° |  |  | 0 | Coude serré à 90° |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0 | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Coude large à 90° |  |  | 0 | Coude large à 90° |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Tuyauterie | 57450 | 9872.0764 | DN80 | 82.5 | 0.51538 | 54708.0193 | turb lisse | 0.027046 | 7 | 43.3362 | 303.3535 | - | 0 | 0 | 0 | 303.3535 | 303.3535 | [17 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | TOTAL |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Tronçon 3 |  |  |  | Tronçon 13
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Coude serré à 90° |  |  | 0 | Coude serré à 90° |  |  | 0
5 | Tuyauterie | 54600 | 9382.3389 | DN80 | 82.5 | 0.48981 | 51994.0445 | turb lisse | 0.027155 | 23 | 39.3007 | 903.9161 | - | 0 | 0 | 0 | 903.9161 | 903.9161 | [17 empty] | #N/A | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0 | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Coude large à 90° |  |  | 0 | Coude large à 90° |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Tuyauterie |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #N/A | TOTAL |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Tronçon 4 |  |  |  | Tronçon 14
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Coude serré à 90° |  |  | 0 | Coude serré à 90° |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0 | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0
7 | Tuyauterie | 44550 | 7655.3699 | DN65 | 70.3 | 0.5504 | 49786.0064 | turb lisse | 0.028144 | 11.2 | 60.359 | 676.021 | - | 0 | 0 | 0 | 676.021 | 676.021 | [17 empty] | #N/A | Coude large à 90° |  |  | 0 | Coude large à 90° |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | TOTAL |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
8 | Tuyauterie | 33300 | 5722.1957 | DN65 | 70.3 | 0.41141 | 37213.7825 | turb lisse | 0.028832 | 1 | 34.549 | 34.549 | - | 0 | 0 | 0 | 34.549 | 34.549 | [17 empty] | #N/A | Tronçon 5 |  |  |  | Tronçon 15
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Coude serré à 90° |  |  | 0 | Coude serré à 90° |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0 | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Coude large à 90° |  |  | 0 | Coude large à 90° |  |  | 0
9 | Tuyauterie | 22700 | 3900.716 | DN50 | 54.5 | 0.46664 | 32722.3331 | turb lisse | 0.030692 | 16.6 | 61.0299 | 1013.0955 | - | 0 | 0 | 0 | 1013.0955 | 1013.0955 | [17 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | TOTAL |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Tronçon 6 |  |  |  | Tronçon 16
10 | Tuyauterie | 22000 | 3780.4296 | DN50 | 54.5 | 0.45225 | 31713.2744 | turb lisse | 0.030776 | 7 | 57.4797 | 402.3578 | - | 0 | 0 | 0 | 402.3578 | 402.3578 | [17 empty] | #N/A | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Coude serré à 90° |  |  | 0 | Coude serré à 90° |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0 | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Coude large à 90° |  |  | 0 | Coude large à 90° |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Tuyauterie | 12100 | 2079.2363 | DN40 | 43.1 | 0.39772 | 22055.8098 | turb lisse | 0.03342 | 19 | 61.0433 | 1159.8228 | - | 0 | 0 | 0 | 1159.8228 | 1159.8228 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | TOTAL |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Tronçon 7 |  |  |  | Tronçon 17
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total
12 | Tuyauterie | 9300 | 1598.0907 | DN40 | 43.1 | 0.30568 | 16951.986 | turb lisse | 0.034377 | 6 | 37.0929 | 222.5574 | - | 0 | 0 | 0 | 222.5574 | 222.5574 | [18 empty] | Coude serré à 90° |  |  | 0 | Coude serré à 90° |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0 | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Coude large à 90° |  |  | 0 | Coude large à 90° |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0
13 | Tuyauterie | 7100 | 1220.0477 | DN32 | 37.2 | 0.31327 | 14994.4422 | turb lisse | 0.035892 | 6 | 47.1241 | 282.7443 | - | 0 | 0 | 0 | 282.7443 | 282.7443 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | TOTAL |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Tronçon 8 |  |  |  | Tronçon 18
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Coude serré à 90° |  |  | 0 | Coude serré à 90° |  |  | 0
14 | Tuyauterie | 4900 | 842.0048 | DN32 | 37.2 | 0.2162 | 10348.277 | turb lisse | 0.037688 | 6 | 23.5679 | 141.4075 | - | 0 | 0 | 0 | 141.4075 | 141.4075 | [18 empty] | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0 | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Coude large à 90° |  |  | 0 | Coude large à 90° |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0
15 | Tuyauterie | 2700 | 463.9618 | 1'' | 27.2 | 0.22283 | 7798.4765 | turb lisse | 0.04159 | 6 | 37.7842 | 226.7055 | - | 0 | 0 | 0 | 226.7055 | 226.7055 | [18 empty] | TOTAL |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Tronçon 9 |  |  |  | Tronçon 19
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Coude serré à 90° |  |  | 0 | Coude serré à 90° |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0 | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0
16 | Tuyauterie | 1600 | 274.9403 | 3/4'' | 21.6 | 0.20939 | 5819.4392 | turb lisse | 0.045466 | 2 | 45.93 | 91.8599 | - | 0 | 0 | 0 | 91.8599 | 91.8599 | [18 empty] | Coude large à 90° |  |  | 0 | Coude large à 90° |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | TOTAL |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
17 | Tuyauterie |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Tronçon 10 |  |  |  | Tronçon 20
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total | Type de résistance singulière | Valeur | Quantité | Zeta Total
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Coude serré à 90° |  |  | 0 | Coude serré à 90° |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0 | Dérivation simple avec T équerre |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Coude large à 90° |  |  | 0 | Coude large à 90° |  |  | 0
18 | Tuyauterie |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | TOTAL |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Tuyauterie |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Tuyauterie |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 7817.7364 | [18 empty] | Type de consommateur | ∆Pa (Pa) | ∆Pa TOTALE (Pa)
[37 empty] | Ch. de sol |  | 7817.7364
*Pour les zeta, sommer les valeurs selon PDF pour chaque élément sur le tronçon en fonction du diamètre : Coudes, réductons, té, vannes...
Note on R3: Acier = 2E-4 Cuivre = 1.5E-6 PE = 7E-6 Ciment = 1E-4
Note on F9: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F10: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F11: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F12: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F13: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F14: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F15: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F16: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F17: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F18: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F19: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F20: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F21: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F22: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F23: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F24: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F25: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F26: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F27: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F28: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F29: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F30: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F31: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F32: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F33: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F34: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F35: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F36: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F37: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F38: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F39: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F40: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F41: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F42: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F43: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F44: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F45: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F46: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F47: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F48: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F49: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F50: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F51: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F52: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F53: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F54: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F55: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F56: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F57: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F58: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm

## FR Pertes de charge
Objet : |  |  |  |  | FROID | [5 empty] | Groupe: | PRIMAIRE |  |  |  |  | Zone: | [26 empty] | Kvs | Ch. de sol
Condition: |  |  | Temp. Aller: |  |  | 15 | Paramètre | 0.55173 |  |  | Pertes de charges linéaires admises en Pa/m | [5 empty] | 100 | [25 empty] | Vanne 2 voies M | 0 | Radiateurs
|  |  | Temp. Retour: |  |  | 19 | Tmoy | 290.16 |  | K | [5 empty] | Rugosité [m] | 0.0002 | [25 empty] | Vanne 3 voies M | 0.25 | Plafonds actifs
[5 empty] | Masse volumique: | 999.2374 |  |  |  | kg/m3 |  | Glycol | 0% | [29 empty] | Compteur | 0.4 | Aerochauffeur
[5 empty] | Viscosité cinématique: | 1.0939e-06 |  |  |  | m2/s | [32 empty] | Aucun | 0.63 | Aerorefroidisseur
Sorti du plan | [9 empty] | Calcul | [26 empty] | Détail coeff Zeta | [6 empty] | 1 | Monobloc
No du tronçon | Type d'éléments | P | M | DN | Diam. | v | Reynolds | Ecoulement | Lambda | l | R | IR | Kvs | S | zêta* | Z | Z + IR + S | Total | Equilibrage |  | DN300 | DN250 | DN225 | DN200 | DN150 | DN125 | DN100 | DN80 | DN65 | DN50 | DN40 | DN32 | 1" | 3/4" | 1/2" | [8 empty] | 1.6
- |  | W | kg/h |  | Int.mm | m/s | - |  |  | m | Pa/m | Pa | m3/h | Pa | 1 | Pa | Pa | Pa | Pa | Diamètre | 309.7 | 260.4 | 231.9 | 206.5 | 156.1 | 131.7 | 107.1 | 82.5 | 70.3 | 54.5 | 43.1 | 37.2 | 27.2 | 21.6 | 16 |  | Tronçon 1 |  | Tronçon 7 |  | Tronçon 13 |  |  | 2.5
1 | Tuyauterie | 135000 | 28997.6134 | DN100 | 107.1 | 0.89479 | 87607.4055 | turb lisse | 0.024822 | 7.8 | 92.7125 | 723.1578 | - | 0 | 0 | 0 | 723.1578 | 723.1578 |  | 0.00027293 | 0.00061199 | 0.0010525 | 0.0018148 | 0.006828 | 0.015412 | 0.041965 | 0.1517 | 0.33789 | 1.2342 | 4.1721 | 9.0592 | 48.4283 | 170.088 | 895.7143 |  | DN32 | Type de résistance singulière | Valeur | Type de résistance singulière | Valeur | Type de résistance singulière | Valeur |  | 4
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | [7 empty] | 6.3
| Vanne 3 voies M |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | [7 empty] | 10
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | [7 empty] | 16
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | [6 empty] | PAS TOUCHER
2 | Tuyauterie | 88700 | 19052.506 | DN100 | 107.1 | 0.58791 | 57561.3101 | turb lisse | 0.025633 | 26.4 | 41.3301 | 1091.116 | - | 0 | 0 | 0 | 1091.116 | 1091.116 | [17 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Tronçon 2 |  | Tronçon 8 |  | Tronçon 14
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Type de résistance singulière | Valeur | Type de résistance singulière | Valeur | Type de résistance singulière | Valeur
3 | Tuyauterie | 60650 | 13027.4463 | DN80 | 82.5 | 0.67747 | 51094.4087 | turb lisse | 0.027193 | 31.8 | 75.5827 | 2403.5289 | - | 0 | 0 | 0 | 2403.5289 | 2403.5289 | [17 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
4 | Tuyauterie | 57450 | 12340.0955 | DN80 | 82.5 | 0.64173 | 48398.5784 | turb lisse | 0.027316 | 7 | 68.1233 | 476.863 | - | 0 | 0 | 0 | 476.863 | 476.863 | [17 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Tronçon 3 |  | Tronçon 9 |  | Tronçon 15
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Type de résistance singulière | Valeur | Type de résistance singulière | Valeur | Type de résistance singulière | Valeur
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
5 | Tuyauterie | 54600 | 11727.9236 | DN80 | 82.5 | 0.60989 | 45997.6046 | turb lisse | 0.027436 | 23 | 61.8025 | 1421.4573 | - | 0 | 0 | 0 | 1421.4573 | 1421.4573 | [17 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
6 | Tuyauterie |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #N/A | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Tronçon 4 |  | Tronçon 10 |  | Tronçon 16
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Type de résistance singulière | Valeur | Type de résistance singulière | Valeur | Type de résistance singulière | Valeur
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
7 | Tuyauterie | 44550 | 9569.2124 | DN65 | 70.3 | 0.68534 | 44044.2181 | turb lisse | 0.028414 | 11.2 | 94.8474 | 1062.2913 | - | 0 | 0 | 0 | 1062.2913 | 1062.2913 | [17 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
8 | Tuyauterie | 33300 | 7152.7446 | DN65 | 70.3 | 0.51227 | 32921.9408 | turb lisse | 0.029174 | 1 | 54.41 | 54.41 | - | 0 | 0 | 0 | 54.41 | 54.41 | [17 empty] | #N/A | Tronçon 5 |  | Tronçon 11 |  | Tronçon 17
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Type de résistance singulière | Valeur | Type de résistance singulière | Valeur | Type de résistance singulière | Valeur
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
9 | Tuyauterie | 22700 | 4875.895 | DN50 | 54.5 | 0.58103 | 28948.4874 | turb lisse | 0.031031 | 16.6 | 96.0374 | 1594.2212 | - | 0 | 0 | 0 | 1594.2212 | 1594.2212 | [17 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A | Tronçon 6 |  | Tronçon 12 |  | Tronçon 18
10 | Tuyauterie | 22000 | 4725.537 | DN50 | 54.5 | 0.56312 | 28055.8028 | turb lisse | 0.031123 | 7 | 90.4733 | 633.3134 | - | 0 | 0 | 0 | 633.3134 | 633.3134 | [17 empty] | #N/A | Type de résistance singulière | Valeur | Type de résistance singulière | Valeur | Type de résistance singulière | Valeur
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #N/A
11 | Tuyauterie | 12100 | 2599.0453 | DN40 | 43.1 | 0.49522 | 19512.1273 | turb lisse | 0.033841 | 19 | 96.2065 | 1827.9241 | - | 0 | 0 | 0 | 1827.9241 | 1827.9241
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tuyauterie | 9300 | 1997.6134 | DN40 | 43.1 | 0.38062 | 14996.9243 | turb lisse | 0.034894 | 6 | 58.6007 | 351.6045 | - | 0 | 0 | 0 | 351.6045 | 351.6045
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Type de consommateur | ∆Pa (Pa) | ∆Pa TOTALE (Pa)
13 | Tuyauterie | 7100 | 1525.0597 | DN32 | 37.2 | 0.39007 | 13265.1428 | turb lisse | 0.03643 | 6 | 74.4458 | 446.6746 | - | 0 | 0 | 0 | 446.6746 | 446.6746 | [18 empty] | Ch. de sol |  | 12816.3307
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Tuyauterie | 4900 | 1052.506 | DN32 | 37.2 | 0.2692 | 9154.8169 | turb lisse | 0.038399 | 6 | 37.3742 | 224.2452 | - | 0 | 0 | 0 | 224.2452 | 224.2452
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tuyauterie | 2700 | 579.9523 | 1'' | 27.2 | 0.27746 | 6899.0832 | turb lisse | 0.042388 | 6 | 59.9372 | 359.6234 | - | 0 | 0 | 0 | 359.6234 | 359.6234
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Tuyauterie | 1600 | 343.6754 | 3/4'' | 21.6 | 0.26072 | 5148.287 | turb lisse | 0.046396 | 2 | 72.9499 | 145.8999 | - | 0 | 0 | 0 | 145.8999 | 145.8999
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tuyauterie |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tuyauterie |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Tuyauterie |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Tuyauterie |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aucun |  | 0 | 1/2'' | 16 | 0 | 0 | laminaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
12816.3307
Note on R3: Acier = 2E-4 Cuivre = 1.5E-6 PE = 7E-6 Ciment = 1E-4
Note on F9: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F10: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F11: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F12: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F13: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F14: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F15: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F16: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F17: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F18: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F19: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F20: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F21: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F22: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F23: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F24: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F25: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F26: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F27: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F28: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F29: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F30: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F31: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F32: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F33: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F34: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F35: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F36: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F37: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F38: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F39: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F40: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F41: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F42: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F43: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F44: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F45: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F46: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F47: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F48: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F49: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F50: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F51: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F52: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F53: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F54: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F55: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F56: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F57: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
Note on F58: 1/2" = 16,0 mm 3/4" = 21,6 mm 1" = 27,2 mm DN32 = 37,2 mm DN40 = 43,1 mm DN50 = 54,5 mm DN65 = 70,3 mm DN80 = 82,5 mm DN100 = 107,1 mm DN125 = 131,7 mm DN150 = 156,1 mm DN200 = 206,5 mm DN225 = 231,9 mm DN250 = 260,4 mm DN300 = 309,7 mm
*Pour les zeta, sommer les valeurs selon PDF pour chaque élément sur le tronçon en fonction du diamètre : Coudes, réductons, té, vannes...