## Feuil1
Essai | Titre | Norme | Version | Note mise en application générale | Mise en application |  |  |  | Version | Note mise en application générale | Mise en application |  |  |  | Version | Note mise en application générale | Mise en application
[5 empty] | UD | UH | UF | CREAS |  |  | UD | UH | UF | CREAS |  |  | UD | UH | UF | CREAS
Traction | Essai Traction ambiante | ISO 6892-1 | 2019-11-01 |  | X | X |  | X | 2016-11-01 |  | 2017-04-01
Traction | Essai traction à chaud | ISO 6892-2 | 2018-03-01 |  | 2018-09-01 | X |  |  | 2020-11-04
Traction | Etalonnage Force machine traction | ISO 7500-1 | 2018-02-01 |  | X | X |  | X | 2016-03-01
Traction | Etalonnage Extenso machine traction | ISO 9513 | 2013-02-01 |  | X | X |  | X
Traction | Tensile testing | ASTM E8 | 2021-01-01 |  | X | X | X |  | 2016-09-01 |  | 2016-12-01 | X | X |  | 2015-06-01
Traction | Force Verification of Testing Machines | ASTM E4 | 2016-05-01 |  | X | X
Traction | Verification and Classification of Extensometer Systems | ASTM E83 | 2016-01-01 |  | X | X
Traction | Vérification of Testing Frame and Specimen Alignment under Tensile and Compressive Axial Force Application | ASTM E1012 | 2019-01-01 |  | X | X
Traction | Conversion des valeurs d'allongement. Partie 1 : aciers au carbone et faiblement alliés. | NF EN ISO 2566-1 |  |  |  | X
Traction | Conversion des valeurs d'allongement. Partie 2 : aciers austénitiques. | NF EN ISO 2566-2 |  |  |  | X
Traction | Détermination de l'augmentation de la limite apparente d'élasticité due à un traitement thermique. | NF EN 10325 |  |  |  | X
Flexion par choc | Flexion par choc : methode essai | ISO 148-1 | 2017-01-01 |  | 2017-06-01 | X | X | X
Flexion par choc | Flexion par choc : vérification machine | ISO 148-2 | 2017-03-01 |  | X | X | X | X
Flexion par choc | Flexion par choc : éprouvettes pour vérif indirecte | ISO 148-3 | 2017-03-01 |  | X |  | X | X
Flexion par choc | Flexion par choc | ASTM E23 | 2018-01-01 |  | 2018-05-01 | X | X |  | 2016-01-01
Flexion par choc | Essais Brugger | ZF 15-53 |  |  |  |  | X | X
Flexion par choc | Formes des éprouvettes particulières | DIN 50115 | 1991-04-01 |  | 1991
Jominy | Essai Jominy | ISO 642 | 1999-10-01 |  | 1999 | X | X
Jominy | Essai Jominy | ASTM A255 | 2020-01-01 |  | X
Jominy | Essai Jominy | ZF ?
Dureté | Dureté Brinel : méthode d'essai | ISO 6506-1 | 2014-11-01 |  | 2015-03-16 | X | X | X
Dureté | Dureté Brinel : vérification machines | ISO 6506-2 | 2017 |  | X | X | X | X | 2014-11-01
Dureté | Dureté Brinel : Blocs référence | ISO 6506-3 | 2014-11-01 |  | X | X | X | X
Dureté | Dureté Brinel : tableau valeurs dureté | ISO 6506-4 | 2014-11-01 |  | 2015-03-16 | X | X | X
Dureté | Dureté Brinel | ASTM E10 | 2018-01-01 |  | X | X | X |  | 2015-01-01 |  | 2015-09-10
Dureté | Dureté Vickers : méthode d'essai | ISO 6507-1 | 2018-01-01 |  |  | X | X | X | 2006-03-01
Dureté | Dureté Vickers : vérification machines | ISO 6507-2 | 2018-01-01 |  |  | X | X | X | 2006-03-01
Dureté | Dureté Vickers : Blocs référence | ISO 6507-3 | 2018-01-01 |  |  | X | X | X | 2006-03-01
Dureté | Dureté Vickers : tableau valeurs dureté | ISO 6507-4 | 2018-01-01 |  |  | X | X | X | 2006-03-01
Dureté | Dureté micro Vickers | ASTM E384 | 2017-01-01 |  |  | X | X |  | 2016-01-01
Dureté | Dureté Rockwell : méthode d'essai | ISO 6508-1 | 2016-11-01 |  | 2017-02-09 | X | X | X
Dureté | Dureté Rockwell : vérification machines | ISO 6508-2 | 2015-04-01 |  | X | X | X | X
Dureté | Dureté Rockwell : Blocs référence | ISO 6508-3 | 2015-04-01 |  | X | X | X | X
Dureté | Dureté Rockwell | ASTM E18 | 2020 |  | X | X | X |  | 2019-01-01 | [5 empty] | 2016-01-01 |  | 2017-10-12
Dureté | Conversion des valeurs de dureté | ISO 18265 | 2013-12-01 |  |  | X |  | X
Compression | Essais de compression | NF A 03-657 | 1987-09-01 |  |  |  | X
Métallographie | Détermination micrographique de la grosseur de grain apparente | NF EN ISO 643 | 2019 |  | X | X | X | X
Métallographie | Détermination de la profondeur de décarburation. | ISO 3887 | 2019 |  |  | X |  | X
Métallographie | Détermination et vérification de la profondeur de cémentation | NF EN ISO 2639 | 2002 |  |  | X |  | X
Métallographie | Determining Average Grain Size | ASTM E 112 | 2013 |  |  | X
Métallographie | Techniques d'examen micrographique | NF A 05-150 | 1985 |  |  | X |  | X
Métallographie | Standard guide for definiting and rating the microstructure bearing steel | ASTM A 892 | 1999 (2020) |  |  | X
Métallographie | Standard Guide for Preparation of Metallographic Specimens | ASTM E3 | 2011 (2017) |  |  |  | X
Métallographie | Méthode de cotation décarburation sur 100Cr6 trempé /revenu | QN 5.83 INA/FAG
Inclusions | Méthodes de détermination de la teneur en inclusions non métalliques des aciers corroyés. Partie 1 : méthodes macroscopiques | NF A 04-105 | 1986-10-01 |  |  | X
Inclusions | Caractérisation de la forme des sulfures des aciers de construction à usinabilité améliorée, à l'aide d'images types. | NF A 04-108 | 1986-06-01 |  |  | X | X
Inclusions | Méthodes de détermination de la teneur en inclusions non métalliques des aciers corroyés - Partie II : méthode micrographique à l'aide d'images-types. | NF A 04-106 | annulée 04/2010
Inclusions | Détermination micrographique de la teneur en inclusions non-métalliques des aciers à l'aide d'images types. | NF EN 10247 | 2017 |  |  | X
Inclusions | Determinating the Inclusion Content of Steel | ASTM E 45 | 2018 |  |  | X | X | X
Inclusions | Microscopic examination of special steels using standard diagrams to assess the content of non-metallic inclusions | DIN 50602 | 1985 |  |  | X | X | X
Inclusions | Détermination de la teneur en inclusions non métalliques. Méthode micrographique à l'aide d'images types. | ISO 4967 | 2013 |  |  | X | X | X
Inclusions | ACIERS CORROYES - METHODES MACROSCOPIQUES DE DETERMINATION DE LA TENEUR EN INCLUSIONS NON METALLIQUES | ISO 3763 | 1976 |  |  |  | X
Inclusions | Aciers à outils et aciers de roulement. Méthode micrographique d'évaluation de la répartition des carbures à l'aide d'images-types. | ISO 5949 | Annulée |  |  | X
Inclusions | Microscopic testing method for the non-metallic inclusions in steel | JIS G 055 | 2020 |  |  | X |  | X
Inclusions | Examen macrographique par empreinte au souffre ( méthode Baumann) | ISO 4968 | 1979 |  |  |  | X
Inclusions | Mikroskopische Prufung von Edelstahlen auf nichtmetallische Einschlusse | SEP 1570 | 1977-03-01 |  |  |  | X
Inclusions | Méthode macrographique de mise en évidence des hétérogénéités chimiques | NF A 04-113 |  |  |  |  | X
Chimie | Dosage du soufre, méthode par absorption dans l'infrarouge après combustion dans un four à induction. | NF EN 24935 |  |  |  | X
Chimie | Dosage de l'azote (à l'état de traces) dans les aciers. | NF EN 10179 |  |  |  | X
Chimie | Prélèvement et préparation des échantillons pour la détermination de la composition chimique. | NF EN ISO 14284 |  |  |  | X
Chimie | Méthode de routine pour l'analyse des aciers fortement alliés par spectrométrie de fluorescence de rayon X (SFRX) à l'aide d'une méthode de correction. | NF EN 10315 |  |  |  | X
Chimie | Dosage de l'azote. Méthode par conductibilité thermique après fusion sous un courant de gaz inerte. | NF EN ISO 10720 |  |  |  | X
Chimie | Détermination des faibles teneurs en carbone - Partie 2 : méthode par absorption dans l'infrarouge après combustion dans un four à induction (avec préchauffage) | NF EN ISO 15349-2 |  |  |  | X
Chimie | Dosage du carbone total - Méthode par absorption dans l'infrarouge après combustion dans un four à induction. | NF EN ISO 9556 |  |  |  | X
Chimie | Analyse chimique des matériaux sidérurgiques - Dosage de l'oxygène dans les aciers et les fontes - Partie 1 : échantillonnage et préparation des échantillons en acier pour dosage de l'oxygène | NF EN 10276-1 |  |  |  | X
Chimie | Dosage de l'oxygène dans les aciers et les fontes. Partie 2 : Méthode par absorption dans l'infrarouge après fusion sous gaz inerte. | NF EN 10276-2 |  |  |  | X
Chimie | Aciers et fontes - Dosage du carbone et du soufre totaux - Méthode par absorption dans l'infrarouge après combustion dans un four à induction (méthode pratique) | NF EN ISO 15350 |  |  |  | X
Chimie | Aciers et fontes - Dosage de l'azote - Méthode par conductibilité thermique après fusion sous gaz inerte (Méthode pratique) | NF EN ISO 15351 |  |  |  | X
Chimie | Dosage du plomb dans les aciers. | NF EN 10181 |  |  |  | X
Chimie | Practices, and Terminology for Chemical Analysis of Steel Products | ASTM A 751 |  |  |  | X
Chimie | Dosage de l'oxygène. Méthode par infrarouge après fusion sous gaz inerte. | ISO 17053 |  |  |  | X
Chimie | Recommandations relatives à l'élaboration et à l'emploi des méthodes normalisées par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme. | A 08-300 |  |  |  | X
Chimie | Aciers et fontes. Normes européennes pour la determination de la composition chimique | FD CEN/TR 10261 |  |  |  | X
Chimie | Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic | ASTM E 415 |  |  |  | X
Chimie | Testing Homogeneity of a Metal Lot or Batch in Solid Form | ASTM E 826 |  |  |  | X
Chimie | Dosage du carbone non combiné. Méthode par absorption dans l'infrarouge après combustion dans un four à induction. | ISO TS 10719 |  |  |  | X
Ultrasons | Contrôle par ultrasons des barres en acier | NF EN 10308 |  |  |  | X
Ultrasons | Contrôle par ultrasons Spécifications relatives au bloc d'étalonnage n°1 | NF EN ISO 2400 |  |  |  | X
Ultrasons | Caractérisation et vérification de l'appareillage de contrôle par ultrasons Partie 3 : Equipement complet | NF EN 12668-3 |  |  |  | X
Ultrasons | US immersion | SEP 1927 |  |  |  |  | X
Rayon X | Installations pour la production et l'utilisation de rayonnements X - Exigences de radioproctection | NF C 15-160 |  |  |  | X
Rayon X | Appareils de radiologie - Appareils à rayons X Construction et essais - REGLES | NF C74-100 |  |  |  | X
Rayon X | Appareils de radiologie - Appareils à rayons X Construction et essais - REGLES Additif 3 | NF C74-100/A3 |  |  |  | X
Général | Position et préparation éprouvettes essais méca | ISO 377 | 2017-06-01 |  | X | X |  | X
Général | Désignation des axes des éprouvettes | ISO 3785 | 2006-05-01 |  | X |  |  | X
Général | Method and definition mechanical testing | ASTM A370 | 2020-01-01 |  | X |  | X |  | 2019-01-01 |  | X |  | X |  | 2017-01-01