## Export
Objet | Désignation | Qté Stock | Qté Caisse | Qté Mag | ECARTS
2000001059 | MODULE FRANCEL REF 133612 | 1 | 2 |  | -1
2000082351 | CLAPET FRANCEL REF 144526 | 1
2000001056 | MODULE FRANCEL REF 133107 | 1 | 2 |  | -1
2000087703 | KIT REV V2 SOUP PVS 782 DN 50 PF4905548 | 6
2000070818 | MODULE 130 FRANCEL REF 137745 | 1 | 1 |  | 0
2000001092 | MODULE FRANCEL REF 133680 | 1 | 1 |  | 0
2000058623 | RECHAUFFEUR RPE ATEX FRANCEL REF 197519 | 1
2000082350 | CLAPET FRANCEL REF 144521 | 1
2000064198 | KIT DE REPARATION GAZFIO REF 4902281 | 1
2000067300 | BLOC PILOTE D4 FRANCEL REF180372 | 8
2000001181 | CLAPET FRANCEL REF 131699 | 1 | 0 |  | 1
2000002522 | MODULE POREUX FRANCEL REF 134239 | 1 | 1 |  | 0
2000006420 | CLAPET GAZFIO REF 7200055 / 7686422 | 1
2000001171 | CLAPET FRANCEL REF 130783A | 1 | 1 |  | 0
2000001046 | CLAPET FRANCEL REF 129462/197037 | 1 | 1 |  | 0
2000001929 | CLAPET DE SECURITE FRANCEL REF 139516 | 1
2000057657 | BOITIER MECA OS2 FRANCEL CONT_C2 196377 | 1
2000076926 | CLAPET GAZFIO REF 7686303 | 2
2000087704 | KIT REV V2 SOUP PVS 782 DN 80 PF4905549 | 2
2000009296 | MODULE BERTIN 100/150/65 REF 133502 | 1
2000061097 | CLAPET DE SECURITE FRANCEL REF 144588 | 1 | 2 |  | -1
2000085466 | ROBINET SPHERIQUE Ø3/4" PN150 NPT | 4
2000001129 | CLAPET FRANCEL REF 130427 | 1 | 1 |  | 0
2000007777 | CARTOUCHE DESHUILEUR CDO 160/105/350 | 4
2000001928 | CLAPET DE SECURITE FRANCEL REF 139786 | 1
2000001774 | CLAPET 50 FRANCEL REF 139319 | 1
2000083973 | ROB SPH Ø1/4" NPT F/M SWAG 43GM4F4LH | 8 |  | 10
2000073140 | CLAPET GAZFIO REF 7686362 | 1
2000002845 | MEMBRANE GAZFIO REF 7656227 | 1
2000001147 | CLAPET FRANCEL REF 129707 | 1 | 2 |  | -1
2000001058 | CLAPET FRANCEL REF 133610 | 1 | 1 |  | 0
2000001085 | SIEGE FRANCEL REF 133153 | 2 | 1 |  | 1
2000001908 | DISQUE ATTENUATION FRANCEL REF 140171 | 2 | 1 |  | 1
2000001086 | CLAPET FRANCEL REF 133486 | 2 | 2 |  | 0
2000001204 | CLAPET FRANCEL REF 127811 | 1 | 2 |  | -1
2000000910 | ROBINET SPHERIQUE PI DN80 PN20 B LEV | 1
2000060415 | CARTOUCHE F. Ø600X405H615 METAL RENFORCE | 2
2000062609 | BOITIER MANOMETRIQUE FRANCEL REF 196630 | 3
2000001297 | CLAPET DE SECURITE FRANCEL REF 130377 | 1 | 1 |  | 0
2000001935 | CLAPET SECURITE FRANCEL REF 130317 | 1
2000001569 | DISQUE ATTENUATION FRANCEL REF 140100 | 2 | 1 |  | 1
2000001148 | SIEGE FRANCEL REF 132082 | 1 | 1 |  | 0
2000001064 | CLAPET FRANCEL REF 134339 | 1 | 2 |  | -1
2000001188 | SIEGE FRANCEL REF 130559 | 1 | 0 |  | 1
2000083969 | ROB SPH Ø1/4" NPT FEMELLE SWAG 43GF4LH | 6 |  | 5
2000001168 | SIEGE FRANCEL REF 130782A | 1 | 1 |  | 0
2000058385 | JOINT GAZFIO REF 2622288 | 2
2000061649 | SIEGE GAZFIO REF 7121445/7121396 | 2
2000058785 | CLAPET DE SECURITE FRANCEL REF 144579 | 1 | 1 |  | 0
2000001192 | SIEGE FRANCEL REF 129476 | 1 | 1 |  | 0
2000001065 | TIGE DE COMMANDE FRANCEL REF 137406 | 1 | 1 |  | 0
2000089262 | PATCH PAD TRENTON 150MMX150MM | 40
2000043694 | CADENAS DENY MOD99611 - ORG 11052 REP W | 3
2000001242 | CLAPET SECURITE 50 FRANCEL REF 130274 | 1 | 1 |  | 0
2000054992 | SIEGE GAZFIO REF 7121565/7121520 | 1
2000001210 | SIEGE FRANCEL REF 130357 | 1 | 1 |  | 0
2000058832 | SOUPAPE PIL 20/70B+FILTRE FRANCEL 181257 | 3
2000002109 | GARNITURE GAZFIO REF 7121341 | 3
2000009369 | JOINT FRANCEL REF 400017 | 9
2000009571 | MEMBRANE GAZFIO REF 7656362 | 1
2000001283 | TIGE DE COMMANDE FRANCEL REF 129133 | 1 | 1 |  | 0
2000002547 | JOINT GAZFIO REF 2622264 | 2
2000002189 | MEMBRANE GAZFIO REF 7656215 | 2
2000002858 | MEMBRANE GAZFIO REF 7656251 | 1
2000001308 | SIEGE FRANCEL REF 130356 | 1 | 1 |  | 0
2000085876 | KIT REV CLAPET SECU SBC DN 80 PF 4905554 | 3
2000001804 | CLAPET D20,3L76 FRANCEL REF136930/128319 | 1
2000084773 | NETTOYANT VALVE FLUSH CAMERON BIDON 3,8L | 2
2000065588 | SOUPAPE 10/24.3 BAR FRANCEL REF 460064 | 3
2000021312 | CLAPET GAZFIO REF 7818016 | 1
2000002570 | MEMBRANE GAZFIO REF 7656211 | 2
2000001290 | SIEGE FRANCEL REF 130355 | 1 | 1 |  | 0
2000001052 | SIEGE FRANCEL REF 133102 | 1 | 2 |  | -1
2000009520 | MEMBRANE GAZFIO REF 7656097 | 5
2000001341 | DISQUE ATTENUATION FRANCEL REF 139565 | 2 | 1 |  | 1
2000001073 | JOINT FRANCEL REF 400086 | 9 | 1 |  | 8
2000009763 | PRESSOSTAT SIMPLE ED 0,5/10BAR FP60PX | 1
2000001126 | TIGE DE COMMANDE FRANCEL REF 130199 | 1 | 1 |  | 0
2000060389 | CARTOUCHE F. Ø305X205H826 METAL RENFORCE | 2
2000058830 | BUSE PILOTE FRANCEL REF181248 | 2 | 0 |  | 2
2000009764 | PRESSOSTAT SIMPLE ED 2,5/25BAR FP60QX | 1
2000062480 | VIS SECURITE CULASSE MOLRY-CHIMIE M18 | 2
2000054516 | SIEGE GAZFIO REF 7121505/7121458 | 1
2000009600 | JOINT GAZFIO REF 2624764 | 5
2000066890 | CANON LAITON LG 50MM - ORG 11052 REP W | 3
2000006481 | TUBE INOX 316L Ø 8 X 10 | 50
2000008034 | COUDE UNION INOX 10X3/8"NPTM SWAG 10M026 | 20
2000001163 | TIGE DE COMMANDE FRANCEL REF 129478A | 1 | 1 |  | 0
2000077081 | CLAPET SPS 50 FRANCEL REF 197921 | 1
2000008037 | CROIX UNION INOX 10MM SWAG 10M04 | 8 |  | 5
2000002871 | JOINT GAZFIO REF 7600200 | 2
2000045935 | HORLOGERIE MECAN. PR ENREG. MAXANT 1MOIS | 1
2000002405 | TIGE DE COMMANDE FRANCEL REF 133489 | 1 | 1 |  | 0
2000078611 | CARTOUCHE CDO 40/12 120X80H300 A221492 | 2
2000086317 | ROB SPH PI Ø1/4" PN150 NPT -46°C | 6
2000002310 | SOUFFLET FRANCEL REF 180275/180922 | 1 | 0 |  | 1
2000076867 | ROB POINTEAU INOX SWAG REF SS_1RS10MM | 4 |  | 3
2000001164 | MEMBRANE DIA375 FRANCEL REF105245B | 1 | 2 |  | -1
2000002019 | GARNITURE GAZFIO REF 7121221 | 2
2000060384 | CARTOUCHE F. Ø305X205H413 METAL RENFORCE | 3
2000001185 | TIGE DE COMMANDE FRANCEL REF 133222 | 1
2000043818 | CLAPET GAZFIO REF 7818014 | 1
2000060346 | CARTOUCHE F. Ø255X155H620 METAL RENFORCE | 2
2000081705 | S/E CLAPET EZH SO DN80 FA199438X12 | 1 | 1 |  | 0
2000088202 | COUDE UNION INOX 10X1/4"NPTM SWAG 10M024 | 20
2000001285 | SIEGE FRANCEL REF 130276 | 1 | 1 |  | 0
2000083968 | ROB SPH PAS REDUIT 10MM SWAG 43GS10MMLH | 3 |  | 1
2000001298 | TIGE DE COMMANDE FRANCEL REF 133005 | 1 | 1 |  | 0
2000001061 | SIEGE FRANCEL REF 133613 | 1 | 1 |  | 0
2000085433 | MAMELON GAZFIO REF 7730023 | 10
2000002177 | MEMBRANE GAZFIO REF 7656027 | 11
2000001081 | TIGE DE COMMANDE FRANCEL REF 128304 | 1 | 1 |  | 0
2000001925 | SOUFFLET 227/180924A/180330/195758 | 1 | 0 |  | 1
2000001097 | TIGE DE COMMANDE FRANCEL REF 134511 | 1 | 0 |  | 1
2000002090 | SIEGE GAZFIO REF 7121007 | 10
2000011534 | HUILE COMPTEUR ISOFLEX PDP38 BIDON 1L | 2
2000002878 | JOINT GAZFIO REF 7600196 | 4
2000086544 | KIT REV BOITIER BMS 071 REF199692 | 6
2000031420 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M33x230 | 40
2000063002 | MEMBRANE GAZFIO REF 7656098 | 2
2000025388 | TIGE FILETEE+2 ECR ZB SG_M193 M30X180 | 64
2000001968 | PRESSE ETOUPE FRANCEL REF 180341 | 2
2000021313 | SIEGE GAZFIO REF 7770654 | 1
2000083978 | ROB SPHERIQUE INOX AVC TIRANT 1/2"NPT FE | 2 |  | 5
2000009521 | GARNITURE GAZFIO REF 7121001 | 11
2000058828 | ROBINET AR73 REF PILO1440 | 1
2000001559 | MEMBRANE FRANCEL REF 139824/142280C | 1
2000002506 | CLAPET GAZFIO REF 7818051 | 1
2000060796 | PRESSE ETOUPE+TIGE FRANCEL REF 181040 | 2
2000002568 | SIEGE GAZFIO REF 7770653 (EX 7770650) | 1
2000001799 | FILTRE POREUX FRANCEL REF 118926B | 9 | 0 |  | 9
2000085017 | SIEGE FRANCEL REF ERAA05563A0 | 1 | 1 |  | 0
2000002137 | CLAPET GAZFIO REF 7200003 | 7
2000007881 | SERRURE SIMPLE CANON SS GACHE REF 12185 | 3
2000001857 | GARNITURE GAZFIO REF 7121401 | 1
2000008035 | COUDE UNION INOX 10X1/2"NPTM SWAG 10M028 | 10 |  | 11
2000001327 | MEMBRANE FRANCEL REF 142434/139569 | 2 | 1 |  | 1
2000008032 | UNION INOX 10MM X 1/2"NPTM SWAG 10M018 | 20 |  | 16
2000003686 | REDUCT H M_F A350LF2 3000 Ø3/8"X1/2" NPT | 8
2000043403 | SIEGE GAZFIO REF 7121336 | 1
2000058299 | DEGRAISSANT ID.RED ZEP AEROSOL 600ML | 16
2000066877 | TIGE GAZFIO REF 7805518 | 1
2000087701 | KIT REV V1 ACCELERATEUR M/A1 PF4901895 | 1
2000009343 | JOINT FRANCEL REF 401019 | 3
2000063713 | MEMBRANE FRANCEL REF REG_0192090 | 2 | 1 |  | 1
2000040345 | LUBRIFIANT VANNE DESCO600 LUBE POT 5KG | 1
2000062568 | CARTOUCHE F. Ø225X105H485 METAL RENFORCE | 2
2000016838 | BOITE A CLEF DENY REF 18817 | 2
2000083947 | VIS SECURITE CULASSE MOLRY-CHIMIE M16 | 1
2000002576 | SIEGE GAZFIO 7121220 | 1
2000008431 | CARTOUCHE F. Ø160X105H504 METAL RENFORCE | 4
2000002586 | CLAPET GAZFIO REF 7686001 / 7686003 | 1
2000001175 | JOINT FRANCEL REF 400026 | 6
2000025016 | CARTOUCHE F. Ø230X151H630 METAL RENFORCE | 1
2000002485 | JOINT GAZFIO REF 2624588 | 5
2000001278 | MEMBRANE FRANCEL REF 117654 | 1 | 1 |  | 0
2000068375 | BUSE D3,2 PREDETENTE FRANCEL REF181250 | 1 | 0 |  | 1
2000002045 | JOINT GAZFIO REF 2622174 | 3
2000058037 | S/E BIPASSE SERTI OSE FRANCEL REF 180977 | 1 | 0 |  | 1
2000001664 | MEMBRANE SCHLUMBERGER REF 7182912 | 2
2000076920 | CLAPET GAZFIO REF 7686183 | 1
2000063467 | NETTOYANT VALVE FLUSH CAMERON BOUT.950ML | 3
2000009452 | SIEGE GAZFIO REF 7770652 | 1
2000002302 | MANOMETRE FRANCEL 0/16 BAR REF 460377 | 2 | 1 |  | 1
2000056528 | TE F INOX SWAG REF SS_4_T | 6 |  | 6
2000002554 | JOINT GAZFIO REF 2624716 | 3
2000001875 | JOINT GAZFIO REF 2620436 | 9
2000002161 | GARNITURE GAZFIO REF 7600003 | 5
2000079600 | FILTRE ACIER INOX GAZFIO REF 7552001/01 | 6
2000001966 | ECROU FRANCEL REF 129609 | 2
2000024791 | CARTOUCHE F. Ø328X172H585 METAL RENFORCE | 1
2000004844 | BOUCHON DECOMPRESSION A350LF2 Ø1/4"NPT | 4 |  | 4
2000007929 | PLAQUE NEOPRENE 1400X1000 EP6MM | 2
2000002054 | JOINT GAZFIO REF 2624674 | 3
2000002304 | MANOMETRE FRANCEL 0/40 BAR REF 460378 | 2 | 1 |  | 1
2000082677 | JOINT FRANCEL REF 400296 | 4
2000001876 | JOINT GAZFIO REF 2622216 | 2
2000010688 | JOINT GAZFIO REF 2624250 | 4
2000058381 | JOINT GAZFIO REF 2622066 | 7
2000085434 | VIS GAZFIO REF 2300140 | 20
2000002565 | JOINT GAZFIO REF 2622042 | 12
2000001276 | JOINT FRANCEL REF 400031/13110 | 9 | 9 |  | 0
2000001761 | CLAPET FRANCEL REF 129606A | 4
2000002488 | CARTOUCHE CHAUFFANTE FRANCEL REF 461365 | 3
2000003684 | REDUCT H M_F A350LF2 3000 Ø1/4"X1/2" NPT | 9
2000009350 | JOINT FRANCEL REF 400072 | 3 | 2 |  | 1
2000025391 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M30x210 | 24
2000025393 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M30x220 | 24
2000001885 | JOINT GAZFIO REF 2624542 | 12
2000002163 | JOINT GAZFIO REF 7600133 | 4
2000001107 | JOINT FRANCEL REF 400520 | 45 | 0 |  | 45
2000009595 | JOINT GAZFIO REF 7600197 | 4
2000058383 | JOINT GAZFIO REF 2627410 | 3
2000001077 | JOINT FRANCEL REF 401202 | 4 | 1 |  | 3
2000009482 | CLAPET SCHLUMBERGER REF 7197782 | 1
2000003691 | REDUCT H M_F A350LF2 3000 Ø1/2"X3/4" NPT | 9
2000003547 | CROIX FFFF A350LF2 3000 Ø1"NPT | 5
2000001904 | SEGMENT GUIDAGE GAZFIO 7408011 / 7408041 | 12
2000002259 | JOINT FRANCEL REF 400504 | 3
2000001295 | JOINT FRANCEL REF 400028 | 6 | 6 |  | 0
2000002021 | JOINT GAZFIO REF 2620424 | 9
2000008038 | UNION EGAL INOX 10 X 10MM SWAG 10M06 | 10 |  | 10
2000001753 | MEMBRANE FRANCEL REF 117562 | 8
2000009583 | SEGMENT GAZFIO REF 7408708 | 4
2000032356 | FILTRE PREDETENTE GAZFIO REF 755200201 | 6
2000003545 | CROIX FFFF 3000 Ø1/2"NPT A350LF2 | 5
2000002043 | JOINT GAZFIO REF 2622126 | 3
2000001665 | JOINT FRANCEL REF 400045/16244 | 5
2000008036 | TE UNION EGAL INOX 10MM SWAG 10M03 | 5 |  | 9
2000020691 | PAPIER DIAGRAMME 0-10 BAR | 100
2000008025 | ADAPT INOX LOK 10 NPTM 3/8 SWAG 10MTA16 | 15 |  | 12
2000001824 | JOINT FRANCEL REF 400023 | 6 | 2 |  | 4
2000083075 | BRIDE 05J DN200 CLASS600 BF48F | 1
2000085262 | PLAQUE SSPIQ TL LIMIT EMP 0800 00 11 12 | 50
2000085266 | PLAQUE SSPIQ RL AXE PRESUM 0800 00 11 12 | 50
2000009403 | SEGMENT DE GUIDAGE GAZFIO REF 2623010 | 11
2000065153 | RUBAN SIGNALISATION N°VERT 0800 00 11 12 | 4
2000005390 | JOINT ANNULAIRE METAL OVALE R57 DN300 | 5
2000056952 | TIGE GAZFIO REF 7805502 | 1
2000002008 | JOINT GAZFIO REF 2620396 | 11
2000079211 | COUDE UNION INOX 10 X 3/8"NPTM ROTAREX | 8
2000013732 | ADAPT INOX LOK 10 NPTM 1/2 SWAG 10MTA18 | 13 |  | 11
2000020687 | PAPIER DIAGRAMME 0-25 BAR | 90
2000002440 | RESSORT FRANCEL REF 131793 | 1
2000001079 | GUIDE FRANCEL REF 127801 | 1
2000071382 | SEGMENT OSE DN100 FRANCEL REF 401953 | 4
2000009555 | MEMBRANE/KITREV SBC102 6T GAZFIO 7656045 | 1
2000079234 | TE EMBRANCH INOX 10MM X 1/4"NPTF ROTAREX | 5
2000001269 | JOINT FRANCEL REF 400813/400517 | 33 | 4 |  | 29
2000062152 | HUILE TELLUS S2 M 32 SHELL BIDON 20L | 2
2000001986 | JOINT GAZFIO REF 2620295 | 8
2000023126 | COLLE SUPER GLUE LOCTITE 401 TUBE 20G | 7
2000003016 | JOINT GAZFIO REF 2620447 | 10
2000058382 | JOINT GAZFIO REF 2620242 | 6
2000010644 | JOINT GAZFIO REF 2620448 | 6
2000002171 | JOINT GAZFIO REF 2621520 | 6
2000001789 | JOINT FRANCEL REF 401201 | 3 | 1 |  | 2
2000062718 | VIS SECURITE FILTRE EQUIPEMENT REF VS2 | 1
2000002082 | SIEGE BY PASS GAZFIO REF 7121002 | 5
2000003553 | REDUCT H F_F A350LF2 3000 Ø3/8"X1/4" NPT | 14
2000061096 | CANON LG 45MM 61642A - ORG 13185 REP W | 1
2000002173 | MEMBRANE GAZFIO REF 7656010 | 3
2000045401 | JOINT SPIRALE C/I PN20 DN300 EP4,5MM | 4
2000002579 | JOINT GAZFIO REF 2620444 | 8
2000025592 | FUT METAL ANCRAGE BALISE 2,2M Ø42 | 6
2000001783 | JOINT FRANCEL REF 400075 | 5
2000002580 | JOINT GAZFIO REF 7409872 | 6
2000009367 | JOINT FRANCEL REF 400027 | 2
2000060297 | CARTOUCHE F. Ø190X125H554 METAL RENFORCE | 1
2000008030 | UNION INOX 10MM X 3/8"NPTM SWAG 10M016 | 10 |  | 9
2000001859 | JOINT GAZFIO REF 2620407 | 11
2000001070 | JOINT FRANCEL REF 400030 | 4 | 2 |  | 2
2000011762 | JOINT GAZFIO REF 7600163 | 4
2000009392 | JOINT FRANCEL REF 400046 | 3
2000056523 | CROIX F INOX SWAG REF SS_4_CS | 2 |  | 1
2000009472 | DIFFUSEUR SCHLUMBERGER REF 7196859 | 2
2000003544 | CROIX FFFF 3000 Ø3/8"NPT A350LF2 | 5
2000054869 | JOINT GAZFIO REF 2620456 | 7
2000001874 | JOINT GAZFIO REF 2620380 | 9
2000062629 | TRACEUR DE CHANTIER PROMARKER JAUNE GDF | 32
2000002784 | SEGMENT DE GUIDAGE GAZFIO REF 2623020 | 6
2000001198 | JOINT FRANCEL REF 400036 | 5 | 2 |  | 3
2000008024 | ADAPT INOX LOK 10 NPTM 1/4 SWAG 10MTA14 | 13 |  | 11
2000007806 | PEINT RUST_O COMBI_C 0,75L NOIR RAL9005 | 4
2000013787 | CROIX FFFF A350LF2 3000 Ø3/4"NPT | 5
2000002014 | JOINT GAZFIO REF 2620405 | 9
2000020685 | PAPIER DIAGRAMME 0-6 BAR | 69
2000008899 | JOINT FRANCEL REF 400038 | 4 | 0 |  | 4
2000001572 | JOINT FRANCEL REF 400077 | 4 | 1 |  | 3
2000075058 | PANNEAU CHANTIER RP 0800 00 11 12 | 10
2000001243 | JOINT FRANCEL REF 400074 | 8 | 2 |  | 6
2000008031 | UNION INOX 10MM X 1/4"NPTM SWAG 10M014 | 10 |  | 0
2000002039 | JOINT GAZFIO REF 2622008 | 9
2000003394 | COUDE 90° M_F A350LF2 3000 Ø1/4" NPT | 8
2000002046 | SEGMENT DE GUIDAGE GAZFIO REF 2623017 | 8
2000082020 | FUT PE JAUNE 1700MM PR BALISE SS ANCRAGE | 4
2000001105 | JOINT FRANCEL REF 400016 | 5 | 1 |  | 4
2000001785 | JOINT FRANCEL REF 400083 | 3 | 1 |  | 2
2000001825 | JOINT FRANCEL REF 400025 | 3
2000010683 | JOINT GAZFIO REF 2621282 | 4
2000001782 | JOINT FRANCEL REF 400014 | 3
2000084996 | BAGUE FRANCEL REF IN659106242 | 4 | 0 |  | 4
2000025353 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M20X150 | 32
2000063669 | CLAPET FRANCEL REF M0280920 | 1 | 1 |  | 0
2000001882 | JOINT GAZFIO REF 2624508 | 9
2000060268 | CARTOUCHE F. Ø160X90H270 METAL RENFORCE | 2
2000001773 | POINTEAU BLOC DE RACCORDEMENT REF 121823 | 2
2000062878 | MEMBRANE GAZFIO REF 7656031 | 2
2000062134 | GRAISSE LGWA 2 SKF POT 1KG | 3
2000010573 | JOINT GAZFIO REF 2620402 | 5
2000058387 | GARNITURE GAZFIO REF 7121013 | 1
2000068318 | GRAISSE WSA 605 ORAPI AEROSOL 650ML | 8
2000009949 | CHAPEAU BALISE ABS PMMA 600X400+50MM | 6
2000086051 | JOINT TORIQUE DN 202X7 PC851 | 1
2000003554 | REDUCT H F_F A350LF2 3000 Ø1/2"X1/4" NPT | 6
2000009461 | RESTRICTEUR SCHLUMBERGER REF 7196786 | 2
2000059566 | MEMBRANE FRANCEL REF 144910 | 2 | 0 |  | 2
2000009337 | JOINT FRANCEL REF 400073 | 3
2000064869 | PLAQUE MURALE 160X130MM 0800 00 11 12 | 25
2000066700 | TIGE GAZFIO REF 7805340 | 1
2000002489 | SONDE HAGER FRANCEL REF461363 TYPE EK083 | 1
2000060322 | CARTOUCHE F. Ø240X150H320 METAL RENFORCE | 1
2000001791 | JOINT FRANCEL REF 401007/401207 | 4
2000002176 | MEMBRANE GAZFIO REF 7656026 | 3
2000085863 | DEPOUS.AIRSEC ZE TECHNOUTIL AERO 650ML | 8
2000003517 | TE EGAL FFF A350LF2 3000 Ø1" NPT | 5
2000001159 | JOINT FRANCEL REF 400076 | 3 | 2 |  | 1
2000003510 | BOUCHON M 3000 Ø 2"NPT A350LF2 | 5
2000002960 | JOINT GAZFIO REF 2624644 | 3
2000003405 | COUDE 90° M_F A350LF2 3000 Ø1/2" NPT | 5
2000010673 | JOINT GAZFIO REF 2620445 | 4
2000009460 | MEMBRANE + JOINT SCHLUM REF 7196712 | 2
2000025363 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M24x140 | 24
2000066963 | JOINT SPIRALE C/I #400 DN100 EP4,5MM | 4
2000043305 | JOINT GAZFIO REF 7600135 | 3
2000015647 | JOINT SPIRALE C/I PN100 DN300 EP4,5MM | 4
2000009473 | JOINT SCHLUMBERGER REF 7196861 | 3
2000079273 | ROBINET PURGE INOX 1/4 NPTM ROTAREX | 6
2000007784 | JOINT FRANCEL REF 400541 | 8
2000005387 | JOINT ANNULAIRE METAL OVALE R49 DN200 | 4
2000014795 | PEINT RUST_O COMBI_C 0,75L JAUNE RAL1004 | 3
2000001103 | JOINT FRANCEL REF 400069/402081 | 10
2000001068 | JOINT FRANCEL REF 400020 | 3 | 1 |  | 2
2000014846 | PEINT RUST_O COMBI_C 0,75L VERT RAL6005 | 3
2000002049 | SEGMENT DE GUIDAGE GAZFIO REF 2623025 | 6
2000001763 | SIEGE FRANCEL REF 129616 | 3
2000001942 | JOINT FRANCEL REF 401200 | 3 | 2 |  | 1
2000002583 | JOINT GAZFIO REF 2620434 | 5
2000040382 | LUBRIFIANT VANNE DESCO600 BATON "J" | 5
2000002187 | JOINT GAZFIO REF 2628160 | 6
2000058264 | DETERGENT RENOV RCI RENOV BIDON 5L | 2
2000026224 | ADAPT INOX LOK 10 NPTF 1/4 SWAG 10MTA74 | 7 |  | 5
2000018094 | BAGUE BS12 POUR VIS DE SECURITE | 6
2000002553 | JOINT GAZFIO REF 2620425 | 6
2000058568 | TIGE GAZFIO REF 7805344 | 1
2000084812 | DECAP.PEINTURE DISCAP ECO SID BIDON 5KG | 1
2000002561 | TIGE GAZFIO REF 7805347 | 1
2000001141 | JOINT FRANCEL REF 400055 | 10 | 6 |  | 4
2000058323 | GALVAL BRILLANT SEPTD'ARMOR AERO500ML | 4
2000079221 | CROIX UNION INOX 10MM ROTAREX | 2
2000001754 | BOUCHON FRANCEL REF 118188 | 2
2000001759 | JOINT FRANCEL REF 124495 | 15
2000009380 | JOINT FRANCEL REF 401005 | 5
2000014188 | PEINT RUST_O HARD_H AERO ROUGE RAL3000 | 4
2000001880 | SEGMENT DE GUIDAGE GAZFIO REF 2623040 | 5
2000002957 | JOINT GAZFIO REF 2628114 | 6
2000001993 | JOINT GAZFIO REF 2620348 | 12
2000009116 | JOINT GAZFIO REF 7600194 | 4
2000082119 | ROBINET SPHERIQUE Ø1/2" PN150 NPT | 1 |  | 1
2000025361 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M24x130 | 24
2000009588 | SEGMENT DE GUIDAGE GAZFIO REF 2623007 | 4
2000012948 | PEINT RUST_O HARD_H AERO BLANC RAL9010 | 4
2000065673 | TIGE GAZFIO REF 7805345 | 1
2000001854 | JOINT GAZFIO REF 2620390 | 6
2000079173 | UNION INOX 10MM X 1/2"NPTF ROTAREX | 5
2000063719 | BAGUE GUIDAGE FRANCEL REF REG_0192170 | 4 | 4 |  | 0
2000003399 | COUDE 90° M_F A350LF2 3000 Ø3/8" NPT | 6
2000043240 | JOINT GAZFIO REF 2620310 | 4
2000001080 | JOINT FRANCEL REF 400082 | 4 | 2 |  | 2
2000054868 | JOINT GAZFIO REF 2620154 | 6
2000002563 | BAGUE DE GUIDAGE GAZFIO REF 7620002 | 6
2000003072 | JOINT FRANCEL REF 401502/401308 | 6 | 0 |  | 6
2000001347 | JOINT FRANCEL REF 400053/29513010 | 5 | 4 |  | 1
2000002584 | JOINT GAZFIO REF 2622004 | 4
2000001954 | JOINT GAZFIO REF 2620028 | 11
2000001798 | JOINT FRANCEL REF 400004/110289 | 3 | 1 |  | 2
2000001828 | JOINT FRANCEL REF 400080 | 4 | 0 |  | 4
2000025366 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M24x150 | 24
2000009549 | CLAPET GAZFIO REF 7121020 | 1
2000001140 | JOINT FRANCEL REF 400022 | 4 | 2 |  | 2
2000064870 | PLAQUE BORNE ALU 90X120MM 0800 00 11 12 | 73
2000005385 | JOINT ANNULAIRE METAL OVALE R45 DN150 | 4
2000003558 | REDUCT H F_F A350LF2 3000 Ø1/2"X3/8" NPT | 10
2000003024 | JOINT GAZFIO REF 2620332 | 3
2000002029 | JOINT GAZFIO REF 2621536 | 3
2000003425 | MAMELON H M_M A350LF2 3000 Ø3/4" NPT | 10 |  | 8
2000002041 | JOINT GAZFIO REF 2622074 | 3
2000004849 | BOUCHON DECOMPRESSION A350LF2 Ø1"NPT | 1 |  | 1
2000001953 | JOINT GAZFIO REF 2620008 | 10
2000002575 | JOINT GAZFIO REF 2620038 | 10
2000002066 | JOINT SCHLUMBERGER REF 6585875 | 6
2000003448 | MANCHON F_F A350LF2 3000 Ø1"1/2 NPT | 5 |  | 5
2000015645 | JOINT SPIRALE C/I PN100 DN250 EP4,5MM | 4
2000079174 | UNION INOX 10MM X 1/4"NPTF ROTAREX | 7
2000043256 | JOINT GAZFIO REF 2621172 | 4
2000002191 | JOINT FRANCEL REF 400021 | 3
2000004847 | BOUCHON DECOMPRESSION A350LF2 Ø3/4"NPT | 1 |  | 1
2000056520 | TE EMBRNCHT 10 X 1/4"NPTM SWAG 10M03TTM | 2 |  | 2
2000063453 | GRAISSE LGWA 2 SKF TUBE 200G | 6
2000003595 | REDUCT H M_M A350LF2 3000 Ø1"X 1/2" NPT | 5
2000009601 | JOINT GAZFIO REF 2624566 | 4
2000011680 | COLLIER Ø42 BOLO SUPPORT PLAQUE BALISE | 6
2000043209 | JOINT GAZFIO REF 2624510 | 4
2000001975 | JOINT GAZFIO REF 2620056 | 9
2000006057 | JOINT GAZFIO REF 2620372 | 6
2000005646 | CAPSULE DESHYDRATANTE INSTROMET K15 | 5
2000060242 | CARTOUCHE F. Ø125X80H402 METAL RENFORCE | 1
2000008029 | BAGUE ARRIERE INOX SWAG REF SS10M41 | 36 |  | 46
2000003643 | REDUCT H M_F A350LF2 3000 Ø1/2"X1/4" NPT | 14
2000007815 | PEINT RUST_O HARD_H AERO VERT RAL6005 | 3
2000024799 | CARTOUCHE F. Ø95X51H162 METAL RENFORCE | 2
2000053359 | JOINT SPIRALE C/I PN20 DN250 EP4,5MM | 4
2000071319 | INSECTICIDE 1015VGA DIPTER AEROSOL 650ML | 3
2000001758 | MEMBRANE FRANCEL REF 124030/142549 | 3 | 0 |  | 3
2000002566 | TIGE GAZFIO REF 7805346 | 1
2000001067 | JOINT FRANCEL REF 400019 | 3 | 1 |  | 2
2000001873 | JOINT GAZFIO REF 2620374 | 8
2000009388 | JOINT GAZFIO REF 2620428 | 4
2000003501 | BOUCHON HM A350LF2 3000 Ø1/4" NPT | 18 |  | 10
2000003647 | REDUCT H M_F A350LF2 3000 Ø3/4"X1/2" NPT | 9
2000002487 | JOINT FRANCEL REF 402148/400070 | 5 | 1 |  | 4
2000002582 | JOINT GAZFIO REF 2620324 | 3
2000001322 | JOINT FRANCEL REF 400514 | 16
2000007810 | PEINT RUST_O COMBI_C 0,75L GRIS RAL7005 | 2
2000007802 | PEINT RUST_O COMBI_C 0,75L BLANC RAL9010 | 2
2000001556 | RESSORT FRANCEL REF 133785 | 1
2000003645 | REDUCT H M_F A350LF2 3000 Ø3/4"X1/4" NPT | 9
2000003585 | REDUCT H M_M A350LF2 3000 Ø3/8"X1/4" NPT | 7
2000073559 | JOINT GAZFIO REF 2620088 | 3
2000085710 | JOINT TORIQUE NITRILE 70SHORE Ø 225X4 | 2
2000085716 | JOINT TORIQUE NITRILE 70SHORE Ø 220X5 | 2
2000081997 | BORNE TRIANGULAIRE CREUSE SOUPLE 700MM | 1
2000001580 | JOINT FRANCEL REF 400009/11618 | 3 | 0 |  | 3
2000003592 | REDUCT H M_M A350LF2 3000 Ø3/4"X1/2" NPT | 7
2000054515 | SEGMENT DE GUIDAGE GAZFIO REF 2623160 | 3
2000043246 | JOINT GAZFIO REF 2620412 | 4
2000007807 | PEINT RUST_O COMBI_C 0,75L ROUGE RAL3000 | 2
2000001573 | JOINT FRANCEL REF 400079 | 3 | 6 |  | -3
2000024987 | CARTOUCHE F. Ø191X125H280 METAL RENFORCE | 1
2000002545 | JOINT GAZFIO REF 2620442 | 3
2000001872 | RESSORT FRANCEL REF 114139 | 3 | 0 |  | 3
2000003588 | REDUCT H M_M A350LF2 3000 Ø1/2"X 3/8"NPT | 7
2000079178 | UNION INOX 12MM X 3/8"NPTF ROTAREX | 5
2000002166 | GARNITURE GAZFIO REF 7601964 | 1
2000003418 | MAMELON H M_M A350LF2 3000 Ø1/4" NPT | 10 |  | 15
2000002574 | CLAPET GAZFIO REF 7200002/7200365 | 1
2000001197 | JOINT FRANCEL REF 400010 | 4 | 0 |  | 4
2000002027 | JOINT GAZFIO REF 2621508 | 3
2000003515 | TE EGAL FFF A350LF2 3000 Ø1/2" NPT | 6
2000003423 | MAMELON H M_M A350LF2 3000 Ø1/2" NPT | 10 |  | 6
2000001998 | JOINT GAZFIO REF 2620362 | 6
2000082108 | JOINT FRANCEL REF REG_1R397106382 | 3 | 1 |  | 2
2000059568 | CADENAS ZENITH 38 ANSE 50 | 3
2000025369 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M24x160 | 16
2000001999 | JOINT GAZFIO REF 2620363 | 8
2000084396 | BOUCHON DECOMPRESSION A350LF2 Ø1/2"NPT | 1
2000010690 | JOINT GAZFIO REF 2620440 | 3
2000025346 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M20x120 | 31
2000025315 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M16x110 | 32
2000003559 | REDUCT H F_F A350LF2 3000 Ø3/4"X1/4" NPT | 9 |  | 7
2000058331 | DETECT FUITE DF79 TECHNOUTIL AERO 650ML | 25
2000002031 | JOINT GAZFIO REF 2621538 | 3
2000001866 | JOINT GAZFIO REF 2620016 | 8
2000003439 | MANCHON F_F A350LF2 3000 Ø3/8" NPT | 12 |  | 11
2000081834 | JOINT FRANCEL REF M6020169X12 | 1
2000062392 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M20x190 | 16
2000060238 | CARTOUCHE F. Ø125X80H201 METAL RENFORCE | 2
2000009580 | JOINT GAZFIO REF 2620104 | 5
2000007063 | JOINT SPIRALE C/I PN100 DN150 EP4,5MM | 4
2000056468 | JOINT FRANCEL REF 400008 | 3
2000003610 | REDUCT M_M 3000 Ø1/4"X1/8"NPT A350LF2 | 5
2000030537 | PLUME FEUTRE VIOLETTE | 15
2000001865 | JOINT GAZFIO REF 2620012 | 7
2000025319 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M16x120 | 40
2000001997 | JOINT GAZFIO REF 2620360 | 6
2000073141 | TIGE GAZFIO REF 7805348 | 1
2000053358 | JOINT SPIRALE C/I PN20 DN200 EP4,5MM | 4
2000001756 | CACHE EMBOUT FRANCEL REF 119946 | 2
2000003586 | REDUCT H M_M A350LF2 3000 Ø1/2"X1/4" NPT | 7
2000079185 | UNION INOX 10MM X 1/2"NPTM ROTAREX | 4
2000001346 | JOINT FRANCEL REF 400013/11970 | 3 | 1 |  | 2
2000002167 | JOINT GAZFIO REF 2620346 | 7
2000003641 | REDUCT H M_F A350LF2 3000 Ø3/8"X1/4" NPT | 9
2000003436 | MANCHON F_F A350LF2 3000 Ø1/4" NPT | 12 |  | 12
2000001961 | JOINT GAZFIO REF 2620044 | 7
2000003367 | COUDE 90° F_F A350LF2 3000 Ø1/2" NPT | 7
2000001762 | POINTEAU BLOC DE RACCORDEMENT REF 129608 | 2
2000009582 | JOINT GAZFIO REF 2620134 | 6
2000001102 | JOINT FRANCEL REF 400015 | 4 | 2 |  | 2
2000002006 | JOINT GAZFIO REF 2620392 | 4
2000002587 | JOINT GAZFIO REF 2620388 | 4
2000085372 | JALON BIOPOLYMER 1000MM JAUNE | 50
2000002571 | TIGE GAZFIO REF 7805343 | 1
2000040079 | GRAISSE SILICONE HIGH VACUUM DC TUBE 50G | 7
2000075527 | TRENTON WAX_TAPE N°1 RLX 100MM X 2,74M | 5
2000085355 | KIT BORNE TRIANG SOUPLE 700MM SS ANCRAGE | 1
2000002023 | JOINT GAZFIO REF 2620430 | 3
2000001861 | RESSORT FRANCEL REF 129620A | 5
2000001199 | JOINT FRANCEL REF 400032/13727 | 3 | 0 |  | 3
2000003503 | BOUCHON HM A350LF2 3000 Ø1/2" NPT | 16 |  | 10
2000024416 | CARTOUCHE F. Ø120X55H254 METAL RENFORCE | 1
2000001831 | JOINT FRANCEL REF 400543 | 5 | 1 |  | 4
2000003442 | MANCHON F_F A350LF2 3000 Ø1/2" NPT | 10 |  | 7
2000003518 | TE EGAL FFF A350LF2 3000 Ø1"1/4 NPT | 1
2000009397 | JOINT GAZFIO REF 2622010 | 3
2000001319 | JOINT FRANCEL REF 400040 | 3 | 2 |  | 1
2000009579 | JOINT GAZFIO REF 2620085 | 4
2000043235 | JOINT GAZFIO REF 2620084 | 5
2000003507 | BOUCHON HM A350LF2 3000 Ø1" NPT | 7 |  | 5
2000073995 | PEINT RUST_O HARD_H AERO JAUNE RAL1004 | 2
2000001115 | JOINT FRANCEL REF 400521 | 12 | 8 |  | 4
2000009404 | TIGE GAZFIO REF 7805341 | 1
2000005376 | JOINT ANNULAIRE METAL OVALE R23 DN50 | 6
2000079186 | UNION INOX 10MM X 1/4"NPTM ROTAREX | 4
2000085370 | CHAINETTE PR MACARON ROB | 20
2000003427 | MAMELON H M_M A350LF2 3000 Ø1" NPT | 4 |  | 4
2000001991 | JOINT GAZFIO REF 2620339 | 6
2000083068 | BRIDE 05B DN80 CLASS600 BF48F | 1
2000001989 | JOINT GAZFIO REF 2620337 | 6
2000003644 | REDUCT H M_F A350LF2 3000 Ø1/2"X3/8" NPT | 9
2000068552 | GRAISSE MARINE WSA 605 ORAPI TUBE 200G | 3
2000001275 | JOINT FRANCEL REF 400529 | 9 | 7 |  | 2
2000003420 | MAMELON H M_M A350LF2 3000 Ø3/8" NPT | 7 |  | 4
2000001868 | RESSORT FRANCEL REF 113202 | 2
2000001113 | JOINT FRANCEL REF 400708 | 16 | 14 |  | 2
2000009510 | SEGMENT DE GUIDAGE SCHLUM REF 6585887 | 3
2000063458 | SEGMENT FRANCEL REF 401951 | 2
2000003370 | COUDE 90° F_F A350LF2 3000 Ø3/4" NPT | 5
2000002020 | JOINT GAZFIO REF 2620420 | 3
2000060079 | RESSORT GAZFIO REF 2702080 | 1
2000085724 | JOINT TORIQUE VITON R62 REF A510074 | 1
2000001801 | POUSSOIR SOUFFLET FRANCEL REF 121562 | 2
2000002132 | RONDELLE SCHLUMBERGER REF 7196418 | 2
2000085031 | PROTECT TIGE INDIC FRANCEL M0194870X12 | 2 | 1 |  | 1
2000041177 | CHAPEAU DE SOUPAPE DN80 (ancienne ref) | 2
2000001110 | JOINT FRANCEL REF 400050 | 3 | 1 |  | 2
2000001757 | MEMBRANE FRANCEL REF 120882A | 3
2000083062 | BRIDE 05B DN32 CLASS600 BF48F | 1
2000025354 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M20x170 | 16
2000079205 | COUDE UNION INOX 12 X 1/4"NPTF ROTAREX | 2
2000083066 | BRIDE 05B DN50 CLASS600 BF48F | 1
2000009378 | JOINT FRANCEL REF 400806 | 7
2000002564 | JOINT GAZFIO REF 2620014 | 5
2000025290 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M14x90 | 28
2000025286 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M14x80 | 32
2000003634 | REDUCT M_F 3000 Ø1/4"X1/8"NPT A350LF2 | 7
2000003107 | JOINT FRANCEL REF 400041 | 3
2000003362 | COUDE 90° F_F A350LF2 3000 Ø3/8" NPT | 6
2000024801 | CARTOUCHE F. Ø120X70H200 METAL RENFORCE | 1
2000009496 | JOINT SCHLUMBERGER REF 6585878 | 4
2000002490 | FILTRE POREUX SCHLUMBERGER REF 7196787 | 2
2000003793 | REDUCT F_F 3000 Ø1/4"X1/8"NPT A350LF2 | 5 |  | 5
2000025349 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M20x140 | 16
2000053356 | JOINT SPIRALE C/I PN20 DN150 EP4,5MM | 3
2000001949 | JOINT FRANCEL REF 400513/400810 | 10 | 7 |  | 3
2000001945 | JOINT FRANCEL REF 400068/101962 | 3 | 0 |  | 3
2000002001 | JOINT GAZFIO REF 2620364 | 4
2000084771 | TEFLON JAUNE RLX 12MM X 12M | 5
2000009462 | KIT DE JOINTS SCHLUMBERGER REF 7196789 | 2
2000040006 | DEGRIPPANT ROB VALVECUT DESCO POT 0,5L | 1
2000003509 | BOUCHON HM A350LF2 3000 Ø1"1/2 NPT | 2
2000008900 | JOINT FRANCEL REF 400042 | 3 | 1 |  | 2
2000063721 | BAGUE GUIDAGE FRANCEL REF REG_0272810 | 2 | 2 |  | 0
2000007034 | JOINT SPIRALE C/I PN100 DN32 EP4,5MM | 12
2000002115 | JOINT FRANCEL REF 400808/400511 | 11 | 0 |  | 11
2000001980 | JOINT GAZFIO REF 2620080 | 4
2000002005 | JOINT GAZFIO REF 2620386 | 3
2000009209 | JOINT SPIRALE C/I PN100 DN200 EP4,5MM | 2
2000068802 | DEGIVRANT 1062 DIPTER BIDON 1L | 6
2000025323 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M16x230 | 16
2000046012 | CHAPEAU DE SOUPAPE DN50 (ancienne ref) | 2
2000003506 | BOUCHON HM A350LF2 3000 Ø3/4" NPT | 7 |  | 5
2000003359 | COUDE 90° F_F A350LF2 3000 Ø1/4" NPT | 5
2000002203 | JOINT FRANCEL REF 400556/400827 | 3 | 1 |  | 2
2000053355 | JOINT SPIRALE C/I PN20 DN100 EP4,5MM | 4
2000008028 | BAGUE AVANT INOX SWAG REF SS10M31 | 14 |  | 28
2000040347 | GEL DE SILICE VAL TEX 80 BATON | 2
2000025343 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M20x110 | 16
2000003443 | MANCHON F_F A350LF2 3000 Ø3/4" NPT | 5 |  | 1
2000001871 | JOINT GAZFIO REF 2620352 | 5
2000009951 | SUPPORT CHAPEAU DE BALISE AVEC VISSERIE | 3
2000002058 | RESSORT FRANCEL REF 113200 | 2
2000085378 | MACARON ROB CONDAMNE OUVERT SS CHAINETTE | 20
2000067143 | SHAMP.CARROSSERIE 1133HS DIPTER BID.5L | 3
2000009513 | JOINT SCHLUMBERGER REF 7182504 | 6
2000019883 | MACARON ROB CONSIGNE SS CHAINETTE | 20
2000002155 | JOINT GAZFIO REF 2620004 | 3
2000085364 | ANCRAGE A FILS PR BORNE & BALISE | 1
2000058410 | MASTIC SILICONE B431 RHODORSIL TUBE 100G | 2
2000082006 | MACARON ROB CONDAMNE FERME SS CHAINETTE | 20
2000066335 | RONDELLE MARQUAGE URBAIN 0800 00 11 12 | 20
2000001892 | ECROU FRANCEL REF 129605 | 1
2000001955 | JOINT GAZFIO REF 2620032 | 3
2000009373 | JOINT FRANCEL REF 400550 | 3
2000003646 | REDUCT H M_F A350LF2 3000 Ø3/4"X3/8" NPT | 4
2000003041 | JOINT GAZFIO REF 2620078 | 4
2000001816 | JOINT FRANCEL REF 400001 | 3
2000005382 | JOINT ANNULAIRE METAL OVALE R37 DN100 | 2
2000025312 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M16X100 | 16
2000001282 | JOINT FRANCEL REF 400525 | 7 | 2 |  | 5
2000066699 | JOINT GAZFIO REF 7409214 | 1
2000003332 | JOINT GAZFIO REF 2620054 | 3
2000075138 | JALON BIOPOLYMER 1M PERCE JAUNE | 18
2000046013 | CHAPEAU DE SOUPAPE DN100 | 1
2000001940 | JOINT GAZFIO REF 2620024 | 3
2000085711 | JOINT TORIQUE NITRILE 70SHORE Ø 170X4 | 1
2000003502 | BOUCHON HM A350LF2 3000 Ø3/8" NPT | 8 |  | 7
2000085249 | SUPPORT H BALISE AVC VISSERIE | 3
2000075054 | CLOU L60MM PR RONDELL MARQUAGE URBAIN | 27
2000066196 | SEL CHLORURE DE CALCIUM XDV020 SEAU 25KG | 1
2000012709 | PEINT RUST_O HARD_H AERO NOIR RAL9005 | 1
2000002120 | JOINT SCHLUMBERGER REF 7177451 | 3
2000009494 | JOINT SCHLUMBERGER REF 6585354 | 2
2000068669 | MOUSSE SOUDAFOAM SMX AEROSOL 500ML | 1
2000001957 | JOINT GAZFIO REF 2620034 | 3
2000001476 | LAVE GLACE AUTO 6443 PLUS DIPTER BIDON5L | 3
2000082105 | JOINT FRANCEL REF REG_6020036 | 2 | 2 |  | 0
2000065924 | DEGRIPPANT REMFOR MOLYDAL AEROSOL 650ML | 6
2000068528 | JOINT FRANCEL REF 400260 | 2
2000001984 | JOINT GAZFIO REF 2620106 | 3
2000007042 | JOINT SPIRALE C/I PN100 DN80 EP4,5MM | 3
2000025307 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M16x90 | 16
2000001982 | JOINT GAZFIO REF 2620082 | 2
2000005374 | JOINT ANNULAIRE METAL OVALE R18 DN32 | 5
2000079175 | UNION INOX 10MM X 3/8"NPTF ROTAREX | 2
2000001867 | JOINT GAZFIO REF 2620064 | 3
2000063665 | RUBALISE ATEX 70MMX100M | 2
2000040933 | JOINT BAGUE BS 12 Ø INT 12,7MM | 4
2000002145 | JOINT SCHLUMBERGER REF 6585371 | 8
2000053354 | JOINT SPIRALE C/I PN20 DN80 EP4,5MM | 3
2000040955 | JOINT GAZFIO REF 2620048 | 2
2000001304 | JOINT FRANCEL REF 400538 | 3 | 3 |  | 0
2000007249 | JOINT GAZFIO REF 2620344 | 2
2000009353 | VIS DU BLOC DE RACCORDEMENT REF 402008 | 35
2000007039 | JOINT SPIRALE C/I PN100 DN50 EP4,5MM | 4
2000005373 | JOINT ANNULAIRE METAL OVALE R16 DN25 | 4
2000004393 | BOUCHON HM INOX 316L 3000 Ø 3/4" NPT | 4
2000005380 | JOINT ANNULAIRE METAL OVALE R31 DN80 | 2
2000002478 | JOINT SCHLUMBERGER REF 7182722 | 4
2000001157 | JOINT FRANCEL REF 400535/400823 | 3 | 1 |  | 2
2000001830 | JOINT FRANCEL REF 400534 | 5 | 4 |  | 1
2000009381 | JOINT FRANCEL REF 401500/401312 | 6 | 4 |  | 2
2000007045 | JOINT SPIRALE C/I PN100 DN100 EP4,5MM | 2
2000001211 | JOINT FRANCEL REF 400818/400527 | 3
2000003456 | DEMI-MANCHON F_F A350LF2 3000 Ø1" NPT | 3
2000066195 | SEL CHLORURE DE CALCIUM XDV 010 SAC 25KG | 1
2000002529 | JOINT GAZFIO REF 2620094 | 2
2000066056 | INSECTICIDE 1014A DIPTER AEROSOL 650ML | 2
2000002118 | JOINT FRANCEL REF 401307/401501 | 8 | 0 |  | 8
2000061650 | JOINT GAZFIO REF 2628202 | 1
2000082018 | AUTOCOLLANT GUICHET UNIQUE 0800 00 11 12 | 15
2000063714 | JOINT FRANCEL REF M6010126X12 | 1 | 1 |  | 0
2000001104 | JOINT FRANCEL REF 400512/400809 | 5 | 0 |  | 5
2000001352 | BILLE FRANCEL REF 462020 | 3 | 0 |  | 3
2000046859 | JOINT FRANCEL REF 400509 | 6 | 3 |  | 3
2000056533 | POIGNEE ROUGE SWAG REF PHEN_P4T_K4_RD | 2 |  | 1
2000002146 | JOINT SCHLUMBERGER REF 6585372 | 5
2000002906 | JOINT SCHLUMBERGER REF 7196646 | 3
2000067116 | SEBA MARQUEURS NEUTRE GAZ 83KHZ | 1
2000001287 | RONDELLE DE CENTRAGE FRANCEL REF 405006 | 16
2000002927 | RONDELLE SCHLUMBERGER REF 7190833 | 2
2000039546 | CADENAS CITY NUMERO 45 | 1
2000068719 | JOINT GAZFIO REF 2620366 | 1
2000053353 | JOINT SPIRALE C/I PN20 DN50 EP4,5MM | 3
2000001946 | JOINT FRANCEL REF 400505 | 6 | 0 |  | 6
2000061962 | JOINT GAZFIO REF 2620022 | 1
2000068721 | JOINT GAZFIO REF 2620065 | 1
2000058386 | JOINT GAZFIO REF 2620356 | 1
2000001338 | RESSORT FRANCEL REF 115835 | 3 | 0 |  | 3
2000001786 | JOINT FRANCEL REF 400506/400803 | 5 | 0 |  | 5
2000003454 | DEMI-MANCHON F_F A350LF2 3000 Ø1/2" NPT | 3
2000043933 | WHITE SPIRIT EN BIDON DE 1L | 3
2000001802 | RESSORT FRANCEL REF 129621 | 1
2000003514 | TE EGAL FFF A350LF2 3000 Ø3/8" NPT | 1
2000003513 | TE EGAL FFF A350LF2 3000 Ø1/4" NPT | 1
2000002404 | JOINT FRANCEL REF 401411/401518 | 3
2000002551 | JOINT GAZFIO REF 2620049 | 1
2000068718 | JOINT GAZFIO REF 2620017 | 1
2000001862 | RESSORT FRANCEL REF 115029A | 1
2000068720 | JOINT GAZFIO REF 2620345 | 1
2000058023 | JOINT FRANCEL REF 400263 | 4 | 0 |  | 4
2000002116 | JOINT SCHLUMBERGER REF 7157054 | 5
2000007030 | JOINT SPIRALE C/I PN100 DN25 EP4,5MM | 4
2000057194 | JOINT GAZFIO REF 2620350 | 1
2000009292 | JOINT GAZFIO REF 2620010 | 1
2000053350 | JOINT SPIRALE C/I PN20 DN25 EP4,5MM | 4
2000013066 | MARQUEUR INDELEBILE | 3
2000002902 | CAPUCHON SCHLUMBERGER REF 7196753 | 3
2000053351 | JOINT SPIRALE C/I PN20 DN32 EP4,5MM | 3
2000062160 | COLLE WURTH PU_40+ BLANC CARTOUCHE 310ML | 1
2000003055 | JOINT GAZFIO REF 2620036 | 1
2000045530 | VIS ACIER FRANCEL HM 8X20 REF 402036 | 12
2000073564 | JOINT FRANCEL EZH REF 400297 | 1 | 1 |  | 0
2000002476 | JOINT SCHLUMBERGER REF 6585902 | 1
2000070023 | EAU DE JAVEL 9° BIDON DE 2 LITRES | 3
2000007782 | JOINT FRANCEL REF 400547/400836 | 1
2000082106 | JOINT FRANCEL REF REG_6010115 | 1 | 1 |  | 0
2000082111 | JOINT FRANCEL REF M6020005X12 | 1 | 1 |  | 0
2000002134 | ANNEAU EXTERIEUR SCHLUM REF 6102605 | 2
2000002136 | CIRCLIPS SCHLUMBERGER REF 6102637 | 2
2000063716 | JOINT FRANCEL REF M6010192X12 | 1 | 1 |  | 0
2000001615 | JOINT SCHLUMBERGER REF 7158199 | 3
2000001659 | JOINT SCHLUMBERGER REF 7161162 | 10
2000002139 | RONDELLE SCHLUMBERGER REF 6102638 | 2
2000082109 | JOINT FRANCEL REF REG_6010247 | 1 | 1 |  | 0
2000002080 | CIRCLIPS SCHLUMBERGER REF 6892525 | 5
2000063722 | JOINT FRANCEL REF M6010166X12 | 1 | 1 |  | 0
2000081560 | JOINT TORIQUE FRANCEL REF 6010246 | 1 | 1 |  | 0
2000063720 | JOINT FRANCEL REF M6010239X12 | 1 | 1 |  | 0
2000002064 | CIRCLIPS SCHLUMBERGER REF 6585373 | 2
2000002143 | JOINT SCHLUMBERGER REF 6585001 | 4
2000002142 | CAPUCHON SCHLUMBERGER REF 6106885 | 1
2000002470 | GOUPILLE SCHLUMBERGER REF 6610310 | 1
2000000288 | BRIDE 05J DN50 PN100 BF48F
2000000352 | BRIDE 05B DN80 PN100 BF48F
2000000356 | BRIDE 05B DN100 PN100 BF48F
2000000863 | ROBINET SPHERIQUE PI DN50 PN100 J LEV
2000001162 | SIEGE FRANCEL REF 130358
2000001300 | VIS FRANCEL REF 402410
2000001310 | FOND FRANCEL REF 127869
2000001368 | RESSORT GAZFIO REF 2702070
2000002831 | CLAPET GAZFIO REF 7686181
2000003045 | JOINT GAZFIO REF 2620060
2000003113 | BOITIER MANOMETRIQ FRANCEL 180715/196638
2000003348 | BRIDE 05B DN32 PN20 BF48F
2000003350 | BRIDE 05B DN50 PN20 BF48F
2000003352 | BRIDE 05B DN80 PN20 BF48F
2000003373 | COUDE 90° F_F A350LF2 3000 Ø1" NPT
2000003409 | COUDE 90° M_F A350LF2 3000 Ø3/4" NPT
2000003410 | COUDE 90° M_F A350LF2 3000 Ø1" NPT
2000003444 | MANCHON F_F A350LF2 3000 Ø1" NPT
2000003516 | TE EGAL FFF A350LF2 3000 Ø3/4" NPT
2000003542 | CROIX FFFF A350LF2 3000 Ø1/4"NPT
2000003651 | REDUCT H M_F A350LF2 3000 Ø 1"X 1/2" NPT
2000003652 | REDUCT H M_F A350LF2 3000 Ø 1"X 3/4" NPT
2000003667 | REDUCT M_F ACIER 3000 Ø 2"X1" NPT
2000003675 | REDUCT M_F 3000 Ø2"X1/2"NPT A350LF2
2000003695 | REDUCT H M_F A350LF2 3000 Ø1/2"X 1" NPT
2000004846 | BOUCHON DECOMPRESSION Ø1/2"NPT A350LF2 |  |  | 0
2000006430 | MANO Ø100 INOX 40BAR RAC.BAS 1/2"NPT B.H
2000007555 | BORNE PC BC 50 AVEC PLATINE 2 VOIES
2000007836 | BOULON ACIER 42CD4 M30X180
2000008011 | COUDE M ACIER SWAG REF S10M026
2000008012 | COUDE M ACIER SWAG REF S10M028
2000008015 | UNION F ACIER SWAG REF S10MO74SD
2000008016 | UNION F ACIER SWAG REF S10MO76SD |  |  | 0
2000008017 | UNION F ACIER SWAG REF S10MO78
2000008018 | COUDE EGAL ACIER SWAG REF S10M09
2000009049 | DESODORISANT AIRHITONE SD BIDON 1L
2000009270 | JOINT FRANCEL REF 400557 |  | 1 |  | -1
2000009705 | JOINT GAZFIO REF 2620026
2000009908 | BANDE ANTICORROSION DENSO AS40 50MM
2000009909 | BANDE ANTICORROSION DENSO AS40 100MM
2000009913 | ROULEAU MASTIC DENSO WP
2000009915 | PRIMAIRE DENSO HT BIDON 1L
2000009922 | PROTECTION MECA DENSO REF O90 50MM
2000009923 | PROTECTION MECA DENSO REF O90 100MM
2000009944 | BORNE PEHD CREUSE 1,1M SODILOR SS SOCLE
2000009965 | BORNE TRIANG PEHD CREUX BOLO TRI700PE
2000009966 | BORNE TRIANG PEHD CREUX BOLO TRI500PE
2000013687 | BOUCHON INOX LOK 10 SWAG SS10M0P
2000015126 | PLAQUE CONSIGNE DE MANOEUVRE
2000018574 | PLAQUE POLYETHYLENE 2000X1000 EP2MM
2000019802 | COIFFE PR BORNE BETON 700MM
2000019904 | SOCLE POUR BORNE CARRE
2000025279 | TIGE FILETEE+2 ECR ZB SG_M193 M14X70
2000025310 | TIGE FILETEE+2 ECR ZB SG_M193 M16X95
2000025320 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M16x150
2000025335 | TIGE FILETEE+2 ECR ZB SG_M193 M18X120
2000025342 | TIGE FILETEE+2 ECR ZB SG_M193 M20X100
2000025348 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M20x130
2000025357 | TIGE FILETEE+2 ECR ZB SG_M193 M24X120
2000025378 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M27x170
2000025379 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M27x180
2000025389 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M30x200
2000028106 | ROBINET SWAG Ø1/4" NPT SS_4P4T4 T°-20C°
2000031424 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M27x190
2000039547 | CLEF - ORG 11052 REP W
2000049632 | DETERGENT ZEP CLEANMOUSS BIDON 5L
2000052007 | VANNE 2 VOIES SWAGELOK 1/2"NPT SS_M2BF8
2000057287 | GRAISSE POLY 629 CT51 ORAPI BOITE 1KG
2000057954 | CLE DE DEMONTAGE GAZFIO REF 7999035
2000058295 | DEPOUSSIERANT STORMAX SID AEROSOL 650ML
2000058419 | LUBRIFIANT ERDISIL ZEP AEROSOL 600ML
2000059804 | BOITIER MANOMETRIQUE FRANCEL REF 196637
2000059971 | BORNE CITADINE CREUSE AVC VISSERIE
2000060197 | CARTOUCHE F. Ø90X50H322 METAL RENFORCE
2000062607 | LIQUIDE REFROI.-35 UNIVERS.SMB BIDON 4L
2000064873 | PLAQ SSPIQ LIMIT EMPRISE N°0800 00 11 12
2000064874 | PLAQ SSPIQ AXE PRESUM CANA 0800 00 11 12
2000065516 | DESHERBANT LIQUIDE STRATEGE_L BHS BD 5L
2000066698 | SEGMENT DE GUIDAGE GAZFIO REF 7408258
2000068690 | KIT DE REPARATION GAZFIO REF 4903326
2000070057 | LETTRE A LANGUETTES "L" 25X40MM JAUNE
2000070067 | LETTRE A LANGUETTES "V" 25X40MM JAUNE
2000073923 | BTE JONCTION BT&C QUICKI GEL GTQT_AH_K2
2000074804 | PEINT BORNE JAUNE 3L COROLITH_O CORONA
2000075046 | BORNE CITADINE PLIEE ALU 0800 00 11 12
2000075087 | BORNE TRIANG PEHD PLEIN BOLO TRI700PER
2000075088 | BORNE CREUSE 1100MM SS SOCLE
2000075090 | SOCLE PR BORNE CREUSE 1100MM
2000075189 | SACHET DE 50 RIVETS BIOPOLYMERE PR JALON
2000075529 | TRENTON WAX_TAPE N°1 RLX 225MM X 5,48M
2000076063 | ROBINET SPHERIQUE Ø1/2" PN150 NPT EVENT
2000079187 | UNION INOX 10MM X 3/8"NPTM ROTAREX
2000079198 | COUDE UNION INOX 10 X 10MM ROTAREX |  |  | 0
2000079209 | COUDE UNION INOX 10 X 1/2"NPTM ROTAREX
2000079210 | COUDE UNION INOX 10 X 1/4"NPTM ROTAREX
2000079230 | TE UNION EGAL INOX 10MM ROTAREX
2000079235 | TE EMBRANCH INOX 10MM X 1/4"NPTM ROTAREX
2000079236 | UNION EGAL INOX 10 X 10MM ROTAREX
2000081998 | BORNE CITADINE PLATE 200X250MM
2000082000 | KIT VISSERIE PR BORNES CITADINES PLATES
2000082007 | OUTIL ENFONCE JALONNETTE Ø10X1000MM
2000082817 | ROB SPH HDP_SOFT PI 1/4"PN150 NPT LEV |  |  | 3
2000082999 | BRIDE 05B DN200 CLASS150 BF48F
2000083063 | BRIDE 05J DN32 CLASS600 BF48F
2000083067 | BRIDE 05J DN50 CLASS600 BF48F
2000083069 | BRIDE 05J DN80 CLASS600 BF48F
2000083070 | BRIDE 05B DN100 CLASS600 BF48F
2000083071 | BRIDE 05J DN100 CLASS600 BF48F
2000083072 | BRIDE 05B DN150 CLASS600 BF48F
2000083073 | BRIDE 05J DN150 CLASS600 BF48F
2000083117 | KIT PRISE POTENTIEL KP+E070E
2000083730 | PQE HIVER/ETE REGIME NORMAL EXPLOITATION
2000083977 | ROB SPHERIQUE INOX AVC TIRANT 3/8"NPT FE |  |  | 2
2000083991 | TIGE FILETEE+2 ECR ZI SG_M193 M24x180
2000084560 | ROBINET SPHERIQUE PI DN25 PN150 NPT
2000085251 | ROBINET SPHERIQUE PI DN32 PN100 J LEV
2000085252 | FUT ACIER BALISE 1700MM SS ANCRAGE
2000085253 | FUT ACIER BALISE 2200MM AVC ANCRAGE
2000085354 | KIT BORNE TRIANG CREUSE 700MM SS ANCRAGE
2000085356 | KIT BORNE TRIANG PLEINE 700MM SS ANCRAGE
2000085365 | ANCRAGE PIQUET TORSADE PR BORNE & BALISE
2000085368 | OUTIL AIDE POSITIONNEMENT ANCRAGES
2000085377 | SAC DE TRANSPORT ELEMENTS MP
2000085733 | KIT REVISION CLAPET OSE DN 100 REF199642
2000085737 | KIT REV SOUP SPS PN 20 DN 50 REF197738
2000085871 | KIT REV SOUPAPE PVS 782 DN 80 PF 4905549
2000085875 | KIT REV CLAPET SECU SBC DN 50 PF 4905553
2000085877 | KIT REV CLAPET SECU SBC DN 100 PF4905555
2000085886 | KIT REV CLAPET SECU HBC DN 200 PF4905564
2000088141 | NEUTRALISANT ODEUR THT O'SCENT BIDON 10L
Total |  | 4168

## Gazfio&Francel
G
| GAZFIO |  | FRANCEL
|  | Qté |  | Qté
| 2000002858 | 1 | 2000067471 | 0
| 2000002021 | 6 | 2000001046 | 1
| 2000001859 | 7 | 2000001051 | 0
| 2000043256 | 1 | 2000001052 | 2
| 2000001986 | 6 | 2000001056 | 2
| 2000002008 | 11 | 2000001058 | 1
| 2000002006 | 1 | 2000001059 | 2
| 2000002163 | 4 | 2000001061 | 1
| 2000010573 | 1 | 2000001064 | 2
| 2000001875 | 4 | 2000001065 | 1
| 2000002553 | 2 | 2000001067 | 1
| 2000043260 | 0 | 2000001068 | 1
| 2000002583 | 4 | 2000001070 | 2
| 2000002577 | 0 | 2000001073 | 1
| 2000001865 | 5 | 2000001077 | 1
| 2000001866 | 8 | 2000001080 | 2
| 2000061651 | 0 | 2000001081 | 1
| 2000043240 | 2 | 2000001085 | 1
| 2000043246 | 2 | 2000001086 | 2
| 2000043305 | 2 | 2000001092 | 1
| 2000002020 | 1 | 2000001097 | 0
| 2000008199 | 0 | 2000001102 | 2
| 2000002579 | 3 | 2000001104 | 0
| 2000002580 | 3 | 2000001105 | 1
| 2000002581 | 0 | 2000001107 | 0
| 2000054994 | 0 | 2000001110 | 1
| 2000002582 | 2 | 2000001113 | 14
| 2000002023 | 2 | 2000001115 | 8
| 2000043309 | 0 | 2000001126 | 1
| 2000009595 | 2 | 2000001129 | 1
| 2000002845 | 1 | 2000001140 | 2
| 2000010644 | 5 | 2000001141 | 6
| 2000010673 | 3 | 2000001147 | 2
| 2000010683 | 2 | 2000001148 | 1
| 2000010688 | 4 | 2000001157 | 1
| 2000010690 | 1 | 2000001159 | 2
| 2000002545 | 3 | 2000001163 | 1
| 2000002871 | 1 | 2000001164 | 2
| 2000002878 | 1 | 2000001168 | 1
| 2000002563 | 2 | 2000001171 | 1
| 2000009521 | 2 | 2000001181 | 0
| 2000002177 | 12 | 2000001182 | 0
| 2000032356 | 0 | 2000001188 | 0
| 2000002564 | 3 | 2000001192 | 1
| 2000001975 | 6 | 2000001197 | 0
| 2000001993 | 12 | 2000001198 | 2
| 2000009397 | 2 | 2000001199 | 0
| 2000062878 | 1 | 2000001204 | 2
| 2000032356 | 0 | 2000001210 | 1
| 2000001940 | 8 | 2000001221 | 0
| 2000043209 | 3 | 2000001242 | 1
| 2000079600 | 2 | 2000001243 | 2
| 2000002027 | 1 | 2000001269 | 4
| 2000002551 | 1 | 2000001275 | 7
| 2000043268 | 0 | 2000001276 | 9
| 2000057194 | 1 | 2000001278 | 1
| 2000001961 | 6 | 2000001279 | 0
| 2000040948 | 0 | 2000001282 | 2
| 2000009387 | 0 | 2000001283 | 1
| 2000003055 | 1 | 2000001285 | 1
| 2000009549 | 1 | 2000001290 | 1
| 2000001991 | 2 | 2000001295 | 6
| 2000032356 | 0 | 2000001297 | 1
| 2000002166 | 1 | 2000001298 | 1
| 2000001867 | 8 | 2000001304 | 3
| 2000002155 | 2 | 2000001308 | 1
| 2000002137 | 3 | 2000001319 | 2
| 2000001989 | 7 | 2000001327 | 1
| 2000001955 | 2 | 2000001331 | 0
| 2000001957 | 2 | 2000001332 | 0
| 2000003024 | 3 | 2000001338 | 0
| 2000002575 | 4 | 2000001341 | 1
| 2000054869 | 4 | 2000001343 | 0
| 2000009520 | 5 | 2000001346 | 1
| 2000002574 | 2 | 2000001347 | 4
| 2000003332 | 2 | 2000001348 | 0
| 2000009555 | 2 | 2000001352 | 0
| 2000002584 | 4 | 2000001446 | 0
| 2000001953 | 10 | 2000001549 | 0
| 2000002090 | 6 | 2000001569 | 1
| 2000002161 | 6 | 2000001572 | 1
| 2000001954 | 8 | 2000001573 | 6
| 2000002031 | 2 | 2000001580 | 0
| 2000009403 | 5 | 2000001758 | 0
| 2000063002 | 1 | 2000001785 | 1
| 2000002173 | 2 | 2000001786 | 0
| 2000001998 | 2 | 2000001789 | 1
| 2000001999 | 3 | 2000001798 | 1
| 2000002029 | 1 | 2000001799 | 0
| 2000001980 | 3 | 2000001824 | 2
| 2000001997 | 2 | 2000001828 | 0
| 2000002171 | 2 | 2000001830 | 4
| 2000002001 | 2 | 2000001831 | 1
| 2000009292 | 1 | 2000001872 | 0
| 2000040955 | 1 | 2000001908 | 1
| 2000002109 | 1 | 2000001923 | 0
| 2000002049 | 5 | 2000001925 | 0
| 2000002045 | 3 | 2000001926 | 0
| 2000002014 | 3 | 2000001942 | 2
| 2000002811 | 0 | 2000001945 | 0
| 2000021312 | 1 | 2000001946 | 0
| 2000001857 | 1 | 2000001949 | 7
| 2000001880 | 6 | 2000002115 | 0
| 2000001876 | 2 | 2000002118 | 0
| 2000021313 | 1 | 2000002203 | 1
| 2000002506 | 1 | 2000002302 | 1
| 2000002019 | 1 | 2000002304 | 1
| 2000002046 | 5 | 2000002310 | 0
| 2000001859 | 0 | 2000002405 | 1
| 2000002043 | 3 | 2000002487 | 1
| 2000003016 | 2 | 2000002492 | 0
| 2000009452 | 1 | 2000002522 | 1
| 2000043818 | 1 | 2000003072 | 0
| 2000002104 | 0 | 2000004189 | 0
| 2000002051 | 0 | 2000004190 | 0
| 2000002041 | 0 | 2000004191 | 0
| 2000009437 | 0 | 2000004196 | 0
| 20000039508 | 0 | 2000004200 | 0
| 2000009523 | 1 | 2000004201 | 0
| 2000073559 | 1 | 2000004202 | 0
| 2000002565 | 12 | 2000046859 | 3
| 2000002587 | 3 | 2000053458 | 0
| 2000001874 | 8 | 2000058021 | 0
| 2000001871 | 5 | 2000058022 | 0
| 2000001882 | 10 | 2000058023 | 0
| 2000001873 | 5 | 2000058024 | 0
| 2000002570 | 2 | 2000058025 | 0
| 2000001904 | 12 | 2000058026 | 0
| 2000009116 | 0 | 2000058029 | 0
| 2000002529 | 1 | 2000058037 | 0
| 2000001984 | 1 | 2000058785 | 1
| 2000007249 | 1 | 2000058830 | 0
| 2000009388 | 2 | 2000058830 | 0
| 2000003041 | 2 | 2000059566 | 0
| 2000002586 | 1 | 2000059948 | 0
| 2000066700 | 1 | 2000059948 | 0
| 2000002576 | 1 | 2000061097 | 2
| 2000002960 | 1 | 2000061344 | 0
| 2000002039 | 7 | 2000061346 | 0
| 2000002784 | 2 | 2000061348 | 0
| 2000011762 | 2 | 2000061352 | 0
| 2000054868 | 2 | 2000063669 | 1
| 2000001854 | 2 | 2000063713 | 1
| 2000006057 | 2 | 2000063714 | 1
| 2000009582 | 4 | 2000063716 | 1
| 2000076920 | 1 | 2000063719 | 4
| 2000058568 | 1 | 2000063720 | 1
| 2000043403 | 1 | 2000063721 | 2
| 2000002189 | 2 | 2000063722 | 1
| 2000002163 | 0 | 2000065288 | 0
| 2000010573 | 0 | 2000065295 | 0
| 2000001986 | 0 | 2000065301 | 0
| 2000002008 | 0 | 2000065302 | 0
| 2000076926 | 1 | 2000066727 | 0
| 2000065673 | 1 | 2000068375 | 0
| 2000061649 | 1 | 2000070818 | 1
| 2000043305 | 0 | 2000073564 | 1
| 2000002020 | 0 | 2000073565 | 0
| 2000002553 | 0 | 2000073565 | 0
| 2000043240 | 0 | 2000074846 | 0
| 2000043246 | 0 | 200007784 | 1
| 2000073140 | 1 | 2000079134 | 0
| 2000073141 | 1 | 2000081111 | 0
| 2000054516 | 2 | 2000081556 | 0
| 2000002547 | 4 | 2000081557 | 0
| 2000058381 | 5 | 2000081559 | 1
| 2000002579 | 0 | 2000081560 | 1
| 2000002008 | 0 | 2000081705 | 1
| 2000009580 | 3 | 2000082105 | 2
| 2000009579 | 3 | 2000082106 | 1
| 2000009571 | 0 | 2000082108 | 1
| 2000009588 | 4 | 2000082109 | 1
| 2000009583 | 2 | 2000082111 | 1
| 2000009595 | 0 | 2000082156 | 0
| 2000002580 | 0 | 2000082158 | 0
| 2000002023 | 0 | 2000082159 | 0
| 2000002583 | 0 | 2000082160 | 0
| 2000006420 | 1 | 2000082338 | 0
| 2000066877 | 1 | 2000082978 | 0
| 2000001885 | 0 | 2000083304 | 0
| 2000002561 | 0 | 2000084881 | 0
| 2000002571 | 0 | 2000084900 | 0
| 2000056952 | 0 | 2000084977 | 0
|  |  | 2000084978 | 0
|  |  | 2000084994 | 0
|  |  | 2000084995 | 0
|  |  | 2000084996 | 0
|  |  | 2000085017 | 1
|  |  | 2000085031 | 1
|  |  | 2000085032 | 0
|  |  | 2000085449 | 0
|  |  | 2000085828 | 0
|  |  | 2000008899 | 0
|  |  | 2000008900 | 1
|  |  | 2000009270 | 1
|  |  | 2000009350 | 2
|  |  | 2000009381 | 4
|  |  | Pas de ref | 0
|  |  | Pas de réf | 0
|  |  | Pas de réf | 0
|  |  | 200001573 | 200401652
|  |  | 200001782 | 200401797
|  |  | 200001791 | 200402999
|  |  | 200001774 | 200141094
|  |  | 200001211 | 200001213