## SYNOPTIQUE DISTRIBUTION
Armoire |  | Puissance Totale Dép. | Longueur Tot. Cables | Section Câble Mini | Départ |  | Distribution
ARMOIRE Epxx | [9 empty] | Arxx-D1-01 |  |  |  | Arxx-D1-04 |  |  | Arxx-D1-05 |  |  |  | Arxx-D1-05 |  |  |  | Arxx-D1-15 |  |  | Arxx-D1-14 |  |  |  | Arxx-D1-08 |  |  | Arxx-D1-07
| Départ 1 | #VALUE! | 300 | 5G10mm² | Départ EP Place |  |  |  | 5G10mm² | Type C |  |  | 5G10mm² | Type B |  | 5G10mm² | Type B |  |  | 5G10mm² | Type B |  |  | 5G10mm² | Type A |  | 5G10mm² | Type A |  |  | 5G6mm² | Type A |  | 5G6mm² | Type A
[8 empty] | Long. | 45.6 | 159 |  | Long. | 58.8 | 156 | Long. | 42 | 156 |  | Long. | 43.2 | 106 |  | Long. | 24 | 47 | Long. | 18 | 47 |  | Long. | 40.8 | 47 | Long. | 34.8 | 47
|  |  | 315.6 | 5G6mm² |  |  |  |  | 38 | L1-N |  |  | 49 | L2-N |  | 35 | L3-N |  |  | 36 | L1-N |  |  | 20 | L2-N |  | 15 | L3-N |  |  | 34 | L3-N |  | 29 | L3-N
[22 empty] | 5G6mm² | [6 empty] | 5G6mm²
[21 empty] | Long. | 36 | [5 empty] | Long. | 37.2
[22 empty] | 30 | [6 empty] | 31
[10 empty] | Arxx-D1-02 |  |  |  | Arxx-D1-03 | [6 empty] | Arxx-D1-06 | [6 empty] | Arxx-D1-09 |  |  |  | Arxx-D1-13 |  |  | Arxx-D1-12
[9 empty] | 5G10mm² | Type C |  |  | 5G10mm² | Type C | [6 empty] | Type C | [6 empty] | Type A |  |  | 5G6mm² | Type A |  | 5G6mm² | Type A
[8 empty] | Long. | 33.6 | 159 |  | Long. | 34.8 | 159 | [6 empty] | 159 | [6 empty] | 47 |  | Long. | 50.4 | 47 | Long. | 42 | 47
[9 empty] | 28 | L2-N |  |  | 29 | L3-N | [6 empty] | L3-N | [6 empty] | L3-N |  |  | 42 | L3-N |  | 35 | L3-N
5G6mm²
[28 empty] | Long. | 43.2
36
[28 empty] | Arxx-D1-10 |  |  |  | Arxx-D1-11
[28 empty] | Type A |  |  | 5G6mm² | Type A
[28 empty] | 47 |  | Long. | 31.2 | 47
26
[10 empty] | Arxx-D2-01 |  |  |  | Arxx-D2-17 |  |  | Arxx-D2-16 |  |  |  | Arxx-D2-15
| Départ 2 | 188 | 139.2 | 5G6mm² | Départ EP Est |  |  |  | 5G6mm² | Type A |  |  | 5G6mm² | Type A |  | 5G6mm² | Type A |  |  | 5G6mm² | Type A
[8 empty] | Long. | 43.2 | 47 |  | Long. | 16.8 | 47 | Long. | 34.8 | 47 |  | Long. | 44.4 | 47
[9 empty] | 36 | L1-N |  |  | 14 | L1-N |  | 29 | L3-N |  |  | 37 | L1-N
[6 empty] | 116 |  |  |  |  | 5G6mm²
[6 empty] | 5G6mm² |  |  |  | Long. | 40.8
34
[10 empty] | Arxx-D2-02 |  |  |  | Arxx-D2-03 |  |  | Arxx-D2-04 |  |  |  | Arxx-D2-06 |  |  |  | Arxx-D2-10 |  |  | Arxx-D2-11 |  |  |  | Arxx-D2-12 |  |  | Arxx-D2-13 |  |  | Arxx-D2-14
[10 empty] | Type A |  |  | 5G6mm² | Type A |  | 5G6mm² | Type A |  |  | 5G6mm² | Type A |  |  | 5G6mm² | Type A |  | 5G6mm² | Type A |  |  | 5G6mm² | Type A |  | 5G6mm² | Type A |  | 5G6mm² | Type A
[10 empty] | 47 |  | Long. | 43.2 | 47 | Long. | 30 | 47 |  | Long. | 37.2 | 47 |  | Long. | 34.8 | 47 | Long. | 37.2 | 47 |  | Long. | 36 | 47 | Long. | 36 | 47 | Long. | 33.6 | 47
[10 empty] | L3-N |  |  | 36 | L3-N |  | 25 | L3-N |  |  | 31 | L3-N |  |  | 29 | L3-N |  | 31 | L3-N |  |  | 30 | L3-N |  | 30 | L3-N |  | 28 | L3-N
[18 empty] | 5G6mm² |  |  |  | 5G6mm²
[17 empty] | Long. | 24 |  |  | Long. | 14.4
[18 empty] | 20 |  |  |  | 12
[17 empty] | Arxx-D2-05 |  |  |  | Arxx-D2-07 |  |  |  | Arxx-D2-08 |  |  | Arxx-D2-09
[17 empty] | Type A |  |  |  | Type A |  |  | 5G6mm² | Type A |  | 5G6mm² | Type A
[5 empty] | 43.2 | [11 empty] | 47 |  |  |  | 47 |  | Long. | 18 | 47 | Long. | 32.4 | 47
[5 empty] | #VALUE! |  | SOMME(RECHERCHEH(G28;S35:AU36;2;FAUX)) | [9 empty] | L3-N |  |  |  | L3-N |  |  | 15 | L3-N |  | 27 | L3-N
[5 empty] | 43.2 |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
RECAPITULATIF SECTIONS DES CABLES (Avec marge de 15%)
|  | 4x4mm² | 0
|  | 5G6mm² | 315.6
|  | 5G10mm² | 300
|  | 4x16mm² | 0
|  | 4x10mm² | 0
|  | TOTAUX | 615.6

## PARAM
LUMINAIRES
|  |  | Philips | Philips | Philips | Philips | existant
|  |  | Citysoul2 BGP531 | Citysoul2 BGP531 | Citysoul2 BGP531 | Citysoul2 BGP532 | SHP
|  |  | 3000K / 7600lm | 3000K / 12500lm | 3000K / 8600lm | 3000K / 4500lm
|  |  | 47 | 78 | 53 | 30 | 100
| TYPES | PUISSANCES | QUANTITE UNITAIRE |  |  |  |  | HAUTEURS | QUANTITES SUR PROJET
| Type A | 47 | 1 |  |  |  |  | 5 | 9
| Type B | 156 |  | 2 |  |  |  | 5 | 11
| Type C | 159 |  |  | 3 |  |  | 4.5 | 5
| Type D | 30 |  |  |  | 1 |  | 8m | 1
| EXIST E | 100 |  |  |  |  | 1
COEFF LONGUEUR
1.2