## Levées reserves
Bâtiment | Domaine | Etage | Code d'observation | N° | Observations | Maintenance | Travaux | Signalement | Niveau | Reserve levée | Travaux attente chiffrage | Travaux planifié le
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 44208 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 43551 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 44210 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 44210 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 43551 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 40490 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 43551 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 44211 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 44211 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 44210 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 43273 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 44208 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 44000 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 43553 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 44210 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 43273 | MOYEN (Risque matériel)

## données
2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 2 10
3 1 | 3 2 | 3 3 | 3 4 | 3 5 | 3 6 | 3 7 | 3 8 | 3 9 | 3 10
4 1 | 4 2 | 4 3 | 4 4 | 4 5 | 4 6 | 4 7 | 4 8 | 4 9 | 4 10
5 1 | 5 2 | 5 3 | 5 4 | 5 5 | 5 6 | 5 7 | 5 8 | 5 9 | 5 10
6 1 | 6 2 | 6 3 | 6 4 | 6 5 | 6 6 | 6 7 | 6 8 | 6 9 | 6 10
7 1 | 7 2 | 7 3 | 7 4 | 7 5 | 7 6 | 7 7 | 7 8 | 7 9 | 7 10
8 1 | 8 2 | 8 3 | 8 4 | 8 5 | 8 6 | 8 7 | 8 8 | 8 9 | 8 10
9 1 | 9 2 | 9 3 | 9 4 | 9 5 | 9 6 | 9 7 | 9 8 | 9 9 | 9 10