## Preparator
EG 22 | Sertis | 28 | S500L

## Réseaux
Flexible | Sertis | Soudé | Rilsan
1/8" | 15 | 15 | 6
1/4" | 18 | 18 | 8
3/8" | 22 | 22 | 10
1/2" | 28 | 28 | 12
3/4" | 42 | 42 | 14
1" | 54 | 54
1"1/2 | 76 | 76

## Compresseur
Modèle | Sortie Air | Orifice de Purge | Si Flexible |  |  | Si sertis
EG 11 | 1' |  |  | Vanne 1' | Mamelon 1' | Union 1' | Vanne 1' | Mamelon 1' | RMM 28 | 28 est en fonction du diametre de réseau choisis
EG 15 | 1'
EG 18 | 1'
EG 22 | 1'
EG 30 | 1' 1/4
EG 37 | 1' 1/4
EG 45 | 1' 1/2
EG 55 | 1' 1/2
EG 75 | 2'
EG 90 | 2' 1/2
EG 110 | 2' 1/2
EG 132 | 2' 1/2
EG 160 | 2' 1/2

## Cuve Stockage AC
Modèle | Sortie Air | Entrée Air | Sortie Purge | Orifice Manomètre | Orifice Soupape de sécurité | Si flexible | Si sertis
S100L | 1' | 1' | 2' | 3/8' | 3/8'
S200L | 1' | 1' | 2' | 3/8' | 3/8'
S270L | 1' | 1' | 2' | 3/8' | 3/8'
S500L | 2' | 2' | 2' | 3/8' | 3/4'
S710L | 2' | 2' | 2' | 3/8' | 3/4'
S900L | 2' | 2' | 2' | 3/8' | 3/4' | Réduction 2'M/1'F | Réduction 2'M/1'F | Coude Union 1' | Mamelon 1' | RMF 28
2'
2'
2'
2'
2'
2'