## Levées reserves
Bâtiment | Domaine | Etage | Code d'observation | N° | Observations | Maintenance | Travaux | Signalement | Niveau | Reserve levée | Travaux attente chiffrage | Travaux planifié le
1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  | Faible | S01-Installations électriques | Fait
2 | 4 |  | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  | Moyen | S02-Incendie / Moyens de secours
3 | 5 |  | 3 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  | Fort | S03-Equipements sous pression
4 | 6 |  | 4 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  |  |  |  | S04-Appareils élevateurs
5 | 7 |  | 5 | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 |  |  |  | 26.LILLE | S05-Portes et portails automatiques
6 | 8 |  | 6 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 |  |  |  | 51.LILLE | S06Appareils de levage et manutention
[13 empty] | 56.LILLE | S07-Machines et équipements de travail
[13 empty] | 59.LILLE | S08-Equipements de protection
[13 empty] | 67.LILLE | S09-Thermie et combustibles
[13 empty] | 15.QAF | S10-Climatisation
[13 empty] | 27.QAF | S11-Sécurité et santé au travail (amiante)
[13 empty] | ARCUEIL.1 | S12-Autres prestations particulières
ARCUEIL.2
ARCUEIL.3
ARCUEIL.4
ARCUEIL.5
AUSTERLITZ.1
AUSTERLITZ.2
AUSTERLITZ.3
ARCHIVES BLOIS
VILLIERS
MARCEAU
METZ
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
15 QAF - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/130121/104111/0 |  | Enrayer l'oxydation de l'encadrement. |  |  | 2021-01-12 | MOYEN (Risque matériel)
59 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/111420/0 |  | Régler le dispositif assurant la réouverture lors d'une coupure de courant |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111305/0 |  | Remettre en service le feu orange clignotant (côté extérieur). |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/111758/0 |  | Remettre en état la serrure du caisson porteur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101532/0 |  | Fixer solidement le dispositif de guidage situé au sol. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/105056/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/100826/0 |  | Remettre l' élément de vision du tablier manquant. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/101346/0 |  | Assurer le fonctionnement du déclencheur manuel |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/125051/0 |  | Fournir la clé du contact du boitier de sélection du mode de fonctionnement. |  |  | 2019-04-03 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/230620/110306/0 |  | Remettre en état la serrure du coffret de commande. |  |  | 2020-06-23 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/250618/122850/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-26 | FAIBLE (Documentaire)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/030419/113136/0 |  | Assurer le fonctionnement de la cellule de protection de la zone de fin de fermeture |  |  | 2019-04-03 | FORT (Risque humain)
AUSTERLITZ 1 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/260618/173149/0 |  | Identifier les dispositifs de commande |  |  | 2018-06-25 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102918/0 |  | Remettre en place la suspente dans son logement en partie basse coté intérieur gauche |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/081110/104548/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2010-11-08 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/270319/102755/0 |  | Fixer le bouton d'arrêt d'urgence |  |  | 2019-03-27 | MOYEN (Risque matériel)
56 LILLE - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/251010/192657/1 |  | Matérialiser par un marquage au sol l'aire de débattement du portail. Ce marquage peut être réalisé par des bandes alternées jaune et noires (NFX 08-003). Le jaune étant employé dans la proportion d"au moins 50% par rapport au noir. |  |  | 2009-05-11 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093352/0 |  | Le capot du boitier électrique fixé sur le montant de la porte est manquant. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/093919/0 |  | Remettre en état et verrouiller la porte de l'armoire de commande. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/150121/094751/0 |  | Remettre en état ou remplacer les éléments détériorés du tablier. |  |  | 2021-01-15 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 3 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/180620/143418/0 |  | Remettre en état ou remplacer la serrure détérioré du caisson. |  |  | 2020-06-18 | MOYEN (Risque matériel)
ARCUEIL 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/290319/083628/0 |  | Réinstaller les cabochons manquants sur les barreaux. |  |  | 2019-03-29 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | TV/140121/135718/0 |  | Assurer le fonctionnement de l'éclairage côté extérieur. |  |  | 2021-01-14 | MOYEN (Risque matériel)
AUSTERLITZ 2 - CDC | Portes - Portails - Barrières |  | FP/210618/125051/0 |  | Remettre en état le marquage au sol |  |  | 2018-06-22 | MOYEN (Risque matériel)
1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3
2 | 4 |  | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4
3 | 5 |  | 3 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5
4 | 6 |  | 4 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6
5 | 7 |  | 5 | 7 |  | 7 |  | 7 | 7
6 | 8 |  | 6 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8
7 | 9 |  | 7 | 9 |  | 9 |  | 9 | 9
8 | 10 |  | 8 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10
9 | 11 |  | 9 | 11 |  | 11 |  | 11 | 11
10 | 12 |  | 10 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12
11 | 13 |  | 11 | 13 |  | 13 |  | 13 | 13
12 | 14 |  | 12 | 14 |  | 14 |  | 14 | 14
13 | 15 |  | 13 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15
14 | 16 |  | 14 | 16 |  | 16 |  | 16 | 16
15 | 17 |  | 15 | 17 |  | 17 |  | 17 | 17
16 | 18 |  | 16 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18
17 | 19 |  | 17 | 19 |  | 19 |  | 19 | 19
18 | 20 |  | 18 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20
1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3
2 | 4 |  | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4
3 | 5 |  | 3 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5
4 | 6 |  | 4 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6
5 | 7 |  | 5 | 7 |  | 7 |  | 7 | 7
6 | 8 |  | 6 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8
7 | 9 |  | 7 | 9 |  | 9 |  | 9 | 9
8 | 10 |  | 8 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10
9 | 11 |  | 9 | 11 |  | 11 |  | 11 | 11
10 | 12 |  | 10 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12
11 | 13 |  | 11 | 13 |  | 13 |  | 13 | 13
12 | 14 |  | 12 | 14 |  | 14 |  | 14 | 14
13 | 15 |  | 13 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15
14 | 16 |  | 14 | 16 |  | 16 |  | 16 | 16
15 | 17 |  | 15 | 17 |  | 17 |  | 17 | 17
16 | 18 |  | 16 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18
17 | 19 |  | 17 | 19 |  | 19 |  | 19 | 19
18 | 20 |  | 18 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20

## données
1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6
5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7
6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8
7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9
8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10
9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11
10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12
11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13
12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14
13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15
14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16
15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17
16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18
17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19
18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20