## Base de données
N° résidence | Résidence | N° archivage contrat | Gamme | Equipement | H | M | 6S | BM | T | S | A
R05 | Brest | 1 | Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) | Centrale de traitement de l'air (CTA) et VMC | Janvier
R05 | Brest | 2 | Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) | Chaufferie : Chaudière eau chaude gaz ou elec |  | Janvier
R05 | Brest | 4 | Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) | Climatisation |  |  |  |  | Janvier
R05 | Brest | 5 | Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) | Rideau d'air |  |  |  |  | Janvier
R05 | Brest | 6 | Entretien espaces verts | Espaces Verts |  |  |  |  | Janvier
R05 | Brest | 8 | Appareils élévateurs | Ascenseurs |  |  | Janvier |  |  | Janvier | Mars
R05 | Brest | 12 | Hygiène | Dératisation |  |  |  | Janvier
R05 | Brest | 13 | Hygiène | Désinsectisation | [5 empty] | Janvier
R05 | Brest | 14 | Hygiène | Bac a graisse |  |  |  | Décembre
R05 | Brest | 15 | Hygiène | Dégraissage Hotte | [6 empty] | Mars
R05 | Brest | 16 | Sécurité | Protection Incendie parties communes | [6 empty] | Mars
R05 | Brest | 17 | Sécurité | Protection Incendie parties services |  | Janvier
R05 | Brest | 18 | Sécurité | Matériel Appel Malade | [6 empty] | Mai
R05 | Brest | 19 | Sécurité | Défibrillateur |  | Janvier
R05 | Brest | 20 | Matériel cuisine | Matériel cuisine | [6 empty] | Mai
R07 | Paris | 1 | Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) | Centrale de traitement de l'air (CTA) et VMC |  |  |  |  | Décembre
R07 | Paris | 2 | Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) | Chaufferie : Chaudière eau chaude gaz ou elec |  |  |  |  | Décembre
R07 | Paris | 4 | Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) | Climatisation |  |  |  |  | Novembre
R07 | Paris | 5 | Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) | Rideau d'air |  |  |  |  | Novembre
R07 | Paris | 6 | Entretien espaces verts | Espaces Verts |  |  |  |  | Décembre
R07 | Paris | 8 | Appareils élévateurs | Ascenseurs |  |  | Janvier |  |  | décembre | mars
R07 | Paris | 12 | Hygiène | Dératisation |  |  |  | Décembre
R07 | Paris | 13 | Hygiène | Désinsectisation | [5 empty] | Mars
R07 | Paris | 14 | Hygiène | Bac a graisse |  | Janvier
R07 | Paris | 15 | Hygiène | Dégraissage Hotte | [6 empty] | Septembre
R07 | Paris | 16 | Sécurité | Protection Incendie parties communes | [6 empty] | Septembre
R07 | Paris | 17 | Sécurité | Protection Incendie parties services |  | Janvier
R07 | Paris | 18 | Sécurité | Matériel Appel Malade | [6 empty] | Octobre
R07 | Paris | 19 | Sécurité | Défibrillateur |  | Janvier
R07 | Paris | 20 | Matériel cuisine | Matériel cuisine | [6 empty] | Octobre
Périodicité :
H : Hebdomadaire
M : Mensuel
6S : toutes les 6 semaines
BM : Bi mensuel
T : Trimestriel
S : Semestriel
A : Annuel

## Calendrier de passage
Résidence :
Brest
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Chauffage Ventilation Climatisation (CVC)
Centrale de traitement de l'air (CTA)
Chaudière eau chaude (chaufferie)
Climatisation (espaces services et communs)
VMC
Capteur solaire (panneaux solaire)
Rideau d'air
Dépannage CVC 24H/24H
Entretien extérieur et espaces verts
Espaces Verts
Clos couvert
Toiture terrasse
Appareils élévateurs
Ascenseurs
Hygiène
Carton
Containers
Dératisation
Désinsectisation
Hygiène restauration
Bac a graisse
Dégraissage Hotte
Sécurité
Protection Incendie (extincteurs + blocs de secours) parties communes
Protection Incendie (extincteurs + blocs de secours) parties services E&V
Centrale incendie (SSI)
Défibrillateur
Matériel cuissine
Froid
Préparation / légumeries
Cuisson
Laverie
Eau / Plomberie sanitaire
Télérelevé compteur eau froide et eau chaude
Adoucisseur
Surpresseur
Réseaux divers
Relevement eaux pluviales
Séparateur hydrocarbure
Réseau horizontal eaux usées et eaux pluviales
Relevement eaux usées
Surveillance
Vidéo Surveillance
Matériel Appel Malade
Electricité
Contrôle des installations électriques + Q19
Portes automatiques
Portes automatiques (accueil et autres)
Porte basculante (accés parking)
Portail coulissant (extérieur)
Calendrier des prestations de maintenance 2022

## Feuil3
Brest
Paris