## Etat des lieux
Catégorie | Désignation
CHEMINEMENTS EXTERIEURS

## BDD
Catégories | CHEMINEMENTS_EXTERIEURS | PLACE_DE_STATIONNEMENT | ACCES_AU(X)_BATIMENT(S)_OU_A_L'ETABLISSEMENT_ET_AUX_LOCAUX_OUVERTS_AU_PUBLIC | CIRCULATIONS_INTERIEURES_HORIZONTALES | CIRCULATIONS_INTERIEURES_VERTICALES | TAPIS,_ESCALIERS_ET_PLANS_INCLINES_MECANIQUES | REVETEMENTS_DE_SOLS,_MURS_ET_PLAFONDS | PORTES,_PORTIQUES_ET_SAS | DISPOSITIF_D'ACCEUIL,_EQUIPEMENTS_ET_DISPOSITIFS_DE_COMMANDE | SANITAIRES | SORTIES | ECLAIRAGE | ETABLISSEMENT_RECEVANT_DU_PUBLIC_ASSIS | ETABLISSEMENT_COMPORTANT_DES_LOCAUX_A_SOMMEIL | ETABLISSEMENT_AVEC_DOUCHES_ET_CABINES
CHEMINEMENTS EXTERIEURS | Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment | 2 % de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places | Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible | Largeur ≥ 1,40 m (* largeur 1,20 m) | Obligation d'ascenseur | Doublés par un cheminement accessible ou un ascenseur < 1,20 m | Tapis dureté suffisante | Dimensions des sas d'isolement : à l'intérieur devant chaque porte un espace de 1,20 x 2,20 m et à l'extérieur de 1,20 x 1,70 m | Si existence d'un point d'accueil au moins un accessible | Cabinets aménagés, au moins un par niveau comportant des sanitaires et aux mêmes emplacements que les autres | Sorties repérables sans risque de confusion avec des issues de secours | Valeurs d'éclairement | Nombre de places réservées : 2 pour 50 places + 1 par tranche de 50 | Nombre de chambres adaptées 1 si moins de 20 chambres | Cabines
PLACE DE STATIONNEMENT | Cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment | Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment (30 m) (* localisation places créées proche : entrée, hall d'accueil, ascenseur) | Entrée principale facilement repérable | Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m (* rétrécissements ponctuels entre 0,90 et 1,20 m) | Tous les escaliers et ascenseurs doivent être signalisés | Mains courantes accompagnant le mouvement et dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée (* aucune exigence) | Pas de ressauts ≥ 2 cm | Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier | Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert | Séparés H/F si autres sanitaires séparés (* un cabinet d'aisance H/F même si autres sanitaires séparés H/F) |  | 20 lux pour les cheminements extérieurs | Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal | Nombre de chambres adaptées 2 pour 50 chambres + 1 par tranche de 50 | Au moins 1 cabine aménagée au même emplacement que les autres cabines
ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A L'ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC | Accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs | Caractéristiques dimensionnelles et atteinte : largeur > 3,30 m | Dispositif d'accès bâtiment facilement repérable | Dévers ≤ 2 cm (* dévers < 3 cm) | Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement largeur entre mains courantes > 1,20 m * largeur mini de 1 m entre mains courantes sinon une seule main courante | Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis (* aucune exigence) | Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration. Conforme à la réglementation en vigueur ou aire d'absorption équivalente > 25 % de la surface au sol | Largeur des portes principales et des portiques | Banque d'accueil utilisables en position debout ou assis | 1 lavabo accessible par groupe de lavabos |  | 200 lux aux postes d'accueil | Dimension de l'emplacement : 0,80 x 1,30 m | Toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur | Cheminement accessible jusqu'à la cabine
CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES | Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement | Espace horizontal au dévers de 2 % près (* espace horizontal au dévers de 3 % près) | Signal sonore et visuel | Pente ≤ 4 % | Hauteur de marches ≤ 16 cm (* hauteur de marches < 17 cm) | Départ et arrivée différenciés par éclairage ou contraste visuel |  | 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes (* 0,80 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes) | Equipements divers accessibles au public | Espace de manœuvre avec possibilité de 1/2 tour : dimensions 1,50 m (* l'espace de manœuvre à proximité de la porte avec un système de fermeture) |  | 100 lux pour les circulations | Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement | * Etablissement de moins de 10 chambres, aucune obligation | Cabinets séparés H/F si autres cabines séparées
CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES | Largeur ≥ 1,40 m (* largeur 1,20 > m) | Raccordement au cheminement d'accès | Système de communication et dispositif de commande manuelle à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil | Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m (* pente ≥ à 5 % palier de repos tous les 10 m et pente ≤ à 6 %) | Giron des marches ≥ 28 cm | Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné mécaniques (* aucune exigence) |  | 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes | Au moins 1 équipement par type aménagé | Emplacement dans le cabinet ou devant la porte |  | 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles | Réparties en fonction des différentes catégories de places | Caractéristiques des chambres adaptées | Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dimension 1,50 m
TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES | Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m (* rétrécissements ponctuels entre 0,90 et 1,20 m) | Ressaut < 2 cm | Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m contrôle d'accès et de sortie | Pente entre 5 et 8 % : palier de repos tous les 2 m (* pente ≤ à 10 % sur 2 m) | Mains courantes de chaque côté, hauteur entre 0,80 et 1,00 m continue, rigide et facilement préhensible, dépassant les premières et dernières marches, différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel |  |  | 1 vantail ≥ 0,90 m pour les portes à 2 vantaux | Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m devant chaque équipement | Dispositif permettant de refermer la porte |  | Durée de fonctionnement des éclairages temporisés |  | Espace de rotation dimension 1,50 m | Siège
REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS | Dévers ≤ 2 % (* dévers < 3 %) | Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près | Visualisation directe du visiteur par le personnel ou visiophone | Pente entre 8 et 10 % : palier de repos tous les 0,50 m (* pente ≤ à 12 % sur 0,50 m) | Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute |  |  | 0,80 m pour les portiques de sécurité | Commandes manuelles, dispositif de sécurité non réservé au personnel et fonctions voir, entendre, parler (0,90 m < H < 1,30 m) | Espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30 |  | Extinction doit être progressivement si éclairage est temporisé |  | 0,90 sur les 2 grands côtés du lit (* 0,90 m passage libre sur 1 grand côté du lit) | Dispositif d'appui en position debout
PORTES, PORTIQUES ET SAS | Pentes existantes à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant | Contrôle d'accès et de sortie utilisable par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes |  | Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente | Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches |  |  | * Largeur minimale des chambres non adaptées est de 0,80 m | Guichet d'information, vente manuelle et tables ou tablettes si nécessaire de lire, écrire ou utiliser un clavier Face supérieure < 0,80 m, vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP) | Hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50 m |  | Eclairages par détection de présence |  | 1,20 m au pied du lit | Douches
DISPOSITIF D'ACCEUIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE | Pente ≤ 4 % | Bornes visibles directement du poste de contrôle ou signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels et visiophone |  | Caractéristiques des paliers de repos 1,20 m x 1,40 m | Nez de marches de couleur contrastée, antidérapants |  |  | * Portes de 0,90 m pour les établissements d'hébergement et hôtelier, seulement pour les chambres adaptées et les locaux de service collectif | Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique | Commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable |  |  |  | Hauteur du plan de couchage des lits fixés : 40 à 50 cm | Au moins 1 douche aménagée au même emplacement que les autres douches
SANITAIRES | Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m (* pente ≥ à 5 % palier de repos tous les 10 m et pente ≤ à 6 %) | Sortie en fauteuil des places "boxées" |  | Paliers horizontaux au dévers près | Sans débord excessif (* aucune exigence pour le débord) |  |  | Poignées de portes facilement préhensibles | Panneaux d'affichage instantanée relayant les informations sonores | Barre d'appui latérale entre 0,70 m et 0,80 m du sol |  |  |  | Cabinet de toilette | Cheminement accessible jusqu'à la douche
SORTIES | Pente entre 5 et 8 % : palier de repos tous les 2 m (* pente ≤ à 10 % sur 2 m) | Repérage horizontal et vertical des places |  | Seuils et ressauts ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %) arrondis ou chanfreinés (* ressauts distants de 2,50 m avec palier de repos) | Tous les ascenseurs doivent être accessibles et tous les niveaux sont desservis |  |  | A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (* aucune exigence) |  | Barre d'appui supportant le poids d'une personne |  |  |  | 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée | Douches séparées H/F si autres douches séparées
ECLAIRAGE | Pente entre 8 et 10 % : palier de repos tous les 0,50 m (* pente ≤ à 12 % sur 0,50 m) | Signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public |  | Pas d'âne interdits | Ascenseurs : Commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil |  |  | Effort pour ouvrir une porte ≤ 50N |  | Lave-mains accessible d'une hauteur ≤ 0,85 m |  |  |  | Toutes si établissement d'hébergement personnes âgées ou présentant un handicap moteur | Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement à la douche
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ASSIS | Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente | Signalisation des croisements véhicules / piétons |  | Espace de manœuvre de porte : dimensions 1,70 m poussant et 2,20 tirant | Ascenseurs : Conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux personnes pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap |  |  | Portes vitrées repérables |  | Lavabos accessibles bord supérieur : H < 0,80 ml |  |  |  | Espace de rotation dimension 1,50 m | Siphon de sol
ETABLISSEMENT COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL | Caractéristiques des paliers de repos 1,20 m x 1,40 m avec paliers horizontaux au dévers près | Eveil de vigilance des piétons |  | Espaces usages devant chaque équipement ou aménagement : dimensions 0,80 m x 1,30 m | Ascenseurs : Munis d'un dispositif permettant de prendre appui |  |  | Portes à ouverture automatique |  | Vide en dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30 (HxLxP) |  |  |  | Douche accessible avec barre d'appui | Siège
ETABLISSEMENT AVEC DOUCHES ET CABINES | Seuils et ressauts ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %) arrondis ou chanfreinés | Signalisation vers les conducteurs |  | Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. Trous en sol : dimension ou largeur < 2 m | Ascenseurs : Permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme |  |  | Durée d'ouverture réglable |  | Accessoires divers - porte savon, séchoir, etc. à 1,30 m de hauteur maxi |  |  |  | Cabinet d'aisance accessible | Dispositif d'appui en position debout
| Pas d'âne interdits |  |  | Cheminement libre de tout obstacle hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 pour les parcs de stationnement | Signalisation palière : Signal sonore ouverture des portes |  |  | Détection des personnes de toutes tailles |  | Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs |  |  |  | 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée | Equipements divers utilisables en position assis
| Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants |  |  | Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm | Signalisation palière : 2 flèches lumineuses pour la direction, hauteur > à 40 mm |  |  | Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique | [5 empty] | Espace d'usage 0,80 x 1,30 m
| Espace de manœuvre avec possibilité de 1/2 tour aux points de choix d'itinéraire : dimensions ᴓ 1,50 m |  |  | Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m | Signalisation palière : Signal sonore avec sons différents pour la montée et la descente avec flèches lumineuses |  |  | Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté est installé | [5 empty] | Barre d'appui
| Espace de manœuvre de porte : dimensions 1,70 m poussant et 2,20 tirant |  |  | Protection des espaces sous escaliers en dessous de 2,20 m | Signalisation cabine : Indicateur visuel avec les numéros d'étages d'une hauteur entre 30 et 60 mm | [8 empty] | Pour toutes les chambres
| Espaces usages devant chaque équipement ou aménagement : dimensions 0,80 m x 1,30 m |  |  |  | Signalisation cabine : Message vocal indiquant le niveau d'étage | [8 empty] | 1 prise de courant à proximité du lit
| Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. Trous en sol : dimension ou largeur < 2 m |  |  |  | Dispositif de secours : Pictogramme jaune en plus du signal sonore : demande émise | [8 empty] | 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne
| Cheminement libre de tout obstacle |  |  |  | Dispositif de secours : Pictogramme vert en plus du signal sonore : demande transmise | [8 empty] | N° de la chambre en relief sur la porte
| Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm |  |  |  | Dispositif de secours : Boucle magnétique pour les malentendants
| Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement |  |  |  | Dispositif de secours : Les signaux sonores et messages entre 35 et 65 dB
| Protection des espaces sous escaliers en dessous de 2,20 m |  |  |  | Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite : Dérogation obtenue
| Volée d'escalier de 3 mars ou plus : 1 main courante de chaque côté |  |  |  | Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite :Conformes aux normes les concernant
| * 1 main courante si passage < 1 m entre 2 mains courantes Hauteur entre 0,80 et 1,00 m, continue rigide et facilement préhensible et dépassant les premières et les dernières marches. Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel |  |  |  | Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite : D'usage permanent
Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute
Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche
Nez de marche de couleur contrastée, antidérapant, sans débord excessif (* aucune exigence pour le débord pour escalier existant modifié)
Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement
OUI
NON
Classe d'impact | FORT | MOYEN | FAIBLE | RECOMMANDATIONS
| 1 | 2 | 3 | 4